公告附件：

| 包号 | 序号 | 明细名称 | 单位 | 数量 | 试剂用途 | 产品描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 肝素钠采血管 | 100个/包 | 1 | 采集患者静脉血 | 该采血管采用肝素抗凝，利于血浆中抗凝因子处于激活状态。 |
|  | 2 | 离心管（0.6ml） | 1000支/盒 | 1 | 分装血浆 | 该采血管采用肝素抗凝，利于血浆中抗凝因子处于激活状态。 |
|  | 3 | 离心管（1.5ml） | 1000支/盒 | 1 | 分装血浆 | 该采血管采用肝素抗凝，利于血浆中抗凝因子处于激活状态。 |
|  | 4 | 离心管（2.0ml） | 500支/包 | 1 | 分装血浆 | 该采血管采用肝素抗凝，利于血浆中抗凝因子处于激活状态。 |
|  | 5 | 移液枪枪尖（1000ul） | 500个/包，2包/盒 | 1 | 吸取液体 | 1000ul规格，可吸取体积在1ml以内的液体 |
|  | 6 | 移液枪枪尖（200ul） | 500个/包，2包/盒 | 1 | 吸取液体 | 1000ul规格，可吸取体积在1ml以内的液体 |
|  | 7 | 内插管 | 100支/盒 | 1 | 在少量样本进行色谱检测进样用 | 塑料制品，进样品内套管。 |
|  | 8 | SB-Aq 色谱柱 | Rapid Res Col 2.1 x 100mm, 3.5um | 1 | 增加难以分离样品的酸性、碱性和极性化合物的保留 | 极性封尾硅胶色谱株，适合在酸性范围内分离，低耐受pH值达到1. |
|  | 9 | 样本储存盒 | 100孔/盒 | 10 | 用于集中存放保存样本的离心管 | 塑料样本保存盒，每盒可放100支冻存管。 |
| 2 | 10 | 利福平（≥97% HPLC级） | 5g/瓶 | 10 | 用于利福平耐药药敏试验检测 | 粉剂，使用DMSO溶解后，配制不同浓度药液。 |
|  | 11 | 异烟肼（≥99%） | 0.5g/瓶 | 10 | 用于异烟肼耐药药敏试验检测 | 粉剂，使用溶剂溶解后，配制不同浓度药液。 |
|  | 12 | 吡嗪酰胺（HPLC级） | 0.5g/瓶 | 10 | 用于吡嗪酰胺耐药药敏试验检测 | 粉剂，使用酸性溶剂溶解后，配制不同浓度药液。 |
|  | 13 | 乙胺丁醇（HPLC级） | 0.5g/瓶 | 10 | 用于乙胺丁醇耐药药敏试验检测 | 粉剂，使用无菌蒸馏水溶解后，配制不同浓度药液。 |
| 3 | 16 | 质谱调谐液 | ESI-L Low Concentration 100ml/瓶 | 1 | 全氟三丁胺，加强色谱对低组分的扫描 | 化学物质，保障质谱仪使用寿命及性能稳定，降低故障的发生，提高测试结果的准确性。 |
|  | 18 | Thermo Alamar blue | 100ml/瓶 | 2 | 用于微孔板法药敏试验的氧化还原剂 | 一种可显色的氧化还原剂，可用于显示菌体死活状态。 |
|  | 19 | Human Granzyme A ELISA | 96次/盒 | 1 | 人颗粒酶A抗原检测 | 使用颗粒酶A的抗体检测抗原 |
|  | 20 | Human Granzyme B ELISA | 96次/盒 | 2 | 人颗粒酶B抗原检测 | 使用颗粒酶B的抗体检测抗原 |
|  | 21 | Human IFN-gamma ELISA | 96次/盒 | 2 | 人γ干扰素细胞因子检测 | 使用双抗体夹心法检测γ干扰素细胞因子 |
|  | 22 | 细胞培养用肽牛血清 | 500ml/瓶 | 10 | 用于保存样本库细胞保护液成分 | 将一定量的胎牛血清加入到细胞冻存液中，给细胞提供营养成分。 |
|  | 23 | RNA提取试剂盒 | 50次/盒 | 10 | 用于样本中RNA的提取 | 提取采用RNA萃取+杂质离心分离法，将细菌或者细胞中的RNA提取。 |
|  | 24 | Realtime PCR预混液 | 5ml/袋 | 50 | 实时荧光定量PCR扩增试剂用 | 实时荧光PCR预混试剂中含有Taq酶及PCR扩增体系涉及的所有离子、溶液。 |
|  | 25 | 蛋白定量试剂盒 | 20次/盒 | 6 | 用于检测样本中蛋白含量 | 用于采用蛋白质络氨酸在特定波长下吸收紫外线，通过计算吸光度计算蛋白质含量。 |