公告附件：

| 包号 | 序号 | 中文名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 适用机器及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 结核分枝杆菌利福平耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48人份/盒 | 2 | 盒 | 检测结核分枝杆菌是否利福平耐药相关突变；荧光PCR熔解曲线法 | 全自动定量PCR仪；SLAN-96S |
|  | 2 | 结核分枝杆菌异烟肼耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48人份/盒 | 2 | 盒 | 检测结核分枝杆菌是否存在异烟肼耐药相关突变；荧光PCR熔解曲线法 | 全自动定量PCR仪；SLAN-96S |
|  | 3 | 结核分枝杆菌乙胺丁醇耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48人份/盒 | 2 | 盒 | 检测结核分枝杆菌是否存在乙胺丁醇耐药相关突变；荧光PCR熔解曲线法 | 全自动定量PCR仪；SLAN-96S |
|  | 4 | 结核分枝杆菌氟喹诺酮类耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48人份/盒 | 2 | 盒 | 检测结核分枝杆菌是否存在氟喹诺酮类药物耐药相关突变；荧光PCR熔解曲线法 | 全自动定量PCR仪；SLAN-96S |
|  | 5 | XpertMTB/RIF Ultra | 10个 | 5 | 盒 | 超敏结核分枝杆菌和利福平耐药基因检测。试剂盒包括一个更大的 DNA 扩增仓室和两个额外的分子靶标来检测结核分枝杆菌。 | GENE XPERT分子诊断系统 |
|  | 6 | 石蜡包埋组织DNA提取试剂 | 24人份 | 5 | 盒 | 提取石蜡包埋组织DNA | 核酸提取仪；TIB核酸提取仪 |
|  | 7 | 细菌DNA提取试剂盒 | 50次 | 2 | 盒 | 提取细菌DNA,可有效去除宿主DNA及其他污染 |  |
|  | 8 | 组织基因组DNA提取试剂盒 | 50T | 4 | 盒 | 组织与细胞通用型基因组DNA提取试剂盒 | 通用 |
|  | 9 | 血液/细胞基因组DNA提取试剂盒 | 50T | 4 | 盒 | 血液与细胞通用型基因组DNA提取试剂盒 | 通用 |
|  | 10 | 血浆游离DNA提取试剂盒 | 50次 | 1 | 盒 | 用于从人类血清或血浆中浓缩并纯化游离 DNA和RNA，核酸浓缩，起始体积高达 5 ml，洗脱体积低至 20 μl；高效回收 DNA 片段和 RNA，无需有机溶剂抽提或乙醇沉淀，完全去除杂质和抑制子 | 通用 |
|  | 11 | MasterPure Complete DNA & RNA Purification Kit | 200次 | 2 | 盒 | uses a novel technology that enables efficient purification of intact total nucleic acid (TNA), DNA, or RNA from every type of biological material；Purify TNA in 30 minutes without cumbersome columns；A260/A280 ratios consistently between 1.8 and 2.0. Recover >90% of theoretical DNA yield. No phenol, chloroform, or other caustic solvents.Each kit component is also available separately in a 10X package size. Low- and high-molecular-weight nucleic acids are recovered. | 通用 |
|  | 12 | MightyAmp™ DNA Polymerase Ver.3 | 250 U | 1 | 盒 | 能够对无论是PCR阻害物含量较多的粗提样品，还是GC Rich、AT Rich的模板均可在宽广的模板范围内进行有效扩增，可根据需要将试剂盒中附带的10×Additive for High Specificity添加到PCR反应液中可提高PCR扩增的特异性和检测灵敏度。 | 通用 |
|  | 13 | Bst2.0 WarmStart® DNA 聚合酶 | 1600 units | 1 | 盒 | 使用特点 Isothermal amplification (LAMP) Applications requiring strand-displacement DNA synthesis DNA sequencing through high GC regions Rapid sequencing from nanogram amounts of DNA template | 通用 |
|  | 14 | T4 DNA Ligase 连接酶 | 包 | 5 | 盒 | 100,000 units，DNA快速连接试剂盒，适用于粘性末端、平末端连接 | 通用 |
|  | 15 | FastDigestMluI酶 | 包 | 4 | 盒 | 100 reactions，高保真，快速酶切 | 通用 |
|  | 16 | 胶回收 kit | 100T | 5 | 盒 | 用于DNA纯化，PCR产物纯化，酶切产物胶回收纯化 | 通用 |
|  | 17 | BstEII-HF | 支 | 3 | 盒 | 10,000 units，高保真，快速酶切 | 通用 |
|  | 18 | RNA提取试剂 | 200ml | 10 | 瓶 | 即用型TRIZOL试剂；可用于提取高质量的总RNA或者从各种生物样本中同时提取RNA、DNA和蛋白质；成份为酚和异硫氰酸胍单相溶液；规格为200ml； | 通用 |
|  | 19 | 进口细胞RNA提取试剂盒 | 50次 | 4 |  | 柱式提取法；用于细胞、组织等标本的RNA提取，可同时提取包括20nt左右的miRNA以及>200nt的mRNA和长链非编码RNA等样本总RNA； | 通用 |
|  | 20 | 国产细胞RNA提取试剂盒 | 50次 | 4 | 盒 | 30分钟内快速提取，离心柱法，组织、细胞总RNA提取 | 通用 |
|  | 21 | 组织总RNA提取试剂盒 | 50次 | 4 | 盒 | 组织与细胞通用型总RNA提取试剂盒，包含小片段miRNA | 通用 |
|  | 22 | 组织/细胞总RNA/DNA/protein共提试剂盒 | 50次 | 6 | 盒 | 组织与细胞通用型总RNA/DNA/蛋白共提取试剂盒，适用于微量样本 | 通用 |
|  | 23 | HiScribe T7 快速高效 RNA 合成试剂盒 | 50 次 | 10 | 盒 | HiScribe T7 高效 RNA 合成试剂盒可在体外高效合成多种类型的 RNA，包括内部标记的RNA 及共转录带帽结构 RNA。利用 T7 RNA 聚合酶，该试剂盒可以从少量样本得到高效转录，单次反应可获得高达 180 μg 的产物，或利用帽类似物合成带帽 RNA，产量高达 30-40 μg。利用该试剂盒得到的 RNA 适用于多种下游应用，如 RNA结构和功能研究、核酸酶生物化学研究、RNase保护分析探针、印迹杂交、反义 RNA 及 RNAi 实验、微阵列分析、显微注射、体外翻译和 RNA 疫苗等。 HiScribeT7 快速高效 RNA 合成试剂盒，其预混液的剂型便于快速建立反应。后者还含 DNase I 和 LiCl，可去除 DNA 模板和快速纯化 RNA。 HiScribe T7 快速高效 RNA 合成试剂盒组分： – T7 RNA 聚合酶混合液 – NTP 缓冲液混合液 – FLuc 对照模板 – DNase I（无 RNase） – LiCl 溶液 | 通用 |
|  | 24 | 报告 RNA 试剂盒 | 480次反应/盒 | 2 | 盒 | 试剂盒组分： –5 管 RNaseAlert™ 底物 v2 –5 mL 10X RNaseAlert 实验室检测缓冲液 –500 µL RNase A –250 mL RNaseZap™ 溶液 –50 mL 无核酸酶水 RnaseAlert® QC 系统 v2 具有以下特性： • 利用荧光计检测低至约 0.3 pg 的 RNase A • 简单且直接的 30 分钟检测 • 设计用于监测蛋白纯化期间柱馏分中的 RNase 活性 • 与 DNaseAlert™ QC 系统一起使用以定量检测同一样品中的 RNase 和 DNase RNaseAlert® QC 系统 v2 采用一种新的且灵敏度更高的新型 RNA 底物，该底物一端标记有荧光报告基因分子 (fluor) 和另一端标记有淬灭基团。在不存在 RNase 的情况下，淬灭剂的物理接近会将 fluor 中的荧光抑制到极低水平。然而，当 RNase 存在时，RNA 底物被裂解，fluor 和淬灭剂在溶液中的空间上是分离的。这导致 fluor 在被适当波长的光激发时发出明亮的绿色信号。 荧光可以很容易地通过基于过滤器或单色器的荧光计检测到。由于 RNaseAlert® 底物的荧光在 RNase 活性存在时会逐渐增加，因此可对使用荧光计监测得到的结果进行动力学评估。RNaseAlert® 底物的序列经过精心优化，可检测几种 RNase，包括 RNase A、RNase T1、RNase I、微球菌核酸酶、S1 核酸酶、绿豆核酸酶和 Benzonase®。 | 通用 |
|  | 25 | 小鼠 RNase 抑制剂 | 15,000 units/支 | 3 | 支 | 组成成分：浓度： 40,000 units/ml，大小规格：15,000 units。 小鼠 RNase 抑制剂是鼠源重组蛋白，分子量为 50 kDa，可以特异性抑制 RNase A、B 和 C 活性。它与 RNase 以 1:1 的比例高效非共价结合从而抑制其活性。但对 RNase 1、RNase T1、S1 核酸酶、RNase H 或来源于曲霉属的 RNase 无效。此外，与下列聚合酶共同使用时，该抑制剂不会抑制聚合酶的活性，如：Taq DNA 聚合酶、AMV 或 M-MuLV 反转录酶或噬菌体 RNA 聚合酶（SP6、T7 或 T3）。 重组小鼠 RNase 抑制剂不含有半胱氨酸。已证实，人源中的半胱氨酸对氧化非常敏感并导致抑制剂失活。因此，小鼠 RNase 抑制剂与人/猪 RNase 抑制剂相比，抗氧化能力显著提高，且在 DTT 浓度较低（＜1 mM）时更稳定。这使其在不适宜高浓度 DTT 的反应中更具优势，如实时 RT-PCR。 来源 携带有鼠源 RNase 抑制剂基因的 E. coli 菌株。 质保说明：无核酸内切酶、核酸外切酶和 RNase 污染。 单位定义：1 单位指抑制 5 ng RNase A 50% 活性所需要的小鼠 RNase 抑制剂的量。活性测定是通过抑制 RNase A 对胞嘧啶 2´，3´ -环单磷酸盐的水解来进行。 | 通用 |
|  | 26 | miRNeasy FFPE kit | 50T | 1 | 盒 | 应用PCR, qPRC, real-time RT-PCR, microArray 洗脱体积14-30 µl 使用形式Spin column 主要样品类型FFPE tissue samples 提取方式Manual 纯化用途miRNA, total RNA 样品数量up to 4 sections, each with a thickness up to 10 µm and a surface area up to 250mm^2 技术Silica technology | 通用 |
|  | 27 | miRNeasy Micro kit | 50T | 1 | 盒 | 柱式提取法；用于细胞、组织等微量RNA提取，可提取总RNA，包括20nt左右的miRNA以及>200nt的mRNA和长链非编码RNA； | 通用 |
|  | 28 | Capturem™ Extracellular Vesicle Isolation Kit (Mini) | 20 Minipreps | 1 | 盒 | 适用范围广— 可应用于全血、血浆、血清、唾液、尿液、脑脊液、母乳、细胞培养上清液等多种生物体液样品中的EVs提取 · 快速、重复性好- 30 min内即可从最高850 μl（Mini）或24 ml（Maxi）生物体液样品中快速提取EVs，不同操作者也可获得具有重复性的EVs收量 · 收量高— EVs最高收量可达1010（Mini）或1011（Maxi），可获得足够的exosomal RNA应用于下游的RT-qPCR、 NGS等研究 · 纯度高— 提取的EVs经Western Blot检测表达exosome蛋白质，而不表达nonexosomal污染蛋白质，如calnexin和 albumin · 完整性好- 基于凝集素的提取原理，EVs不易被破坏，TEM下观察呈经典形态 · 简单易用— 试剂盒组分配备齐全，包含一次性的预清洁柱，一次性的离心柱，以及平衡、洗涤和洗脱缓冲液，且经过优化，操作简便 | 通用 |
|  | 29 | lncRNA荧光定量检测试剂盒 | 500次/盒 | 3 | 次 | 1. 包含lnR lncRNA Premix、ROX Reference Dye和RNase-Free ddH2O。2.含有H-Competitor因子，能够竞争氢键、增强双链的打开强度，试剂盒具有广泛的样本普适性，对具有复杂高级结构的模板和长片段扩增等具有非常好的适用性。 | 通用 |
|  | 30 | lncRNA cDNA第一链合成试剂盒 | 100次/盒 | 2 | 次 | 1.反转录效率可达95%以上，Total RNA检测下限可达10 ng，反转录长度可达10 kb以上。2.21 min完成lncRNA cDNA第一链的合成3. 能够通用于GC含量差异大，二级结构复杂，低丰度的RNA模板；4.含有高效去除基因组DNA的gDNase。 | 通用 |
|  | 31 | Powerup qPCR mix | 5ml | 5 |  | 用于实时荧光定量PCR检测，可兼容市场上多种品牌的qPCR仪器，自带ROX校正，适用热启动流程，采用UNG和dUTP配方，防止残留PCR产物污染，该预混液可以在室温下稳定保存72小时， | 通用 |
|  | 32 | 非编码RNA高效反转录试剂盒 | 200次 | 2 |  | 试剂盒可支持完成50次反转录反应，用于实现lncRNA、circRNA等non-codingRNA高效反转录为cDNA；适用于7kb及以下长度的RNA反转录；反转录温度为37度；能够在1小时内完成反转录过程。 | 通用 |
|  | 33 | CellAmp™ Direct RNA Prep Kit for RT-PCR (Real Time) | 200 次 | 1 | 盒 | 从96孔板或其他各种培养板培养的动物细胞中制备细胞裂解液的试剂盒。制备的细胞裂解液可直接使用One Step或Two Step Real Time RT-PCR法对mRNA表达量进行解析，或使用Western Blot方法对蛋白质表达量进行解析。使用本试剂盒快捷方便，操作简单，可在10分钟内完成从培养细胞中制备样品，不需要进行核酸精制和蛋白质提取，可以直接作为Real Time RT-PCR反应的模板或者作为Western Blot实验用的样品。 | 通用 |
|  | 34 | CellAmp™ Direct Prep Kit for RT-PCR (Real Time) & Protein Analysis | 25 次 | 2 | 盒 | 从96孔板或其他各种培养板培养的动物细胞中制备细胞裂解液的试剂盒。制备的细胞裂解液可直接使用One Step或Two Step Real Time RT-PCR法对mRNA表达量进行解析，或使用Western Blot方法对蛋白质表达量进行解析。使用本试剂盒快捷方便，操作简单，可在10分钟内完成从培养细胞中制备样品，不需要进行核酸精制和蛋白质提取，可以直接作为Real Time RT-PCR反应的模板或者作为Western Blot实验用的样品。 | 通用 |
|  | 35 | Mir-X miRNA First-Strand Synthesis Kit | 60 Rxns | 1 | 盒 | 产品特点 · 通用的加A尾反转录原理，一次反转样品中的不同microRNA · 简单的一步法cDNA合成系统，无需复杂的操作 · 可使用同一RNA模板进行不同microRNA的定量检测，节省样品用量 · 试剂盒附带通用的PCR下游引物，只需设计特异性的上游引物即可 · 可对低至50 copies的microRNA进行检测，灵敏度高 · 产品有独立的反转录试剂盒和反转定量二合一的试剂盒可供选择，灵活性高 | 通用 |
|  | 36 | Mir-X miRNA qRT-PCR TB Green® Kit | 200 Rxns | 1 | 盒 | 产品特点 · 通用的加A尾反转录原理，一次反转样品中的不同microRNA · 简单的一步法cDNA合成系统，无需复杂的操作 · 可使用同一RNA模板进行不同microRNA的定量检测，节省样品用量 · 试剂盒附带通用的PCR下游引物，只需设计特异性的上游引物即可 · 可对低至50 copies的microRNA进行检测，灵敏度高 · 产品有独立的反转录试剂盒和反转定量二合一的试剂盒可供选择，灵活性高 | 通用 |
|  | 37 | WarmStart® RTx 反转录酶 | 50次反应 | 2 | 盒 | 使用特点 RT-LAMP cDNA synthesis RT reactions requiring room temperature setup | 通用 |
|  | 38 | HifairTM II 1st strand cDNA synthesis superMix for qPCR | 100T | 2 | 盒 | cDNA合成，去除细胞DNA | 通用 |
|  | 39 | 高效最高保真PCR酶 KOD-Plus-Neo | 200U | 5 | 盒 | DNA扩增高保真酶、高效、快速合成DNA，延伸速度为30 sec/kb | 通用 |
|  | 40 | Hieff® qPCR SYBR Green Master Mix (Low Rox Plus) | 1mL | 10 | 盒 | 实时定量PCR预混液，Low Rox，SYBR Green 法 | Applied Biosystems: 7500 |
|  | 41 | 人双特异性磷酸酶3(DUSP3)ELISA试剂盒 | 96人份/盒 | 2 | 盒 | 检测范围0.15-10 ng/mL，检测波长450nm,板子可拆卸 | 通用 |
|  | 42 | 人GBP5 ELISA检测试剂盒 | 96人份/盒 | 2 | 盒 | 检测范围0.15-10 ng/mL，检测波长450nm,板子可拆卸 | 通用 |
|  | 43 | 人KLF2 ELISA检测试剂盒 | 96人份/盒 | 2 | 盒 | 检测范围0.15-10 ng/mL，检测波长450nm,板子可拆卸 | 通用 |
|  | 44 | Bio-Rad RTA 试剂盒 | 40次/盒 | 5 | 盒 | 用于SDS-PAGE凝胶的转印；包含40张PVDF膜（7cm*8.5cm），80套转印滤纸，1L 5x转膜液，2个转膜盒（塑料材质）。 | 通用 |
|  | 45 | 蛋白预染marker | 250ul/支 | 13 | 支 | 分子量范围10-180kD;条带10条；条带分子量：180、130、100、70、55、40、35、25、15、10 kDa；条带颜色：蓝色、橙色、绿色；成像方式：目测比色、近红外 (NIR) 荧光（700nm 通道，蓝色条带）、RGB 荧光（550nm 通道，橙色条带）；适用于SDS-PAGE 凝胶 | 通用 |
|  | 46 | Alexa Fluor® 488 goat anti-mouse IgG (H+L) *2 mg/mL* | 1mg | 1 | 支 | 种属反应mouse 宿主/亚型Goat / IgG 分类Polyclonal 类型Secondary Antibody 抗原Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains 偶联物Alexa Fluor® 488 形式liquid 浓度2 mg/mL 纯化类型purified 保存液PBS, pH 7.5 内含物5mM sodium azide 保存条件4° C, store in dark 交叉吸附Against bovine IgG, goat IgG, mouse IgG, rat IgG and human IgG 抗体形式Whole Antibody | 通用 |
|  | 47 | Alexa Fluor® 488 goat anti-rabbit IgG (H+L) *highly cross-adsorbed* *2 mg/mL* | 1mg | 1 | 支 | 种属反应Rabbit 宿主/亚型Goat / IgG 分类Polyclonal 类型Secondary Antibody 抗原Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains 偶联物Alexa Fluor® 488 形式liquid 浓度2 mg/mL 纯化类型purified 保存液PBS, pH 7.5 内含物5mM sodium azide 保存条件4° C, store in dark 交叉吸附Against bovine IgG, goat IgG, mouse IgG, rat IgG and human IgG 抗体形式Whole Antibody | 通用 |
|  | 48 | Alexa Fluor® 555 goat anti-mouse IgG (H+L) *2 mg/mL | 1mg | 1 | 支 | 种属反应Mouse 宿主/亚型Goat / IgG 分类Polyclonal 类型Secondary Antibody 抗原Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains 偶联物 Alexa Fluor® Plus 555 形式liquid 浓度2 mg/mL 纯化类型purified 保存液PBS, pH 7.5 内含物5mM sodium azide 保存条件4° C, store in dark 交叉吸附Against bovine IgG, goat IgG, mouse IgG, rat IgG and human IgG 抗体形式Whole Antibody | 通用 |
|  | 49 | Alexa Fluor® 555 goat anti-rabbit IgG (H+L) *2 mg/mL* | 1mg | 1 | 支 | 种属反应Rabbit 宿主/亚型Goat / IgG 分类Polyclonal 类型Secondary Antibody 抗原Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains 偶联物 Alexa Fluor® Plus 555 形式liquid 浓度2 mg/mL 纯化类型purified 保存液PBS, pH 7.5 内含物5mM sodium azide 保存条件4° C, store in dark 交叉吸附Against bovine IgG, goat IgG, mouse IgG, rat IgG and human IgG 抗体形式Whole Antibody | 通用 |
|  | 50 | 进口胎牛血清 | 500ml/瓶 | 6 | 瓶 | 热灭活胎牛血清。内毒素水平: <=10 EU/ml. 血红蛋白水平: <=30 mg/dl 。可使J774细胞复苏后生长良好，形态健康 | 通用 |
|  | 51 | 国产胎牛血清 | 100ml/瓶 | 10 | 瓶 | 特级胎牛血清 | 通用 |
|  | 52 | 1640培养基 | 500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 适用于多种哺乳动物细胞，包括 HeLa 细胞、Jurkat 细胞、 MCF-7 细胞、PC12 细胞、PBMC 细胞、星形胶质细胞和癌细胞。含GlutaMAX™ 添加剂，HEPES | 通用 |
|  | 53 | 7H9培养基 | 500g/瓶 | 8 | 支 | 粉末，用于分枝杆菌培养 |  |
|  | 54 | 7H10培养基 | 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 使结核分支杆菌生长良好，降低污染，保质期不少于4年。 | 通用 |
|  | 55 | 7H11培养基 | 500g/瓶 | 5 | 瓶 | Middle Brook 7H11培养基；用于分枝杆菌的分离培养 | 通用 |
|  | 56 | 分枝杆菌罗氏培养基 | 20盒/箱 | 4 | 箱 | 24支/盒，用于分枝杆菌的分离及传代培养，作为临床分枝杆菌的体外诊断用。密封贮存于2℃～8℃的阴凉干燥处，不得冷冻。有效期为6个月。开封后应立即使用。 | 通用 |
|  | 57 | OADC增菌液 | 500ml/瓶 | 21 | 瓶 | 培养结核分支杆菌培养基中必需成分。为无菌澄清液体，温度50-55度时稳定。收货时有效期至少应在6个月以上 | 通用 |
|  | 58 | 分枝杆菌培养添加剂试剂盒 | 10个/盒 | 10 | 盒 | OADC增菌液 | 通用 |
|  | 59 | 磷酸酶抑制剂 | 10片/盒 | 1 | 盒 | 多种蛋白酶抑制剂的混合片剂：为水溶性片剂；一盒10片；同时持续抑制丝氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶及金属蛋白酶等在内的多种蛋白酶；可用于所有的组织及细胞，如动物、植物、酵母、细菌或真菌。 | 通用 |
|  | 60 | WarmStart® LAMP 变色预混液 | 100次反应 | 1 | 瓶 |  | 通用 |
|  | 61 | Triton™ X-100 | 250ml | 2 | 瓶 | 质量水平200 等级laboratory grade 描述non-ionic 形式liquid 分子量micellar avg mol wt 80,000 average mol wt 625 聚集数100-155 CMC 0.2-0.9 mM (20-25°C) 转变温度cloud point 65 °C/pour point ~7 °C 溶解性water: 0.1 mL/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | 通用 |
|  | 62 | Tween 20 | 100ml | 2 | 瓶 | 非离子型去垢剂； | 通用 |
|  | 63 | Alamar Blue | 100ml/瓶 | 5 | 瓶 | 此试剂的主要成分是一种氧化还原指示剂其在氧化状态下呈现紫蓝色无荧光性，而在还原状态下，转变为呈粉红或红色荧光的还原产物，其吸收峰为530－560nm，而散射峰为590nm | 通用 |
|  | 64 | 琼脂糖 | 100g/瓶 | 12 | 瓶 | 1.不含Dnase、Rnase及蛋白酶；2.凝胶强度（1.0%） （g/cm2 ）≥750 3.胶凝温度（1.5%） （℃）36 - 39 4. 熔点（℃）87 - 89 电渗 EEO （-mr ）≤0.15 硫酸盐含量 （%）≤0.15 | 通用 |
| 2 | 1 | 异烟肼 | 25g/瓶 | 1 | 支 | analytical standard，≥99% (TLC) |  |
|  | 2 | 利福平 | 4g/瓶 | 2 | 支 | Reference Standard，≥97% (HPLC) |  |
|  | 3 | 莫西沙星 | 40mg/瓶 | 2 | 支 | Reference Standard |  |
|  | 4 | 乙胺丁醇 | 20mg/瓶 | 2 | 支 | Reference Standard |  |
|  | 5 | 阿米卡星 | 4 g/瓶 | 1 | 支 | Reference Standard |  |
|  | 6 | 吡嗪酸 | 5g/瓶 | 1 | 支 | Reference Standard |  |
|  | 7 | 左氧氟沙星 | 300 mg/瓶 | 2 | 支 | Reference Standard |  |
|  | 8 | 四硫代钼酸铵 | 10g/瓶 | 1 | 瓶 | 纯度99.95% | 通用 |
|  | 9 | 多聚赖氨酸 | 25mg/瓶 | 3 | 瓶 | 左旋多聚赖氨酸 | 通用 |
| 3 | 1 | 50ml离心管 | 箱 | 5 | 箱 | 无菌 | 通用 |
|  | 2 | 15ml离心管 | 箱 | 5 | 箱 | 无菌 | 通用 |
|  | 3 | 1.5ml尖底离心管 | 10盒/箱 | 1 | 箱 | 不挂壁，盖体配合顺畅，适合单手操作； -0.08MPa测试20MIN不漏液 |  |
|  | 4 | 离心管1.5ml | 包 | 10 | 包 | 无DNA酶/RNA酶 | 通用 |
|  | 5 | 分枝杆菌培养管 | 100个/盒 | 3 | 盒 | 每管含7-8ml培养液 | 通用 |
|  | 6 | 分隔培养板 | 500个/箱 | 10 | 箱 | 直径90mm,2分隔，无划痕及碎裂 | 通用 |
|  | 7 | 96孔细胞培养板(黑边) | 48个/箱 | 10 | 箱 | 无菌，黑色，底部透明96孔板 | 通用 |
|  | 8 | 无菌涂布器 | 500个/箱 | 9 | 箱 | 无菌，操作时光滑不划板，易推。L形，长度不小于14cm，推头宽度～3cm | 通用 |
|  | 9 | 封口膜 | 1卷/盒 | 6 | 盒 | 延展性好，不易断，宽度不小于4英寸(10.16CM) | 通用 |
|  | 10 | 1mL无菌注射器 | 100支/盒 | 20 | 盒 | 无菌，精确到0.1ml，柱芯活塞头部是平的，不能是锥形 | 通用 |
|  | 11 | 0.22µm滤器 | 250个/包 | 2 | 盒 | 无菌独立包装（1个/包装）；规格：0.22um 直径33mm；250个/包；低蛋白吸附材质 | 通用 |
|  | 12 | 5µm滤器 | 50个/包 | 3 | 盒 | 无菌独立包装（1个/包装）；规格：5um 直径25mm；50个/盒；低蛋白吸附材质 | 通用 |
|  | 13 | 吸头 200ul | 包 | 10 | 包 | 无DNA酶/RNA酶 | 通用 |
|  | 14 | 吸头1000μl | 包 | 5 | 包 | 无DNA酶/RNA酶 | 通用 |
|  | 15 | N95口罩 | 400个/箱 | 5 | 箱 | 医用N95标准，可阻挡结核分枝杆菌 | 通用 |
|  | 16 | PE手套 | 箱 | 10 | 箱 | 无菌 | 通用 |
|  | 17 | S号无粉乳胶手套 | 箱 | 10 | 箱 | 无菌，每副手套独立包装 | 通用 |