公告附件：

第一部分

| 序号 | 试剂耗材名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 适用的仪器 |  | 试剂用途 | 产品描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备名称 | 设备型号 |  |  |
| 1 | 组织芯片 | 10 | 盒 | 1片/盒 |  |  | 免疫组化 |  |
| 2 | DNA-PKcs T2609磷酸化抗体 | 1 | 支 | 100μg/支 | BioRad 蛋白电泳仪 |  | western blot；免疫荧光染色 | 兔抗人 |
| 3 | RNA提取试剂盒 | 1 |  |  |  |  | RNA提取 |  |
| 4 | 免疫组化笔 | 1 | 支 | 1支 |  |  | 免疫组化 | 用于免疫组化实验 |
| 5 | 外泌体提取试剂 | 1 | 瓶 | 50 mL | 蛋白凝胶电泳系统 | BIO-RAD 164-5050 | WB实验 | 培养基中外泌体提取 |
| 6 | ECL发光液 | 1 | 盒 | 500ml | 蛋白凝胶电泳系统 | BIO-RAD 164-5050 | WB实验 | 用于ECL化学发光，快速灵敏 |
| 7 | 蛋白marker (20-120KD） | 3 | 支 | 500ul | 蛋白凝胶电泳系统 | BIO-RAD 164-5050 | WB实验 | 蛋白分子量20-120KD |
| 8 | chIP试剂盒 | 2 | 盒 | 30 reactions | 全自动磁珠核酸提取仪 | Thermo KingFisher Flex | 应用于chIP实验 | 同时含有蛋白 A 及蛋白 G 的 IgG 结合区的重组融合蛋白，相比单独使用蛋白A或者蛋白G，可从更广泛的物种和亚型范围中纯化抗体。通过蛋白交联技术，可以将抗体固定到磁珠上，避免免疫沉淀样品受到 IgG 污染。 |
| 9 | MeDIP试剂盒 | 2 | 盒 | 24T | 全自动磁珠核酸提取仪 | Thermo KingFisher Flex | 应用于MeDIP实验 | 同时含有蛋白 A 及蛋白 G 的 IgG 结合区的重组融合蛋白，相比单独使用蛋白A或者蛋白G，可从更广泛的物种和亚型范围中纯化抗体。通过蛋白交联技术，可以将抗体固定到磁珠上，避免免疫沉淀样品受到 IgG 污染。 |
| 10 | 细胞凋亡检测试剂盒（FITC Annexin V） | 2 | 盒 | 100T |  |  | 细胞凋亡实验 | FITC Annexin V双染检测细胞凋亡 |
| 11 | 细胞周期检测试剂盒 | 3 | 盒 | 50次 |  |  | 细胞周期实验 | PI检测细胞周期 |
| 12 | Anti-IKB alpha抗体 | 2 | 支 | 100ul | 蛋白凝胶电泳系统 | BIO-RAD 164-5050 | WB实验 | 物种反应性：人，特异性识别目的蛋白，可用于WB，chIP等多种实验 |
| 13 | Anti-IKB alpha (phospho S36)抗体 | 2 | 支 | 100ul | 蛋白凝胶电泳系统 | BIO-RAD 164-5050 | WB实验 | 物种反应性：人，特异性识别目的蛋白，可用于WB，chIP等多种实验 |
| 14 | Anti-H3K9me2抗体 | 1 | 支 | 100ul | 蛋白凝胶电泳系统 | BIO-RAD 164-5050 | WB实验 | 物种反应性：人，特异性识别目的蛋白，可用于WB，chIP等多种实验 |
| 15 | Anti-H3K9me3抗体 | 1 | 支 | 100ul | 蛋白凝胶电泳系统 | BIO-RAD 164-5050 | WB实验 | 物种反应性：人，特异性识别目的蛋白，可用于WB，chIP等多种实验 |
| 16 | Anti-H3K36me3抗体 | 1 | 支 | 100ul | 蛋白凝胶电泳系统 | BIO-RAD 164-5050 | WB实验 | 物种反应性：人，特异性识别目的蛋白，可用于WB，chIP等多种实验 |
| 17 | 结核分支杆菌复合群核酸检测试剂盒 | 24 | 盒 | 48次/盒 | 荧光定量PCR仪 | ABI 7500 | 检测脑脊液中的结核分枝杆菌 | 可从脑脊液快速提取结核分支杆菌的核酸样本 |
| 18 | RNA提取试剂盒 | 2 |  |  |  |  | RNA提取 |  |
| 19 | 游离核酸提取试剂盒 | 4 | 盒 | 50人份/盒 | QIAvac连接系统和真空泵。 | QIAvac 24 Plus | 浓缩和纯化人血浆或血清循环DNA和RNA | 用于浓缩和纯化人血浆或血清中微量的循环DNA和RNA |
| 20 | 尿嘧啶-N-糖基化酶（UNG酶） | 10 | 支 | 1U/ul，1ml/支 | / | / | 应用于防止PCR扩增产物的污染 | 催化含尿嘧啶的单链和双链DNA释放游离尿嘧啶，并且对RNA无活性。 |
| 21 | cDNA第一链合成试剂盒 | 4 | 盒 | 100反应/盒 | / | / | 应用于将RNA模板逆转录成cDNA第一链 | 包含从RNA模板逆转录成cDNA第一链所需的所有试剂，包括高效逆转录酶、反应缓冲液、引物、dNTP等。逆转录酶RNase H活性缺失。 |
| 22 | RNA酶抑制剂 | 10 | 支 | 30 μl /支 | / | / | 应用于RNA研 究，包括RT-PCR，cDNA合成，mRNA的保护，体外转录和体外翻译等 | 广谱型RNase抑制剂，40 U/μl |
| 23 | 牛血清白蛋白 | 2 | 瓶 | 100g/瓶 | / | / | 应用于特殊免疫实验 | 纯度≥98%，粉末状，热休克纯化，蛋白酶 ≤0.005 U/mg ，脂肪酸≤0.05%，内毒素≤3 EU/mg，pH 7.0。 |
| 24 | 牛血清白蛋白 | 12 | 瓶 | 100g/瓶 | / | / | 应用于免疫实验封闭剂 | 纯度≥98%，粉末状。 |
| 25 | 0.2ml八连排透明PCR薄壁管 | 1 | 盒 | 100排/盒 | 荧光定量PCR仪 | ABI 7500 | 基因扩增 | 无Dnase，无Rnase，8连排管 |
| 26 | NEB高保真DNA聚合酶试剂盒 | 1 | 盒 | 50反应或100U或51mL/盒 | 普通PCR仪 | bio-rad S1000 | 特异性基因序列的扩增 | 高保真DNA聚合酶，较高的速度和精度进行PCR扩增。 |
| 27 | 无外泌体胎牛血清 | 4.00 | 瓶 | 50ml/瓶 |  |  | 进行外泌体相关研究 | 血清中不含有外泌体，适用于外泌体细胞研究 |
| 28 | DMEM培养基 | 12.00 | 瓶 | 500ml/瓶 |  |  | 肿瘤细胞培养 | 含4.5g/L D型葡萄糖，L-谷氨酰胺，110mg/L丙酮酸钠 |
| 29 | 胎牛血清 | 1 | 瓶 | 500ml/瓶 |  |  | 培养细胞或杂交瘤细胞 | 培养杂交瘤细胞，生产检测抗体（gibco,澳洲产，10099141c）。 |
| 30 | 细胞筛网 | 2 | 盒 | 50个/盒 |  |  | 过滤、分离细胞 | 分离细胞或者消化后的细胞为单个细胞，避免粘连聚集（BD，REF352340） |
| 31 | PBMC高效离心管 | 1 | 盒 | 50个/盒 |  |  | 分离外周血的PBMC | 分离外周血中的单个核细胞（TBD，601002）。 |
| 32 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 | 1 | 盒 | 50次/盒 | PCR仪 | gene-pro | 提取细菌中的DNA | 从革兰氏阳性或阴性细菌中提取长片段基因组DNA，适用于基因组测序、基因组文库构建等 |
| 33 | 高通量质粒提取试剂盒 | 1 | 盒 | 100次/盒 | 电穿孔仪 | MicroPulser | 提取细菌中的质粒 | 特异性的从细菌中提取高质量质粒 DNA，用于转染细胞，纯化过程简单、快速。 |
| 34 | RCR产物凝胶纯化试剂盒 | 1 | 盒 | 50次/盒 | PCR仪 | gene-pro | 纯化PCR产物DNA片段 | 离心吸附柱纯化PCR产物中的DNA片段，同时除去蛋白质、其他有机化合物、无机盐离子及寡核苷酸引物等杂质。可回收40bp-40kb 大小的DNA片段，纯化效率高 |
| 35 | RNA产物纯化试剂盒 | 1 | 盒 | 50次/盒 | 电穿孔仪 | MicroPulser | 纯化酶反应中的RNA片段 | 离心吸附柱纯化酶反应中的RNA片段，同时除去蛋白质、DNA、其他有机化合物、无机盐离子等杂质，用于RNA干扰实验。可回收100bp-10kb 大小的RNA片段 |
| 36 | 石蜡样本RNA提取试剂盒 | 4 | 盒 | 50人份/盒 | 高速离心机 | Centrifuge 5417R | 石蜡包埋样本中的RNA提取 | FFPE 样本中的RNA提取 |
| 37 | chIP级蛋白质A/G磁珠 | 1 | 瓶 | 5 mL | 全自动磁珠核酸提取仪 | Thermo KingFisher Flex | 应用于chIP实验 | 同时含有蛋白 A 及蛋白 G 的 IgG 结合区的重组融合蛋白，相比单独使用蛋白A或者蛋白G，可从更广泛的物种和亚型范围中纯化抗体。通过蛋白交联技术，可以将抗体固定到磁珠上，避免免疫沉淀样品受到 IgG 污染。 |
| 38 | Trizol RNA提取试剂 | 1 | 瓶 | 200ml | 荧光定量PCR仪 | ABI 7500 | 提取细胞或组织中的RNA | 从一份样品同时提取RNA、DNA和蛋白质 |
| 39 | 脱氧胆酸钠 | 1 | 瓶 | 25g | 全自动磁珠核酸提取仪 | Thermo KingFisher Flex | 应用于chIP和co-IP实验 | 纯度≥97% |
| 40 | 乙基苯基聚乙二醇 | 1 | 瓶 | 100ml | 全自动磁珠核酸提取仪 | Thermo KingFisher Flex | 应用于chIP和co-IP实验 | 分子生物学级别，可用于细胞裂解 |
| 41 | PCR产物纯化试剂盒 | 2 | 盒 | 50次/盒 | 荧光定量PCR仪 | ABI 7500 | 应用于chIP实验 | 纯化100bp以上的PCR产物。 通过简单快速的结合、洗涤、洗脱步骤，使用30–50 μl洗脱体积即可纯化多达10 kb的DNA片段 |
| 42 | DNMT3A抗体 | 1 | 支 | 100 µg | 蛋白凝胶电泳系统 | BIO-RAD 164-5050 | 应用于chIP实验 | 物种反应性：人，特异性识别目的蛋白，可用于WB，chIP等多种实验 |
| 43 | DNMT3B抗体 | 1 | 支 | 100ul | 蛋白凝胶电泳系统 | BIO-RAD 164-5050 | 应用于chIP实验 | 物种反应性：人，特异性识别目的蛋白，可用于WB，chIP等多种实验 |
| 44 | 灭菌双蒸水 | 2 | 盒 | 1ml*100支 | 全自动磁珠核酸提取仪 | Thermo KingFisher Flex | 应用于chIP实验 | 灭菌 |
| 45 | 循环肿瘤细胞鉴定试剂盒 | 1 | 盒 | 24次/盒 | 荧光定量PCR仪 | ABI 7500 | 用于循环肿瘤细胞的分离和鉴定 | 可以精准的对循环系统中的肿瘤细胞进行分离及鉴定 |
| 46 | 无水乙醇 | 8.00 | 瓶 | 500 ml | 无 | 无 | 用于试剂的配制 | 可满足试剂的配制需求 |
| 47 | MDSC细胞及分型相关抗体 | 5 | 支 | 100 µl/支 | 流式细胞仪 | LSRFORTESSA | 用于检测肿瘤组织中的MDSC细胞的浸润及其不同分型比例 | 可根据细胞表面标志物对MDSC进行识别 |
| 48 | 溶血素（流式专用） | 2 | 瓶 | 100ml/瓶 | 流式细胞仪 | LSRFORTESSA | 流式细胞学技术中，用于去除待染色细胞中混杂的红细胞 | 红细胞裂解液 |
| 49 | ACD抗凝采血管 | 100 | 只 | 6ml/只 |  |  | 外周血采集 | 一次性真空抗凝采血管 |
| 50 | Treg分离纯化试剂盒 | 2 | 盒 | 50次/盒 | MACS磁架 | 无 | 提取脾脏中的Treg细胞 | 可从细胞、组织中纯化Treg细胞 |
| 51 | LOX 1抗体 | 1 | 支 | 100µl/支 | western电泳仪 | Thermo | 用于western blot检测LOX 1蛋白表达 | 可以用于wb蛋白检测，最好兼顾免疫组化 |
| 52 | LOX 1抗体 | 1 | 支 | 100µl/支 | 免疫组化 | 无 | 用于免疫组化检测LOX 1表达 | 务必可用于免疫组化 |
| 53 | Granzyme B抗体 | 1 | 支 | 10 µl/支 | western/免疫组化/免疫荧光 | 无 | 用于western/免疫组化/免疫荧光检测Granzyme B表达 | 如不能同时满足，务必可用于免疫荧光检测 |
| 54 | 细菌RNA提取试剂盒 | 3 | 盒 | 50次/盒 | 快速核酸提取仪 | MP FastPrep | 提取细菌中的RNA | 可从细菌样本中快速纯化高品质RNA |
| 55 | DNA酶试剂盒 | 1 | 盒 | 50次/盒 | 荧光定量PCR仪 | ABI 7500 | 去除RNA样本中的DNA污染 | 可快速从RNA样本中去除DNA污染，得到高品质RNA |
| 56 | 胎牛血清 | 2 | 瓶 | 500ml |  |  | 用于提供细胞生长所需的营养物质 | 用于配制细胞培养基，为细胞提供必需且丰富的营养物质 |
| 57 | RNase 去污溶液 | 2 | 瓶 | 250ml |  |  | 玻璃、塑料和表面去污剂 | 最大限度地减少RNase污染 |
| 58 | 油酸清蛋白葡萄糖过氧化氢酶添加剂 | 2 | 瓶 | 500ml |  |  | 增菌添加剂 | 用于培养分枝杆菌。 |
| 59 | 甲状腺转录因子-1抗体试剂 | 6.00 | 瓶 | 6ml/瓶 | 自动染片机 | Autostai-ner Link 48 | 用于肺小细胞癌、肺原发性腺癌与转移性腺癌的鉴别诊断，以及肺癌与胸膜的恶性间皮瘤、副节瘤的鉴别诊断 | 在肺肿瘤中，大多数肺小细胞癌、肺腺癌、大多数非典型性肺神经内分泌癌及少数肺大细胞未分化癌阳性表达，而肺鳞癌和典型性类癌极少表达或阴性 |
| 60 | 天冬氨酸蛋白酶A抗体试剂 | 6.00 | 瓶 | 6ml/瓶 | 自动染片机 | Autostai-ner Link 48 | 与TTF-1联合应用用于原发性肺腺癌与其他组织器官源性腺癌的鉴别 | 在肺中，表达于正常肺Ⅱ型上皮，参与肺表面活性蛋白B的产生，在肺腺癌中表达敏感性明显高于SP-A和SP-B，而且具有极高的特异性 |
| 61 | p40抗体试剂 | 6.00 | 瓶 | 6ml/瓶 | 自动染片机 | Autostai-ner Link 48 | 用于肺腺癌与肺鳞癌的鉴别诊断 | 在肺鳞癌中有高敏感性，但在肺腺癌中罕见表达 |
| 62 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂 | 6.00 | 瓶 | 6ml/瓶 | 自动染片机 | Autostai-ner Link 48 | 用于鳞癌与腺癌以及间皮瘤与腺癌的鉴别诊断 | 表达于鳞状上皮细胞，而单层腺上皮细胞不表达 |
| 63 | 细胞角蛋白7抗体试剂 | 6.00 | 瓶 | 6ml/瓶 | 自动染片机 | Autostai-ner Link 48 | 标记腺上皮和移行上皮，表达于肺泡上皮，但结肠、前列腺和胃肠道上皮不表达 | 在肺癌中，腺癌阳性率100%，鳞癌阳性率0 |
| 64 | 切片刀片 | 11.00 | 盒 | 50片/盒 | 轮转式石蜡切片机 | Microm HM 355S | 病理组织切片制备 | 病理组织切片制备 |
| 65 | 红色活细胞荧光探针 | 1 | kit | 500次/盒 |  |  | 可用于标记细胞的长期跟踪 | Ex626nm/Em643nm |
| 66 | 绿色活细胞荧光探针 | 1 | kit | 500次/盒 |  |  | 可用于标记细胞的长期跟踪 | Ex492nm/Em519nm |
| 67 | 抗体 | 2 | 支 | 100μl |  |  | 蛋白检测 | 适用于H/M，用于IHC,WB |
| 69 | BM-MSC三系分化鉴定试剂盒 | 1 | 盒 | 50test/盒 |  |  | 用于小鼠骨髓MSC细胞成骨，成软骨，成脂分化鉴定 | 包括小鼠骨髓MSC细胞分化成骨、成软骨、成脂诱导及鉴定相关的全部试剂盒抗体 |
| 70 | 基质胶 | 1 | 支 | 5ml/支 |  |  | transwell实验使用 | 包含laminin和多种生长因子 |
| 71 | 双抗青链霉素 | 1 | 瓶 | 100ml/ 瓶 |  |  | 防止动物模型感染 | 实验用抗生素 |
| 73 | 碘化油 | 1 | 瓶 | 10ml/瓶 |  |  | 制作肿瘤模型 | 致癌剂 |
| 74 | 大鼠脐带血干细胞 | 12 | 1×10^6 细胞数 | 1ml |  |  | 大鼠肺损伤干细胞移植 | 修复肺损伤、减轻炎性反应 |
| 75 | 微滴分析油 | 2 | 瓶 | 1L/瓶 | 微滴式数字PCR仪 | QX200 | 微滴分析油 | 微滴分析油 |
| 76 | 探针法微滴发生油 | 10 | 瓶 | 70ul/瓶 | 微滴式数字PCR仪 | QX200 | 探针法微滴发生油 | 探针法微滴发生油 |
| 77 | 探针法ddPCR mix | 10 | 瓶 | 1 ml/瓶 | 微滴式数字PCR仪 | QX200 | 探针法ddPCR mix，PCR体系 | 探针法ddPCR mix，PCR体系 |
| 78 | 细胞因子测试试剂盒 | 2 | 盒 | 4 degrees C | 多功能液态芯片分析仪luminex | luminex 200 | 细胞因子测试 | 细胞因子测试试剂盒 |
| 79 | 细胞因子测试试剂盒 | 2 | 盒 | 4 degrees C | 多功能液态芯片分析仪luminex | luminex 200 | 细胞因子测试 | 细胞因子测试试剂盒 |
| 80 | ACD抗凝采血管 | 200 | 只 | 6ml/只 |  |  | 骨髓采集 | 一次性真空抗凝采血管 |
| 81 | 血气定标液 | 2 | 盒 | 100次/盒 | 血气分析仪 | ABL80系列 | 用于血气分析仪的校准 | 对于血气分析仪PH，电解质盒代谢物测量电极的定标 |
| 82 | 血气测试卡 | 1 | 盒 | 200次/盒 | 血气分析仪 | ABL80系列 | 用于对血气分析仪进行定量检测 | 由感应器（电极）、校正液袋、检体注入口组成 |
| 83 | 氧化钆（25 g） | 1.00 | 盒 |  |  |  | 纳米颗粒合成 | 纳米颗粒组分 |
| 84 | 氧化镱（10 g） | 1.00 | 盒 |  |  |  | 纳米颗粒合成 | 纳米颗粒组分 |
| 85 | 氧化铥（1 g） | 1.00 | 盒 |  |  |  | 纳米颗粒合成 | 纳米颗粒组分 |
| 86 | 三氟乙酸钠（25 g） | 1.00 | 盒 |  |  |  | 纳米颗粒合成 | 纳米颗粒组分 |
| 87 | 三氟乙酸（100 g） | 1.00 | 盒 |  |  |  | 纳米颗粒合成 | 纳米颗粒组分 |
| 88 | 透射电镜铜网 | 2 | 盒 |  |  |  | 纳米颗粒合成 | 纳米颗粒组分 |
| 89 | 硅烷偶联剂 | 1 | 盒 |  |  |  | 纳米颗粒合成 | 纳米颗粒组分 |
| 90 | 偶氮苯 | 1 | 盒 |  |  |  | 纳米颗粒合成 | 纳米颗粒组分 |
| 91 | Olaparib | 1 | 盒 |  |  |  | 纳米颗粒合成 | 纳米颗粒组分 |
| 92 | Granzyme底物 | 1 | 盒 |  |  |  | 纳米颗粒合成 | 纳米颗粒组分 |
| 93 | 胎牛血清（维森特，500ml） | 1 | 盒 |  |  |  | 纳米颗粒合成 | 细胞培养 |
| 94 | 培养液（维森特，500ml） | 1 | 盒 |  |  |  | 纳米颗粒合成 | 细胞培养 |
| 95 | optiMEM (Thermo Fisher) | 1 | 盒 |  |  |  | 纳米颗粒合成 | 细胞培养 |
| 96 | Hochest33258 | 1 | 盒 |  |  |  | 纳米颗粒合成 | 细胞培养 |
| 97 | RNA提取试剂盒 | 2 | 盒 | 200次/盒 | 荧光定量PCR仪 | ABI 7500 | 提取细胞或组织中的RNA | 可从细胞和组织中快速纯化高品质总RNA，提取试剂基本成分应为TRIZOL液，能够纯化包括短片段RNA（<200nt）和长片段RNA（>200nt）在内的总RNA。 |
| 98 | 逆转录试剂盒 | 10 | 盒 | 100次/盒 | 荧光定量PCR仪 | ABI 7500 | 将细胞或组织中的RNA逆转录为cDNA | 快速、灵敏和可重复分析的RNA高保真逆转录聚合酶链反应，一个步骤完成。 |
| 99 | qPCR缓冲液 | 10 | 支 | 5ml | 荧光定量PCR仪 | ABI 7500 | qPCR检测 | 包含qPCR检测中除了样本和引物之外的其他成分，如酶，缓冲液，dNTP等。可完成SYBG引物法的qPCR检测。 |

第二部分

| 序号 | 试剂耗材名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 适用的仪器 |  | 试剂用途 | 产品描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备名称 | 设备型号 |  |  |
| 1 | HS5细胞 | 1.00 | 株 | 株 |  |  | 人骨髓基质细胞 | 共培养HS5细胞株与正常或基因敲除或过表的H446细胞株，研究体外HA异常与H446恶性生长及细胞内信号通路的关系以及HA是否通过CD44增强H446的侵袭转移能力 |
| 2 | 人HA ELISA试剂盒 | 2.00 | 盒 | 1 x 96 tests | 酶标比色仪 |  | 测定HA表达 | 可从人骨髓上清中测定HA表达 |
| 3 | Scid小鼠 | 50.00 | 只 | 只 |  |  | 小鼠成瘤实验 | 用于小鼠成瘤,研究体内HA/CD44通路在肿瘤中的作用 |
| 4 | 鼠HA ELISA试剂盒 | 2.00 | 盒 | 1 x 96 tests | 酶标比色仪 |  | 测定HA表达 | 可从小鼠骨髓或血清中测定HA表达 |
| 5 | 逆转录试剂盒 | 1.00 | 盒 | 100次/盒 | 荧光定量PCR仪 | ABI 7500 | 将细胞或组织中的RNA逆转录为cDNA | 快速、灵敏和可重复分析的RNA高保真逆转录聚合酶链反应 |
| 6 | RNA提取试剂盒 | 1.00 | 盒 | 50次/盒 | 荧光定量PCR仪 | ABI 7500 | 提取细胞或组织中的RNA | 可从细胞、组织或酵母中快速纯化高品质RNA |
| 7 | PCRMix | 1.00 | 袋 | 200次/袋 | 荧光定量PCR仪 | ABI 7500 | 用于PCR扩增的DNA聚合酶 | 用于PCR扩增的DNA聚合酶 |
| 8 | Transwell小室 | 2.00 | 箱 | 4板/箱 |  |  | 用于研究肿瘤细胞迁移侵袭能力 | 肿瘤细胞迁移实验：上室种肿瘤细胞，下室加入FBS或某些特定的趋化因子，肿瘤细胞会向营养成分高的下室跑，计数进入下室的细胞量可反映肿瘤细胞的迁移能力 |
| 9 | Transwell小室(孔径为0.4um) | 3.00 | 盒 | 48个/盒 |  |  | 用于共培养肿瘤细胞和骨髓基质细胞 | 共培养体系：将细胞A种于上室，细胞B种于下室，可以研究细胞B分泌或代谢产生的物质对细胞A的影响。 |
| 10 | 基质胶 | 2.00 | 支 | 5ml/支 |  |  | 用于侵袭实验中 | 侵袭实验中，使用Matrigel的目的是包被小室表面，形成一层基质蛋白薄膜来模拟细胞外基质 |
| 11 | 蛋白提取试剂盒（RIPA裂解液裂和蛋白酶抑制剂） | 5.00 | 盒 | 100次/盒 |  |  | 从动物组织和动物细胞中抽取的可溶性蛋白 | 内含：RIPA裂解液裂和蛋白酶抑制剂 |
| 12 | DMEM培养基 | 30.00 | 瓶 | 500ml/瓶 |  |  | 细胞培养 | DMEM培养基（+4.5g/L D-Glucose, + L-Glutamine， + 110mg/L Sodium Pyruvate） |
| 13 | CCK8法细胞增殖与毒性检测试剂盒 | 5.00 | 盒 | 500次/盒 | 酶标比色仪 |  | 细胞增殖测定 | 可用于药物筛选、细胞增殖测定、细胞毒性测定、肿瘤药敏试验。 |
| 14 | 胎牛血清（进口） | 1.00 | 瓶 | 500ml/瓶 |  |  | 细胞培养 | 为肿瘤细胞体外生长提供必要的营养 |
| 15 | 一次性真空肝素钠抗凝采血管 | 6 | 盒 | 100支/盒 |  |  | 采取静脉血 | 采取静脉血 |
| 16 | 碘伏 | 20 | 瓶 | 50ml/瓶 |  |  | 采血前消毒皮肤 | 采血前消毒皮肤 |
| 17 | 一次性静脉采血针 | 6 | 包 | 100支/包 |  |  | 采取静脉血 | 采取静脉血 |
| 18 | 一次性棉签 | 2 | 包 | 1000支/包 |  |  | 采血后按压 | 采血后按压 |
| 19 | 一次性痰瓶 | 1 | 箱 | 800个/箱 |  |  | 留取痰标本 | 留取痰标本 |
| 20 | 各种规格枪尖 | 15 | 包 | 500个/包 |  |  | 吸取试剂 | 吸取试剂 |
| 21 | 15ml离心管 | 5 | 包 | 50个/包 |  |  | 盛装试剂 | 盛装试剂 |
| 22 | 0.6mlEP管 | 5 | 盒 | 500个/包 |  |  | 盛装试剂 | 盛装试剂 |
| 23 | 1.5mlEP管 | 4 | 盒 | 500个/盒 |  |  | 盛装试剂 | 盛装试剂 |
| 24 | 3ml胶头滴管 | 10 | 包 | 100支/包 |  |  | 转移试剂 | 转移试剂 |
| 25 | 二甲基亚砜 | 1 | 瓶 | 500ml/瓶 |  |  | 配储备液用 | 配储备液用 |
| 26 | 吐温-80 | 1 | 瓶 | 500ml/瓶 |  |  | 分散菌悬液 | 分散菌悬液 |
| 27 | 氢氧化钠 | 1 | 瓶 | 500g/瓶 |  |  | 杀灭痰中杂菌 | 杀灭痰中杂菌 |
| 28 | N-乙酰-L-半胱氨酸 | 1 | 瓶 | 500g/瓶 |  |  | 化学消化痰液 | 化学消化痰液 |
| 29 | 空白血浆 | 5 | 瓶 | 20ml/瓶 | 安捷伦高效液相色谱仪 | 1200 | 测血药浓度用 | 测血药浓度用 |
| 30 | 中性罗氏培养基 | 20 | 盒 | 24支/盒 |  |  | 培养结核分枝杆菌 | 培养结核分枝杆菌 |
| 31 | 7H9培养基 | 2 | 瓶 | 500g/瓶 |  |  | MIC用 | MIC用 |
| 32 | OADC增菌液 | 3 | 瓶 | 500ml/瓶 |  |  | 配7H9培养基用 | 配7H9培养基用 |
| 33 | 96孔透明板 | 3 | 箱 | 100个/箱 |  |  | MIC用 | MIC用 |
| 34 | 人重组CD137L蛋白15693-H01H（义翘神州，型号：15693-H01H） | 2 | mg | 100ug/瓶 | 无 | 无 | 蛋白免疫小鼠生菜对应抗体 | 人源化蛋白，Fc标签。 |
| 35 | 柠檬酸钠抗原修复液（粉剂）（20包） E673002-0020 | 1 | 包 | 20小包/大包 | 微波炉中热修复 | 无 | 柠檬酸抗原修复 | 免疫组化步骤之一 |
| 36 | TBS（10X）预混合粉末（ A500027-0004 ） | 2 | 桶 | 4L/桶 | 免疫组化盒 | 无 | 洗液 | 免疫组化洗液 |
| 37 | 粘附载玻片(世泰 CITOTEST） | 3 | 盒 | 50张/盒 | 无 | 无 | 组织载玻片 | 组织粘附载玻片 |
| 38 | 10ml无菌离心管 | 90 | 袋 | 100支/袋 | 离心机 | beckman22R | 离心 | 离心管，10 ml，PP，本色，圆底，摁盖，灭菌，无DNA酶、RNA酶，可承受8000g离心力，121°C，20 min高温高压处理 |
| 39 | 6mlEDTA抗凝采血管 | 40 | 盒 | 100支/盒 | 离心机 | 适合多种品牌 | 血液采集 | EDTA抗凝，真空负压 |
| 40 | 10mlEDTA 抗凝采血管 | 42 | 盒 | 100支/盒 | 离心机 | 适合多种品牌 | 血液采集 | EDTA抗凝，真空负压 |
| 41 | 5ml无菌离心管 | 92 | 袋 | 100支/袋 | 离心机 | beckman22R | 离心 | 离心管，5ml，PP，本色，圆底，摁盖，灭菌，无DNA酶、RNA酶，可承受8000g离心力，121°C，20 min高温高压处理 |
| 42 | 无内毒素质粒大提试剂盒 | 2 | 盒 | 10次/盒 | Beckman离心机 | Allegra 64R | 提取细菌中的质粒DNA | 本试剂盒采用独特硅胶膜吸附技术，高效专一地结合质粒DNA。同时采用特殊的去内毒素系统，可有效的去除内毒素、蛋白等杂质，操作简单方便，可同时操作多个样品，从而大大节约时间。质粒提取量与质粒拷贝数多少、菌种、培养条件等因素有关，每次可处理100-200 ml 细菌培养液，提取多达1.5 mg 的质粒DNA。 |
| 43 | 四环素与截短侧耳素的复合物（罗氏 10799050001） | 2 | 盒 | 37.5mg/盒 |  |  | 细胞生物学实验，细胞支原体感染处理 | 性状：冻干粉，规格：37.5mg,包含两种不同的抗菌素（四环素与截短侧耳素衍生物），用于细胞培养中消除支原体感染。 |
| 44 | 预染蛋白质分子量标准品 | 3 | 包 | 2X250ul | 伯乐电泳仪 | 165-5050 | 分子量 (kDa)：10–180 kDa | 分子量 (kDa)：10–180 kDa |
| 45 | 预染蛋白质分子量标准品 | 3 | 包 | 2X250ul | 伯乐电泳仪 | 165-5050 | 分子量 (kDa)：10–250 kDa | 分子量 (kDa)：10–250 kDa |
| 46 | ECL化学发光显色试剂盒 | 8 | 盒 | 200ml/盒 | 蛋白凝胶成像系统 | GV6000Plus | 分子生物学实验，免疫反应化学发光检测 | 信噪比>100倍，发光时间>3h,4℃保存稳定期大于>1年 |
| 47 | 细胞全蛋白提取试剂盒 | 2 | 盒 | 100T/盒 | 伯乐电泳仪 | 165-5050 | Western Blot | 用于哺乳动物组织和细胞中提取总蛋白，试剂盒中的裂解液含有蛋白酶抑制剂和磷酸酶抑制剂，作用较为强烈，可快速获得总蛋白，可用于免疫印迹实验等基础研究实验 |
| 48 | HRP标记的GAPDH优质内参 | 1 | 支 | 100ul/支 | 伯乐电泳仪 | 165-5050 | Western Blot | 操作省时，无须二级抗体反应； 结果条带单一，避免二级抗体的非特异性反应； Western Blot优质内参，条带清晰，高效敏感； 稀释比例可达1万倍； 4℃保存，有效期达2年。 |
| 49 | 细胞培养基过滤器 | 4 | 箱 | 12个/箱 | 正压过滤器 | 过滤泵 | 细胞培养基配置及过滤 | 接收器容积：500ml，顶部容积：500ml,孔径：0.22um，无菌，膜直径：75mm |
| 50 | 针头过滤器 | 2 | 盒 | 50个/盒 | 正压过滤器 | 注射器 | 细胞培养基配置及过滤 | 针头过滤器，材料（膜） PVDF，孔径 0.2μm，无菌 Non-sterile， |
| 51 | BV510-CD3抗体 | 1 | 支 | 100test/支 | 流式细胞仪 | BD LSRFortessa | 检测外周血中的CD3+细胞 | 抗体与细胞表面或者细胞内部的抗原结合，再通过流式细胞仪识别抗体标记的荧光信号，能分识别及分析样品中的目的细胞 |
| 52 | APC-H7-CD4抗体 | 1 | 支 | 100test/支 | 流式细胞仪 | BD LSRFortessa | 检测外周血中的CD4+细胞 | 抗体与细胞表面或者细胞内部的抗原结合，再通过流式细胞仪识别抗体标记的荧光信号，能分识别及分析样品中的目的细胞 |
| 53 | BUV395-CD8抗体 | 1 | 支 | 100test/支 | 流式细胞仪 | BD LSRFortessa | 检测外周血中的CD8+细胞 | 抗体与细胞表面或者细胞内部的抗原结合，再通过流式细胞仪识别抗体标记的荧光信号，能分识别及分析样品中的目的细胞 |
| 54 | BB515-PD-1抗体 | 1 | 支 | 50test/支 | 流式细胞仪 | BD LSRFortessa | 检测外周血中的PD-1+细胞 | 抗体与细胞表面或者细胞内部的抗原结合，再通过流式细胞仪识别抗体标记的荧光信号，能分识别及分析样品中的目的细胞 |
| 55 | PE-CF594-Foxp3抗体 | 1 | 支 | 50test/支 | 流式细胞仪 | BD LSRFortessa | 检测外周血中的FOXP+细胞 | 抗体与细胞表面或者细胞内部的抗原结合，再通过流式细胞仪识别抗体标记的荧光信号，能分识别及分析样品中的目的细胞 |
| 56 | PE-Cy7-ki-67抗体 | 1 | 支 | 50test/支 | 流式细胞仪 | BD LSRFortessa | 检测外周血中的Ki-67+细胞 | 抗体与细胞表面或者细胞内部的抗原结合，再通过流式细胞仪识别抗体标记的荧光信号，能分识别及分析样品中的目的细胞 |
| 57 | 抗广谱角蛋白抗体 | 1 | 支 | 500ul | 多光谱分析系统 | Vecture | 标记肺癌组织中的肺癌细胞 | 能够在多光谱分析系统中准确识别、分析肿瘤细胞 |
| 58 | 抗人CD4抗体 | 1 | 支 | 100ul | 多光谱分析系统 | Vecture | 标记肺癌组织中CD4+T细胞 | 能够在多光谱分析系统中准确识别、分析CD4+T淋巴细胞 |
| 59 | 抗人CD8抗体 | 1 | 支 | 500ul | 多光谱分析系统 | Vecture | 标记肺癌组织中CD8+T细胞 | 能够在多光谱分析系统中准确识别、分析CD8+T淋巴细胞 |
| 60 | 抗人Foxp3抗体 | 1 | 支 | 100ug | 多光谱分析系统 | Vecture | 标记肺癌组织中Treg细胞 | 能够在多光谱分析系统中准确识别、分析Treg细胞 |
| 61 | 抗人CD137抗体 | 1 | 支 | 100ul | 多光谱分析系统 | Vecture | 标记肺癌组织中CD137+细胞 | 能够在多光谱分析系统中准确识别、分析CD137+细胞 |
| 62 | 抗PD-1抗体 | 1 | 支 | 100ug | 多光谱分析系统 | Vecture | 标记肺癌组织中PD-1+细胞 | 能够在多光谱分析系统中准确识别PD-1+细胞 |
| 63 | 大片段RNA提取试剂盒 | 3 | 盒 | 200次/盒 |  |  | 提取体液、组织或细胞中的大片段RNA（>200nt) | 可从体液、细胞、组织或酵母中快速纯化高品质RNA |
| 64 | 小片段RNA提取试剂盒 | 2 | 盒 | 50次/盒 |  |  | 提取体液、组织或细胞中的RNA(<200nt) | 可从体液、细胞、组织或酵母中快速纯化高品质RNA |
| 65 | 一步法RNA数字PCR检测试剂盒 | 1 | 盒 | 200次/盒 | PCR仪 | QX200 | 用于PCR反应 | 可实现应用数字PCR方法进行一步法RNA检测。 |
| 66 | 96孔板 | 1 | 盒 | 500块 | PCR仪 | 通用 | 用于PCR反应 | 无DNA酶/RNA酶/蛋白酶等，磨砂表面，去除自发荧光，保证孔与孔之间的温度均一性 |
| 67 | PCR透光膜 | 1 | 盒 | 100张 | PCR仪 | 通用 | 用于PCR反应 | 透明膜 |
| 68 | 8 联排管（带平盖） | 5 | 盒 | 125条 | PCR仪 | 通用 | 用于PCR反应 | 无DNA酶/RNA酶/蛋白酶等，磨砂表面，去除自发荧光，保证孔与孔之间的温度均一性 |
| 69 | 转染试剂 | 2 | 盒 | 15ml |  |  | 用于小片段DNA或RNA的转移 |  |
| 70 | SYBRGreen PCR扩增缓冲液 | 2 | 盒 | 5ml/盒 | PCR仪 | 通用 | 用于PCR反应检测 | 5ml规格，用于定量PCR检测，可兼容市场上多种品牌的PCR仪器，自带ROX校正，适用热启动流程，采用UNG和dUTP配方，防止残留PCR产物污染，该预混液可以在室温下稳定保存72小时。 |
| 71 | 逆转录试剂盒 | 2 | 盒 | 200次/盒 |  |  | 将细胞或组织中的RNA逆转录为cDNA | 快速、灵敏和可重复分析的RNA高保真逆转录聚合酶链反应，一个步骤完成。 |
| 72 | 浓缩胶缓冲液（1M Tris-HCl pH6.8+ 0.4%SDS） | 10 | 瓶 | 500ml/瓶 |  |  | 配制SDS-聚丙烯酰胺凝胶 | 1M Tris-HCl pH6.8+ 0.4%SDS |
| 73 | 分离胶缓冲液（1.5M Tris-HCl pH8.8 +0.4%SDS） | 10 | 瓶 | 500ml/瓶 |  |  | 配制SDS-聚丙烯酰胺凝胶 | 1.5M Tris-HCl pH8.8 +0.4%SDS） |
| 74 | 10X Tris-Glycine SDS 电泳缓冲液 PH 8.3 | 20 | 瓶 | 500ml/瓶 |  |  | 适用于Tris-Glycine凝胶电泳 | 适用于Tris-Glycine凝胶电泳，组分Tris 3.0%; Glycine 14.4%; SDS 1.0% |
| 75 | 10X 印迹膜转印缓冲液 | 20 | 瓶 | 500ml/瓶 |  |  | 用于印迹膜转印 | 应用 用于Western Blot中的湿法转膜，组份（No Methanol）250 mM Tris, 1920 mM Glycine, pH 8.3 |
| 76 | 丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺 30%溶液（37.5：1） | 3 | 瓶 | 500ml/瓶 |  |  | 配制SDS-聚丙烯酰胺凝胶 | 无色液体，适用于分离蛋白，不含RNase, DNase & Protease |
| 77 | PBS缓冲液干粉 | 3 | 袋 | 100*2L/袋 |  |  | 缓冲液 | 0.01M PBS (powder, pH7.2-7.4) |
| 78 | TBS缓冲液粉剂 | 10 | 袋 | 10*1L |  |  | 缓冲液 | TBS powder |
| 79 | 草酸铵结晶紫染色液（结晶紫染色液）(1%) | 2 | 瓶 | 500ml/瓶 |  |  | 细胞染色 | 含有1%浓度结晶紫 |
| 80 | 台盼蓝染色液(0.4%) | 1 | 瓶 | 100ml/瓶 |  |  | 细胞染色 | 含有0.4%台盼蓝染料 |
| 81 | 支原体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 100次/盒 |  |  | 检测细胞支原体污染 | PCR方法检测培养细胞等生物材料中的支原体 |
| 82 | 支原体清除剂 | 1 | 瓶 | 10ml/瓶 |  |  | 清除细胞培养中的支原体污染 | 含有大环内酯类抗生素和四环素类衍生物 |
| 83 | 膜再生液 | 3 | 瓶 | 500ml/瓶 |  |  | 洗脱PVDF或NC膜表面结核抗体 | 含有表面活性剂，性状稳定，洗脱力温和，试剂液体透明澄清，无浑浊和沉淀 |
| 84 | 10mlEDTA 抗凝采血管 | 14 | 盒 | 100支/盒 | 离心机 | 适合多种品牌 | 血液采集 | EDTA抗凝，真空负压 |