首都医科大学附属北京胸科医院     互联网远程遥测心电监护服务采购项目遴选文件

项目名称：互联网远程遥测心电监护服务采购

项目编号：XK-CG-20220303

2022年3月

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照（复印件加盖单位公章）；

2、投标人须提供用于互联网遥测心电监护技术服务所需心电监测设备的产品注册证（复印件加盖单位公章）、生产许可证（复印件加盖单位公章）、供应商非生产厂家需提供经营许可证（复印件加盖单位公章）、法定代表人授权书（含法定代表人和被授权人身份证复印件加盖公章）；

3、投标人须具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。企业财务状况良好，财务会计制度健全；

4、具有良好的商业信誉，有依法缴纳税收的良好记录，投标人提供近六个月的连续的社保缴纳记录的完税证明（复印件加盖单位公章）；

5、投标人需提供售后服务保障承诺书，承诺书应至少包含以下内容：

1）需提供365*24小时全天候遥测心电监控服务；

2）售后服务响应时间不低于2小时，如不能远程方式解决需提供24小时人工上门服务；

3）需保证遥测心电监护设备正常运行，出现设备及技术故障，需提供维修或更换设备服务支持；

4）遥测心电监护数据具备不低于1年的保存条件。

6、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

7、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

8、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复。

第二部分  技术服务部分

| 项目类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 心电设备 | 采用单导联心电采集方式并具有实时传输数据功能 |
| 数据传输 | 以互联网数据传输方式，将数据传输到护士站终端及医生端 |
| 显示终端 | 具有护士站实时心电图显示及预警功能及医生操作控制终端设备 |
| 监控时长 | 具备365*24小时全天候远程心电监控能力 |
| 数据报告 | 1、具有患者每次心电监护测量结束初筛分析结果 |
|  | 2、具有患者测量24小时后出具动态心电图报告功能 |
| 患者紧急心电预警内容 | △1、心脏停搏 △2、心动过缓（或逸搏心律），平均心室率≤35次/分钟 △3、窦性停搏≥3秒 △4、室上性心动过速，平均心室率≥180次/分钟 △5、心房颤动，平均心室率≥150次分钟以上或合并长RR间期≥5秒 △6、预激合并室上速、房补、房颤 7、持续性室性心动过速 △8、多形性室性心动过速与尖端扭转型室性心动过速 △9、心室扑动、心室颤动 10、三度房室传导阻滞 11、发现ST段弓背向上抬高 12、发现ST段水平/下斜型压低或持续加重 13、发现T波深倒置或巨大倒置 14、QT间期/QTc间期延长≥500ms 15、缺血性J波、I型Brugada波等心电图改变 16、起搏器介导性心动过速（PMT） |
| 数据保存 | 遥测心电数据保存不低于1年 |

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（15分） | 资质证书 | 具有质量管理体系认证证书（提供有效证书复印件并加盖公章得4分，未提供不得分）。 | 4分 |
|  |  | 具有信息安全管理体系认证证书（提供有效证书复印件并加盖公章得5分，未提供不得分）。 | 5分 |
|  | 佐证资质证书评价 | 具有产品发明专利证书、国家高新技术企业证书、计量局认证证书，每提供一项得2分，共6分。 | 6分 |
| 技术部分（65分） | 紧急心电预警服务内容评价 | 根据投标人应答文件对紧急心电预警服务内容的响应程度进行评价，每有一项“△”号条款不满足，扣3分，有一项一般条款不满足扣2分，最低得分为0分。 | 24分 |
|  | 可行性方案评价 | 投标人应针对本项目提供可行性方案，方案内容包括：系统所需相关配套设备及功能；系统优势和特点；紧急心电预警内容；项目交付、调试、验收进度安排。对上述方案内容的应答情况进行评价： 1）方案科学合理、可行性强，充分满足院方需求，得8-10分； 2）方案可行性一般，不能完全符合院方采购需求，得5-7分； 3）方案不具备可行性或合理性，得1-4分。 4）未提供相关方案，得0分。 | 10分 |
|  | 数据报告 | 根据投标人所提供遥测心电监护每人次测量结束初筛分析结果功能和24小时动态心电图报告功能进行评价： 1）两种功能都具备， 得8分； 2）具备一种功能， 得4分； 3）两种功能都不具备， 得0分。 | 8分 |
|  | 心电数据保存时间 | 根据投标人提供遥测心电监护心电数据保存时间进行评价： 1）心电数据保存5年以上，得8分； 2）心电数据保存3-4年， 得5分； 3）心电数据保存1-2年， 得3分； 4）心电数据保存1年以下， 得0分。 注：需提供心电数据保存时间承诺书并加盖公章，格式及内容自拟。 | 8分 |
|  | 安装、使用培训及售后服务方案 | 根据投标人遥测心电监护设备安装、使用培训、及售后服务方案的完善性、针对性、响应时间等情况进行评价： 1）设备安装快速、使用培训完善，售后保障响应及时， 得5分； 2）设备安装快速、使用培训一般，售后保障响应不及时，得3分； 3）设备安装快速、没有使用培训或售后保障响应，得1分。 4）未提供相关方案，得0分。 | 5分 |
|  |  | 质量保障条款：投标人需保证提供设备正常运行，并承诺因投标方产品质量问题而造成的医患纠纷，由投标人承担相应责任。 能提供质量保障条款，得10分；不能提供，得 0分。 注：需提供售后服务承诺函并加盖公章，格式及内容自拟。 | 10分 |
| 报价得分 （20分） |  | 报价得分 =（评审基准价/报价）×20%×100 注：满足文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格为满分，报价得分保留2位小数。 | 20分 |