首都医科大学附属北京胸科医院    安防技防设施维护保养服务项目    遴选文件

项目名称：安防技防设施维护保养服务项目（3年）

项目编号：XK-CG-20221101

2022年11月

第一部分  商务部分

投标人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：首都医科大学附属北京胸科医院 地址：北京市通州区北关大街9号院1区 联系人： 采购中心王宇 电话： 010-89509124 电子邮件： cgzx@bjxkyy.cn 传真： |
| 1.1.4 | 项目名称 | 首都医科大学附属北京胸科医院安防系统运行维护项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北京市通州区北关大街9号院1区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 首都医科大学附属北京胸科医院安防运行维护 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 起始日期： 2023年 1月 1 日 终止日期： 2025 年 12 月 31 日 备注：最终开工日期及工期以与使用单位共同签署的合同中约定的内容为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.3.4 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | ■不组织 （疫情影响不组织现场踏勘） □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.4.2 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.4.3 | 预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.4.4 | 预备会后，招标人书面澄清的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.5 | 招标时限 | 本次招标有效期三年 |
| 1.6 | 偏 离 | ■不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 1.7 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.8 | 投标有效期 | 90 天 |
| 1.9 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许，备选投标方案的编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法”。 |
| 2.1 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外，签字和（或）盖章的其他要求：投标文件应加盖投标人法人公章及由法定代表人或其委托代理人签字 |
| 2.2 | 投标文件副本份数 | 2 份 |
| 2.3 | 装订要求 | ■不分册装订 采用 左侧胶状 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2.4 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区北关大街9号院1区 |
| 2.5 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点： |
| 3.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：有投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （5）开标顺序：按照投标文件递交的先后顺序开标 |
| 4.0 | 项目拦标价 | 每年：28.8万 |
| 4.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成 5 人。 |
| 4.2 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 |

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

维保工作范围包含不限于下列系统：

视频监控系统：视频监控系统：在线运行摄像机783个，拾音器78个、交换设备83台、存储服务器9台、存储硬盘1200T、平台管理服务器4台、解码上墙服务器1台、拼控显示屏18台、客户端电脑8台、硬盘录像机4台，

门禁管理系统：门禁管理系统：门禁设备148套（每套包含：门锁、读卡器、破碎按钮、门禁控制器），平台管理服务器1台、管理客户端1台

入侵报警系统：入侵报警系统：在线手报按钮129个、探测设备156个、地址码模块316个、报警主机23台、平台软件1台、管理客户端1套

梯控管理系统：梯控管理系统：梯控设备3套（呼梯读卡器、轿厢内读卡器、轿厢控制器）指挥调度控制器1台、平台软件1套、管理客户端1台

IP对讲系统：IP对讲分机62台、地址模块62个、IP对讲主机1台、管理软件1套

离线巡更系统：巡更点位43个、巡更棒4个、管理软件1套、管理电脑1台

UPS供电系统：UPS主机4台、UPS电池80块、UPS电池柜4个

门禁对讲系统：门禁对讲分机44台、门禁对讲主机23台及其他配套设备

安防技防设施维护保养项目具体需求：

1.对区域内安防系统的运行、维护提供7×24小时全年的实时技术支持。并在比选人认为的重要时间时段内，派技术负责人员到采购人现场进行重点技术支持。

2.本次招标的安防系统在运维期内发生故障，本投标人的维修人员会在4小时内到达现场进行维修并排除故障，运维期内因操作不当造成需要更换的零配件由投标人负责包修、包换。

3.除以上承诺外投标人专设重大活动和突发重大事件的特殊应急服务，当用户需要时，提供现场技术保障。

4.投标人需要派专业维护人员常驻现场为用户提供日常维护，方案中要体现出维护细节。

5.需提供常驻人员

技术要求及管理制度：

1.单位应具备多名安装维护人员证书

2.公司提供的驻场1-3名人员中，其中1名具备中级工程师

3.公司应制定运行维护制度

4.公司应制定监控中心训练演练制度

5.公司应制定系统巡查检查制度

6.监控中心管理制度

7.安防从业人员岗位专有职责

8.监控中心保密管理制度

9.公司每季度应给甲方人员培训不少于两次

10.每季度要对系统进行维护、保养，及时消除故障隐患并保留纸质记录

11.公司每年应做一次满意度调查并保留纸质记录

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 23 | 资质 | 10 | 1.企业同时具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证得3分，缺项不得分，本项满分3分。 2.企业具有其它资质：电子与智能化工程专业承包、音视频集成工程企业资质、信息系统集成及服务资质，安防资质等每提供1项资质证书加1分，最高得6分。。 3.企业获得“守合同重信用”或“重合同守信用”证书的得1分、没有不得分。 |
|  |  | 案例 | 10 | 2019年11月至今企业承担过的：公共类建筑智能化施工业绩，单项合同金额200万元及以上的公共类建筑智能化施工业绩每提供一项得2分。本项满分10分。。 注：合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页。 |
|  |  | 投标文件制作 | 3 | 投标人所提交的投标文件目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得2-3分，不符合酌情评定0-1分。 |
| 技术部分 | 57 | 技术部分的响应程度评价 | 22 | 根据投标人对招标文件中运维具体技术部分的响应程度进行评价,有一项一般条款不满足扣2分，最低得分为0分。 注：投标人须对本招标文件中的技术部分进行点对点应答，必须进行逐条逐项答复、说明和解释，仅做简单反馈或承诺不得分。 |
|  |  | 服务方案完整性、可行性、合理性、评价 | 15 | 根据投标人对招标文件中维保工作服务具体内容的响应程度进行评价。 1）方案科学合理、可行性强，充分满足采购方需求，得10-15分； 2）方案可行性一般，不能完全符合采购方采购需求，得6-9分； 3）方案不具备可行性或合理性，得1-5分； 4）未提供相关方案，得0分。 |
|  |  | 维修配件报价服务方案 | 5 | 根据投标人对招标文件中维修配件报价方案进行评价。 1）报价方案合理、性价比高得4-5分。 2）报价方案、性价比一般得2-3分。 3）报价方案、性价比较差的0-1分。 |
|  |  | 应急预案及服务报告方案 | 5 | 综合考虑应急预案及服务报告方案的完整性、可行性、合理性、响应及时性等： 1）应急预案完整合理、可行性强，服务报告方案规范性强得4-5分； 2）应急预案可行性一般，服务报告方案基本合理得2-3分； 3）应急预案及服务报告方案较差得0-1分 |
|  |  | 项目实施团队 | 10 | 根据投标人对招标文件中驻场人员需求响应程度进行评价： 1）项目实施团队人员充足，经验丰富，响应时间及时有效，充分满足单位需求需求，得7-10分； 2）项目实施团队人员、经验一般，响应时间较长，不能完全符合采购方采购需求，得3-6分； 3）项目人员、经验、响应时间、不具备可行性或合理性，得1-2分； 4）未提供相关方案得0分。 |
| 价格部分 | 20 | 投标报价得分 | 20 | （评标基准价/评标价）×价格权重（20%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） 投标人报价高于最高预算价28.80万为无效投标，低于市场成本价格报价为恶意冲标，取消投标资格。 |

第四部分  开标一览表

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

- 案例相关资料

第二部分技术文件

  - 技术规格偏离表，需对技术部分进行点对点应答

  - 维保服务方案

  - 配件维修报价方案

  - 应急预案及服务报告方案

  - 项目实施团队介绍

第三部分报价服务方案

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币万元

| 项目名称 | 投标总价 | 运维周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- 投标分项报价表

项目名称：                                 招标编号：

报价单位：人民币万元

| 序号 | 服务内容 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4.如若中标，采购人将根据此表所报单价及总价进行中标结果公示，请保持单价汇总金额与总价一致。

- 技术规格偏离表

项目名称：                                  招标编号：

| 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |

注：根据第三章采购需求进行逐条响应，响应程度优于招标文件为“正偏离”、响应程度不满足招标文件“负偏离”响应程度满足招标文件“无偏离”。

投标人授权代表签字：

投标人(盖章):

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 项目建设方案

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，本招标文件投标人须按照运维标准和要求进行编写。

2. 	项目建设方案除采用文字表述外还可附图表及图片进行说明。

- 其他材料

1、投标人认为需要提供的其他文件。