首都医科大学附属北京胸科医院     锅炉房运行委托管理项目遴选文件

项目名称：锅炉房运行委托管理项目

项目编号：XK-CG-20221104

2022年11月

第一部分  商务部分

投标人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：首都医科大学附属北京胸科医院 地址：北京市通州区北关大街9号院1区 联系人： 采购中心王宇 电话： 010-89509124 电子邮件： cgzx@bjxkyy.cn 传真： |
| 1.1.4 | 项目名称 | 首都医科大学附属北京胸科医院锅炉房运行委托管理项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北京市通州区北关大街9号院1区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 首都医科大学附属北京胸科医院锅炉房运行委托管理 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 起始日期： 年 月 日 终止日期： 年 月 日 备注：最终服务日期以与使用单位共同签署的合同中约定的内容为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.3.4 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | ■不组织 （疫情影响不组织现场踏勘） □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.4.2 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.4.3 | 预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.4.4 | 预备会后，招标人书面澄清的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.5 | 招标时限 | 本次招标有效期一年 |
| 1.6 | 偏 离 | ■不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 1.7 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.8 | 投标有效期 | 90 天 |
| 1.9 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许，备选投标方案的编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法”。 |
| 2.1 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外，签字和（或）盖章的其他要求：投标文件应加盖投标人法人公章及由法定代表人或其委托代理人签字 |
| 2.2 | 投标文件副本份数 | 2 份 |
| 2.3 | 装订要求 | ■不分册装订 采用 左侧胶状 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2.4 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区北关大街9号院1区 |
| 2.5 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点： |
| 3.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：有投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （5）开标顺序：按照投标文件递交的先后顺序开标 |
| 4.0 | 项目拦标价 | 每年：28.8万 |
| 4.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成 5 人。 |
| 4.2 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 |

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

北京胸科医院拟聘请专业公司承担燃气锅炉运营管理及维保服务工作。服务范围：二台4吨蒸汽锅炉、二台4.2MW热水锅炉及相关附属设备的运行管理；负责蒸汽锅炉、热水锅炉的运行、节能器等相关设备的运行。

一、项目概况

项目名称：首都医科大学附属北京胸科医院锅炉房运行委托管理项目。

项目地点：北京市通州区北关大街9号。

主要设备：

（一）采暖系统

二台4.2MW燃气热水锅炉、燃烧机，采暖使用，供热方式为板式换热器间接换热。

（二）蒸汽系统

两台4T蒸汽锅炉用于全院生活用热水、医疗消毒用汽

（三）水处理设备

一套全自动软水处理器、一个软化水箱，一台除氧器。

（四）循环系统

其他锅炉房辅助设备。

二、服务内容及范围

（一）项目整体需求

本项目为解放军总医院第六医学中心燃气锅炉运营管理及维保服务工作。要求服务商在运行管理、维护保养及检修过程所遵循的各项规程，规范和标准均应满足中国现行国家标准或行业标准或国际标准。对国家或行业有关的设备运行管理、安全（设备及人员）、环保等强制性标准，均满足其要求。

（二）服务内容

蒸汽锅炉运行时间和方式：每天24小时，按照但不限于北京市法定供热时间不间断运行。

热水锅炉运行时间和方式：采取24小时低温常供方式，按照但不限于北京市法定供热时间不间断运行，室温不低于北京市相关规定。

服务设备：（详见下表）

主要设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 功率/参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽锅炉 |  | 2台 | 2800KW |  |
| 2 | 热水锅炉 |  | 2台 | 4.2MW |  |

（三）服务范围

1、二台4吨蒸汽锅炉、二台4.2MW热水锅炉及相关附属设备的运行管理，乙方须保证锅炉房内设备安全稳定运行、保证供暖质量。

2、负责蒸汽锅炉、热水锅炉的维护和保养、节能器清洗；负责锅炉房内其他设备（含水泵、换热器、控制柜、变频器等）、供热管网、阀门及其他附属设施的维修与保养工作。

3、负责锅炉、供热系统及日常供气设备设施的普查，供热设备（不含锅炉本体）中、小修、抢修及日常保养工作。如设备维修涉及更换配件或耗材，单价500元以下（含500元配件及材料）的由运行方自行采购及安装。甲方负责单价500元以上的配件甲方采购，并由运行方免费安装调试。所有运行、维修记录建立档案留存。

4、维修、检验所需工具设备、耗材乙方自备，费用自理。

5、服务范围不含水费、电费、燃气费、软化用盐等费用。

三、服务标准及要求

(一)人员要求

按照国家标准安全运行锅炉，乙方必须承诺特种作业人员及运行操作人员全部持证上岗，否则因此产生的全部不利后果均由乙方承担。乙方需配备以下符合要求的工作人员：

1.1按《民法典》相应规定，乙方需配备本项目服务人员；司炉工4名，水质化验员1名；管理人员1名。每班次在岗人数不得少于3人，其中管理人员1人锅炉房管理证，需具备中华人民共和国特种设备作业人员证。负责锅炉房安全技术管理工作，对司炉工、水质化验工进行技术培训和安全教育工作；司炉工4人，均需具备中华人民共和国特种设备作业人员证（司炉工G2证），要求司炉工熟悉锅炉构造及运行参数，认真执行操作规程和各项制度，确保锅炉的安全经济运行，认真做好锅炉、各运行设备的维护保养工作，确保设备的正常运转。

1.2乙方运行单位人员应服装统一，有辨识性。

1.3乙方运行人员在涉及影响保障任务的检修等工作内容时，需提前征得甲方管理负责人同意，且不得影响医院医务工作的正常开展。运行人员应礼仪文明、用语文明，服务态度端正。在任何情况下，不得与医务人员、病人及其家属发生争执，否则因此给甲方或第三方造成全部损失及全部不利后果由乙方赔偿。

1.4乙方运行人员要服从甲方管理负责人的安排，对甲方提出的维修服务等合理化建议应无条件执行。

1.5乙方运行人员如有人员调动，必须提前征得需甲方书面同意后才可执行。

(二)运行管理要求

1.1乙方应根据实际室内外温度，在满足服务保障标准的前提下调节适当的供、回水温度，达到节能的目的。

1.2乙方应建立安全技术档案和运行记录，操作人员应执行安全运行的各项制度，做好值班和交接班记录。如因相关记录不完善，导致的所有问题由乙方承担。运行单位应记录并保存下列资料：

（1）供热设备运行情况报表；

（2）锅炉运行记录；

（3）锅炉安全门校验和锅炉水压试验记录；

（4）给水泵、循环泵、水化间，以及炉水分析运行记录；

（5）缺陷记录及处置单；

（6）检修计划和设备检修、验收记录；

（7）热源存档表。

（8）交接班记录。

1.3每日做好锅炉排污工作，保证锅炉水质符合规范要求。

1.4蒸汽锅炉水位调节应符合下列规定：

（1）给水量应根据蒸汽负荷变化进行调节，水位应控制在正常水位±50mm内；

（2）锅炉水位计应每4h进行1次冲洗，锅炉水位报警器应每周进行1次试验。

1.5锅炉停炉操作时，必须按照操作规程操作。

1.6锅炉及辅助设备出现故障，应判断故障的部位、性质及原因，并按相应的操作规程进行紧急处理。故障处理完毕后应制定预防措施，建立故障处理档案。严禁让锅炉带故障运行。

1.7非供暖季，热水锅炉长时间不使，应对锅炉及辅助设备进行一次全面的维护和检修，进行除灰、清垢等操作。并每周检查1次，对锅炉及辅助设备维护、保养，不得受腐蚀。

1.8设备间的照明、通风、排水及应急照明等设施应完好。

1.9运行人员应掌握设备的操作方法、故障特征、原因、预防措施及处理方法。

四、双方责任和义务

1.1甲方不提供人员住宿，确需驻场的人员，需向中心申请，按照总医院相关规定乙方需缴纳水、电及床位费。

1.2乙方配备的人员工资、保险、交通、院内停车、卫生管理、就医等费用均由乙方自理。乙方人员劳务劳动纠纷等与甲方无任何关系，由乙方自行解决。

1.3乙方24小时有人值守，保证电话（甲方在控制操作室设专线电话）畅通。项目管理人员保持24小时通讯畅通。

1.4乙方工作人员在日常工作中自觉接受甲方的监督、考核、管理。

1.5乙方严格执行甲方制定的管理制度、岗位责任制、安全操作规程、设施和设备维护保养手册及事故应急预案，并定期进行修订及进行应急演练。

1.6乙方人员应详细了解并熟练掌握运行服务范围内供热系统、热水供应系统技术流程及运行技术指标及维护技术要求。

1.7乙方应对其运行人员定期进行技术、安全培训及考核，提高专业技术素质能力。对运行服务范围内的系统设施设备耳熟于心。除日常巡检内容外，对有定期检验、校验的设备（锅炉、压力容器、现场仪表等），需及时复检与校验。且相关特种设备证到期，需及时复审，不得无证上岗。

1.8乙方需认真编制、填写日常运行、记录，且每月进行分析评估，保证所管设备安全运行。

1.9运行范围内因故障或其他原因如有系统设备进行更换。乙方必须要把更换设备安装及使用说明书、合格证、检测报告、设备密码等设备随机资料等造册或装盒交于甲方。

2.0乙方应遵守医院规章制度，应急响应时服从医院命令，积极配合相关部门工作。

2.1乙方负责锅炉房及设备间内保洁工作，包括锅炉房、设备间内及锅炉房卫生间卫生；各类水箱、软化水设备、配电室、配电柜以及各种设备表面卫生。

（1）门窗完整，玻璃明亮，通风良好。

（2）炉体和附属设备、附件等表面无积灰，见本色。

（3）地面平整无积水、无积油、无烟火、无障碍物，版环境整洁。

（4）墙壁无灰尘、无乱画、乱贴、乱挂衣物等现象。

2.2锅炉房周围应定期清扫，做到道路畅通，环境整洁。

2.3工具箱应做到工具完好、品种分类、整齐清洁、材料应做到入库整齐排放。

2.4乙方应制定下列安全应急预案，并定期进行相关应急演练：

（1）停电、停水；

（2）极端低温气候；

（3）天然气外泄和停气；

（4）管网事故工况。

2.5配合甲方做好相关上级部门的检查工作。

2.6配合甲方做好锅炉检验所进行的每年一次锅炉内部检验及每两年一次锅炉外部检验前的准备工作。每年安全阀、压力表的校验工作所需的运输费用由乙方承担。

五、处罚措施和标准

1.1乙方需按要求配备运行人员，如未按合同要求配备，乙方每缺勤一人次，扣罚500元。

1.2乙方运行人员要恪尽职守，尽职尽责。如有发现擅离工作岗位，发现与工作无关的行为，一次扣罚200元；第二次，扣罚500元，并责成运行单位对相应人员进行处理。

1.3由于乙方运行人员违反操作规程，造成设备故障或影响到甲方的正常供暖及生活热水供应，由乙方承担由此产生的所有直接维修费用及造成损失、影响医院正常运营的，甲方有权扣除合同金额1%作为违约金。

1.4若运行方设备运行出现故障而运行方在规定时间未解决，超过3天根据问题轻重以及造成影响的严重程度，予以5000元以下罚款。

1.5乙方不得让非本单位运行人员或非甲方管理人员进入所管区域，如有外来人员进入所管区域，需向甲方上报，经同意后方可进入。更不得留宿非运行人员过夜。如发现有私自带外来人员进入所管区域，直接扣除当班人员200元/次，并责令外来人员离开所管区域。乙方人员私自带领外来人员进入所管区域导致甲乙双方或第三方遭受人身损害、财产损失的，由乙方承担全部责任。

1.6所管区域内严禁烟火。如发现乙方人员在所管区域内有类似吸烟等明火现象，甲方有权要求乙方立刻更换人员，并要求乙方支付违约金1000元/次。

1.7如发现乙所管区域有因长时间未打扫卫生导致的脏、乱、差现象，扣除乙方100元/次，并责令进行整改。

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

综合评分表

| 项目 | 类别 | 评分标准 | 标准 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标 报价 （50） | 投标 报价 （50） | 满足招标文件实质性要求且投标人有效报价最低为评标基准值，即为满分50分，其他投标人的价格分计算公式如下： 得分=评标基准值/投标人报价×50 投标人报价高于最高预算价29.91万为无效投标，低于市场成本价格报价为恶意冲标，取消投标资格。 | 50分 | 注：计算公式的计算结果值四舍五入保留2位小数。 |
| 商务 部分 （10） | 业绩 （10） | 投标人提供自2019年11月至今（截至开标）完成医院锅炉运行管理维保项目的有效业绩且业绩金额20万含以上，每提供1项得2分，最高得6分； | 6分 | 同一合同只计取一项分值。 投标人提供自2019年11月至今（截至开标）期间的有效合同业绩复印件加盖公章及汇总明细 |
|  |  | 投标人提供自2019年11月至今（截至开标）锅炉运行管理维保项目的有效业绩，每有一个得1分，最高得4分； | 4分 |  |
| 技术 部分 （40） | 服务方案（25） | 服务管理方案：根据服务内容（日常运行、维护、维修、检测等工作节点划分），投标人制定完善的符合本项目要求的服务方案，根据方案全面完整、科学合理以及可行性进行评分，得分区间0-5分 | 5分 | 在满足项目需求基础上，按方案制定的针对性、实施可行性、完善性进行横向比较综合评分。 |
|  |  | 质量管理方案：根据锅炉运行维修保养工作质量保证，制定完善的具有可操作性的质量控制方案。得分区间0-5分 | 5分 |  |
|  |  | 周期检修方案：根据供热设备维修管理技术指标，制定完善的，符合本项目要求的周期检修计划。得分区间0-5分 | 5分 |  |
|  |  | 锅炉运行管理制度：根据本项目具体条件，制定完善的且符合本项目的供暖运行的管理制度。得分区间0-4分 | 4分 |  |
|  |  | 锅炉水处理措施：根据本项目技术要求，制定完善的水处理措施，保证锅炉给水达标。得分区间0-4分 | 4分 |  |
|  |  | 应急处理方案：根据服务内容制定完善的锅炉超压，锅炉缺水、锅炉满水、锅炉爆管等应急事件的处理方案。得分区间0-2分 | 2分 |  |
|  | 项目经理或运营经理（7） | 本项目拟派运营经理具有：锅炉管理证得3分，其他不得分。 | 3分 | 需提供运营经理身份证复印件、锅炉管理证书复印件并加盖投标人公章，无以上材料不得分。 |
|  |  | 本项目拟派运营经理2019年11月至今（截至开标）承担锅炉运行管理维保项目业绩总金额进行排序打分，排名第一的得标准分，其余依次递减1分（排序相同的并列得分），扣完为止 | 4分 | 需提供拟派运营经理从事项目管理岗位的有效合同（复印件加盖投标人公章），若合同不能体现该项目经理管理岗位，则由投标人单位开具该拟派项目经理担任该项目相关职位的证明材料。 |
|  | 项目人员（8） | 项目管理技术人员（1人）具有:高级工程师职称得2分，中级工程师职称得1分，助理工程师得0.5分，其他不得分。 | 2分 | 需提供项目管理技术人员身份证复印件、职称证书复印件并加盖投标人公章，无以上材料不得分。 |
|  |  | 拟派团队人员（不含项目经理，不低于4人）配备与本项目相关专业工程师（含助理工程师）的数量排序，排名第一得标准分，其余依次递减1分，（排序相同的并列得分），扣完为止 | 3分 | 需提供团队人员具备本项目相关的专业工程师职称证书复印件加盖公章（无相关证明材料不得分） |
|  |  | 根据拟派团队人员平均年龄25岁（含）-40岁（不含）的得3分，40岁（含）-50岁（不含）的得2分，其他情况不得分，取最优值计分 | 3分 | 需提供团队人员身份证复印件加盖投标人公章 无相关证明材料不得分 |
|  | 注：技术部分由各评委根据投标人方案的各项内容进行横向比较、综合排序、独立打分，评分后汇总得出该项平均分值，根据各项平均分值汇总排序。 |  |  |  |

注：★1、以上评分细则里涉及到的提供证明文件均需提供复印件加盖公章装订在投标文件中，复印不清晰，评标过程无法界定实质性内容的，以不利于投标人的信息数据为准。

2、各评委自行汇总评分，按照所有评委评分的算术平均分的高低确定第一中标候选人和中标候选人（评标过程中计算结果保留两位小数）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，综合得分最高的投标人为第一中标候选人。

★3、投标人提供的所有复印件加盖公章材料需真实、有效，招标人有权对资料进行抽查核验，一旦发现提供虚假材料，取消中标资格并列入单位采购供应商黑名单库。

★4、以上对应材料按要求提供，排列打分项中的信息材料，没有不得分。

第四部分  开标一览表

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

- 案例相关资料

第二部分技术文件

  - 服务管理方案

  - 质量管理方案

  - 周期检修方案

  - 锅炉运行管理制度

  - 锅炉水处理措施

  - 应急处理方案

  - 项目经理及团队人员资质情况

第三部分报价服务方案

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币万元

| 项目名称 | 投标总价 | 运维周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 项目服务方案

1. 投标人应根据招标文件，采用文字并结合图表形式，本招标文件投标人须按照运维标准和要求进行编写。

2. 	项目服务方案除采用文字表述外还可附图表及图片进行说明。

- 其他材料

1、投标人认为需要提供的其他文件。