结核楼发热门诊空调新风系统清洗服务需求说明

- 项目名称：

结核楼、发热门诊空调新风系统清洗、消毒服务项目

二、服务要求：

1、报价人具有有效的三证合一营业执照，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收的良好信誉企业。

2、具备有集中空调通风系统清洗服务机构资质的企业。

3、需提供相关的证书复印件并加盖公章。

4、有独立清洗能力，不得将本项目以任何方式进行转包。

5、项目配备有相关经验的人员，各岗位均安排配备合理人员。

6、针对本项目配置的设备、机具、材料备件先进、专业、适用、充足。

7、清洗完成后需委托有资质的第三方公司对服务项目出具检测报告，12月底之前出具合格的检测报告。

三、清洗数量：

1、结核楼：通风管道清洗2060平米，新风机组 4台，中央空调VRV系统室内机49台。

2、发热门诊：通风管道清洗1120平米，新风机组 3台。

注：清洗时不应影响科室的正常工作，根据科室的时间安排清洗时间，按照疫情防控及院方要求有序进场。