电梯维修保养需求

1.投标方企业资质需达到安装、维保B级以上资质标准及北京市质量技术监督局所颁发的资质证书和《北京市电梯维修保养资格证书》。

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

3、在经营活动中没有重大违法记录；

4、现场驻场人员不少于1人。提供全天候24小时服务应急处理服务，接到甲方紧急事故报修通知后，维修人员须在10分钟之内到达事故现场，及时排除故障；维保人员需持证上岗。

5、维修人员具有专业资质。(提供至少4名维修执业证书)；

6、承担电梯的500元以下耗材费用。

7、投标人需明确500元以下耗材的明细（种类和单价），明确其他（500元以上）需要更换的零件的明细（种类和单价）。

8、规范化的日常维修、巡检、保养等工作，按要求每15天一次保养检查，查看电梯运行状态，及时发现运行异常现象，排除各种故障隐患确保电梯无故障安全运行及舒适的乘梯环境；