**北京胸科医院 污水在线监测软硬件维护服务项目需求**

按照北京市生态环境局关于污水排放管理的相关工作要求，本院安装污水在线监测设备（包括：COD检测设备、氨氮检测设备、余氯检测设备、PH检测设备、流量检测设备、数采仪等），负责本院污水处理站污水在线监测设备软硬件维护保养和检测试剂供应工作；完成与市生态环境局联网上传工作。

按照HJ 355-2019 水污染源在线监测系统（CODCR、NH3-N等）运行技术规范中相关要求严格执行每周、每月、每季度的运维服务工作。同时密切关注网络标记的新型报告模式及相关信息，严格按照市局培训要求在重点排污单位自动监控与基础数据库系统中实时填报，并及时反馈给客户。