北京胸科医院防雷检测服务项目使用需求

第一部分：外部防雷

- 检测目的

最近几年，全国各地防雷检测工作发现，应装而未装防雷装置或安装的防雷装置不完善的单位占有相当比例。很多单位新建、改建、扩建的建筑物未经过防雷装置验收就投入使用，而已经安装的防雷装置中设计不完善或经检测不合格的占很大比例。此外，一些单位防雷装置设计、施工还停留在传统的防直击雷措施上，而忽视了危害越来越大的感应雷、雷电波入侵的防护，防感应雷、防雷电波侵入措施几乎为空白。比如，配电箱没有屏蔽接地；配电箱内未加装电源电涌保护器；架空电源进线、弱电进线无防护措施等等。

气象资料分析表明，入春以后，随着强对流天气的增多，雷电将频繁出现，如果防范不力，将有可能造成人员伤亡和财产损失。因此3月至9月成为雷电灾害的高发期，雷击事故最多。此外，在雷击事故调查中发现，人们防雷意识淡薄，大众自我防范雷击意识不强，缺乏基本的防雷知识。因此要充分改进和采取有效的防雷措施，居安思危，警钟长鸣，强化措施，落实责任，确保防雷安全管理工作取得实效。

另外，城区中人员较为密集，贵医院又是雷电防范的重点单位，如果遭受雷电事故往往会导致重大伤亡事故。所以，做好雷电防护管理工作，加强防雷设施的建设，特别是要做好针对雷电防范设施建设以及防雷知识的宣传教育工作，这样才能够确保雷雨频发季节广大人民群众的人身安全，避免遭受雷击而对正常工作产生影响。近几年来，随着信息事业的快速发展，新建高层建筑物不断增多，信息技术应用日益普及，城区地区人员日趋密集，信息技术设备日益增加，各单位防雷工作已经成为雷电预防工作的重中之重。

- 具体检测项目说明

针对胸科医院外部（见附件清单）建筑物的接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器（SPD）进行检测。

- 成果目标(行业标准)

建筑物防雷装置检测技术规范    GB/T21431-2015

建筑物防雷设计规范    GB50057-2010

- 检测项目明细表

| 项目名称 | 医院防雷检测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防 雷 装 置 安 全 检 测 明 细 | 序号 | 检测项目 | 检测点位 |
|  | 1 | 门诊楼：引下线 | 6 |
|  | 2 | 放散口接闪针 | 3 |
|  | 3 | 空调机组 | 2 |
|  | 4 | 金属顶 | 4 |
|  | 5 | 配电箱 | 1 |
|  | 6 | 控制柜 | 1 |
|  | 7 | 曳引机 | 1 |
|  | 8 | 线槽 | 1 |
|  | 9 | 电工室：引下线 | 4 |
|  | 10 | 1、2病区：引下线 | 2 |
|  | 11 | 保卫处监控室：引下线 | 2 |
|  | 12 | 行政A区：金属墙面 | 4 |
|  | 13 | 医学工程部：引下线 | 4 |
|  | 14 | 接闪带 | 4 |
|  | 15 | 金属顶 | 4 |
|  | 16 | 爬梯 | 1 |
|  | 17 | 接地测试口 | 1 |
|  | 18 | 研究楼：引下线 | 6 |
| 防 雷 装 置 安 全 检 测 明 细 | 19 | 八区：引下线 | 4 |
|  | 20 | 氧气站：金属墙面 | 4 |
|  | 21 | 氧气罐 | 2 |
|  | 22 | 独立接闪针 | 2 |
|  | 23 | 生活区1#楼：引下线 | 4 |
|  | 24 | 生活区2#楼：接地测试口 | 2 |
|  | 25 | 生活区3#楼：引下线 | 2 |
|  | 26 | 生活区4#楼：引下线 | 4 |
|  | 27 | 生活区5#楼：接地测试口 | 2 |
|  | 28 | 生活区7#楼：引下线 | 4 |
|  | 29 | 生活区8#楼：引下线 | 4 |
|  | 30 | 生活区9#楼：引下线 | 4 |
|  | 31 | 参比楼：接闪带 | 8 |
|  | 32 | 引下线 | 4 |
|  | 33 | 护栏 | 4 |
|  | 34 | 爬梯 | 1 |
|  | 35 | 风机配电箱 | 3 |
|  | 36 | 风机 | 3 |
|  | 37 | 风机管道 | 3 |
|  | 38 | 空调室外机 | 8 |
|  | 39 | SPD | 2 |
|  | 40 | 9病区：引下线 | 4 |
| 防雷装置安全检测明细 | 41 | 10病区：引下线 | 4 |
|  | 42 | 锅炉房：引下线 | 6 |
|  | 43 | 燃气锅炉 | 4 |
|  | 44 | 太阳能支架 | 10 |
|  | 合 计 |  | 153 |

| 避雷装置检测项目明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  |  |
| 项目名称 | 危化品库防雷检测 |  |  |
| 防 雷 装 置 安 全 检 测 明 细 | 序号 | 检测项目 | 检测点位 |
|  | 1 | 化学品库：引下线 | 2 |
|  | 2 | 危险品库：引下线 | 2 |
|  | 合 计 |  | 4 |

第二部分：大型设备防雷检测

- 检测目的

一直以来，全国各地防雷检测工作发现，应装而未装防雷装置或安装的防雷装置不完善的单位占有相当比例。很多单位新建、改建、扩建的建筑物未经过防雷装置验收就投入使用，而已经安装的防雷装置中设计不完善或经检测不合格的占很大比例。此外，一些单位防雷装置设计、施工还停留在传统的防直击雷措施上，而忽视了危害越来越大的感应雷、雷电波入侵的防护，防感应雷、防雷电波侵入措施几乎为空白。比如，配电箱没有屏蔽接地；配电箱内未加装电源电涌保护器；架空电源进线、弱电进线无防护措施等等。

大型医疗设备作为医院的重点设备管理对象，为医院创造价值的关键设备，一般具有价格高，精度高，维修费用高，环境条件要求高等特点，若不加强防范，定时检测，排除隐患，一旦出现问题，会直接影响医院检测检查等日常工作的正常运行，并需要花费大量人力物力及财力进行维护。

我院作为雷电防范的重点单位，如果遭受雷电事故往往会导致重大财产损失或伤亡事故。所以，做好雷电防护管理工作，加强防雷设施的建设，特别是要做好针对雷电防范设施建设以及防雷知识的宣传教育工作，这样才能够确保雷雨频发季节广大人民群众的人身安全，避免遭受雷击而对正常工作产生影响。近几年来，随着信息事业的快速发展，新建高层建筑物不断增多，信息技术应用日益普及，城区地区人员日趋密集，信息技术设备日益增加，各单位防雷工作已经成为雷电预防工作的重中之重。

- 具体检测项目说明

针对胸科医院内部设备（见附件清单）的等电位连接、电涌保护器（SPD）进行检测。

- 成果目标(行业标准)

建筑物防雷装置检测技术规范    GB/T21431-2015

建筑物防雷设计规范    GB50057-2010

建筑物电子系统防雷装置检测技术规范   DB11/T 634-2018

建筑物电子信息系统防雷技术规范    GB50343-2012

- 检测项目明细表

| 项目名称 | 医院大型设备防雷检测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防 雷 装 置 安 全 检 测 明 细 | 序号 | 检测项目 | 检测点位 |
|  | 1 | 心脏中心：空调室外机 | 6 |
|  | 2 | 接闪带 | 17 |
|  | 3 | 引下线 | 8 |
|  | 4 | 钢架 | 4 |
|  | 5 | 放散管 | 10 |
|  | 6 | 屏蔽管 | 6 |
|  | 7 | 太阳能支架 | 28 |
|  | 8 | 太阳能接闪针 | 2 |
|  | 9 | 配电箱 | 3 |
|  | 10 | UPS电池柜 | 1 |
|  | 11 | 机柜 | 2 |
|  | 12 | 主控机 | 2 |
|  | 13 | 高压柜 | 1 |
|  | 14 | 线槽 | 4 |
|  | 15 | 医用血管照影X射线系统设备 | 2 |
|  | 16 | 悬臂设备 | 6 |
|  | 17 | SPD | 8 |
|  | 18 | ECT室：引下线 | 6 |
| 防 雷 装 置 安 全 检 测 明 细 | 19 | 接闪带 | 6 |
|  | 20 | 烟囱 | 2 |
|  | 21 | 铝扣板 | 6 |
|  | 22 | 烟筒支架 | 2 |
|  | 23 | 配电箱 | 1 |
|  | 24 | NMCT670 | 2 |
|  | 25 | 检查床 | 2 |
|  | 26 | 机柜 | 3 |
|  | 27 | 线槽 | 1 |
|  | 28 | UPS电池组 | 2 |
|  | 29 | 配电箱 | 1 |
|  | 30 | 环排 | 1 |
|  | 31 | INFINLA机器线槽 | 1 |
|  | 32 | 配电柜 | 6 |
|  | 33 | SPD | 10 |
|  | 34 | 放疗科：加速器 | 4 |
|  | 35 | 配电箱 | 1 |
|  | 36 | 稳压电源 | 1 |
|  | 37 | 稳压柜 | 2 |
|  | 38 | CT机 | 2 |
|  | 39 | 空调照明配电柜 | 2 |
|  | 40 | 空调 | 2 |

| 防 雷 装 置 安 全 检 测 明 细 | 41 | 线槽 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 42 | 配电柜 | 6 |
|  | 43 | SPD | 6 |
|  | 44 | 放射科：X光机 | 6 |
|  | 45 | 配电柜 | 11 |
|  | 46 | 线槽 | 9 |
|  | 47 | SPD | 6 |
|  | 48 | CT室：楼顶中央空调 | 3 |
|  | 49 | 测试点 | 9 |
|  | 50 | UPS柜 | 4 |
|  | 51 | 控制柜 | 5 |
|  | 52 | 线槽 | 1 |
|  | 53 | 配电柜 | 5 |
|  | 54 | SPD | 6 |
|  | 55 | 监控室:机柜 | 6 |
|  | 56 | 设备 | 4 |
|  | 57 | 显示屏 | 3 |
|  | 58 | 操作台 | 2 |
|  | 59 | 龙骨 | 1 |
|  | 60 | 等电位环排 | 1 |
|  | 61 | 线槽 | 6 |

| 防 雷 装 置 安 全 检 测 明 细 | 62 | 线槽 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 配电柜 | 6 |
|  | 64 | SPD | 6 |
|  | 65 | 放射科：X光机 | 6 |
|  | 66 | 配电柜 | 11 |
|  | 67 | 线槽 | 9 |
|  | 68 | SPD | 6 |
|  | 69 | CT室：楼顶中央空调 | 3 |
|  | 70 | 测试点 | 9 |
|  | 71 | UPS柜 | 4 |
|  | 72 | 控制柜 | 5 |
|  | 73 | 线槽 | 1 |
|  | 74 | 配电柜 | 5 |
|  | 75 | SPD | 6 |
|  | 合 计 |  | 386 |