应急电源维保服务单（UPS柴油发电机组）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科室名称** | **设备型号** | **服务项目内容** | **服务截止时间** |
| 心脏中心导管室 | UPS5000-E-250KVA  12V 100AH 40\*3 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度、主机运行记录等 | 2023年2月1日 |
| CT检查室 | UPS5000-E-200KVA  12V 210AH 40\*2 | 同上 | 2023年2月1日 |
| CT室核磁 | YTM33200-150KVA  12V 200AH 40\*2 | 同上 | 2023年2月1日 |
| 放射科CT机 | GES-HT160K  12V 100AH 30\*3 | 同上 | 2022年12月 |
| 核医学科CT机 | GES-NT120K  12V 100AH 58\*1 | 同上 | 2022年12月 |
| 放疗科CT机 | GES-NT120K  12V 100AH 58\*1 | 同上 | 2022年12月 |
| 放疗科CT机 | GES-NT120K  12V 100AH 58\*1 | 同上 | 2022年12月 |
| 保卫处监控室 | CASTLE6KS  16块 | 同上 | 2022年12月 |
| 保卫处监控室 | CASTLE6KS  16块 | 同上 | 2022年12月 |
| 保卫处监控室 | PRO-30KS  32块 | 同上 | 2022年12月 |
| 住院一部  一层弱电间 | YTR1106L-4.8KW  16块 | 同上 | 2022年12月 |

应急电源维保服务单（UPS柴油发电机组）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科室名称** | **设备型号** | **服务项目内容** | **服务截止时间** |
| 检验科生化室 | 科华UPS6KVA  12V17AH 16\*1 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度、主机运行记录等 | 2023年2月1日 |
| 检验科微生物室 | CASTLE6KS  12V 38AH 16\*1 | 同上 | 2023年2月1日 |
| 临床免疫室 | NEROSB10K  12V 24AH 16\*1 | 同上 | 2023年2月1日 |
| 临床免疫室 | CASTLE3KS  12V 38AH 8\*1 | 同上 | 2023年2月1日 |
| 临床免疫室 | NEROSB6K-L  12V 17AH 16\*1 | 同上 | 2023年2月1日 |
| 临床免疫室 | NEROSB6K  12V 24AH 16\*1 | 同上 | 2023年2月1日 |
| 临床免疫室 | CASTLE3KS  12V 38AH 8\*1 | 同上 | 2023年2月1日 |
| CCU心脏中心 | UPS5000-A-80KVA  12V 100AH 40\*2 | 同上 | 2023年2月1日 |

应急电源服务单（UPS）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科室名称** | **设备型号** | **服务项目内容** | **服务截止时间** |
| 手术室  ICU | 华为UPS5000-E-120KVA  12V 100AH 40\*2 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等 | 2023年2月1日 |
| 研究楼B区  结核实验室-1 | 山特C6KS 6KVA  FIAMM  12V 26AH 16\*1 | 同上 | 2023年2月1日 |
| 结核实验室-2 | 华为UPS2000-G-6KRTL  12V 26AH 16\*1 | 同上 | 2023年2月1日 |
| 结核实验室-3 | 艾默生CH-0060L 6KVA  12V 26AH 16\*1 | 同上 | 2023年2月1日 |
| 检验科临检室（右） | CASTLE 10KS  12V 65AH 16\*1 | 同上 | 2023年2月1日 |
| 检验科临检室（左） | CASTLE10KS  12V 65AH 16\*1 | 同上 | 2023年2月1日 |
| 检验科体液室 | CASTLE6KS  12V 38AH 16\*1 | 同上 | 2023年2月1日 |
| 检验科生化室 | CASTLE10KS  12V 65AH 16\*1 | 同上 | 2023年2月1日 |

**应急电源维保服务单（UPS 柴油发电机组）**

|  |  |
| --- | --- |
| **科室名称** | **总务处（电工室）** |
| **设备型号** | **帕金斯FGWILSON-320KW**  **沃尔沃ABB-220KW** |
| **注：**放射科、放疗科共3台UPS由医学工程部管理； CT室、心脏中心、手术室、检验科、结核实验室共19台UPS由总务处管理；保卫处监控室共4台UPS,由保卫处管理；发电机2台UPS由总务处管理。 | |