北京市结核病胸部肿瘤研究所

首都医科大学附属北京胸科医院  污水管网清洗清抽及污水处理站清淤服务遴选文件

项目名称：所院污水管网清洗清抽及污水处理站清淤服务项目

项目编号：XK-CG-20230206

2023年2月

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复。

第二部分  技术部分

对医院工作区内所有下水管线及化粪池进行疏堵清洗清抽服务，对医院污水处理站内斜管沉淀池、预消毒池、预脱氯池、调节池、污泥池进行清淤服务，并负责污水污泥外运。服务期内提供2台特种专用清洗清抽车辆和3名技术人员，采购单位提出清洗要求后应在当天2小时内进行相关服务。清洗清抽及清淤完毕需保证化粪池及其水排放满足国家排放及检测标准GB8978—19965、DB11/307—2013等相关条例，如相关部门抽查水样标准不合格，因此所产生的费用由投标单位承担，包括但不限于整改费、罚款、检测费、甲方名誉损失等。由于医院污水具有一定污染性请考虑个人自身防护消毒措施。清掏化粪池时注意地下有限空间有毒气体做好个人防护。

供应商能够提供合同期内全部清洗清抽服务。具有相关行政管理部门颁发的营业执照，经营范围包括管道清洗、化粪池；项目人员具有安监部门颁发的特种作业操作证，岗位为地下有限空间作业，有3年以上类似作业经验。业绩近三年内相关类似清洗服务合同。供应商承诺有能力在一年服务期内提供2台特种专用清洗清抽车辆和3名技术人员保障服务，采购单位提出清洗要求后应在当天2小时内进行相关服务。若不能如期提供服务，采购单位有权终止合同，成交供应商须承担由此对采购方造成的损失。供应商不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

具体项目介绍及要求详见所院污水管网清洗清抽及污水处理站清淤服务使用需求文件。

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 20.00 | 资质 | 10.00 | 具有有效的行政管理部门颁发的营业执照，经营范围包括管道清洗、化粪池。项目人员具有安监部门颁发的特种作业操作证，岗位部分项目为地下有限空间作业，有3年以上类似作业经验；满足一项资质得5分，总分10分。 |
|  |  | 案例 | 10.00 | 服务商近三年（2020年2月至今）污水管网清洗及清淤服务项目业绩及证明材料不少于5个案例。 一个资料齐全案例得2分。 注：合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页。 |
| 技术部分 | 65.00 | 服务方案评价 | 15.00 | 对总体服务方案、维保方案等关键工作安排合理，有措施完善的维保管理计划，方案内容齐全详细、整体方案完整得 15 分；方案有缺项，基本全面、维保计划较合理、方案内容基本完整得10分；方案不完整、维保计划不够合理、方案不完整得5分； 未提供实施方案或未提供维保方案，得 0 分。 |
|  |  | 服务响应速度 | 15.00 | 服务项目应急处理（紧急情况、突发事件要求2小时内响应）保障措施；包括但不限于紧急情况的突发事件、事故的解决与沟通汇报，可预见的紧急情况处理方法、预案、能力的体现。 突发应急措施预案完整，高效合理得15分突发应急措施预案基本完整，基本合理得10分；；应急措施不完整，预案措施不全面得5分；未提供实施方案预案得 0 分。 |
|  |  | 质量管理方案 | 10.00 | 本项目所涉及的污水管网清洗及污水处理站清淤服务运行的过程中各项要求及数据达标。根据污水管网清洗及污水处理站清淤服务质量保证，制定完善的具有可操作性的质量控制方案。 质量体系完整、措施有力，得10分，仅符合本项目的要求，得7分；一般得5分，较差得3分，不符合或无得0分。 |
|  |  | 服务满意度 | 10.00 | 考虑相关每周巡检、维修服务、质量保证期限、服务响应速度、解决问题、到达现场等服务承诺； 质量体系完整、措施有力，得10分，仅符合本项目的要求，得5分；一般得3分，不符合或无得0分。 |
|  |  | 服务人员、设施配备方案 | 15.00 | 拟派管理人员能力达标及项目人员配置合理，在地下岗位有限空间作业时，人员具备安监部门颁发的特种作业操作证，对本项目管理设计思路概述及特点分析合理，得10分，一般得5分，不满足不得分。 供应商拟投入的设备器械满足使用需求得5分；基本能达到项目要求得3分；不能满足项目要求得0分； |
| 价格部分 | 15.00 | 投标报价得分 | 15.00 | （评标基准价/评标价）×价格权重（15%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） |
| 专家签字 |  |  |  | 评分合计 |