## 医院
分体空调明细（院）
时间 | 序号 | 品牌 | 规格 | 变频√ | 定频× | 科室 | 位置 | 启用日期 | 备注
| 1 | 美的 | 26 |  |  | 放疗 | 剂量验证室 | 2012.7
| 2 | 格力 | 50 |  |  | 放疗 | 大厅 | 2011、7
| 3 | 格力 | 32 |  |  | 放疗 | 放疗 | 2012、9
| 4 | 格力 | 35 |  |  | 放疗 | 注射室 | 2015、5
| 5 | 松下 | 32 |  |  | 放疗 | 资料室 | 2000、4
| 6 | 美的 | 26 |  |  | 放疗 | 资料室 | 2014.4
| 7 | 格力 | 35 |  |  | 放疗 | 计费室 | 2011.4
| 8 | 美的 | 26 |  |  | 放疗 | 诊室1 | 2014.12
| 9 | 美的 | 26 |  |  | 放疗 | 诊室2 | 2014.12
| 10 | 美的 | 26 |  |  | 放疗 | 诊室3 | 2014.12
| 11 | 美的 | 26 |  |  | 放疗 | 诊室4 | 2014.12
| 12 | 美的 | 26 |  |  | 放疗 | 诊室5 | 2014.12
| 13 | 美的 | 26 |  |  | 放疗 | 诊室6 | 2014.12
| 14 | 美的 | 26 |  |  | 放疗 | 医办 | 2014.12
| 15 | 美的 | 26 |  |  | 放疗 | 计划室1 | 2014.12
| 16 | 格力 | 50 |  |  | 放疗 | 计划室2 | 2012.5
| 17 | 美的 | 35 |  |  | 放疗 | 技师办 | 2014.12
| 18 | 格力 | 35 |  |  | 放疗 | 定位室 | 2012.5
| 19 | 格力 | 35 |  |  | 放疗 | 进门左 | 2012.5
| 20 | 松下 | 50 |  |  | 放疗 | 机房 | 2012.2
| 21 | 松下 | 50 |  |  | 放疗 | 机房 | 2012.2
| 22 | 美的 | 50 | √ |  | 一区 | 1病房 | 2020.6.23
| 23 | 美的 | 50 | √ |  | 一区 | 2病房 | 2020.6.23
| 24 | 美的 | 50 | √ |  | 一区 | 5病房 | 2020.6.23
| 25 | 美的 | 35 | √ |  | 一区 | 6病房 | 2020.6.23
| 26 | 美的 | 50 | √ |  | 一区 | 7病房 | 2020.6.23
| 27 | 美的 | 50 | √ |  | 一区 | 8病房 | 2020.6.23
| 28 | 美的 | 35 | √ |  | 一区 | 9病房 | 2020.6.23
| 29 | 美的 | 50 | √ |  | 一区 | 10病房 | 2020.6.23
| 30 | 美的 | 50 | √ |  | 一区 | 11病房 | 2020.6.23
| 31 | 美的 | 35 | √ |  | 一区 | 11病房 | 2020.6.23
| 32 | 美的 | 50 | √ |  | 一区 | 12病房 | 2020.6.23
| 33 | 格力 | 35 | √ |  | 一区 | 13病房 | 2013.8.13
| 34 | 美的 | 35 | √ |  | 一区 | 15病房 | 2013.8.13
| 35 | 美的 |  | √ |  | 一区 | 3病房 | 2020.6.23
| 36 | 美的 | 35 | √ |  | 一区 | 医生办公室 | 2014.12.11
| 37 | 美的 | 35 | √ |  | 一区 | 主诊医生办公室 | 2014.12.11
| 38 | 美的 | 35 | √ |  | 一区 | 主任办公室 | 2014.12.11
| 39 | 美的 | 35 | √ |  | 一区 | 护士长办公室 | 2014.12.11
| 40 | 美的 | 35 | √ |  | 一区 | 护士办公室 | 2014.12.11
| 41 | 美的 | 35 | √ |  | 一区 | 护士值班室 | 2014.12.11
| 42 | 美的 | 35 | √ |  | 一区 | 更衣间 | 2014.12.11
| 43 | 美的 | 35 | √ |  | 一区 | 更衣间 | 2014.12.11
| 44 | 美的 | 50 | √ |  | 二区 | 12病房 | 2020.6.23
| 45 | 美的 | 35 | √ |  | 二区 | 12病房 | 2020.6.23
| 46 | 美的 | 50 | √ |  | 二区 | 12病房 | 2020.6.23
| 47 | 美的 | 35 | √ |  | 二区 | 11病房 | 2020.6.23
| 48 | 美的 | 50 | √ |  | 二区 | 11病房 | 2020.6.23
| 49 | 美的 | 50 | √ |  | 二区 | 10病房 | 2020.6.23
| 50 | 美的 | 35 | √ |  | 二区 | 9病房 | 2020.6.23
| 51 | 美的 | 50 | √ |  | 二区 | 8病房 | 2020.6.23
| 52 | 美的 | 50 | √ |  | 二区 | 7病房 | 2020.6.23
| 53 | 美的 | 35 | √ |  | 二区 | 6病房 | 2020.6.23
| 54 | 美的 | 35 | √ |  | 二区 | 5病房 | 2020.6.23
| 55 | 美的 | 35 | √ |  | 二区 | 3病房 | 2020.6.23
| 56 | 美的 | 35 | √ |  | 二区 | 2病房 | 2020.6.23
| 57 | 美的 | 50 | √ |  | 二区 | 1病房 | 2020.6.23
| 58 | 美的 | 35 | √ |  | 二区 | 医生办公室 | 2014.12.11
| 59 | 美的 | 35 | √ |  | 二区 | 医生办公室 | 2014.12.11
| 60 | 美的 | 35 | √ |  | 二区 | 医生值班室 | 2014.12.11
| 61 | 美的 | 35 | √ |  | 二区 | 主任办公室 | 2014.12.11
| 62 | 美的 | 35 | √ |  | 二区 | 护士长办公室 | 2014.12.11
| 63 | 美的 | 35 | √ |  | 二区 | 主诊医生办公室 | 2014.12.11
| 64 | 美的 | 35 | √ |  | 二区 | 护士办公室 | 2014.12.11
| 65 | 美的 | 35 | √ |  | 二区 | 护士值班室 | 2014.12.11
| 66 | 格力 | 35 | √ |  | 二区 | 更衣室 | 2012.7
| 67 | 格力 | 35 | √ |  | 二区 | 更衣室 | 2012.7
| 68 | 美的 | 26 |  |  | 三区 | 2病房 | 2014.12.11
| 69 | 美的 | 26 |  |  | 三区 | 4病房 | 2014.12.11
| 70 | 美的 | 35 |  |  | 三区 | 6病房 | 2014.12.11
| 71 | 美的 | 35 |  |  | 三区 | 8病房 | 2014.12.11
| 72 | 美的 | 35 |  |  | 三区 | 10病房 | 2014.12.11
| 73 | 格力 | 35 |  |  | 三区 | 12病房 | 2009.11.28
| 74 | 美的 | 35 |  |  | 三区 | 16病房 | 2014.12.11
| 75 | 美的 | 35 |  |  | 三区 | 18病房 | 2014.12.11
| 76 | 美的 | 35 |  |  | 三区 | 20病房 | 2014.12.11
| 77 | 美的 | 35 |  |  | 三区 | 22病房 | 2014.12.11
| 78 | 格力 | 35 |  |  | 三区 | 26病房 | 2014.12.11
| 79 | 美的 | 35 |  |  | 三区 | 处置室 | 2014.12.11
| 80 | 美的 | 26 |  |  | 三区 | 28病房 | 2014.12.11
| 81 | 美的 | 35 |  |  | 三区 | 30病房 | 2014.12.11
| 82 | 美的 | 35 |  |  | 三区 | 护士休息室 | 2014.12.11
| 83 | 格力 | 35 |  |  | 三区 | 15病房 | 2013.09.09
| 84 | 美的 | 26 |  |  | 三区 | 主诊医生办公室 | 2014.12.11
| 85 | 美的 | 35 |  |  | 三区 | 主任办公室（2） | 2014.12.11
| 86 | 美的 | 26 |  |  | 三区 | 护士长办公室 | 2014.12.11
| 87 | 美的 | 35 |  |  | 三区 | 主任办公室（1） | 2014.12.11
| 88 | 美的 | 35 |  |  | 三区 | 医生办公室 | 2014.12.11
| 89 | 格力 | 35 |  |  | 三区 | 护士值班室 | 2013.08.13
| 90 | 格力 | 35 |  |  | 三区 | 医生办公室 | 2013.09.09
| 91 | 格力 | 35 |  |  | 三区 | 护士办公室 | 2013.09.09
| 92 | 格力 | 35 |  |  | 三区 | 治疗室 | 2013.09.09
| 93 | 格力 | 35 |  |  | 三区 | 11病房 | 2013.09.09
| 94 | 格力 | 50 |  |  | 三区 | 9病房 | 2010.09.25
| 95 | 格力 | 35 |  |  | 三区 | 7病房 | 2009.11
| 96 | 美的 | 35 |  |  | 三区 | 5病房 | 2016
| 97 | 格力 | 35 |  |  | 三区 | 3病房 | 2009.11
| 98 | 格力 | 35 |  |  | 三区 | 1病房 | 2009.11
| 99 | 美的 | 35 |  |  | 三区 | 药品实验员 | 2014.12.11
| 100 | 美的 | 35 |  |  | 四区 | 2病房 | 2014.12.11
| 101 | 格力 | 35 |  |  | 四区 | 4病房 | 2012.7
| 102 | 格力 | 35 |  |  | 四区 | 6病房 | 2011.8
| 103 | 格力 | 35 |  |  | 四区 | 8病房 | 2012.7
| 104 | 格力 | 35 |  |  | 四区 | 10病房 | 2011.8
| 105 | 美的 | 35 |  |  | 四区 | 12病房 | 2014.12.11
| 106 | 美的 | 35 |  |  | 四区 | 16病房 | 2014.12.11
| 107 | 格力 | 35 |  |  | 四区 | 18病房 | 2012.7
| 108 | 美的 | 35 |  |  | 四区 | 20病房 | 2014.12.11
| 109 | 美的 | 35 |  |  | 四区 | 22病房 | 2014.12.11
| 110 | 美的 | 35 |  |  | 四区 | 26病房 | 2014.12.11
| 111 | 美的 | 35 |  |  | 四区 | 28病房 | 2014.12.11
| 112 | 美的 | 35 |  |  | 四区 | 30病房 | 2014.12.11
| 113 | 美的 | 35 |  |  | 四区 | 处置室 | 2016.10.26
| 114 | 格力 | 35 |  |  | 四区 | 会议室 | 2013.8.15
| 115 | 美的 | 35 |  |  | 四区 | 治疗室 | 2014.12.11
| 116 | 格力 | 35 |  |  | 四区 | 护士办公室 | 2012.7
| 117 | 格力 | 35 |  |  | 四区 | 护士休息室 | 2012.8
| 118 | 格力 | 26 |  |  | 四区 | 护士长办公室 | 2012.8
| 119 | 美的 | 35 |  |  | 四区 | 主任办公室 | 2014.12.11
| 120 | 美的 | 35 |  |  | 四区 | 专家办公室 | 2014.12.11
| 121 | 美的 | 26 |  |  | 四区 | 医生值班室 | 2014.12.11
| 122 | 格力 | 35 |  |  | 四区 | 护士值班室 | 2012.7
| 123 | 格力 | 35 |  |  | 四区 | 主诊医生办公室 | 2011.5
| 124 | 格力 | 35 |  |  | 四区 | 医生办公室 | 2012.8
| 125 | 美的 | 35 |  |  | 四区 | 医生办公室 | 2016
| 126 | 格力 | 35 |  |  | 四区 | 17病房 | 2012
| 127 | 美的 | 35 |  |  | 四区 | 15病房 | 2014.12.11
| 128 | 格力 | 35 |  |  | 四区 | 15病房
| 129 | 格力 | 35 |  |  | 四区 | 11病房 | 2011.8
| 130 | 格力 | 26 |  |  | 四区 | 9病房 | 2012.7
| 131 | 格力 | 35 |  |  | 四区 | 7病房 | 2011.8
| 132 | 格力 | 32 |  |  | 四区 | 5病房 | 2012.7
| 133 | 格力 | 26 |  |  | 四区 | 3病房 | 2012.7
| 134 | 格力 | 35 |  |  | 四区 | 1病房 | 2012.7
| 135 | 格力 | 35 |  |  | 五区 | 设备间 | 2010.6
| 136 | 格力 | 35 |  |  | 五区 | 护士值班室 | 2010.6
| 137 | 美的 | 35 |  |  | 五区 | 病房8 | 2014.12
| 138 | 格力 | 26 |  |  | 五区 | 病房1 | 2012.5
| 139 | 美的 | 35 |  |  | 五区 | 病房3 | 2014.12
| 140 | 美的 | 35 |  |  | 五区 | 病房10 | 2014.12
| 141 | 格力 | 26 |  |  | 五区 | 病房12 | 2012.5
| 142 | 美的 | 35 |  |  | 五区 | 病房7 | 2014.12
| 143 | 格力 | 35 |  |  | 五区 | 处置室 | 2010.13
| 144 | 格力 | 35 |  |  | 五区 | 病房9 | 2013.8
| 145 | 格力 | 35 |  |  | 五区 | 主任办公室 | 2010.6
| 146 | 美的 | 35 |  |  | 五区 | 病房5 | 2014.12
| 147 | 格力 | 35 |  |  | 五区 | 病房11 | 2014.8
| 148 | 格力 | 35 |  |  | 五区 | 护士办公室 | 2010.6
| 149 | 格力 | 35 |  |  | 五区 | 护士办公室 | 2010.6
| 150 | 格力 | 50 |  |  | 五区 | 护士办公室 | 2010.6
| 151 | 格力 | 32 |  |  | 五区 | 病房27 | 2012.5
| 152 | 格力 | 32 |  |  | 五区 | 病房30 | 2012.5
| 153 | 格力 | 35 |  |  | 五区 | 病房28 | 2010.6
| 154 | 格力 | 32 |  |  | 五区 | 病房29 | 2012.5
| 155 | 格力 | 35 |  |  | 五区 | 医生办公室 | 2010.5
| 156 | 格力 | 50 |  |  | 五区 | 医生办公室 | 2010.6
| 157 | 美的 | 35 |  |  | 五区 | 病房15 | 2014.12
| 158 | 美的 | 35 |  |  | 五区 | 病房17 | 2014.12
| 159 | 格力 | 32 |  |  | 五区 | 病房16 | 2012.5
| 160 | 美的 | 35 |  |  | 五区 | 病房20 | 2014.12
| 161 | 美的 | 35 |  |  | 五区 | 病房23 | 2014.12
| 162 | 格力 | 32 |  |  | 五区 | 病房25 | 2012.5
| 163 | 美的 | 35 |  |  | 五区 | 病房13 | 2014.12
| 164 | 美的 | 35 |  |  | 五区 | 病房19 | 2014.12
| 165 | 格力 | 35 |  |  | 五区 | 病房13 | 2010.6
| 166 | 美的 | 35 |  |  | 五区 | 病房21 | 2014.12
| 167 | 美的 | 35 |  |  | 五区 | 病房18 | 2014.12
| 168 | 美的 | 35 |  |  | 五区 | 病房22 | 2014.12
| 169 | 美的 | 35 |  |  | 五区 | 护士办公室 | 2018.6
| 170 | 格力 | 35 |  |  | 五区 | 6病房 | 2013
| 171 | 格力 | 35 |  |  | 五区 | 主任办公室 | 2013
| 172 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 护士值班室 | 2010.6
| 173 | 格力 | 32 |  |  | 六区 | 病房23 | 2013.8
| 174 | 格力 | 26 |  |  | 六区 | 病房22 | 2014.6
| 175 | 格力 | 26 |  |  | 六区 | 病房20 | 2014.6
| 176 | 格力 | 26 |  |  | 六区 | 病房18 | 2014.6
| 177 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 病房21 | 2010.7
| 178 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 病房16 | 2010.6
| 179 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 医生值班室 | 2010.6
| 180 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 医生值班室 | 2010.6
| 181 | 格力 | 32 |  |  | 六区 | 病房19 | 2013.8
| 182 | 格力 | 32 |  |  | 六区 | 病房17 | 2013.8
| 183 | 格力 | 50 |  |  | 六区 | 会诊室 | 2010.6
| 184 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 病房15 | 2013.8
| 185 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 病房26 | 2010.6
| 186 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 病房29 | 2012.5
| 187 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 病房27 | 2012.5
| 188 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 病房28 | 2012.5
| 189 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 病房13 | 2010.6
| 190 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 病房13 | 2010.6
| 191 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 护士办公室 | 2010.6
| 192 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 护士办公室 | 2011.8
| 193 | 格力 | 50 |  |  | 六区 | 护士办公室 | 2010.6
| 194 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 病房11 | 2012.6
| 195 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 病房9 | 2010.6
| 196 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 处置室 | 2011.8
| 197 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 处置室 | 2011.8
| 198 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 病房7 | 2013.8
| 199 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 医生办公室 | 2010.7
| 200 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 医生办公室 | 2010.5
| 201 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 病房12 | 2011.8
| 202 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 病房5 | 2012.6
| 203 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 病房10 | 2010.6
| 204 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 病房8 | 2013.8
| 205 | 格力 | 32 |  |  | 六区 | 病房3 | 2013.8
| 206 | 格力 | 26 |  |  | 六区 | 病房6 | 2014.6
| 207 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 病房1 | 2010.6
| 208 | 格力 | 26 |  |  | 六区 | 病房2 | 2014.6
| 209 | 美的 | 35 |  |  | 六区 | 更衣间 | 2014.12
| 210 | 格力 | 35 |  |  | 六区 | 主任办公室 | 2013.8
| 211 | 美的 | 35 |  |  | 六区 | 护士办公室 | 2018.6
| 212 | 美的 | 35 |  |  | 七区 | 医生办公室 | 2014.12
| 213 | 格力 | 35 |  |  | 七区 | 医生办公室 | 2012.6
| 214 | 格力 | 35 |  |  | 七区 | 医生办公室 | 2012.6
| 215 | 美的 | 35 |  |  | 七区 | 护士值班室 | 2014.12
| 216 | 格力 | 35 |  |  | 七区 | 主任办公室 | 2012.6
| 217 | 美的 | 35 |  |  | 七区 | 护士办公室 | 2014.12
| 218 | 格力 | 35 |  |  | 七区 | 护士办公室 | 2014.8
| 219 | 格力 | 35 |  |  | 七区 | 护士办公室 | 2014.8
| 220 | 美的 | 35 |  |  | 七区 | 处置室 | 2014.12
| 221 | 格力 | 35 |  |  | 七区 | 专家办公室 | 2012.6
| 222 | 格力 | 50 |  |  | 七区 | 病房16 | 2009.6
| 223 | 格力 | 35 |  |  | 七区 | 病房17 | 2011.3
| 224 | 格力 | 32 |  |  | 七区 | 病房15 | 2010.7
| 225 | 格力 | 35 |  |  | 七区 | 病房13 | 2010.8
| 226 | 格力 | 32 |  |  | 七区 | 病房11 | 2010.12
| 227 | 格力 | 35 |  |  | 七区 | 病房9 | 2010.9
| 228 | 格力 | 35 |  |  | 七区 | 病房7 | 2010.9
| 229 | 格力 | 35 |  |  | 七区 | 病房5 | 2010.6
| 230 | 格力 | 35 |  |  | 七区 | 病房3 | 2010.9
| 231 | 格力 | 35 |  |  | 七区 | 病房1 | 2014.7
| 232 | 美的 | 35 |  |  | 八区 | 病房15 | 2014.12
| 233 | 美的 | 35 |  |  | 八区 | 病房13 | 2014.12
| 234 | 美的 | 35 |  |  | 八区 | 病房11 | 2014.12
| 235 | 美的 | 35 |  |  | 八区 | 病房9 | 2014.12
| 236 | 美的 | 35 |  |  | 八区 | 病房7 | 2014.12
| 237 | 格力 | 35 |  |  | 八区 | 病房5 | 2012.6
| 238 | 美的 | 35 |  |  | 八区 | 病房3 | 2014.12
| 239 | 美的 | 35 |  |  | 八区 | 病房1 | 2014.12
| 240 | 格力 | 35 |  |  | 八区 | 设备室 | 2013.5
| 241 | 美的 | 35 |  |  | 八区 | 处置室 | 2014.9
| 242 | 格力 | 35 |  |  | 八区 | 护士办公室 | 2012.7
| 243 | 格力 | 35 |  |  | 八区 | 护士办公室 | 2013.8
| 244 | 美的 | 35 |  |  | 八区 | 护士办公室 | 2014.12
| 245 | 格力 | 35 |  |  | 八区 | 病房16 | 2013.5
| 246 | 美的 | 35 |  |  | 八区 | 病房14 | 2014.12
| 247 | 美的 | 35 |  |  | 八区 | 病房12 | 2014.12
| 248 | 格力 | 35 |  |  | 八区 | 病房10 | 2013.8
| 249 | 美的 | 35 |  |  | 八区 | 病房8 | 2014.12
| 250 | 格力 | 35 |  |  | 八区 | 病房6 | 2012.6
| 251 | 格力 | 35 |  |  | 八区 | 病房4 | 2012.6
| 252 | 美的 | 35 |  |  | 八区 | 病房2 | 2014.12
| 253 | 美的 | 35 |  |  | 八区 | 护士休息室 | 2014.12
| 254 | 格力 | 35 |  |  | 八区 | 医生值班室 | 2013.8
| 255 | 美的 | 35 |  |  | 八区 | 治疗室 | 2014.12
| 256 | 格力 | 35 |  |  | 八区 | 医生办公室 | 2014.7
| 257 | 美的 | 35 |  |  | 八区 | 主任办公室 | 2014.12
| 258 | 美的 | 35 |  |  | 八区 | 主任办公室 | 2014.12
| 259 | 海尔 | 35 |  |  | 八区 | 二层楼梯口 | 2006.5
| 260 | 格力 | 72 |  |  | 八区 | 护士休息室 | 2013.8
| 261 | 格力 | 35 |  |  | 八区 | B2-211 | 2012.5
| 262 | 格力 | 50 |  |  | 九区 | 病房927 | 2009.7
| 263 | 格力 | 35 |  |  | 九区 | 病房928 | 2009.5
| 264 | 格力 | 35 |  |  | 九区 | 病房929 | 2009.5
| 265 | 格力 | 50 |  |  | 九区 | 病房926 | 2009.5
| 266 | 格力 | 50 |  |  | 九区 | 病房925 | 2009.7
| 267 | 格力 | 35 |  |  | 九区 | 病房930 | 2009.5
| 268 | 格力 | 35 |  |  | 九区 | 病房931 | 2009.7
| 269 | 格力 | 50 |  |  | 九区 | 病房923 | 2009.7
| 270 | 格力 | 50 |  |  | 九区 | 病房922 | 2009.7
| 271 | 格力 | 50 |  |  | 九区 | 病房921 | 2009.7
| 272 | 格力 | 35 |  |  | 九区 | 主任办公室 | 2009.7
| 273 | 格力 | 35 |  |  | 九区 | 会议室 | 2009.7
| 274 | 格力 | 35 |  |  | 九区 | 病房918 | 2009.7
| 275 | 格力 | 50 |  |  | 九区 | 病房917 | 2009.7
| 276 | 格力 | 35 |  |  | 九区 | 病房919 | 2009.7
| 277 | 格力 | 50 |  |  | 九区 | 病房916 | 2009.7
| 278 | 格力 | 50 |  |  | 九区 | 病房915 | 2009.7
| 279 | 格力 | 35 |  |  | 九区 | 病房920 | 2009.6
| 280 | 格力 | 50 |  |  | 九区 | 病房913 | 2009.7
| 281 | 格力 | 50 |  |  | 九区 | 病房912 | 2009.7
| 282 | 格力 | 50 |  |  | 九区 | 病房911 | 2009.7
| 283 | 格力 | 27 |  |  | 九区 | 处置室 | 2009.7
| 284 | 格力 | 35 |  |  | 九区 | 会议室 | 2006.7
| 285 | 格力 | 35 |  |  | 九区 | 护士办公室 | 2006.7
| 286 | 美的 | 35 |  |  | 九区 | 治疗室 | 2020
| 287 | 格力 | 35 |  |  | 九区 | 护士休息室 | 2012.6
| 288 | 格力 | 35 |  |  | 九区 | 医生办公室 | 2009.7
| 289 | 美的 | 35 |  |  | 九区 | 护士休息室 | 2018.6
| 290 | 格力 | 35 |  |  | 九区 | 医生休息室 | 2011.5
| 291 | 格力 | 35 |  |  | 十区 | B8-220 | 2012.7
| 292 | 格力 | 35 |  |  | 十区 | 医生办公室 | 2012.5
| 293 | 美的 | 35 |  |  | 十区 | 护士办公室 | 2019.9
| 294 | 美的 | 35 |  |  | 十区 | 治疗室 | 2014.12
| 295 | 美的 | 35 |  |  | 十区 | 治疗室 | 2014.12
| 296 | 美的 | 35 |  |  | 十区 | 处置室 | 2014.12
| 297 | 格力 | 50 |  |  | 十区 | 会议室 | 2009.7
| 298 | 美的 | 35 |  |  | 十区 | 医生值班室 | 2014.12
| 299 | 格力 | 35 |  |  | 十区 | 病房101 | 2012.7
| 300 | 格力 | 35 |  |  | 十区 | 病房102 | 2009.7
| 301 | 格力 | 35 |  |  | 十区 | 病房103 | 2009.7
| 302 | 格力 | 32 |  |  | 十区 | 病房105 | 2009.6
| 303 | 格力 | 27 |  |  | 十区 | 病房106 | 2009.6
| 304 | 格力 | 35 |  |  | 十区 | 病房107 | 2012.6
| 305 | 格力 | 35 |  |  | 十区 | 病房108 | 2010.5
| 306 | 格力 | 35 |  |  | 十区 | 病房109 | 2012.7
| 307 | 格力 | 26 |  |  | 十区 | 护士值班室 | 2013.12
| 308 | 美的 | 50 | √ |  | 十一区 | 3病房 | 2020.6.23
| 309 | 美的 | 50 | √ |  | 十一区 | 5病房 | 2020.6.23
| 310 | 美的 | 35 | √ |  | 十一区 | 6病房 | 2020.6.23
| 311 | 美的 | 50 | √ |  | 十一区 | 7病房 | 2020.6.23
| 312 | 美的 | 50 | √ |  | 十一区 | 8病房 | 2020.6.23
| 313 | 美的 | 35 | √ |  | 十一区 | 9病房 | 2020.6.23
| 314 | 美的 | 50 | √ |  | 十一区 | 10病房 | 2020.6.23
| 315 | 美的 | 35 | √ |  | 十一区 | 11病房 | 2020.6.23
| 316 | 美的 | 35 | √ |  | 十一区 | 11病房 | 2020.6.23
| 317 | 美的 | 35 | √ |  | 十一区 | 护士长办公室 | 2014.12.11
| 318 | 美的 | 35 | √ |  | 十一区 | 护士办公室 | 2014.12.11
| 319 | 格力 | 50 |  | × | 十一区 | 更衣室 | 2009
| 320 | 美的 | 35 | √ |  | 十一区 | 护士值班室 | 2014.12.11
| 321 | 美的 | 50 | √ |  | 十一区 | 2病房 | 2020.6.23
| 322 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 收费 | 2019.9
| 323 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 收费 | 2019.9
| 324 | 格力 | 72 |  |  | 门诊一部 | 收费 | 2010.7
| 325 | 美的 | 120 |  |  | 门诊一部 | 大厅 | 2019.9
| 326 | 美的 | 120 |  |  | 门诊一部 | 大厅 | 2019.9
| 327 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 238室 | 2014.12
| 328 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 处置室 | 2014.12
| 329 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 113 | 2014.12
| 330 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 门诊药房 | 2014.12
| 331 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 门诊药房 | 2014.12
| 332 | 美的 | 50 |  |  | 门诊一部 | 门诊药房 | 2019.9
| 333 | 美的 | 50 |  |  | 门诊一部 | 门诊药房 | 2019.9
| 334 | 格力 | 35 |  |  | 门诊一部 | 1诊室 | 2012.7
| 335 | 格力 | 35 |  |  | 门诊一部 | 3诊室 | 2012.7
| 336 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 5诊室 | 2014.12
| 337 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 4诊室 | 2014.12
| 338 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 7诊室 | 2014.12
| 339 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 门诊主任室 | 2014.12
| 340 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 9诊室 | 2014.12
| 341 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 门诊主任室 | 2014.12
| 342 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 门诊护士办 | 2014.12
| 343 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 10诊室 | 2014.12
| 344 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 11诊室 | 2014.12
| 345 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 12诊室 | 2014.12
| 346 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 14诊室 | 2014.12
| 347 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 13诊室 | 2014.12
| 348 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 220 | 2014.12
| 349 | 美的 | 35 |  |  | 门诊一部 | 221 | 2014.12
| 350 | 格力 | 35 |  |  | 门诊一部 | 221 | 2012.7
| 351 | 美的 | 35 |  |  | 门诊二部 | 治疗室 | 2014.12
| 352 | 美的 | 26 |  |  | 门诊二部 | 治疗室 | 2014.12
| 353 | 美的 | 26 |  |  | 门诊二部 | PICC室 | 2014.12
| 354 | 格力 | 35 |  |  | 门诊二部 | 8诊室 | 2011.6
| 355 | 格力 | 35 |  |  | 门诊二部 | 10诊室 | 2011.6
| 356 | 格力 | 27 |  |  | 门诊二部 | 12诊室 | 2011.6
| 357 | 格力 | 35 |  |  | 门诊二部 | 更衣室 | 2011.6
| 358 | 格力 | 27 |  |  | 门诊二部 | 洗澡间 | 2011.6
| 359 | 格力 | 35 |  |  | 门诊二部 | 6诊室 | 2011.6
| 360 | 格力 | 27 |  |  | 门诊二部 | 13/14诊室 | 2011.6
| 361 | 格力 | 35 |  |  | 门诊二部 | 4诊室 | 2011.6
| 362 | 格力 | 35 |  |  | 门诊二部 | 2诊室 | 2011.6
| 363 | 格力 | 35 |  |  | 门诊二部 | 11诊室 | 2011.6
| 364 | 美的 | 50 |  |  | 门诊二部 | 采血室 | 2014.12.11
| 365 | 美的 | 35 |  |  | 门诊二部 | 采血室 | 2014.12.11
| 366 | 美的 | 120 |  |  | 门诊二部 | 大厅 | 2020.1
| 367 | 美的 | 120 |  |  | 放射科 | 特殊检查室 | 2018.8
| 368 | 美的 | 120 |  |  | 放射科 | 特殊检查室 | 2018.8
| 369 | 大金 | 120 |  |  | 放射科 | 特殊检查室 | 2019.12
| 370 | 格力 | 35 |  |  | 放射科 | 乳腺摄影室 | 2014.8
| 371 | 格力 | 50 |  |  | 放射科 | 乳腺摄影室 | 2011.7
| 372 | 美的 | 35 |  |  | 放射科 | 登记取片处 | 2014.12
| 373 | 格力 | 32 |  |  | 放射科 | 登记取片处 | 2011.3
| 374 | 美的 | 35 |  |  | 放射科 | 医生休息室 | 2014.12
| 375 | 美的 | 35 |  |  | 放射科 | 医生休息室 | 2014.12
| 376 | 格力 | 50 |  |  | 放射科 | 摄影室 | 2012.5
| 377 | 海尔 | 72 |  |  | 放射科 | 摄影室 | 2007.11
| 378 | 美的 | 35 |  |  | 放射科 | 更衣室（女） | 2014.12
| 379 | 美的 | 35 |  |  | 放射科 | 主任办公室 | 2014.12
| 380 | 美的 | 35 |  |  | 放射科 | 医生办公室 | 2014.12
| 381 | 美的 | 35 |  |  | 放射科 | 值班室 | 2014.12
| 382 | 格力 | 70 |  |  | 放射科 | 摄影室5 | 2001.11
| 383 | 美的 | 35 |  |  | 放射科 | 更衣室（男） | 2014.12
| 384 | 格力 | 35 |  |  | 放射科 | 医生休息室 | 2014.3
| 385 | 美的 | 35 |  |  | 放射科 | 摄影室5 | 2014.12
| 386 | 美的 | 50 |  |  | 放射科 | 医生办公室 | 2018.6
| 387 | 美的 | 35 |  |  | 放射科 | 医生办公室 | 2014.9
| 388 | 美的 | 35 |  |  | 放射科 | 特殊检查室 | 2018.8
| 389 | 松下 | 40 |  |  | 放射科 | 设备间 | 2007.11
| 390 | 美的 | 72 |  |  | 放射科 | 摄影室 | 2014.12
| 391 | 格力 | 35 |  |  | 放射科 | 东边进门左边 | 2011.8
| 392 | 美的 | 35 |  |  | 放射科 | 宣教室 | 2014.12.11
| 393 | 美的 | 35 |  |  | 放射科 | 信息间 | 2014.12
| 394 | 美的 | 35 |  |  | 放射科 | 信息间 | 2014.12
| 395 | 美的 | 50 | √ |  | 中药房 | 中药房 | 2016.3
| 396 | 美的 | 35 | √ |  | 中药房 | 中药房 | 2014.12
| 397 | 美的 | 35 | √ |  | 中药房 | 中药房 | 2014.12
| 398 | 美的 | 35 | √ |  | 中药房 | 中药房 | 2014.12
| 399 | 美的 | 35 | √ |  | 中药房 | 中药房 | 2014.12
| 400 | 美的 | 35 | √ |  | 中药房 | 中药房 | 2017.6
| 401 | 美的 | 35 | √ |  | 中药房 | 中药房 | 2014.12
| 402 | 美的 | 35 | √ |  | 西药房 | 西药房 | 2017.6
| 403 | 格力 | 50 | √ |  | 西药房 | 西药房 | 2014.7
| 404 | 格力 | 35 | √ |  | 西药房 | 西药房 | 2011.5
| 405 | 格力 | 50 | √ |  | 西药房 | 西药房 | 2011.8
| 406 | 格力 | 72 | √ |  | 西药房 | 西药房 | 2012.7
| 407 | 格力 | 72 | √ |  | 西药房 | 西药房 | 2010.9
| 408 | 格力 | 35 | √ |  | 中心办 | 教学楼二层212 | 2012.12
| 409 | 格力 | 35 | √ |  | 中心办 | 211 | 2012.12
| 410 | 格力 | 35 | √ |  | 中心办 | 210 | 2012.12
| 411 | 格力 | 35 | √ |  | 中心办 | 209 | 2012.12
| 412 | 格力 | 35 | √ |  | 中心办 | 207 | 2012.12
| 413 | 格力 | 35 | √ |  | 中心办 | 205 | 2012.12
| 414 | 格力 | 35 | √ |  | 中心办 | 204 | 2012.12
| 415 | 格力 | 35 | √ |  | 中心办 | 203 | 2012.12
| 416 | 格力 | 35 | √ |  | 中心办 | 202 | 2012.12
| 417 | 格力 | 35 | √ |  | 中心办 | 201 | 2012.12
| 418 | 格力 | 35 | √ |  | 中心办 | 206 | 2012.12
| 419 | 格力 | 26 | √ |  | 中心办 | 223 | 2012.7
| 420 | 格力 | 26 | √ |  | 中心办 | 222 | 2012.7
| 421 | 格力 | 26 | √ |  | 中心办 | 221 | 2011.7
| 422 | 格力 | 26 | √ |  | 中心办 | 213 | 2011.12
| 423 | 格力 | 26 | √ |  | 中心办 | 213 | 2013.2
| 424 | 格力 | 26 | √ |  | 中心办 | 220 | 2013.2
| 425 | 格力 | 26 | √ |  | 中心办 | 215 | 2013.2
| 426 | 格力 | 26 | √ |  | 中心办 | 214 | 2013.2
| 427 | 格力 | 35 | √ |  | 图书馆 | 教学楼三层301 | 2013.02
| 428 | 格力 | 26 | √ |  | 图书馆 | 323 | 2013.02
| 429 | 格力 | 35 | √ |  | 图书馆 | 302 | 2013.02
| 430 | 格力 | 26 | √ |  | 图书馆 | 322 | 2013.02
| 431 | 格力 | 26 | √ |  | 图书馆 | 321 | 2013.02
| 432 | 格力 | 35 | √ |  | 图书馆 | 303 | 2013.02
| 433 | 格力 | 35 | √ |  | 图书馆 | 阅览室 | 2013.02
| 434 | 格力 | 35 | √ |  | 转化办公室 | 311 | 2013.02
| 435 | 格力 | 35 | √ |  | 转化办公室 | 310 | 2013.02
| 436 | 格力 | 35 | √ |  | 转化办公室 | 309 | 2013.02
| 437 | 格力 | 35 | √ |  | 转化办公室 | 308 | 2013.02
| 438 | 格力 | 35 | √ |  | 转化办公室 | 307 | 2013.02
| 439 | 格力 | 35 | √ |  | 教学办公室 | 406 | 2013.02
| 440 | 格力 | 35 |  |  | 医保办 | 医保办 | 2011.6
| 441 | 格力 | 35 |  |  | 医保办 | 医保办 | 2011.6
| 442 | 美的 | 35 | √ |  | 医保办 | 医保办 | 2014.12
| 443 | 格力 | 26 |  |  | 服务中心 | 患者服务中心 | 2011.5
| 444 | 格力 | 35 |  |  | 服务中心 | 患者服务中心 | 2011.8
| 445 | 格力 | 35 |  |  | 服务中心 | 患者服务中心 | 2011.8
| 446 | 格力 | 26 |  |  | 服务中心 | 患者服务中心 | 2011.8
| 447 | 美的 | 35 | √ |  | 住院部 | 收费结算处 | 2014.12
| 448 | 美的 | 35 | √ |  | 住院部 | 收费结算处 | 2014.12
| 449 | 美的 | 35 | √ |  | 住院部 | 收费结算处 | 2014.12
| 450 | 格力 | 35 |  |  | 住院部 | 收费结算处 | 2011.6
| 451 | 美的 | 35 | √ |  | 建卡处 | 建卡处 | 2014.12
| 452 | 松下 | 35 |  |  | 建卡处 | 建卡处 | 2007.5
| 453 | 格力 | 35 |  |  | 中医诊室 | 中医诊室 | 2012.2
| 454 | 格力 | 35 |  |  | 中医诊室 | 中医诊室 | 2012.2
| 455 | 格力 | 35 |  |  | 中医诊室 | 中医诊室 | 2012.2
| 456 | 格力 | 35 |  |  | 中医诊室 | 中医诊室 | 2012.2
| 457 | 美的 | 35 | √ |  | 物价室 | 物价室 | 2014.12
| 458 | 美的 | 35 | √ |  | 物价室 | 物价室 | 2014.12
| 459 | 格力 | 50 |  |  | B超室 | 分诊室 | 2009.7
| 460 | 美的 | 35 | √ |  | B超室 | 检查室3 | 2014.12
| 461 | 海尔 | 50 |  |  | B超室 | 检查室3 | 2006.11
| 462 | 美的 | 26 | √ |  | B超室 | 办公室 | 2016.6
| 463 | 美的 | 26 | √ |  | B超室 | 男更衣室 | 2016.6
| 464 | 美的 | 26 | √ |  | B超室 | 主任办公室 | 2016.6
| 465 | 美的 | 26 | √ |  | B超室 | 女更衣室 | 2016.6
| 466 | 美的 | 26 | √ |  | B超室 | 女厕 | 2014.12
| 467 | 格力 | 50 |  |  | 检验科 | 生化室 | 2011.3
| 468 | 格力 | 50 |  |  | 检验科 | 生化室 | 2011.3
| 469 | 格力 | 35 |  |  | 检验科 | 生化室 | 2011.3
| 470 | 格力 | 50 |  |  | 检验科 | 生化室 | 2014.1
| 471 | 格力 | 26 |  |  | 检验科 | 生化室 | 2011.8
| 472 | 格力 | 26 |  |  | 检验科 | 微生物室 | 2011.5
| 473 | 格力 | 50 |  |  | 检验科 | 微生物室 | 2010.7
| 474 | 格力 | 30 |  |  | 检验科 | 临检室 | 2011.3
| 475 | 格力 | 35 |  |  | 检验科 | 临检室 | 2011.3
| 476 | 松下 | 21 |  |  | 检验科 | 主任办公室 | 2007.8
| 477 | 美的 | 26 |  |  | 检验科 | C-210 | 2014.12
| 478 | 美的 | 35 |  |  | 检验科 | C-209 | 2014.12
| 479 | 格力 | 35 |  |  | 检验科 | 体液室 | 2011.3
| 480 | 格力 | 50 |  |  | 检验科 | 体液室 | 2011.3
| 481 | 格力 | 35 |  |  | 检验科 | 输血室 | 2011.8
| 482 | 格力 | 35 |  |  | 检验科 | 输血室 | 2011.3
| 483 | 格力 | 50 |  |  | 检验科 | 输血室 | 2011.3
| 484 | 美的 | 35 |  |  | 检验科 | C-207 | 2016.8
| 485 | 美的 | 35 |  |  | 检验科 | 标本接收室 | 2017.5
| 486 | 美的 | 35 |  |  | 检验科 | C-203 | 2014.12
| 487 | 格力 | 35 |  |  | 检验科 | 微生物室 | 2011.5.25
| 488 | 格力 | 35 |  |  | 医务处 | C-305 | 2010.9
| 489 | 格力 | 50 |  |  | 医务处 | 医务处 | 2011.3
| 490 | 格力 | 35 |  |  | 医务处 | C-303 | 2011.3
| 491 | 格力 | 35 |  |  | 医务处 | C-303 | 2010.9
| 492 | 格力 | 35 |  |  | 医务处 | 处长室 | 2011.3
| 493 | 美的 | 120 |  |  | 医务处 | 会议室 | 2018.5
| 494 | 美的 | 120 |  |  | 医务处 | 会议室 | 2018.5
| 495 | 格力 | 35 |  |  | 护理部 | 主任办公室 | 2011.3
| 496 | 格力 | 35 |  |  | 护理部 | C-308 | 2011.3
| 497 | 格力 | 50 |  |  | 护理部 | 接待室 | 2011.3
| 498 | 格力 | 35 |  |  | 护理部 | C-309 | 2011.3
| 499 | 格力 | 35 |  | × | CT | 值班室 | 2009.7
| 500 | 格力 | 35 |  | × | CT | 值班室 | 2009.7
| 501 | 格力 | 50 |  | × | CT | 值班室 | 2009.9
| 502 | 格力 | 50 |  | × | CT | 诊断室 | 2009.9
| 503 | 格力 | 50 |  | × | CT | 诊断室 | 2009.9
| 504 | 格力 | 35 |  | × | CT | 主任办公室 | 2009.9
| 505 | 松下 | 34 |  | × | CT | 男休息室 | 2009.9
| 506 | 松下 | 34 |  | × | CT | 女休息室 | 2009.9
| 507 | 格力 | 35 |  | × | CT | CT打片室 | 2011.5
| 508 | 格力 | 35 |  | × | CT | CT打片室 | 20011.5
| 509 | 格力 | 35 |  |  | ECT核医学 | 主任办 | 2012.12
| 510 | 格力 | 50 |  |  | ECT核医学 | 操作室2 | 2012.12
| 511 | 格力 | 72 |  |  | ECT核医学 | 资料室 | 2013.4
| 512 | 美的 | 35 | √ |  | 病案科 | 病案整理 | 2014.12
| 513 | 美的 | 35 | √ |  | 病案科 | 随访室 | 2014.12
| 514 | 美的 | 35 | √ |  | 病案科 | 统计室 | 2014.12
| 515 | 美的 | 35 | √ |  | 病案科 | 值班室 | 2014.12
| 516 | 美的 | 35 | √ |  | 病案科 | 办公室 | 2014.12
| 517 | 格力 | 35 | √ |  | 病案科 | 办公室 | 2011.11
| 518 | 格力 | 35 | √ |  | 病案科 | 阅读室2 | 2013.5
| 519 | 美的 | 35 | √ |  | 流研室 | 病案科 | 2014.12
| 520 | 美的 | 35 | √ |  | 流研室 | 病案科 | 2014.12
| 521 | 美的 | 35 | √ |  | 流研室 | 病案科 | 2014.12
| 522 | 美的 | 35 | √ |  | 流研室 | 病案科 | 2014.12
| 523 | 格力 | 35 | √ |  | 机构办公室 | 病案科 | 2012.9
| 524 | 美的 | 35 | √ |  | 伦理办公室 | 病案科 | 2014.12
| 525 | 美的 | 120 |  |  | ICU | 监护区 | 2018.7
| 526 | 格力 | 26 |  |  | ICU | 监护区 | 2011.3
| 527 | 格力 | 26 |  |  | ICU | 治疗室1 | 2011.8
| 528 | 格力 | 26 |  |  | ICU | 治疗室2 | 2011.8
| 529 | 格力 | 26 |  |  | ICU | 治疗室3 | 2011.3
| 530 | 海尔 | 120 |  | × | ICU | 治疗室4 | 2016.7
| 531 | 美的 | 35 |  |  | ICU | 教学室 | 2014.12
| 532 | 美的 | 35 | √ |  | ICU | 护士长办 | 2014.12
| 533 | 格力 | 45 |  |  | ICU | 护士长办 | 2006.4
| 534 | 美的 | 35 | √ |  | ICU | 医生值班室 | 2014.12
| 535 | 美的 | 35 | √ |  | ICU | 医生办公室 | 2014.12
| 536 | 美的 | 35 | √ |  | ICU | 主任办公室 | 2014.12
| 537 | 美的 | 35 | √ |  | ICU | 护士值班室 | 2014.12
| 538 | 格力 | 35 |  |  | ICU | 帮上办公室 | 2014.12
| 539 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 101 | 2011.5
| 540 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 102 | 2011.5
| 541 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 106 | 2011.5
| 542 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 103 | 2011.5
| 543 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 105 | 2011.5
| 544 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 108 | 2011.5
| 545 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 110 | 2011.5
| 546 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 109 | 2011.5
| 547 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 112 | 2011.5
| 548 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 112 | 2011.5
| 549 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 111 | 2011.5
| 550 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 113 | 2011.5
| 551 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 114 | 2011.5
| 552 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 114 | 2011.5
| 553 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 115 | 2011.5
| 554 | 美的 | 35 | √ |  | 专家楼 | 218 | 2014.12
| 555 | 美的 | 35 | √ |  | 专家楼 | 219 | 2014.12
| 556 | 美的 | 35 | √ |  | 专家楼 | 217 | 2012.12
| 557 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 216 | 2011.5
| 558 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 216 | 2011.5
| 559 | 格力 | 26 |  | × | 专家楼 | 215 | 2019
| 560 | 格力 | 26 |  | × | 专家楼 | 211 | 2019
| 561 | 格力 | 26 |  | × | 专家楼 | 209 | 2019
| 562 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 210 | 2011.5
| 563 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 204 | 2011.5
| 564 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 206 | 2011.5
| 565 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 207 | 2011.5
| 566 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 203 | 2011.5
| 567 | 格力 | 32 |  | × | 专家楼 | 202 | 2011.5
| 568 | 美的 | 35 | √ |  | 专家楼 | 201 | 2014.12
| 569 | 格力 | 35 |  | × | 行政B | 党委办公室 | 2011.05
| 570 | 格力 | 35 |  | × | 行政B | 人力资源 | 2011.05
| 571 | 格力 | 35 |  | × | 行政B | 人力资源 | 2011.05
| 572 | 格力 | 35 |  | × | 行政B | 党委团委办公室 | 2011.05
| 573 | 格力 | 35 |  | × | 行政B | 书记办公室 | 2009.12
| 574 | 格力 | 35 |  | × | 行政B | 副书记办公室 | 2010.05
| 575 | 格力 | 35 |  | × | 行政B | 宣传中心 | 2010.05
| 576 | 美的 | 35 | √ |  | 行政B | 宣传中心 | 2014.12
| 577 | 格力 | 35 | √ |  | 行政B | 纪检办公室 | 2012.05
| 578 | 格力 | 72 |  | × | 行政B | 会议室 | 2009.12
| 579 | 格力 | 72 |  | × | 行政B | 会议室 | 2009.12
| 580 | 格力 | 35 | √ |  | 行政B | 小会议室 | 2014.06
| 581 | 格力 | 35 | √ |  | 行政A | 科技处 | 2014.12
| 582 | 美的 | 35 | √ |  | 行政A | 离退休办公室 | 2014.12
| 583 | 美的 | 35 | √ |  | 行政A | 科技处 | 2014.12
| 584 | 美的 | 35 | √ |  | 行政A | 改革与绩效 | 2014.12
| 585 | 美的 | 72 | √ |  | 行政A | 第一会议室
| 586 | 美的 | 72 | √ |  | 行政A | 科技处 | 2017.5
| 587 | 格力 | 35 | √ |  | 行政A | 教育处
| 588 | 格力 | 35 | √ |  | 行政A | 工会办公室
| 589 | 美的 | 35 | √ |  | 行政A | 总会计室 | 2020
| 590 | 美的 | 72 | √ |  | 行政A | 二楼所办 |  | 职工食堂二楼移机
| 591 | 美的 | 35 | √ |  | 行政A | 副所长办公室 | 2019
| 592 | 美的 | 26 | √ |  | 行政A | 所长办公室 | 2020
| 593 | 美的 | 35 | √ |  | 行政A | 副所长办公室 | 2014.12
| 594 | 美的 | 35 | √ |  | 行政A | 主任办公室 | 2014.12
| 595 | 美的 | 35 | √ |  | 行政A | 主任办公室 | 2014.12
| 596 | 美的 | 35 | √ |  | 行政A | 主任办公室 | 2014.12
| 597 | 美的 | 35 | √ |  | 行政A | 二楼小会议室 | 2014.12
| 598 | 美的 | 50 | √ |  | 行政A | 二楼大会议室 | 2020
| 599 | 格力 | 72 |  | × | 行政C | 大会议室 | 2014.6
| 600 | LG | 71 |  | × | 手术室 | 三层 | 2002.8
| 601 | LG | 50 |  | × | 手术室 | 示教室 | 2002.8
| 602 | LG | 50 |  | × | 手术室 | 麻醉医生办 | 2002.8
| 603 | LG | 50 |  | × | 手术室 | 会诊办 | 2002.8
| 604 | LG | 43 |  | × | 手术室 | 准备间 | 2002.8
| 605 | 美的 | 35 | √ |  | 手术室 | 女更衣室 | 2014.12
| 606 | 美的 | 35 | √ |  | 手术室 | 男更衣室 | 2014.12
| 607 | LG | 50 |  | × | 手术室 | 休息室 | 2002.8
| 608 | LG | 50 |  | × | 手术室 | 家属等待室 | 2002.8
| 609 | 美的 | 35 | √ |  | 手术室 | 男鞋处 | 2014.12
| 610 | LG | 50 |  | × | 手术室 | 护士办 | 2002.8
| 611 | 格力 | 35 |  | × | 手术室 | 医生值班室 | 2014.12
| 612 | 美的 | 35 | √ |  | 手术室 | 护士值班室 | 2014.12
| 613 | 美的 | 35 | √ |  | 手术室 | 清洗室 | 2014.12
| 614 | 松下 | 35 | √ |  | 手术室 | 所研实验室 | 2002.8
| 615 | 美的 | 35 | √ |  | 手术室 | 衣物储藏间 | 2014.6
| 616 | LG | 50 |  | × | 手术室 | 样品准备间 | 2002.8
| 617 | 美的 | 35 | √ |  | 手术室 | 办公室 | 2014.6
| 618 | LG | 50 |  | × | 手术室 | 电教室 | 2002.8
| 619 | LG | 50 |  | × | 手术室 | 电教室 | 2002.8
| 620 | 格力 | 35 | √ |  | 手术室 | 办公室 | 2014.12
| 621 | 美的 | 35 | √ |  | 手术室 | 三层麻醉室 | 2014.12
| 622 | 美的 | 35 | √ |  | 手术室 | 209 | 2014.12
| 623 | 格力 | 50 |  | × | 手术室 | 三层麻醉室 | 2016
| 624 | 美的 | 35 | √ |  | 手术室 | 三层麻醉室 | 2014.12
| 625 | 海尔 | 35 |  | × | 心肺功能 | 心电图室 | 2015.9
| 626 | 海尔 | 35 |  | × | 心肺功能 | 心电图室 | 2015.9
| 627 | 海尔 | 35 |  | × | 心肺功能 | 心电图室 | 2015.9
| 628 | 海尔 | 35 |  | × | 心肺功能 | 心电图室 | 2015.9
| 629 | 海尔 | 27 |  | × | 心肺功能 | 心电图室 | 2015.9
| 630 | 海尔 | 35 |  | × | 心肺功能 | 心电图室 | 2015.9
| 631 | 海尔 | 35 |  | × | 心肺功能 | 心电图室 | 2015.9
| 632 | 美的 | 50 | √ |  | 心肺功能 | 心电图室 | 2019.6
| 633 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 病房9 | 2018.2
| 634 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 病房8 | 2018.2
| 635 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 病房7 | 2018.2
| 636 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 病房6 | 2018.2
| 637 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 病房5 | 2018.2
| 638 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 病房4 | 2018.2
| 639 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 病房3 | 2018.2
| 640 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 病房2 | 2018.2
| 641 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | ＶＩＰ病房 | 2018.2
| 642 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | ＶＩＰ病房 | 2018.2
| 643 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 病房10 | 2018.2
| 644 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 病房11 | 2018.2
| 645 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 病房12 | 2018.2
| 646 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 药房 | 2018.2
| 647 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 采血室 | 2018.2
| 648 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 活动平板室 | 2018.2
| 649 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 专家诊室 | 2018.2
| 650 | 美的 | 50 | √ |  | 心脏中心 | 超声室 | 2018.2
| 651 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 诊室2 | 2018.2
| 652 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 诊室1 | 2018.2
| 653 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 心电图室 | 2018.2
| 654 | 美的 | 50 | √ |  | 心脏中心 | 一层133室 | 2018.2
| 655 | 美的 | 50 | √ |  | 心脏中心 | 二层会诊室 | 2018.2
| 656 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 二层临床实验室 | 2018.2
| 657 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 二层203室 | 2018.2
| 658 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 二层204室 | 2018.2
| 659 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 二层205室 | 2018.2
| 660 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 二层206室 | 2018.2
| 661 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 二层会议室 | 2018.2
| 662 | 美的 | 50 | √ |  | 心脏中心 | 二层会议室 | 2018.2
| 663 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 二层208室 | 2018.2
| 664 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 二层医学模拟实验室 | 2018.2
| 665 | 美的 | 72 | √ |  | 心脏中心 | 更衣室 | 2018.2
| 666 | 美的 | 35 | √ |  | 心脏中心 | 更衣室 | 2018.2
| 667 | 美的 | 50 | √ |  | 心脏中心 | 配电室 | 2019
| 668 | 美的 | 35 | √ |  | 临床免疫 | 实验区 | 2014.12
| 669 | 美的 | 35 | √ |  | 临床免疫 | 实验区 | 2014.12
| 670 | 格力 | 50 | √ |  | 临床免疫 | 实验区 | 2014.7
| 671 | 美的 | 50 | √ |  | 临床免疫 | 实验区 | 2017.7
| 672 | 美的 | 35 | √ |  | 临床免疫 | 实验区 | 2014.12
| 673 | 美的 | 35 | √ |  | 临床免疫 | 实验区 | 2014.12
| 674 | 美的 | 35 | √ |  | 临床免疫 | 实验区 | 2014.12
| 675 | 美的 | 35 | √ |  | 临床免疫 | 实验区 | 2014.12
| 676 | 格力 | 50 | √ |  | 临床免疫 | 标本接收室 | 2014.7
| 677 | 美的 | 50 | √ |  | 临床免疫 | 实验区 | 2017.7
| 678 | 美的 | 35 | √ |  | 临床免疫 | 办公室 | 2014.12
| 679 | 美的 | 50 | √ |  | 临床免疫 | 办公室 | 2017.7
| 680 | 美的 | 35 | √ |  | 临床免疫 | 资料室 | 2014.12
| 681 | 美的 | 35 | √ |  | 临床免疫 | 主任办公室 | 2014.12
| 682 | 美的 | 50 | √ |  | 汽车队 | 休息室 | 2017.11
| 683 | 格力 | 35 |  | × | 汽车队 | 休息室 | 2011.8
| 684 | 美的 | 35 | √ |  | 汽车队 | 休息室 | 2017.11
| 685 | 格力 | 72 |  |  | 电工室 | 工作间
| 686 | 美的 | 35 | √ |  | 电工室 | 更衣间 | 2014.12
| 687 | 美的 | 35 | √ |  | 电工室 | 办公室 | 2014.12
| 688 | 美的 | 35 | √ |  | 电工室 | 休息室 | 2014.12
| 689 | 美的 | 35 | √ |  | 电工室 | 值班室 | 2014.7
| 690 | 格力 | 50 |  | × | 电工室 | 低压室 | 2009
| 691 | 格力 | 50 |  | × | 电工室 | 低压室 | 2009
| 692 | 格力 | 50 |  | × | 电工室 | 低压室 | 2009
| 693 | 格力 | 50 |  | × | 电工室 | 高压室 | 2009
| 694 | 格力 | 50 |  | × | 电工室 | 高压室 | 2009
| 695 | 美的 | 72 | √ |  | 电工室 | 低压室 | 2019.4
| 696 | 美的 | 72 | √ |  | 电工室 | 低压室 | 2019.4
| 697 | 美的 | 26 |  | × | 洗衣房 | 值班室 | 2017.6
| 698 | 美的 | 26 |  | × | 洗衣房 | 换衣间1 | 2017.6
| 699 | 美的 | 26 |  | × | 洗衣房 | 换衣间2 | 2017.6
| 700 | 松下 | 72 |  | × | 洗衣房 | 操作间 | 2005.4
| 701 | 美的 | 72 | √ |  | 洗衣房 | 吃饭间 | 2017.6
| 702 | 格力 | 72 |  | × | 洗衣房 | 更衣间 | 2012.7
| 703 | 美的 | 26 | √ |  | 洗衣房 | 更衣间 | 2017.6
| 704 | 美的 | 72 | √ |  | 洗衣房 | 更衣间 | 2017.6
| 705 | 美的 | 72 | √ |  | 洗衣房 | 制衣间 | 2014.12
| 706 | 格力 | 72 | √ |  | 洗衣房 | 洗衣间 | 2012.7
| 707 | 美的 | 26 | √ |  | 洗衣房 | 办公室 | 2017.6
| 708 | 海尔 | 35 |  | × | 总务处 | 办公室
| 709 | 海尔 | 35 |  | × | 总务处 | 办公室
| 710 | 美的 | 35 | √ |  | 总务处 | 办公室 | 2014.12
| 711 | 美的 | 35 | √ |  | 供应室 | 女更衣室 | 2014.12
| 712 | 美的 | 35 | √ |  | 供应室 |  | 2014.12 | 外包
| 713 | 美的 | 35 | √ |  | 供应室 |  | 2014.12 | 外包
| 714 | 美的 | 35 | √ |  | 供应室 | 会议室 | 2014.12
| 715 | 美的 | 35 | √ |  | 供应室 | 会议室 | 2014.12
| 716 | 美的 | 35 | √ |  | 供应室 |  | 2014.12 | 外包
| 717 | 美的 | 35 | √ |  | 供应室 | 值班室 | 2014.12
| 718 | 美的 | 35 | √ |  | 供应室 | 护士长室 | 2014.12
| 719 | 美的 | 35 | √ |  | 供应室 | 洁车存放室 | 2014.12
| 720 | 美的 | 35 | √ |  | 供应室 | 一层库房 | 2014.12
| 721 | 美的 | 35 | √ |  | 供应室 | 去污区 | 2014.12
| 722 | 美的 | 35 | √ |  | 供应室 | 去污区 | 2014.12
| 723 | 美的 | 26 | √ |  | 供应室 | 包装间 | 2014.12
| 724 | 美的 | 50 | √ |  | 供应室 | 包装间 | 2014.12
| 725 | 美的 | 35 | √ |  | 供应室 | 无菌物品存放间 | 2019
| 726 | 美的 | 35 | √ |  | 供应室 | 低温包装灭菌区 | 2014.12
| 727 | 美的 | 50 | √ |  | 医学工程部 | 会议室 | 2016.5
| 728 | 格力 | 35 | √ |  | 医学工程部 | 308 | 2010.12
| 729 | 美的 | 35 | √ |  | 医学工程部 | 302 | 2014.12
| 730 | 美的 | 35 | √ |  | 医学工程部 | 303 | 2014.12
| 731 | 美的 | 35 | √ |  | 医学工程部 | 304 | 2014.12
| 732 | 格力 | 35 | √ |  | 医学工程部 | 会议室 | 2010.12
| 733 | 美的 | 72 | √ |  | 医学工程部 | 307 | 2019.4
| 734 | 美的 | 35 | √ |  | 医学工程部 | 305 | 2014.12
| 735 | 美的 | 35 | √ |  | 医学工程部 | 306 | 2014.12
| 736 | LG | 35 |  | × | 医学工程部 | 维修间 | 2002.8
| 737 | 格力 | 35 |  | × | 医学工程部 | 维修间 | 2010.9
| 738 | 格力 | 35 |  | × | 医学工程部 | 维修间 | 2010.9
| 739 | 格力 | 35 |  | × | 医学工程部 | 口罩库房 | 2013.9
| 740 | 格力 | 35 |  | × | 医学工程部 | 口罩库房 | 2010.12
| 741 | 海信 | 35 |  | × |  | 危险品库 | 2019.4.25
| 742 | 海信 | 35 |  | × |  | 危险品库 | 2019.4.25
| 743 | 海信 | 35 |  | × |  | 危险品库 | 2019.4.25
| 744 | 海信 | 35 |  | × |  | 危险品库 | 2019.4.25
| 745 | 美的 | 35 | √ |  | 药库 | 办公室 | 2014.12
| 746 | 美的 | 35 | √ |  | 药库 | 办公室 | 2014.12
| 747 | 格力 | 50 |  | × | 药库 | 办公室 | 2009.5
| 748 | 海尔 | 吸顶 |  | × | 药库 | 中药房 | 2009.8
| 749 | 海尔 | 5P |  | × | 药库 | 西药库 | 2007.5
| 750 | 海尔 | 5P |  | × | 药库 | 西药库 | 2007.5
| 751 | 海尔 | 5P |  | × | 药库 | 西药库 | 2007.5
| 752 | 海尔 | 5P |  | × | 药库 | 西药库 | 2009.4
| 753 | 格力 | 3P |  | × | 药库 | 西药库 | 2008.9
| 754 | 格力 | 35 | √ |  | 信息中心 | 维修间 | 2014.6
| 755 | 格力 | 35 | √ |  | 信息中心 | 监控间 | 2014.6
| 756 | 格力 | 50 | √ |  | 信息中心 | 多功能室 | 2014.6
| 757 | 格力 | 35 | √ |  | 信息中心 | 档案室 | 2014.6
| 758 | 格力 | 35 | √ |  | 信息中心 | 办公室 | 2014.6
| 759 | 格力 | 35 | √ |  | 信息中心 | 值班室 | 2014.6
| 760 | 格力 | 35 | √ |  | 信息中心 | 办公室 | 2014.6
| 761 | 格力 | 35 | √ |  | 信息中心 | 办公室 | 2014.6
| 762 | 格力 | 35 | √ |  | 信息中心 | 主任办公室 | 2014.6
| 763 | 格力 | 35 | √ |  | 财务处 | 办公室 | 2012.6
| 764 | 格力 | 26 | √ |  | 财务处 | 办公室 | 2013.8
| 765 | 美的 | 26 | √ |  | 财务处 | 办公室 | 2014.12
| 766 | 美的 | 35 | √ |  | 财务处 | 办公室 | 2014.12
| 767 | 格力 | 35 |  |  | 职工食堂 | 休息室
| 768 | 美的 | 35 |  |  | 职工食堂 | 休息室
| 769 | 美的 | 120 | √ |  | 职工食堂 | 二楼
| 770 | 美的 | 50 | √ |  | 总务库房 | 办公室 | 2018
| 771 | 美的 | 35 | √ |  | 总务库房 | 办公室 | 2014
| 772 | 美的 | 35 | √ |  | 总务库房 | 办公室 | 2021
| 773 | 美的 | 35 | √ |  | 总务库房 | 外包公司 | 2014
| 774 | 美的 | 35 | √ |  | 水暖组 | 值班室 | 2014.12
| 775 | 美的 | 35 | √ |  | 水暖组 | 值班室 | 2014.12
| 776 | 美的 | 35 | √ |  | 水暖组 | 值班室 | 2014.12
| 777 | 格力 | 35 |  | × | 水暖组 | 值班室 | 2011
| 778 | 美的 | 35 | √ |  | 水暖组 | 办公室（二楼） | 2014.12
| 779 | 美的 | 35 | √ |  | 水暖组 | 监控室（二楼） | 2014.12
| 780 | 美的 | 35 | √ |  | 水暖组 | 一楼办公室 | 2014.12
| 781 | 美的 | 35 | √ |  | 水暖组 | 二楼休息室 | 2014.12
| 782 | 格力 | 72 | √ |  |  | 配电室 | 2016
| 783 | 美的 | 35 | √ |  | 水暖组 | 操作间 | 2014.12
| 784 | 美的 | 35 | √ |  | 水暖组 | 操作间 | 2014.12
| 785 | 美的 | 35 | √ |  | 院感办 | 办公室 | 2019.7
| 786 | 美的 | 35 | √ |  | 院感办 | 办公室 | 2019.7
| 787 | 格力 | 35 | √ |  | 医疗垃圾 | 办公室
| 788 | 格力 | 35 |  | × | 污水站 | 办公室 | 2009
| 789 | 美的 | 35 | √ |  | 污水站 | 操作间 | 2014.12
| 790 | 美的 | 35 | √ |  | 氧气站 | 办公室 | 2014.12
| 791 | 美的 | 35 | √ |  | 氧气站 | 办公室 | 2014.12
| 792 | 美的 | 35 | √ |  | 氧气站 | 办公室 | 2014.12
| 793 | 松下 | 35 |  | × | 氧气站 | 设备间
| 794 | 松下 | 35 |  | × | 氧气站 | 设备间
| 795 | 美的 | 72 | √ |  | 职工之家 | 老干部活动中心 | 2014.11
| 796 | 美的 | 72 | √ |  | 职工之家 | 老干部活动中心 | 2014.11
| 797 | 美的 | 72 | √ |  | 职工之家 | 老干部活动中心 | 2014.11
| 798 | 美的 | 72 | √ |  | 职工之家 | 老干部活动中心 | 2014.11
| 799 | 美的 | 26 | √ |  | 职工之家 | 放松训练区 | 2014.12
| 800 | 美的 | 26 | √ |  | 职工之家 | 个体支持区 | 2014.12
| 801 | 美的 | 72 | √ |  | 职工之家 | 棋牌室 | 2014.11
| 802 | 海尔 | 33 |  | × | 大门口 | 报纸收发室 | 2007.4
| 803 | 格力 | 50 | √ |  | 警务工作室 | 警务工作室 | 2012.04
| 804 | 格力 | 35 | √ |  | 警务工作室 | 警务工作室 | 2012.04
| 805 | 美的 | 35 | √ |  | 门诊 | 核酸检测 | 2014.12
| 806 | 美的 | 35 | √ |  | 门诊 | 核酸检测 | 2014.12
| 807 | 格力 | 35 |  | × | 门诊 | 核酸检测 | 2011.6
| 808 | 美的 | 35 | √ |  | 门诊 | 核酸检测 | 2014.12
| 809 | 美的 | 35 | √ |  | 门诊 | 核酸收费开单处 | 2014.12
| 810 | 格力 | 35 | √ |  | 门诊 | 核酸检测大厅 | 2014
| 811 | 格力 | 35 | √ |  | 门诊 | 核酸检测大厅 | 2014
| 812 | 美的 | 72 | √ |  | 气管镜 | 大厅 | 2017.2
| 813 | 美的 | 26 | √ |  | 气管镜 | 内镜医生办公室 | 2017.2
| 814 | 美的 | 26 | √ |  | 气管镜 | 内镜护士办公室 | 2017.2
| 815 | 美的 | 26 | √ |  | 气管镜 | 内镜主任办公室 | 2017.2
| 816 | 美的 | 35 | √ |  | 气管镜 | 休息室 | 2017.2
| 817 | 美的 | 35 | √ |  | 急诊 | 抢救室 | 2014.12
| 818 | 美的 | 35 | √ |  | 急诊 | 急诊住院室 | 2014.12
| 819 | 美的 | 26 | √ |  | 急诊 | 治疗室 | 2014.12
| 820 | 美的 | 26 | √ |  | 急诊 | 护士办公室 | 2014.12
| 821 | 美的 | 35 | √ |  | 急诊 | 护士值班室 | 2017.3
| 822 | 美的 | 35 | √ |  | 急诊 | 主任办公室 | 2014.12
| 823 | 美的 | 35 | √ |  | 急诊 | 医生值班室 | 2020.6
| 824 | 美的 | 35 | √ |  | 急诊 | 医生办公室 | 2014.12
| 825 | 美的 | 35 | √ |  | 急诊 | 更衣室 | 2014.12
| 826 | 格力 | 35 |  | × | 急诊 | 更衣室 | 2011.5
| 827 | 格力 | 35 |  | × | 急诊 | 更衣室 | 2011
| 828 | 美的 | 35 | √ |  | 急诊 | 休息室 | 2014.12
| 829 | 格力 | 35 | √ |  | 急诊 | 休息室 | 2012.7
| 830 | 美的 | 35 | √ |  | 营养科 | 办公室 | 2014.12
| 831 | 格力 | 26 |  |  | 营养食堂 | 办公室
| 832 | 格力 | 26 |  |  | 营养食堂 | 办公室
| 833 | 格力 | 35 |  |  | 营养食堂 | 办公室
| 834 | 格力 | 26 |  |  | 营养食堂 | 办公室
| 835 | 格力 | 35 |  |  | 营养食堂 | 休息室
| 836 | 美的 | 35 |  |  | 总务值班 | 总务值班室 | 2014.12
| 837 | 美的 | 35 |  |  | 总务值班 | 总务值班室 | 2014.12
| 838 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2012.12
| 839 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2012.12
| 840 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2012.12
| 841 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2012.12
| 842 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2012.12
| 843 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2012.12
| 844 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2012.12
| 845 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2012.12
| 846 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2012.12
| 847 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2012.12
| 848 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2012.12
| 849 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2012.7
| 850 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2012.7
| 851 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2011.7
| 852 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2011.12
| 853 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2013.2
| 854 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2013.2
| 855 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2013.2
| 856 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼四层 | 2013.2
| 857 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2012.12
| 858 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2012.12
| 859 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2012.12
| 860 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2012.12
| 861 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2012.12
| 862 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2012.12
| 863 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2012.12
| 864 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2012.12
| 865 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2012.12
| 866 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2012.12
| 867 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2012.12
| 868 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2012.7
| 869 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2012.7
| 870 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2011.7
| 871 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2011.12
| 872 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2013.2
| 873 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2013.2
| 874 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2013.2
| 875 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼五层 | 2013.2
| 876 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼六层 | 2012.12
| 877 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼六层 | 2012.12
| 878 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼六层 | 2012.12
| 879 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼六层 | 2012.12
| 880 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼六层 | 2012.12
| 881 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼六层 | 2012.12
| 882 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼六层 | 2012.12
| 883 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼六层 | 2012.12
| 884 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼六层 | 2012.12
| 885 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼六层 | 2012.12
| 886 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼六层 | 2012.12
| 887 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼六层 | 2012.7
| 888 | 格力 | 72 | √ |  | 教学楼 | 教学楼教室 | 2012.7
| 889 | 格力 | 72 | √ |  | 教学楼 | 教学楼教室 | 2011.7
| 890 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼一层 | 2012.7
| 891 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼一层 | 2013.2
| 892 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼一层 | 2013.2
| 893 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼一层 | 2012.12
| 894 | 大金 | 120 | √ |  | 教学楼 | 教学楼一层 | 2012.12
| 895 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼一层 | 2012.12
| 896 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼一层 | 2012.7
| 897 | 格力 | 50 | √ |  | 教学楼 | 教学楼一层 | 2011.7
| 898 | 格力 | 50 | √ |  | 教学楼 | 教学楼一层 | 2011.7
| 899 | 格力 | 72 | √ |  | 教学楼 | 教学楼一层 | 2009
| 900 | 格力 | 26 | √ |  | 教学楼 | 教学楼一层 | 2011.7
| 901 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼三层 | 2012.12
| 902 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼三层 | 2012.12
| 903 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼三层 | 2012.12
| 904 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼三层 | 2012.12
| 905 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼三层 | 2012.12
| 906 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼三层 | 2012.12
| 907 | 格力 | 35 | √ |  | 教学楼 | 教学楼三层 | 2012.12
| 908 | 美的 | 35 | √ |  | 电话室 | 办公室 | 2014.12
| 909 | 海尔 | 35 |  | × | 电话室 | 办公室
| 910 | 海尔 | 35 |  | × | 电话室 | 办公室
| 911 | 海尔 | 35 |  | × | 电话室 | 机房
| 912 | 格力 | 35 |  | × | 外科实验室 | 外科实验室
| 913 | 格力 | 35 |  | × | 外科实验室 | 外科实验室
| 914 | 格力 | 35 |  | × | 外科实验室 | 外科实验室
| 915 | 格力 | 35 |  | × | 外科实验室 | 外科实验室
| 916 | 格力 | 35 |  | × | 外科实验室 | 外科实验室
| 917 | 美的 | 35 | √ |  | 外科实验室 | 外科实验室 | 2019
| 918 | 美的 | 35 | √ |  | 外科实验室 | 外科实验室 | 2019
| 919 | 格力 | 35 | √ |  | 方钢CT | 方钢CT | 2020
| 920 | 格力 | 35 | √ |  | 方钢CT | 方钢CT | 2020
| 921 | 格力 | 35 | √ |  | 方钢CT | 方钢CT | 2020
| 922 | 格力 | 35 | √ |  | 方钢CT | 方钢CT | 2020
| 923 | 格力 | 35 | √ |  | 方钢CT | 方钢CT | 2020
| 924 | 格力 | 120 | √ |  | 方钢CT | 方钢CT | 2020
| 925 | 格力 | 120 | √ |  | 方钢CT | 方钢CT | 2020
| 926 | 格力 | 120 | √ |  | 方钢CT | 方钢CT | 2020
| 927 | 格力 | 35 | √ |  | 方钢CT | 方钢CT | 2020
| 928 | 格力 | 35 | √ |  | 方钢CT | 方钢CT | 2020
| 929 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 930 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 931 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 932 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 933 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 934 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 935 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 936 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 937 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 938 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 939 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 940 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 941 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 942 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 943 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 944 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 945 | 格力 | 50 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 946 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 947 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 948 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 949 | 格力 | 50 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 950 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 951 | 格力 | 26 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 952 | 格力 | 26 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 953 | 格力 | 50 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 954 | 格力 | 26 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 955 | 格力 | 50 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 956 | 格力 | 26 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 957 | 格力 | 26 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 958 | 格力 | 50 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 959 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 960 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 961 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 962 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 963 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 964 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 965 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 966 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 967 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 968 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 969 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 970 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 971 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 972 | 格力 | 50 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 973 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 974 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 975 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 976 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 977 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 978 | 格力 | 50 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 979 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 980 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 981 | 格力 | 35 | √ |  | 发热门诊 | 发热门诊 | 2020
| 982 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 病房 | 2021
| 983 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 病房 | 2021
| 984 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 病房 | 2021
| 985 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 病房 | 2021
| 986 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 病房 | 2021
| 987 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 病房 | 2021
| 988 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 病房 | 2021
| 989 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 病房 | 2021
| 990 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 病房 | 2021
| 991 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 病房 | 2021
| 992 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 病房 | 2021
| 993 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 病房 | 2021
| 994 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 病房 | 2021
| 995 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 病房 | 2021
| 996 | 格力 | 120 | √ |  | 呼吸科 | 进门大厅 | 2021
| 997 | 美的 | 50 | √ |  | 呼吸科 | 护士站 | 2021
| 998 | 美的 | 50 | √ |  | 呼吸科 | 护士站 | 2021
| 999 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 护士站 | 2021
| 1000 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 护士站 | 2021
| 1001 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 护士站 | 2021
| 1002 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 医生办公室 | 2021
| 1003 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 医生值班室 | 2021
| 1004 | 美的 | 35 | √ |  | 呼吸科 | 三层排烟机房 | 2021
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
[8 empty] | 共计： | 1004台
中央空调明细（院）
时间 | 序号 | 品牌 | 规格/型号 | 变频√ | 定频× | 科室 | 风管机√ | 数量 | 天花机√ | 数量 | 启用时间 | 备注
| 1 | 美的 | KFR-120W/S-511Q |  | × | B超室科 |  |  | √ | 2 | 2006-10-01
| 2 | 美的 | MDV-335W/D2SN1-8U1 | √ |  | CT科室 |  |  | √ | 3 | 2019-10-01
| 3 | 大金 | RUXYQ20AB | √ |  | CT科室 | √ | 5 |  |  | 2015-03-01
| 4 | 大金 | RJZQ6AAV | √ |  | CT科室 |  |  | √ | 2 | 2015-02-01
| 5 | 格力 | KFR-120W/EYS |  | × | CT科室 |  |  | √ | 1 | 2009-06-01
| 6 | 格力 | KFR-120W/EYS |  | × | CT科室 |  |  | √ | 1 | 2013-06-01
| 7 | 开利 | 30RB03309 | √ |  | 财务室 | √ | 4 |  |  | 2011-06-01
| 8 | 格力 | GMV-Pdm280W/NaX | √ |  | 放疗科 | √ | 2 |  |  | 2011-11-01
| 9 | 大金 | RXQ203ABV(KFR-72W/BP) | √ |  | 放疗科 |  |  | √ | 1 | 2016-05-01
| 10 | 格力 | FGR7.5/A2-N3(O) |  | × | 放疗科 | √ | 1 |  |  | 2011-08-01
| 11 | 格力 | FGR7.5/A2-N3(O) |  | × | 放疗科 | √ | 1 |  |  | 2011-08-01
| 12 | 格力 | FGR12H/A2-N4(O) |  | × | 放疗科 | √ | 1 |  |  | 2011-11-01
| 13 | 美的 | KFR-120W/S-E05 |  | × | 放疗科 |  |  | √ | 1 | 2018-03-01
| 14 | 美的 | KFR-120W/S-E05 |  | × | 放疗科 |  |  | √ | 1 | 2018-03-01
| 15 | 美的 | KFR-120W/S-E03 |  | × | 放射科 |  |  | √ | 1 | 2018-07-01
| 16 | 美的 | KFR-120W/S-E03 |  | × | 放射科 |  |  | √ | 1 | 2018-07-01
| 17 | 格力 | KFR-72W/Tkf |  | × | 九病区 |  |  | √ | 1 | 2010-07-01
| 18 | 美的 | MDV-335W/D2SN1-8U1 | √ |  | 结核楼 |  |  | √ | 10 | 2020-07-01
| 19 | 美的 | MDV-615(22)W/D2SN1-8V1 | √ |  | 结核楼 |  |  | √ | 15 | 2020-07-01
| 20 | 美的 | MDV-500(18)W/D2SN1-8V1 | √ |  | 结核楼 |  |  | √ | 10 | 2020-07-01
| 21 | 美的 | MDV-335W/D2SN1-8U1 | √ |  | 结核楼 |  |  | √ | 6 | 2020-07-01
| 22 | 美的 | MDV-335W/D2SN1-8U1 | √ |  | 结核楼 |  |  | √ | 6 | 2020-07-01
| 23 | 大金 | RHXYQ10BAE | √ |  | 气管镜科 |  |  | √ | 4 | 2016-10-01
| 24 | 美的 | MDV-450W/D2SN1-8V1 | √ |  | 心脏中心 | √ | 2 | √ | 3 | 2018-01-01
| 25 | 美的 | MDV-560W/D2SN1-8V1 | √ |  | 心脏中心 | √ | 10 | √ | 4 | 2018-01-01
| 26 | 美的 | MDV-335W/D2SN1-8V1 | √ |  | 心脏中心 | √ | 2 | √ | 5 | 2018-01-01
| 27 | 美的 | MDV-252W/D2SN1-8V1 | √ |  | 心脏中心 | √ |  | √ | 1 | 2018-01-01
| 28 | 美的 | MDV-280W/D2SN1-8U1 | √ |  | 门诊一部 |  |  | √ | 10 | 2019-07-01
| 29 | 天加环境 | TIMS100CST | √ |  | 呼吸科 |  |  |  |  | 2021年
| 30 | 天加环境 | TIMS240ASA | √ |  | 呼吸科 |  |  |  |  | 2021年
| 31 | 天加环境 | TIMS100CST | √ |  | 呼吸科 |  |  |  |  | 2021年
32
33
|  |  | 共计： | 31台 | 风管机 | 28 | 天花机 | 89
新风机组明细
时间 | 序号 | 科室 |  | 数量 | 启用时间 |  | 备注
| 1 | 结核楼急诊 |  | 1套 | 2020年
| 2 | 结核楼一病区 |  | 1套 | 2020年
| 3 | 结核楼二病区 |  | 1套 | 2020年
| 4 | 结核楼十一病区 |  | 1套 | 2020年
| 5 | 发热门诊 |  | 1套 | 2020年
体空调主要配件清单价格表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价
1 | 打孔 | 个 | 1 | 黄色必填项
2 | 1P加氟 | 台 | 1
3 | 1.5P加氟 | 台 | 1
4 | 2P加氟 | 台 | 1
5 | 3P加氟 | 台 | 1
6 | 5P加氟 | 台 | 1
7 | 管线1.5P | 米 | 1
8 | 管线2P | 米 | 1
9 | 管线5P | 米 | 1
10 | 1.5P外机主板 | 套 | 1
11 | 2P外机主板 | 套 | 1
12 | 定频1.5P内机主板 | 套 | 1
13 | 变频1.5P内机主板 | 套 | 1
14 | 拆空调1.5P | 台 | 1
15 | 拆空调2P | 台 | 1
16 | 拆空调3P | 台 | 1
17 | 拆空调5P | 台 | 1
18 | 内机电机 | 台 | 1
19 | 电磁阀 | 支 | 1
20 | 1.5P四通阀 | 支 | 1
21 | 电容器 | 支 | 1
22 | 1.5P内机风轮 | 件 | 1
23 | 1.5P内机风轮+风轮电机 | 套 | 1
24 | 2P内机风轮+风轮电机 | 套 | 1
25 | 风机 | 件 | 1
26 | 摆风风机 | 台 | 1
27 | 管头 | 个 | 1
28 | 安装空调1.5P与2P | 台 | 1
29 | 安装空调3P | 台 | 1
30 | 安装5P空调 | 台 | 1
31 | 外机电容器 | 套 | 1
32 | 2P四通阀 | 个 | 1
33 | 3P四通阀 | 个 | 1
34 | 5P四通阀 | 个 | 1
35 | 外机支架 | 个 | 1
36 | 高压阀芯 | 个 | 1
37 | 低压阀芯 | 个 | 1
38 | 电容器支架 | 个 | 1
39 | 冷凝器检漏 | 个 | 1
40 | 内机挂板 | 个 | 1
41 | 变压器 | 个 | 1
42 | 高压阀 | 个 | 1
43 | 低压阀 | 个 | 1
44 | 压缩机底角垫 | 个 | 1
45 | 内机管温传感器 | 个 | 1
46 | 显示板（带停电补偿） | 块 | 1
47 | 相序保护器（电子式） | 只 | 1
48 | 内机精密线控器 | 块 | 1
49 | 室内机断电记忆模块 | 块 | 1
50 | 内机离心风叶 | 只 | 1
51 | 接水盘 | 只 | 1
52 | 交流接触器或逆相保护器 | 只 | 1
53 | 1P压机 | 台 | 1
54 | 1.5P压机 | 台 | 1
55 | 2P压机 | 台 | 1
56 | 3P压机 | 只 | 1
57 | 5P压机 | 只 | 1
58 | 6P压机 | 只 | 1
59 | 8P压机 | 只 | 1
60 | 10P压机 | 只 | 1
61 | 20P压机 | 只 | 1
62 | 感温包 | 只 | 1
63 | 管温包 | 只 | 1
备注：以上配件为通用配件，报价含税及人工费，中央空调，新风机组配件以实际维修时报价为准。

## 研究所
分体空调明细（所）
时间 | 序号 | 品牌 | 规格 | 变频√ | 定频× | 科室 | 位置 | 启用日期 | 备注
| 1 | 格力 | 35 | √ |  | 病理科 | R3-101 | 2012.5
| 2 | 格力 | 35 | √ |  | 病理科 | R3-121 | 2012.5
| 3 | 格力 | 35 | √ |  | 病理科 | R3-120 | 2011.11
| 4 | 格力 | 35 | √ |  | 病理科 | R3-103 | 2012.5
| 5 | 格力 | 50 | √ |  | 病理科 | R3-105 | 2013.8
| 6 | 格力 | 35 | √ |  | 病理科 | R3-118 | 2012.4
| 7 | 格力 | 35 | √ |  | 病理科 | R3-106 | 2012.5
| 8 | 格力 | 50 | √ |  | 病理科 | R3-106 | 2014.4
| 9 | 格力 | 50 | √ |  | 病理科 | R3-106 | 2014.4
| 10 | 格力 | 50 | √ |  | 病理科 | R3-106 | 2014.4
| 11 | 格力 | 50 | √ |  | 病理科 | R3-106 | 2014.4
| 12 | 格力 | 35 | √ |  | 病理科 | R3-104 | 2012.5
| 13 | 格力 | 35 | √ |  | 病理科 | R3-107 | 2011.11
| 14 | 格力 | 35 | √ |  | 病理科 | R3-107 | 2011.11
| 15 | 格力 | 50 | √ |  | 病理科 | R3-109 | 2011.11
| 16 | 格力 | 50 | √ |  | 病理科 | R3-113 | 2012.5
| 17 | 格力 | 35 | √ |  | 病理科 | R3-112 | 2012.5
| 18 | 格力 | 35 | √ |  | 病理科 | R3-111 | 2011.11
| 19 | 格力 | 35 | √ |  | 病理科 | R3-110 | 2011.11
| 20 | 格力 | 35 | √ |  | 病理科 | R3-119 | 2011.11
| 21 | 美的 | 35 | √ |  | 病理科 | R3-113 | 2016.11
| 22 | 格力 | 35 | √ |  | 病理科 | R3-110 | 2011.11
| 23 | 格力 | 35 | √ |  | 病理科 | 负压1区 | 2012.5
| 24 | 格力 | 35 | √ |  | 病理科 | 负压2区 | 2012.5
| 25 | 格力 | 35 | √ |  | 病理科 | 负压3区 | 2012.5
| 26 | 格力 | 50 | √ |  | 细胞室 | 灭菌室 | 2012.4
| 27 | 格力 | 50 | √ |  | 细胞室 | R3-206 | 2012.4
| 28 | 格力 | 32 | √ |  | 细胞室 | R3-212 | 2012.4
| 29 | 格力 | 50 | √ |  | 细胞室 | R3-212 | 2012.4
| 30 | 格力 | 32 | √ |  | 细胞室 | R3-212 | 2011.11
| 31 | 格力 | 50 | √ |  | 细胞室 | R3-212 | 2012.4
| 32 | 格力 | 50 | √ |  | 细胞室 | R3-213 | 2012.4
| 33 | 格力 | 50 | √ |  | 细胞室 | R3-204 | 2012.4
| 34 | 格力 | 50 | √ |  | 细胞室 | R3-214 | 2012.4
| 35 | 格力 | 35 | √ |  | 细胞室 | R3-203 | 2012.5
| 36 | 格力 | 35 | √ |  | 细胞室 | R3-202 | 2012.5
| 37 | 格力 | 50 | √ |  | 细胞室 | R3-215 | 2012.5
| 38 | 格力 | 50 | √ |  | 细胞室 | R3-201 | 2012.5
| 39 | 格力 | 35 | √ |  | 细胞室 | R3-216 | 2012.5
| 40 | 格力 | 35 | √ |  | 细胞室 | R3-216 | 2012.5
| 41 | 格力 | 35 | √ |  | 细胞室 | 培养间1 | 2012.5
| 42 | 格力 | 35 | √ |  | 细胞室 | 培养间2 | 2012.5
| 43 | 格力 | 35 | √ |  | 细胞室 | 培养间3 | 2012.5
| 44 | 格力 | 35 | √ |  | 细胞室 | 培养间4 | 2012.5
| 45 | 格力 | 50 |  | ⅹ | 参比3层 | 办公1 | 2010.7
| 46 | 格力 | 35 |  | × | 参比3层 | 办公1 | 2010.9
| 47 | 格力 | 35 |  | × | 参比3层 | 办公2 | 2010.7
| 48 | 格力 | 35 |  | × | 参比3层 | 主任办1 | 2010.7
| 49 | 格力 | 35 |  | × | 参比3层 | 主任办2 | 2010.7
| 50 | 格力 | 50 |  | × | 参比3层 | 会议室 | 2010.7
| 51 | 格力 | 35 |  | × | 参比3层 | 主任工作室 | 2010.7
| 52 | 美的 | 72 |  | × | 参比3层 | 实验302 | 2019.1
| 53 | 格力 | 50 |  | × | 参比3层 | R—311 | 2010.7
| 54 | 格力 | 50 |  | × | 参比3层 | R-311 | 2010.7
| 55 | 格力 | 50 |  | × | 参比3层 | R-311 | 2010.7
| 56 | 格力 | 50 |  | × | 参比3层 | R-303 | 2010.7
| 57 | 格力 | 35 |  | × | 参比3层 | R-304 | 2010.7
| 58 | 格力 | 35 |  | × | 参比3层 | R-309 | 2010.7
| 59 | 格力 | 35 |  | × | 参比3层 | R-305 | 2010.7
| 60 | 格力 | 35 |  | × | 参比3层 | R-308 | 2010.7
| 61 | 格力 | 35 |  | × | 参比3层 | R-307 | 2010.7
| 62 | 格力 | 32 |  | × | 参比3层 | R-309 | 2011.6
| 63 | 格力 | 35 |  | × | 参比3层 | R-306 | 2010.7
| 64 | 格力 | 35 |  | × | 参比3层 | R-306 | 2010.7
| 65 | 美的 | 35 | √ |  | 参比2层 | 办公室1 | 2014.12
| 66 | 美的 | 35 | √ |  | 参比2层 | 办公室3 | 2014.12
| 67 | 美的 | 35 | √ |  | 参比2层 | 值班室 | 2014.12
| 68 | 美的 | 35 | √ |  | 参比2层 | 办公室2 | 2014.12
| 69 | 美的 | 35 | √ |  | 参比2层 | 主任办 | 2014.12
| 70 | 美的 | 35 | √ |  | 参比2层 | 办公室4 | 2014.12
| 71 | 格力 | 50 |  |  | 参比2层 | 会议室 | 2010.7
| 72 | 美的 | 35 | √ |  | 参比2层 | R-210 | 2014.12
| 73 | 格力 | 50 |  |  | 参比2层 | R-210 | 2011.6
| 74 | 格力 | 50 |  |  | 参比2层 | R-209 | 2011.6
| 75 | 美的 | 35 | √ |  | 参比2层 | R-209-1 | 2014.12
| 76 | 美的 | 35 | √ |  | 参比1层 | 主任办 | 2014.12
| 77 | 美的 | 72 |  |  | 参比1层 | 办公3 | 2007.8
| 78 | 美的 | 35 | √ |  | 参比1层 | 办公1 | 2014.12
| 79 | 松下 | 32 |  |  | 参比1层 | R2-104 | 2006.6
| 80 | 美的 | 35 | √ |  | 参比1层 | R2-107 | 2014.12
| 81 | 美的 | 35 |  |  | 参比1层 | 办公室2 | 2014.12
| 82 | 美的 | 35 |  |  | 参比1层 | R2-107 | 2016.1
| 83 | 美的 | 35 | √ |  | 参比1层 | 污染区 | 2014.12
| 84 | 格力 | 35 |  |  | 参比1层 | 污染区 | 2013
| 85 | 格力 | 72 |  | × | 参比1层 | 污染区 | 2010
| 86 | 格力 | 72 |  | × | 参比1层 | 污染区 | 2010
| 87 | 美的 | 35 | √ |  | 动物实验室 | 办公室 | 2014.12
| 88 | 美的 | 35 | √ |  | 动物实验室 | 办公室 | 2014.12
| 89 | 美的 | 35 | √ |  | 动物实验室 | 兔房 | 2014.12
| 90 | 美的 | 35 | √ |  | 动物实验室 | 一级实验室 | 2014.12
| 91 | 格力 | 35 | √ |  | 动物实验室 | 楼上办公室 | 2012.12
| 92 | LG | 35 |  | × | 动物实验室 | 老师办公室小间 | 2001.8
| 93 | 美的 | 35 | √ |  | 动物实验室 | 负压 | 2014.12
| 94 | 格力 | 50 | √ |  | 药物学实验 | 样品准备间 | 2014.6
| 95 | 格力 | 50 | √ |  | 药物学实验 | 样品准备间 | 2014.6
| 96 | 格力 | 50 | √ |  | 药物学实验 | 液质联用分析室 | 2014.6
| 97 | 格力 | 50 | √ |  | 药物学实验 | 液质联用分析室 | 2014.6
| 98 | 格力 | 50 | √ |  | 药物学实验 | 分子生物室 | 2014.6
| 99 | 格力 | 50 | √ |  | 药物学实验 | 分子生物室 | 2014.6
| 100 | 格力 | 50 | √ |  | 药物学实验 | 细胞室 | 2014.6
| 101 | 格力 | 50 | √ |  | 药物学实验 | 细胞室 | 2014.6
| 102 | 格力 | 35 | √ |  | 药物学实验 | 办公室2 | 2014.6
| 103 | 格力 | 35 | √ |  | 药物学实验 | 办公室2 | 2014.6
| 104 | 格力 | 35 | √ |  | 药物学实验 | 办公室1 | 2014.6
| 105 | 格力 | 35 | √ |  | 药物学实验 | 办公室1 | 2014.6
| 106 | 格力 | 50 | √ |  | 药物学实验 | 主任办公室 | 2014.6
| 107 | 美的 | 35 | √ |  | 药物学实验 | 门口 | 2014.12
| 108 | 格力 | 35 | √ |  | 保卫 | 信访接待室 | 2014.12
| 109 | 美的 | 35 | √ |  | 保卫 | 保卫办公室 | 2014.12
| 110 | 美的 | 35 | √ |  | 保卫 | 保卫办公司 | 20140.12
| 111 | 美的 | 50 | √ |  | 保卫 | 大门口安检 | 2014.12
| 112 | 美的 | 26 | √ |  | 保卫 | 急诊门口安检 | 2014.12
| 113 | 美的 | 35 | √ |  | 保卫 | 急诊门口安检 | 2014.12
| 114 | 美的 | 35 | √ |  | 保卫 | CT门口安检 | 2014.12
| 115 | 美的 | 35 | √ |  | 保卫 | CT门口安检 | 2014.12
| 116 | 美的 | 35 | √ |  | 保卫 | 安检休息室 | 2014.12
| 117 | 美的 | 35 | √ |  | 保卫 | 安检休息室 | 2014.12
| 118 | 格力 | 72 |  |  | 中心仪器 | 楼上会议室 | 2012 | 细胞会议室
| 119 | 格力 | 35 |  |  | 中心仪器 | 办公室1 | 2013.3
| 120 | 格力 | 35 |  |  | 中心仪器 | 办公室2 | 2013.3
| 121 | 格力 | 50 |  |  | 中心仪器 | 实验室2 | 2013.5
| 122 | 格力 | 35 |  |  | 中心仪器 | 楼道口 | 2013.5
| 123 | 美的 | 50 | √ |  | 病理科 | 实验培训室 | 2017.1
| 124 | 美的 | 26 | √ |  | 病理科 | 实验培训室 | 2017.1
[8 empty] | 共计： | 124台
中央空调明细（所）
时间 | 序号 | 品牌 | 规格/型号 | 变频√ | 定频× | 科室 | 风管机√ | 数量 | 天花机√ | 数量 | 启用时间 | 备注
| 1 | 美的 | KFR-120W/S-E05 |  | × | 保卫处 |  |  | √ | 1 | 2017-08-01
| 2 | 美的 | MDV-560W/DSN1-8V0 | √ |  | 保卫处 | √ | 4 | √ | 9 | 2017-08-01
| 3 | 格力 | GMV-R260W2/B-N2 |  | × | 参比楼 | √ | 5 |  |  | 2010-12-01
| 4 | 格力 | GMV-R260W2/B-N2 |  | × | 参比楼 | √ | 4 |  |  | 2010-12-01
| 5 | 格力 | FGXR50/XC(0)新风处理 |  | × | 参比楼 | √ | 2 |  |  | 2010-12-01
| 6 | 格力 | GMV-R260W2/B-N2 |  | × | 参比楼 | √ | 3 |  |  | 2010-12-01
| 7 | 美的 | RXQ205ABY(KFR-125W/BP) | √ |  | 细胞室 |  |  | √ | 1 | 2019-06-01
| 8 | 美的 | RXQ205ABY(KFR-125W/BP) | √ |  | 细胞室 |  |  | √ | 1 | 2019-06-01
|  |  | 共计： | 8台 | 风管机 | 18台 | 天花机 | 12台
体空调主要配件清单价格表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价
1 | 打孔 | 个 | 1 | 黄色必填项
2 | 1P加氟 | 台 | 1
3 | 1.5P加氟 | 台 | 1
4 | 2P加氟 | 台 | 1
5 | 3P加氟 | 台 | 1
6 | 5P加氟 | 台 | 1
7 | 管线1.5P | 米 | 1
8 | 管线2P | 米 | 1
9 | 管线5P | 米 | 1
10 | 1.5P外机主板 | 套 | 1
11 | 2P外机主板 | 套 | 1
12 | 定频1.5P内机主板 | 套 | 1
13 | 变频1.5P内机主板 | 套 | 1
14 | 拆空调1.5P | 台 | 1
15 | 拆空调2P | 台 | 1
16 | 拆空调3P | 台 | 1
17 | 拆空调5P | 台 | 1
18 | 内机电机 | 台 | 1
19 | 电磁阀 | 支 | 1
20 | 1.5P四通阀 | 支 | 1
21 | 电容器 | 支 | 1
22 | 1.5P内机风轮 | 件 | 1
23 | 1.5P内机风轮+风轮电机 | 套 | 1
24 | 2P内机风轮+风轮电机 | 套 | 1
25 | 风机 | 件 | 1
26 | 摆风风机 | 台 | 1
27 | 管头 | 个 | 1
28 | 安装空调1.5P与2P | 台 | 1
29 | 安装空调3P | 台 | 1
30 | 安装5P空调 | 台 | 1
31 | 外机电容器 | 套 | 1
32 | 2P四通阀 | 个 | 1
33 | 3P四通阀 | 个 | 1
34 | 5P四通阀 | 个 | 1
35 | 外机支架 | 个 | 1
36 | 高压阀芯 | 个 | 1
37 | 低压阀芯 | 个 | 1
38 | 电容器支架 | 个 | 1
39 | 冷凝器检漏 | 个 | 1
40 | 内机挂板 | 个 | 1
41 | 变压器 | 个 | 1
42 | 高压阀 | 个 | 1
43 | 低压阀 | 个 | 1
44 | 压缩机底角垫 | 个 | 1
45 | 内机管温传感器 | 个 | 1
46 | 显示板（带停电补偿） | 块 | 1
47 | 相序保护器（电子式） | 只 | 1
48 | 内机精密线控器 | 块 | 1
49 | 室内机断电记忆模块 | 块 | 1
50 | 内机离心风叶 | 只 | 1
51 | 接水盘 | 只 | 1
52 | 交流接触器或逆相保护器 | 只 | 1
53 | 1P压机 | 台 | 1
54 | 1.5P压机 | 台 | 1
55 | 2P压机 | 台 | 1
56 | 3P压机 | 只 | 1
57 | 5P压机 | 只 | 1
58 | 6P压机 | 只 | 1
59 | 8P压机 | 只 | 1
60 | 10P压机 | 只 | 1
61 | 20P压机 | 只 | 1
62 | 感温包 | 只 | 1
63 | 管温包 | 只 | 1
备注：以上配件为通用配件，报价含税及人工费，中央空调，新风机组配件以实际维修时报价为准。