## 护理信息系统
胸科医院移动护理项目需求列表
序号 | 分类 | 项目 | 配置功能要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注说明
1 | 软件 | 移动护理软件 | 临床患者信息管理；体征管理；医嘱管理；评估管理；文书管理；护理文书管理；护理计划；工作量统计；各类字典管理；对接HISEMR//LIS系统。实现临床护理工作的信息浏览、采集、核对、记录、传输、统计及分析 | 1 | 700000 | 700000 | 覆盖结核病区和留观共计4个病区的后台服务器端系统；PC客户端系统和PDA客户端系统
2 | 硬件 | 护理推车 | 整车采用航空铝合金、不锈钢等优质防锈金属材料；车体表面抑菌处理，方便清洁；面板采用高光、高亮的ABS抑菌材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒；抽屉特性：2种高度抽屉规格，插片式分区，可放置不同高度的耗材和工具；一体机电脑支架旋转角度：不低于水平左旋转90°，水平右旋转270°，仰角40°，俯角5°；电池使用不低于7小时。 | 4 | 23000 | 92000
3 |  | 护理手持PDA | 不小于5.0 英吋，高清高亮TFT LCD，分辨率 1080*1920pixel；； 可远程管理设备，OTA升级、软件分发、批量系统设置、维护等（需配合服务器端） | 20 | 5000 | 100000
4 |  | 条码打印机 | 需支持热转印或热敏打印方式；内存≥256mb；条码打印需分别支持一维条码、二维条码 | 4 | 2000 | 8000
5 |  | 腕带打印机 |  | 3 | 2000 | 6000
|  | 护士站大屏 | 1)屏幕尺寸:55 英寸,分辨率:3840*2160 2)病区呼叫系统对接:支持与呼叫系统对接，展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息。 | 4 | 16000 | 64000
6 |  | 网络设备 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，10/100/1000BASE-T PoE+电口≥24，GE Combo口≥4，千兆多模模块≥2。 吞吐性能≥10Gbps，千兆电口≥10，万兆光口≥2，最大管理AP数≥144，冗余电源，实配AP授权≥64 2.5G光口≥1，千兆电口≥1，内置BLE5.1，整机最高速率≥2.9Gbps | 1套 | 230000 | 230000 | WIFI覆盖结核病区和留观共计4个病区
7 | 实施 | 无线覆盖施工布线 | WIFI覆盖结核病区和留观共计4个病区布线工程 | 1 | 100000 | 100000
[5 empty] | 合计： | 1300000
备注：项目验收通过后，维保期至少一年；维保期结束后，维保服务费为总项目额10%/年（最高）。