## 研究型病房
胸科医院研究型病房项目需求列表
序号 | 分类 | 项目 | 配置功能要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注说明
1 | 护理大屏（白板系统） | 护理大屏（白板系统） | 1)屏幕尺寸:55 英寸,分辨率:3840*2160 2)支持与呼叫系统对接，展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息。 3)展示病区统计信息，支持自定义配置。展示护理任务提醒，系统可自动更新。护理任务项目支持自定 义配置。呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示。接收并展示病区公告、全院公告等信息。展示转科及调床患者信息，并可由护士在信息看板中编辑修 改。展示医护通讯录信息，可由护士进行内容编辑修改。支持对通讯录内容进行隐私化处理，保护医护个人信息。处置查询:护理治疗信息分类展示，便于查看护理任务，同时可展示护理项目的执行状态，便于了解执行进度。 4)床位一览:病区床位信息展示，包含患者的关键信息：床号、姓名、费 用、护理等级、过敏等信息。患者姓名可根据设置进行隐私保护展示。展示患者护理标识，包含患者风险护理标识、费别、待测评 估等信息，可自定义配置显示项目和显示样式。通过患者一览卡查看患者信息、患者动态、检查检验信息、医嘱详情等内容。存在简卡和详卡两种方式，简卡方便护理人员看到病区患者床 位安排情况，详卡方便护理人员查看患者情况，简单切换方便护理人员使用。 5)房间一览:可根据病区布局，展示病区房间二维图，便于患者了解病区布局情况。 6)手术检查:可展示病区患者的手术信息 和检查信息，便于护士查看。 7)医护排班:可根据排班情况展示排班流水信息，也可按护理分组、医疗分组展示相关分管床位信息。 8)病区宣教:可展示病区宣教、全院宣教信息，支持文本、视频、音频的直接展示，便于进行患者宣教或集中宣教。 9)交班信息:可按日期、班次展示病区交班信息 ，可对交班信息进行查看，编辑等操作 10)手写板:独立的备忘录界面，涂鸦自然式书写，方便护士随手记录备忘 信息，方便护理病区交班。备注信息可留存历史记录，随时编辑更新。 11)展示内容配置:展示页面内容、顺序，可自定义配置，满足不同科室不同的需求。 12)切换展示:展示内容可通过设置自动进行切换展示，切换时长可自定义配置。 13)系统设置:可通过浏览器对展示内容设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护。 | 1 | 200000 | 200000
2 | 智慧病房接入平台系统 | 智慧病房系统 | 1.账户与权限：管理系统中所有的用户账户信息，并通过护士、护士长、医生、管理员等系统角色的形式将功能权限分配给相关用户，登录后自动显示对应的功能模块； 2.终端管理：显示系统中各项终端的基本信息，可按照设备类型批量对各个终端进行升级操作； 3.调查问卷：统一管理病区、全院的调查问卷，展示答卷的各类统计信息等相关操作； 4.护理级别管理：统一管理全院的护理级别名称、颜色等信息； 5.患者一览：通过患者信息卡的形式展示本护理单元患者的基本信息，点击后查看患者详情； 6.宣教管理：维护本病区和全院的宣教文章、分类及其各类属性设置； 7.床头卡显示配置：管理本病区包括防跌倒、防压疮在内的各类警示信息在床头卡的展示形式； 8.系统配置：管理员操作本病区的床头分机、床旁分机、医护主机、门口分机、值班室分机、门禁分机等终端的包括音量亮度在内的各类设置，定时自动修改各个分机的亮度与音量； 9.呼叫记录：详细展示本病区中的历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、是否接通、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等； 10.医护巡视：医护人员在床旁分机上完成查房打卡之后，系统生成的医护巡视记录。 11.商家管理：管理员统一管理本院所有入驻商家，包括餐厅、超市以及护工中心三类，支持对商家的启用停用以及解锁等操作； 12.题库管理：管理员统一管理全院的调查问卷题库，方便在新建或编辑问卷的时候直接引用题库中的题目； 13.操作记录：系统自动记录用户web端的相关重要操作，展示在操作记录表中； 14.音频广播：管理主机上的音频广播播出单，设置播出单的播放规则与播放时间； 15.表单管理：管理系统中的各类护理表单，包括但不限于体温单、血糖单、出入量单、各类评估单等。 16.具备IPTV模块，与信源进行打通，支持视频点播与电视直播等功能。 17.终端安全保障设计：采用RTA终端授权接入机制，有效保障在专有的机构由专有人员将专有探视终端接入专有视频云。 18.提供多重防护策略，可防护DDoS、CC、SQL注入、XSS跨站等常见Web服务器漏洞攻击、核心文件非授权访问、路径穿越等，保障网络安全。 19.安全传输：HTTPS、WSS、结合数字签名技术，防伪造，防篡改，有效保障数据安全传输。 | 1 | 100000 | 100000
3 | 智能体征采集 | 智能体征采集仪 | 1.物理特性：手持设备，便于携带，体积小，重量轻，不超过350g，抗跌落 2.屏幕尺寸≥5英寸，亮度≥350cd/m2 可视角度≥178° 3.屏幕分辨率≥1280×720，满足高清显示要求 4.电容触摸屏，支持最大5点触摸 5.通信方式：同时支持Wi-Fi、4G和蓝牙 6.Android 7.0及以上操作系统 7.处理器：8核及以上处理器，主频不低于2 GHz 8.内存：≥2G RAM，存储：≥16G ROM 9.内置麦克风，可用于语音拾取 10.内置扬声器，支持语音播报、声音提醒 11.内置光线传感器，可根据环境光自动调节亮度 12.内置锂聚合物电池，电池容量≥2900mAh 13.内置摄像头（可选）：像素≥800W 14.接口：USB2.0 ,TypeC，支持USB快充，支持OTG，可扩展外设 15.条码扫描：内置一维码和二维码的扫描模块，可识别全部码制和所有特殊字符 16.测量参数：主机身内置无创血压、血氧饱和度、脉率、红外体温检测参数模块 17.与HIS系统对接：支持与医院的HIS数据对接，实现采集体征数据实时传输到HIS系统。 | 1 | 20400 | 20400 | 包含软件管理系统
4 | 护理大屏 | 护理大屏 | 1)屏幕尺寸:55 英寸,分辨率:3840*2160 2)病区呼叫系统对接:支持与呼叫系统对接，展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息。 | 1 | 15000 | 15000
5 | 智能闭环输液 | 智能输液监控中央站显示器 | 安装在护士工作站，55英寸，TFT液晶屏，用于显示整个病区输液、呼叫情况（可拓展） | 1 | / | /
6 |  | 中央处理器 | Linux系统，内置输液提醒软件模块、输液状态显示模块、床位电子一览表基础软件模块、病人护理状态提醒软件、内置物联网RFID（433M）软件模块、物联网协同网关系统。电流电压：输入：100-240V~50/60Hz 0.45A；输出：5V-3.0A | 1 | 16000 | 16000 | 一个病区1套，含输液监控管理软件
7 |  | 无线中继器 | 支持蓝牙、wifi、无线射频通信，支持数据筛选 抗干扰能力强，空旷传输距离≥200米 电流电压：输入：100-240V~50/60Hz 0.2A； 输出：5V-1.0A | 2 | 1800 | 3600 | 一个病区2套
8 |  | 输液监控终端 | 多种操作模式，显示屏2.4英寸彩屏 | 30 | 3200 | 96000 | 一个床位1套，含输液监控管理软件
9 |  | 护士站及二级护理站客户端软件 | 显示软件支持WINDOWS操作系统，能直接处理呼叫信息 | 1 | 2000 | 2000 | 一个病区1套
10 |  | PDA移动终端软件 | 支持责任区域分组管理，报警信息分组推送 能显示并处理呼叫信息，可查看病人医嘱信息 | 1 | 2000 | 2000 | 一个病区1套
11 |  | 电源适配器 | 输入电压：100-240V50/60Hz 0.45A 输出电压：5V3A 接口：type-c | 2 | 200 | 400 | 一个病区2套
12 | 智慧护患对讲 | 医护主机 | 硬件参数 1.安卓操作系统，版本号不低于Android 7.1；显示屏尺寸不低于13.3英寸电容屏，支持多点触控；显示屏分辨率不低于1920×1080；前置摄像头像素不低于1300万，最大手动调整角度不小于40°；亮度：350cd/㎡（Typ）；视角85/85/85/85deg（Typ）；CPU不低于4核，主频不低于1.8GHz；运行内存不低于4G；机身存储不低于32G； 2.采用单声道的出音方式；喇叭规格：不低于4Ω2W； 3.具备刷卡模块，支持识别医护IC身份卡；wifi:2.4G/5G 802.11 b/g/n/ac，wifi协议支持MIMO；双模蓝牙，支持蓝牙4.0；以太网：支持10/100Mbps自适应 4.具备HDMI 2.0、Micro USB2.0、RJ45、3.5mm耳机插孔等接口； 5.支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式； 软件功能 1.呼叫患者 ：支持向病区患者发起呼叫，接通后可进行音频或视频通话，支持自动接通；呼叫医护：支持向本病区值班室、护士站以及其他病区护士站发起呼 叫，接通后可进行音频或视频通话；多路通话：支持一病区多主机模式，当一个主机正在通话中时，不影响其他主机等终端处理患者呼叫。 2.接收呼叫 ：支持接听、挂断、忽略三种形式的处理呼叫方式，选择“忽略”后只会挂断在当前终端的呼叫请求，而不影响其他终端接收； 3.患者监护：医护主机支持主动调起患者的床头/床旁分机摄像头，查看患者的实时情况。 4.宕机呼叫：服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向主机的呼叫功能。呼叫托管：可设置托管主机，床头、门口等分机的呼叫统一转移到被托管主机上处理。支持立即托管与定时段托管模式。 5.忙音反馈：当主机在通话中时，系统可自动将呼叫信息收到的状态反馈给床头、床旁分机等终端，减轻患者焦虑。 6.录音录像: 支持对通话过程录音录像，并可在服务端查询播放录制的文件。 7.语音播报：支持对接收的呼叫信息进行汉字语音播报，如“X 床呼叫”、“X 房间卫生间呼叫”等，可设置报号次数。 8.未处理提醒：支持设置持续提醒或间隔提醒，以满足不同环境、不同病区需要。 9.一键清除：支持一键清除所有未处理呼叫，节省逐条清除时间。 10.呼叫记录：展示病区历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等。 11.床位信息卡：展示床位一览，每个床位模块显示对应患者的床位信息、患者基本信息、护理标识信息等。 12.病区统计：支持统计并展示病区床位总数、患者总数、危重预警人数、各护理级别人数等。 13.显示模式：床位信息卡支持常规模式和极简模式两种显示模式，用户可根据使用习惯自行切换。 14.患者详情：展示患者详情，包括床号、姓名、性别、年龄、出生日期、入院时间、入院诊断等。 15.护士进入：配合门口操作，支持查看病区护士所在房间位置。 16.屏保动画：终端持续未操作时，支持自动显示屏保动画。 17.远程开门：配合病区门禁分机，支持接收病区开门请求并远程控制开门。 18.可视门禁：配合病区门禁分机，支持查看病区多个出入口的视频画面，支持视频通话。 19.话筒广播：支持向整个病区、任意床位、任意房间发起实时话筒广播，广播时所有播放终端声音进度保持一致。 20.音频广播：支持通过播出单向整个病区、任意床位、任意房间发起定时或实时音频广播，支持单曲循环、列表循环、顺序播放三种播放模式，广播时所有播放终端声音进度保持一致。 21.闹钟提醒：配合患者端闹钟功能，皮试、测血糖等闹钟到时后支持一同联动提醒，播放闹钟铃声。 22.护士定位：配合门口分机的护士进入功能，可查看哪些房间有护士进入。 23.屏幕亮度调整：支持后台配置多时间段屏幕亮度或亮、息屏，可根据医院作息灵活控制。 24.终端音量调整：支持后台配置多时间段终端音量，可根据医院作息灵活控制。 25.回音消除：具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量。自动增益：患者或家属说话声音小时也可保证通话效果，无需护士到床头二次确认。 26.噪音抑制：通过噪音抑制算法，降低通话中的环境噪音，提高通话质量。硬件看门狗功能：硬件看门狗设计，支持设备异常时自动重启功能。 27.网络抖动抑制：可在弱网环境下提供高效网络传输、通话功能，提升用户通讯体验。 28.硬件重启：支持通过实体按键完成硬件重启功能。 29.延时上电：为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能。 | 1 | 11800 | 11800
13 |  | 床头分机 | 硬件参数 1.安卓操作系统，版本号不低于Android 11，显示屏尺寸不低于7英寸电容屏，支持多点触控；显示屏分辨率不低于1024×600 ,CPU不低于4核，主频不低于1.8GHz；运行内存不低于2G，机身存储不低于32G；屏幕寿命：≥20000hrs.（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 2.支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式 3.支持IC刷卡；支持门灯接口、支持呼叫开关接口；其他接口：USB2.0、RJ45、扬声器转接口。 4.支持双模式组网：以太网 10/100/1000Mbps 自适应和两线制组网 (一条两芯线完成数据传输和供电）。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 拥有护理、增援、呼叫三个物理按键，支持紧急情况时一键触发。 软件功能： 1.护理呼叫：支持向病区护士发起呼叫请求，提供音频呼叫等多种呼叫发起方式。 2.换药呼叫：支持直接发起换药呼叫请求，无需接通，快速响应。 3.增援呼叫：护士可发起增援呼叫求助，方便护理人员迅速定位所需增援床位。 4.呼叫转移：护士进入房间后，可使用该房间内床头分机接听其他房间患者床头分机的呼叫，并进行双向音频对讲。 5.呼叫联动：床头分机发起呼叫时，可联动医护主机、医声助手、门口分机、走廊显示屏、值班室分机、门灯等终端设备联动，保障呼叫信息及时有效传递。 7.护理床头卡：显示患者的各项信息，如姓名、床号、性别、年龄、入院日期、过敏史、饮食类型等基本信息以及防跌倒、防压疮、非计划拔管等预警信息，支持样式定制。 8.床头卡自动复位：终端一段时间无操作后，系统支持自动返回患者床头卡界面，无需手动操作。 9.智能宣教：系统根据患者诊断等信息，自动匹配展示与其相关宣教文章，内容全面支持文字、图片、音频、视频、word、PPT、PDF 文档等形式，方便患者查看；具备自动朗读功能，宣教文字自动转音频。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 10.宣教状态：显示宣教文章的患者阅读状态，包括“未读”“已读”“未了解”“已了解”“已签字”等，让护士的宣教更有针对性。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 11.调查问卷：展示患者所需填写的调查问卷，支持病区与全院两种维度上传，患者提交后后台自动统计分数与选项内容。 12.护理任务：展示患者的护理类医嘱，方便护士执行时自主查询。 13.消费提醒：具备自动提醒与手动推送两种形式，自动提醒支持欠费提醒、服药提醒、信息变更提醒、手术提醒、检查检验提醒等，手动推送支持对阅读状态的统计。 14.费用查询：查询患者住院期间产生的费用清单、费用余额等费用信息。 15.检查检验：可以调阅患者住院至今的各类检查报告以及检验结果，在查看检验结果详情表的同时，可以查看检验单项的历史趋势图。 16.体征数据：可录入与查看患者单项体征数据，系统自动根据体征数据各类体征趋势图表，不必再抄写转录，提升工作效率。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 17.智能闹钟：吸氧、皮试及其他辅助器械使用时，可设置闹钟计时提醒。 18.医疗计算器：内置医疗计算器，包括“静脉补液滴速”“平均动脉压”“日胰岛素用量”等，护士输入完成相关项后，自动计算结果。 19.播放广播：护士站医护主机进行广播时，床头分机可以播放相应广播内容。 20.宕机呼叫：服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向主机的呼叫功能。 21.输液监控计时：通过床头分机设置输液情况，系统自动计算并弹出输液计时器，输液完成时联动呼叫系统提醒。 22.输液完成呼叫：与输液系统对接，输液完成时，可联动分机自动向医护主机、医生助手等发起输液完成呼叫。 23.屏幕亮度调整：支持后台配置多时间段屏幕亮度或亮、息屏，可根据医院作息灵活控制。 24.终端音量调整：支持后台配置多时间段终端音量，可根据医院作息灵活控制。 25.吸氧到时提醒：可手动设置吸氧时间，吸氧到时后可主动提醒“xx 床吸氧 结束”。 26.回音消除：具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量。 27.自动增益：患者或家属说话声音小时也可保证通话效果，无需护士到床头二次确认。 28.噪音抑制：通过噪音抑制算法，降低通话中的环境噪音，提高通话质量。 29.网络抖动抑制：可在弱网环境下提供高效网络传输、通话功能，提升用户通讯体验。 30.硬件看门狗：硬件看门狗设计，支持设备异常时自动重启功能。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 31.硬件重启：支持通过实体组合按键，完成硬件重启功能，并设有防误触机制。 32.延时上电：为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能。 | 30 | 1580 | 47400
14 |  | 门口分机 | 硬件参数 1.安卓操作系统，版本号不低于Android 9.0；显示屏尺寸不低于13.3英寸电容屏，支持10点触控； 屏幕比例：16:9；显示屏分辨率不低于1920×1080；亮度：300cd/m²(Typ)；视角：85/85/85/85deg(Typ) 。 2.CPU不低于8核，主频不低于1.5GHz；运行内存不低于1G；机身存储不低于8G；釆用双声道出声方式；具备刷卡模块，支持识别医护IC身份卡；具备门灯，门灯颜色不小于7色, 灯条长度占整机比例不低于60%，确保提示效果；3.支持以太网、POE 端口、Micro USB2.0 端口、RJ45端口等； 软件功能 1.电子门口牌：展示房间号、床位号、患者姓名（隐去中间字）、责任医护人员照片等房间基础信息并自动更新。 2.护士定位：护士在门口分机通过刷卡触发定位，可清除当前房间患者的未处理呼叫，门灯同步闪烁，提示护士位置。 3.宣教文章展示：支持图文、音频、视频等形式展示诸如病区简介等宣教文章，实现走廊宣教等功能。 4.医护列表：展示本护理单元的医护信息。 5.呼叫发起：支持呼叫医护主机或患者所在床位，在隔离场景下减少进入房间与护患接触的次数； 6.呼叫联动：患者发起呼叫时，门口分机门灯根据患者呼叫类型、患者护理级别，进行不同颜色门灯的闪烁提醒； 7.呼叫处理：患者发起呼叫后，门口分机可以处理相应呼叫，包括“接听”“挂断”“忽略”三种处理方式，接听后与患者进行双工对讲。 8.模式切换：支持管床与管房两种模式的切换。 | 15 | 2400 | 36000 | 15间病房，每间病房1台
15 |  | 卫生间分机 | 1.IP68防水等级；呼叫按键占比大于25%；触摸式按键操作，患者虚弱状态下或慌张状态下，无需用力按压，轻触区域即可触发呼叫。具有专用取消按键，在面板上与报警按键区分设计，便于病人在误按时主动取消报警。 使用双绞线标准86盒安装，不占用网线与IP网口。 2.呼叫拉绳：支持，需配防水吊坠，防止拉绳贴附墙面；蜂鸣器：支持。 3.呼叫时有明显的声光报警提示，系统在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。 4.静电等级±15KV；群脉冲等级：1KV@5KHz； | 15 | 220 | 3300 | 15间病房，每间病房1台
16 |  | 走廊显示屏 | 硬件参数 1.安卓操作系统，版本号不低于Android 11.0；双面显示屏，一体成型，显示屏尺寸不低于28.6英寸；显示屏分辨率不低于1920×540显示屏亮度不低于700cd/㎡；视角：89/89/89/89deg(Typ) 具备扬声器。 2.CPU不低于6核至高1.5GHz；运行内存不低于4G，机身存储不低于32G。 软件功能 1.呼叫信息展示：展示当前正在进行以及未处理的呼叫信息 2.呼叫播报：支持对当前未处理的呼叫信息进行语音播报 3.信息发布：当系统无呼叫时，展示本护理单元的信息发布类文章，支持定时播放与轮播 4.播放视频：当系统无呼叫时信息发布时，展示本护理单元的信息发布视频 5.外扩喇叭输出：支持外接喇叭，呼叫播报及视频声音可在外扩喇叭外发声 | 2 | 10750 | 21500
17 | 配套设备 | POE交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口； 无阻塞高速转发，包转发率≥30Mpps； 支持DHCP相关功能； 支持MAC和IP绑定； 支持MAC地址过滤和端口过滤； 支持POE供电，支持802.3af POE供电功率大于设备总功率 | 2
18 |  | 服务器 | CPU 主频：1.7GHz 六核及其以上（Intel 至强 铜牌处理器） 内存：32G（DDR4-2666MHz）及其以上 硬盘：2TB*2及以上 运⾏平台：MySql5.7、JDK1.8等 操作系统：银河麒麟 V10 SP2 x86_x64 | 1
[5 empty] | 合计： | 575400
备注：免费维保期至少一年，维保期结束后，维保服务费为总项目额10%/年（最高）。