北京市结核病胸部肿瘤研究所      消防安全评估服务项目遴选文件

项目名称：研究所消防安全评估服务采购

项目编号：XK-CG-20230601

2023年6月

第一部分  商务部分

投标人须知

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

一、项目背景

根据《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕）87号）第十七条“（五）建立建筑消防安全评估制度，由具有资质的机构定期开展评估，评估结果向社会公开”和《高层民用建筑消防安全管理规定》（应急管理部令第5号）第三十九条“高层民用建筑的业主、使用人或者消防服务单位、统一管理人应当每年至少组织开展一次整栋建筑的建筑消防安全评估。结合北京市医院管理中心《关于推进市属医院消防安全评估工作的通知》要求，开展消防安全评估工作。建筑消防安全评估报告应当包括存在的消防安全问题、火灾隐患以及改进措施等内容”

二、采购货物品目、数量及交付时间、地点等

（一）服务内容和数量

对北京市结核病胸部肿瘤研究所（首都医科大学附属北京胸科医院）所辖范围进行消防安全评估，总建筑面积为62307.71平方米。

（二）预算

总预算金额20万元。

（三）服务期限

自合同签订之日起15个工作日内。

（四）服务地点

北京市通州区北关大街9号院一区、二区

三、建筑消防安全评估要求

（一）消防安全管理方面

依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部令第61号），《医疗机构消防安全管理》（WS308-2019）、《单位建筑消防安全评估 》（XF/T3005-2020）中的规定，逐条进行核实，全面检查消防安全管理漏洞，进一步提升医院的“精细化、标准化”消防安全管理水平。具体评估内容包括：

1.消防工作组织

2.消防安全制度

3.防火检查巡查及隐患整改

4.消防安全宣传教育和培训

5.安全疏散设施管理

6.消防控制室管理

7.用火用电消防安全管理

8.消防安全重点部位管理

9.专职和志愿消防队

10.灭火和应急疏散预案演练管理

（二）建筑防火方面

逐栋、逐区域进行一次100%全覆盖的现场评估，全面摸排现有全部建筑防火各方面与现行规范的差距。对于规范变更和历史遗留问题造成的隐患，单独列出清单。具体评估内容包括：

1.建筑消防合法性

2.建筑使用情况

3.总平面布局

4.平面布置

5.安全疏散和消防电梯

6.建筑内部装修

7.防火构造

8.通风空调系统

9.建筑防爆

10.配电线路及应急照明

（三）消防设施方面

对所有消防系统进行功能测试，火灾自动报警系统、气体灭火系统的联动功能此次均要按系统测试，确保消防设施各系统功能正常有效。具体评估内容包括：

1.消防供配电设施

2.火灾自动报警系统

3.消防给水设施

4.消火栓系统

5.自动喷水灭火系统

6.气体灭火系统

7.机械加压送风系统

8.机械排烟系统

9.消防应急照明和疏散指示系统

10.消防应急广播系统

11.消防专用电话

12.防火分隔设施

13.消防电梯

14.消防设施联动控制功能

15.灭火器

四、项目要求

（一）响应人需派两位或以上一级注册消防工程师驻场协助对设施进行安全评估并跟踪本项目进程直至项目完成。

（二）对研究所（医院）现有建筑物（建筑面积62307.71㎡，其中研究所（医院）区域58464.46㎡、家属院平房区域2348.45㎡、秦老胡同区域1238㎡、细管胡同区域256.8㎡），进行建筑消防安全评估，并出具相关建筑消防安全评估报告及整改方案。

（三）在甲方整改维修期间，中标公司派一位一级注册消防工程师，根据整改方案免费指导和配合甲方整改。

（四）整改完成后免费进行复检，复检次数以每次整改完成的次数为准，并出具建筑消防安全评估报告。

（五）完成消防安全评估工作后，为研究所（医院）出具有针对性、可行性的消防安全应急预案。

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

评标方法和标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 10分 | 评审价格 （10分） | 价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（10%）×100 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价。 |
| 商务部分 | 12分 | 供应商整体水平 （12分） | 供应商提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每提供一项得1分，最高得3分。 注：需提供有效证书复印件并加盖公章，否则不予认可。 |
|  |  |  | 根据供应商近三年（2020年6月至投标截止时间前，以合同或协议签字日期为准）类似项目业绩进行评价，有1项业绩得3分，最高得9分。 注：需提供服务合同复印件（至少包括首页、关键内容页、签字盖章页）作为业绩证明材料，否则不予认可。 |
| 技术服务部分 | 78分 | 对招标文件技术服务需求响应程度 （20分） | 根据供应商对采购需求中建筑消防安全评估要求及项目要求的响应程度进行评价，全部满足招标文件要求的为20分，其中有1项条款不满足的扣1分，最低得0分。 |
|  |  | 人员配备方案 （8分） | 根据供应商针对本项目提供的评估服务团队人员配备整体情况，包括组织架构建立、人员的配备情况、岗位职责设置以及整体能力水平情况进行评价： 1）上述内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得4分； 2）上述内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在偏差，得3分； 3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 5）未提供相关方案不得分。 |
|  |  |  | 拟派评估服务团队成员须具备从业经验，同时： 1）配备一级注册消防工程师不少于2人，得2分（不具备相应消防资质人员证书，视为废标项）。 2）整改维修期间需配备一级注册消防工程师不少于1人，得2分。 注：须提供相关行业从业经验证明及上述资质证书复印件，并加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  |  | 评估服务方案 （10分） | 根据供应商针对本项目提供的消防评估方案、服务流程、服务标准、进度安排、对院方日常工作影响情况进行评价： 1）上述内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10分； 2）上述内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在偏差，得8分； 3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得5分； 4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2分； 5）未提供相关方案不得分。 |
|  |  | 安全防护措施方案 （10分） | 根据供应商针对本项目提供的施工作业人员安全、安全操作规程、运营设备安全方案内容进行评价： 1）上述内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10分； 2）上述内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在偏差，得8分； 3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得5分； 4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2分； 5）未提供相关方案不得分。 |
|  |  | 应急处理方案（10分） | 针对供应商提供的项目实施重点和难点把握的准确性，是否具有对不可预见因素的预防及应急处理方案的全面性、可行性进行评价： 1）上述内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10分； 2）上述内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在偏差，得8分； 3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得5分； 4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2分； 5）未提供相关方案不得分。 |
|  |  | 评估相关设备 （10分） | 根据供应商拟投入专业测试设备的品种、性能、数量进行评价： 1）上述内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10分； 2）上述内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在偏差，得8分； 3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得5分； 4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2分； 5）未提供相关方案不得分。 |
|  |  | 服务体系及服务承诺 （10分） | 根据供应商针对本项目检测服务范围、服务内容的响应程度，服务质量、服务标准的科学性、合理性以及提供的相关承诺进行评价： 1）上述内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10分； 2）上述内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在偏差，得8分； 3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得5分； 4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2分； 5）未提供相关方案不得分。 |

注：★1、以上评分细则里涉及到的提供证明文件均需提供复印件加盖公章装订在投标文件中，复印不清晰，评标过程无法界定实质性内容的，以不利于投标人的信息数据为准。

2、各评委自行汇总评分，按照所有评委评分的算术平均分的高低确定第一中标候选人和中标候选人（评标过程中计算结果保留两位小数）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，综合得分最高的投标人为第一中标候选人。

★3、投标人提供的所有复印件加盖公章材料需真实、有效，招标人有权对资料进行抽查核验，一旦发现提供虚假材料，取消中标资格并列入单位采购供应商黑名单库。

★4、以上对应材料按要求提供，排列打分项中的信息材料，没有不得分。