首都医科大学附属北京胸科医院    动环监控采购遴选文件

项目名称：机房动环监控服务采购

2023年8月

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

我院核心机房动环监控系统自2015年使用到现在，每天24小时不停的运作，运行时间己8年，目前出现末端探测器老化、数据检测不准确、设备掉线及线路老化等情况，虽对其进行了维修与保养，但自然原因造成的线路损坏、使用寿命到期等原因造成维修费用大大提高，同时对出现的问题很难进行根治。如长此以往，因设备时常出现故障对医院日常的监控工作带来了一定的阻碍与影响，不能及时对情况予以观察、跟踪与处理，故现对动环监控系统予以更换。

新的动环监控系统需包含以下功能：

可检测漏水、烟感、温湿度等，并把采集的数据上传至物联网平台，通过该产品可以控制机房内的新风机、门禁等终端设备，具体可监测分项及监测内容如下：

- UPS监测：感知参数内容包括：各相电压、电流、功率、逆变器状态、充放电状态等；

- 蓄电池组监测：在线监测每节电池的电压、极柱温度、内阻；电池组温度、电流充放电时长等；

- 精密空调监测：对精密空调的回风温度、出风温度、湿度、空调运行状态、风机运行状态、压缩机运行状态等参数进行监测；

- 门禁安全监测：人脸识别门禁，实现对人员出入情况进行记录和保留；

- 人员入侵监测：红外人体感应传感器可全方位的对机房的整体情况进行红外防盗，可设置监测时间时间；在监测时间内，如有人非法入侵时，系统界面弹窗提示告警信息，并且通过短信、APP等方式将告警信息通知机房管理人员；

- 消防安全监测：通过部署烟雾传感器实现对现有消防系统补充；

- 漏水监测：通过部署漏水监测传感器监测机房内精密空调等易漏水点；

- 市电参数感知：感知市电总输入的各相电压、相电流、频率、有功功率、无功功率等参数，机房管理员可以实时查看供电电源质量是否完好，当参数出现异常时，触发联动告警，及时通知管理员；

- 告警方式：支持邮件报警、声光报警、4G电话卡电话短信报警、手机APP报警、企业微信、阿里钉钉、固定电话等多种报警方式；

供应商须具有以下资质证书：

1、信息化建设及数字化能力评估证书一级

2、质量管理体系认证证书

3、信息安全服务资质认证证书三级

4、信息技术服务标准符合性证书三级

5、售后服务五星认证证书

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 10 | 资质 | 3 | 具备信息化建设及数字化能力评价证书得0.5分；具备质量管理体系认证证书得0.5分；具备信息安全服务资质认证证书得0.5分；具备售后服务认证证书得0.5分；具备信息安全管理体系认证证书得0.5分；具备安防工程相关证书得0.5分。 |
|  |  | 案例 | 4 | 服务商近三年（2020年8月至今）与本项目类似的合同及证明材料，一个资料齐全案例得1分，满分4分。 注：合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页。 |
|  |  | 投标文件制作 | 3 | 投标人所提交的投标文件目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得2-3分，不符合酌情评定0-1分。 |
| 技术部分 | 60 | 技术部分的响应程度评价 | 40 | 根据投标人对招标文件中采购参数部分的响应程度进行评价,有一项一般条款不满足扣0.5分，#不满足扣1分，★不满足扣2分，最低得分为0分。 注：投标人须对本招标文件中的技术部分进行点对点应答，必须进行逐条逐项答复、说明和解释，仅做简单反馈或承诺不得分。 |
|  |  | 服务方案完整性、可行性、合理性、评价 | 5 | 根据投标人对招标文件中维保工作服务具体内容的响应程度进行评价。 1）方案科学合理、可行性强，充分满足采购方需求，得4-5分； 2）方案可行性一般，不能完全符合采购方采购需求，得2-3分； 3）方案不具备可行性或合理性，得1分； 4）未提供相关方案，得0分。 |
|  |  | 运维报价服务方案 | 5 | 根据投标人对招标文件中后期运维服务报价方案进行评价。 1）报价方案合理、性价比高得4-5分。 2）报价方案、性价比一般得2-3分。 3）报价方案、性价比较差的0-1分。 |
|  |  | 应急预案及服务报告方案 | 5 | 综合考虑应急预案及服务报告方案的完整性、可行性、合理性、响应及时性等： 1）应急预案完整合理、可行性强，服务报告方案规范性强得4-5分； 2）应急预案可行性一般，服务报告方案基本合理得2-3分； 3）应急预案及服务报告方案较差得0-1分 |
|  |  | 项目实施团队 | 5 | 根据投标人对招标文件中实施人员需求响应程度进行评价： 1）项目实施团队人员充足，经验丰富，响应时间及时有效（可满足月巡检、季度巡检、重保巡检要求并提供纸质报告），充分满足单位需求需求，得4-5分； 2）项目实施团队人员、经验一般，响应时间较长，不能完全符合采购方采购需求，得2-3分； 3）项目人员、经验、响应时间、不具备可行性或合理性，得1分； 4）未提供相关方案得0分。 |
| 价格部分 | 30 | 投标报价得分 | 30 | （评标基准价/评标价）×价格权重（30%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） 投标人报价高于最高预算价19.90万为无效投标，低于市场成本价格报价为恶意冲标，取消投标资格。 |
| 专家签字 |  |  |  | 评分合计 |

第四部分  开标一览表

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

- 案例相关资料

第二部分技术文件

  - 技术规格偏离表，需对技术部分进行点对点应答

  - 服务方案

  - 实施方案

  - 售后服务方案

第三部分报价服务方案

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币万元

| 项目名称 | 投标总价 | 运维周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- 投标分项报价表

项目名称：                                 招标编号：

报价单位：人民币万元

| 序号 | 服务内容 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4.如若中标，采购人将根据此表所报单价及总价进行中标结果公示，请保持单价汇总金额与总价一致。

- 技术规格偏离表

项目名称：                                  招标编号：

| 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |

注：根据第三章采购需求进行逐条响应，响应程度优于招标文件为“正偏离”、响应程度不满足招标文件“负偏离”响应程度满足招标文件“无偏离”。

投标人授权代表签字：

投标人(盖章):

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 项目建设方案

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，本招标文件投标人须按照运维标准和要求进行编写。

2. 	项目建设方案除采用文字表述外还可附图表及图片进行说明。

- 其他材料

1、投标人认为需要提供的其他文件。