**北京市结核病胸部肿瘤研究所**

**生物样本库科研设备采购项目遴选文件**

**项目名称：**生物样本库科研设备采购项目

**项目编号：**XK-CG-20230903

**2023年9月**

**第一部分 商务部分**

**投标人须知**

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复。

**第二部分 技术部分**

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单价万元 | 数量 | 总价万元 | 质保期限 |
|
| 1 | 超低温冰箱 | 7 | 1 | 7 | 5 |
|
| 2 | -40度低温保存箱 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 冷藏冷冻箱 | 2.5 | 1 | 2.5 | 3 |
| 4 | 核酸蛋白测定仪（核心产品） | 11 | 1 | 11 | 2 |
| 5 | 凝胶成像仪 | 3.7 | 1 | 3.7 | 3 |
| 6 | 酶标仪 | 2.8 | 1 | 2.8 | 1 |
| 合计 | |  |  | 30 |  |

2. 实施的时间和地点：

时间：合同签订后40天内。

地点：采购人指定地点。

3. 付款条件：以签订合同约定为准

4. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

5. 售后服务（质保期）：详见货物技术规格具体要求

6. 保险（如适用）：详见合同条款

★7.如投标产品为进口产品时须提供制造厂家的授权书

技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京市结核病胸部肿瘤研究所生物样本库科研设备采购项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2 政府采购节能产品、环境标志产品；

3.3 正版软件；

3.4 信息安全产品。

具体详见投标人须知。

★4.采购需求指标响应的要求：

招标文件《采购需求》中允许偏差的最大范围为评标标准，如投标人扣分超过了允许偏差的最大范围，其投标无效。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与合同文本冲突则以合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

（五）、验收标准：

1、设备交付验收

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经采购人或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

2、设备运行测试和验收

2.1 需通过最终用户和相关检测部门检定合格。

2.2 买方依据合同对货物品质进行逐项验收，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。

2.3 不合格的产品需无条件更换。

注：上述要求如与合同文本冲突则以合同文本要求为准。

（六）货物技术规格具体要求

详见设备需求清单及基本参数

**第三部分 评分标准**

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

**综合评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素分项 | 评分标准 | 分值 |
| 价格部分 | 评标价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 |
| 商务部分 | 投标产品在中国境内近三年（2020年9月1日至今）销售业绩的评价 | 根据投标产品（至少包含核心产品）近三年在中国境内的销售业绩情况，具有一个业绩得1分，每增加1个加1分，最高得10分（须提供业绩证明材料，如合同关键页，即合同首页、中标金额页及双方签字盖章页） | 10 |
| 环境标志产品、节能产品 | 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，有1个得1分，最高得2分。（提供认证证书复印件加盖公章） | 2 |
| 技术部分 | 对招标文件采购需求的响应程度 | 采购需求技术指标全部满足招标文件的要求得50分；根据技术指标的重要性，一项技术指标不满足招标文件要求0.5分，一项“#”号（如有）指标不满足招标文件要求扣1分，一项“★”号指标不满足招标文件要求扣2分，扣完为止（0-50分）。注：1、投标人须在投标文件中提供技术支持资料。★2、技术指标允许超出招标文件《采购需求》中允许偏差的最大范围为50分，如投标人扣分超过50分（含50分），其投标无效。 | 50 |
| 售后服务和质量保证 | 根据投标人售后服务安排的合理性、售后网点的分布情况、维修的反应速度及服务措施情况进行评审：售后服务安排及售后网点分布合理，维修反应速度快，服务措施针对性强得4分；售后服务安排及售后网点分布较合理，维修反应速度一般，服务措施针对性一般得2分；售后服务安排及售后网点分布较差，维修反应速度慢，服务措施没有针对性得1分；未提供得0分。 | 4 |
| 对投标人提供的培训方案进行评审：培训方案科学合理，可行性强得4分；培训方案较合理，可行性一般得2分；培训方案一般，可行性差得1分；未提供得0分。 | 4 |
| 总分 | | | 100 |

**注：★1、以上评分细则里涉及到的提供证明文件均需提供复印件加盖公章装订在投标文件中，复印不清晰，评标过程无法界定实质性内容的，以不利于投标人的信息数据为准。**

**2、各评委自行汇总评分，按照所有评委评分的算术平均分的高低确定第一中标候选人和中标候选人（评标过程中计算结果保留两位小数）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，综合得分最高的投标人为第一中标候选人。**

**★3、投标人提供的所有复印件加盖公章材料需真实、有效，招标人有权对资料进行抽查核验，一旦发现提供虚假材料，取消中标资格并列入单位采购供应商黑名单库。**

**★4、以上对应材料按要求提供，排列打分项中的信息材料，没有不得分。**

**第四部分 开标一览表**

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

1. 投标函
2. 营业执照、企业状况及综合实力
3. 法定代表人授权书
4. 法定代表人身份证明
5. 授权代表人身份证明
6. 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
7. 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件
8. 案例相关资料

第二部分技术文件

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。投标人应提供技术参数响应的产品参数资料、包括但不限于产品说明书、宣传彩页或国家相关部门出具的质检资料等，仅提供承诺未提供相关佐证的属于无效承诺。

第三部分报价服务方案

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

开标一览表

项目名称：　 招标编号：

报价单位：人民币 **万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总价 | 质保周期 | 备注 |
|  | 大写：  小写： |  |  |
|  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位 （姓名）身份证号： 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改 （项目名称） 标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

年 月 日

**供应商资格声明书**

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
5. 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
6. 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
7. 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

项目服务方案

1. 投标人应根据招标文件，采用文字并结合图表形式，本招标文件投标人须按照运维标准和要求进行编写。

2. 项目服务方案除采用文字表述外还可附图表及图片进行说明。

其他材料

1、投标人认为需要提供的其他文件。