首都医科大学附属北京胸科医院    研究型智慧病房建设项目

遴选文件

项目名称：首都医科大学附属北京胸科医院研究型智慧病房建设项目

项目编号： XK-CG-20231007

2023年10月

# 投标人须知

投标人须知前附表                         招标编号：

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：首都医科大学附属北京胸科医院 地址：北京市通州区北关大街9号院 联系人： 赵皎洁 电话： 010-89509157 电子邮件： 传真： |
| 1.1.4 | 项目名称 | 首都医科大学附属北京胸科医院研究型智慧病房建设 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 首都医科大学附属北京胸科医院研究型智慧病房建设 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 建设周期不多于60个自然日，硬件设备质保不低于三年。 备注：最终开工日期及工期以与使用单位共同签署的合同中约定的内容为准。★ |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.3.4 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.4.2 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.4.3 | 预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.4.4 | 预备会后，招标人书面澄清的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.5 | 招标时限 | 本次招标有效期2个月 |
| 1.6 | 偏 离 | □不允许 ■允许，可偏离的项目和范围见第二技术部分“项目需求列表”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 1.7 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.8 | 投标有效期 | 60 天 |
| 2.1 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外，签字和（或）盖章的其他要求：投标文件应加盖投标人法人公章及由法定代表人或其委托代理人签字 |
| 2.2 | 投标文件副本份数 | 1正2副，共3 份 |
| 2.3 | 装订要求 | ■不分册装订 采用 左侧胶状 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2.4 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 2.5 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室 |
| 3.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：有投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （5）开标顺序：按照投标文件递交的先后顺序开标 |
| 4.0 | 项目拦标价 | 29.9606万 |
| 4.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成 5 人。 |
| 4.2 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向有关采购中心或院内纪检办公室投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 |

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、★投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复及相关佐证资料（明确标注页码）。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。投标人应给与明确的偏离度表和佐证资料页码供评标专家评审。投标人实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标，技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

- 项目背景

研究型病房建筑面积910平方米，共设置30张临床研究专用床位，通过本次智慧病房建设，实现智慧交互、智慧护理、物联网应用系统之间的数据融合、联动、数据共享，更加智能地为护士和临床试验参与者服务，提升信息化水平。项目要求施工周期不得超过60个自然日，硬件设备质保不低于三年，系统软件需要专业团队并按需求工作人员进行维护。★

- 项目需求

胸科医院研究型病房项目需求列表

| 序号 | 产品名称 | 硬件参数. | 数量 | 含税报价（元） | 合计费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁屏 | 硬件参数： 1）主体材质：窄边框设计，UV机身，抗菌（提供国家认证认可的第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；耐酒精、过氧化氢、聚维酮碘、消毒水擦拭（需提供国家认证认可的第三方出具的检测报告，报告自带二维码查验，并加盖投标人公章）▲ 2）安装方式：墙壁式支架或落地式支架安装，任意角度悬停 3）屏幕规格：≥13.3英寸 ▲，屏背光亮度自动调节（屏幕背光根据环境光的强度自动调整背光的亮度,提供国家认证认可的第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 4）分辨率：≥1920*1080 ▲ 5）CPU：核数≥8核，最高主频≥2.3GHz;（提供国家认证认可的第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）▲ 6）触摸操作：≥10点触控， 7）存储：≥2G RAM/32G ROM▲ 8）摄像头：≥1300万像素（提供国家认证认可的第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）▲ 9）通话：双MIC回音消除和抑制噪音（提供国家认证认可的第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）▲ 10）喇叭：内置≥1.5W 11）系统版本：≥Android 9.0 12）支持Wi-Fi 、BT、 NFC 。（BT/WIFI要求：蓝牙版本≥5.0,WIFI支持2.4GHz、5GHz双频，提供国家认证认可的第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 13）供电方式：支持POE供电、支持12V/2A电源供电，支持Reset复位功能 14）网络接口：RJ45，10M/100M带宽； 15）具有3C认证和节能认证（提供相关证书并加盖投标人公章）▲ | 30 | 2088 | 62640 | 每个床位1套 |
| 2 | 墙壁式支架 | 1）安装方式：墙壁式 2）负载：0.5-4KG 3）主体材质：铝合金 4）臂长：≥1090mm 5）延长臂：左右摆动180度 6）升降臂：左右旋转370度 7）升降幅度范围：升5度降55度,上下升降≥390mm 8）拉手转动：：≥365度转动 9）平板倾仰角：上30度，下90度 10）布线槽：全隐藏式（铝合金） | 30 | 999 | 29970 |  |
| 3 | 智能输液监控中央站显示器 | 硬件参数： 1）≥Android7.0智能一体机 2）安装方式：墙壁式悬挂或落地式安装在护士站 3）屏幕规格：≥55英寸 ▲ 4）分辨率：≥1920*1080 ▲ 5）CPU：核数≥4核，主频≥1.8 GHz 6）触摸操作：红外触控或手指触控 7）存储：≥2G RAM/16G ROM 8）喇叭：内置≥5W大喇叭，双喇叭设计 9）通信接口：支持Wi-Fi 2.4G 支持蓝牙4.0 10）支持视频,音频接口：支持HDMI2.0_OUT，4K高清输出。输出支持LVDS+HDMI同步显示和异步显示 11）供电方式：电源供电AC220V 12）网络接口：RJ45，10/100Mbps，支持Ethernet 13）产品尺寸限值：≤1275*750*92MM | 1 | 6999 | 6999 |  |
| 4 | 中央处理器（含输液监控管理软件） | 1）Linux系统，内置输液提醒软件模块、输液状态显示模块、床位电子一览表基础软件模块、病人护理状态提醒软件、内置物联网RFID（433M）软件模块、物联网协同网关系统。 2）电流电压： 输入：100-240V~50/60Hz 0.45A； 输出：5V-3.0A | 1 | 18000 | 18000 | 一个病区1套 |
| 5 | 无线中继器 | 1）支持蓝牙、wifi、无线射频通信，支持数据筛选 2）抗干扰能力强，空旷传输距离≥200米 3)电流电压： 输入：100-240V~50/60Hz 0.2A； 输出：5V-1.0A | 2 | 1800 | 3600 | 一个病区2套 |
| 6 | 输液监控终端（含输液监控管理软件V2.0.0） | 硬件参数： 1)产品外观：≥2.4英寸彩屏,三色LED指示灯 2)产品特性：操作简便，即挂即用、多功能辅助键、防静电（喷塑）输液挂钩，开机自动校准功能、容量自动检测，监控终端能识别监控终端能识别50mL,100mL,250mL,500mL,1000mL，3440mL软输液袋容器及50mL,100mL,250mL,500mL玻璃输液瓶容器；多袋/瓶自动检测功能 计算精度：监控终端在0-3600g测量最大误差为±1g或者±0.5%的最大值，监控终端计算输液速度最大误差不超过±1mL/min 3）电池容量：4400mAh±440mAh锂电池 4）供电方式：充电方式：直充和无线两种方式；电池一次充满电可续航工作≥500小时。 5）节能：低功耗、节能设计，开机60s内无操作自动关机 6）通信方式：无线网络通信方式进行双向数据传输，无线网络频率范围（410MHz～470MHz、2.4GHz～2.525GHz）。 7）无线接收距离：≥200m（实测空旷距离） | 30 | 3000 | 90000 | 一个床位1套 |
| 7 | 护士站及二级护理站客户端软件 | 1）显示软件支持WINDOWS操作系统，能直接处理呼叫信息 | 1 | 2000 | 2000 | 一个病区1套 |
| 8 | 移动护理手持PDA硬件 | 硬件参数： 1）操作系统：≥ Android 11.0 2）处理器：≥八核高性能处理器，最高主频2.3GHz 3）内存：≥4GB RAM，64GB ROM 4）屏幕：≥6.0英寸HD+高清屏(1440*720)，室外可见光学级全贴合触摸屏 5）触摸屏：支持手套操作，湿手操作，支持多点触控 6）参考尺寸：≥167mm*80mm*15mm 7）重量：≤280g（包含电池） 8）电源：≥4400mAh（典型值），电池可拆卸，支持PE快充 9）扩展卡 ：支持Micro-SD卡，可支持1TB 10）SIM卡： 2个Nano-SIM卡槽，支持双卡双待 11）充电接口 ：Type-C接口，支持有线充、无线充▲ 12）按键：两个专用扫描按键 , 自定义按键 , 音量调节按键 ,电源按键 13）通知： 声音，多色LED，振动 14）传感器： 地磁传感器、重力传感器、光感传感器、距离传感器、陀螺仪、 15）扫描：一维码扫描，二维码扫描 16）摄像头：后置双摄 ，主摄1600W 自动对焦摄像头，匹配自动闪光灯 ,前置摄像头采用 500W 像素定焦摄像头▲ 17）支持手电筒模式， 18）其他：支持NFC,WIFI，蓝牙，防护等级IP68▲， 19）提供产品CCC 认证、无线电设备型号核准证、电信进网许可证、抗菌认证▲ | 6 | 2500 | 15000 |  |
| 9 | 电源适配器 | 1）电流电压： 输入电压：100-240V50/60Hz 0.45A 输出电压：5V3A 接口：type-c | 2 | 200 | 400 | 一个病区2套 |
| 10 | 数据交互服务器 | 1）2U机架式服务器加导轨。 2）CPU：英特尔 至强 银牌4210 2颗 3）内存：2*32GB 2666MT/s ECC内存； 4）硬盘：480GB 企业级SSD + 2*8TB 7200转企业级机械硬盘 5）网络：两个1000M网口（RJ45） 6）电源：550W冗余式电源1+1 | 1 | 26999 | 26999 | 100张病床/台 |
| 11 | 24口交换机 | 1）(24个10/100/1000BASE-T，370W，以太网端口,4个千兆SFP,POE+,交流供电，带网管功能) | 2 | 2999 | 5998 | 带3C、节能认证 |
| 12 | 生命体征监护仪(含移动车 | 1）采用一体化便携式体征采集设备，可一机测量血压、血氧、体温、脉博等。采集到的患者数据可上传到医院系统。设备具备WiFi/蓝牙/4G等多种通信方式，可适配多种医院网络环境。 2）设备自带二维码身份识别模块，可将体征数据和患者信息相匹配，改变护理人员原有的多仪器切换数据采集、手工记录、人工等繁琐且易出错的工作模式。 3）物理特性：手持设备，便于携带，体积小，重量轻，不超过350g，抗跌落 4）屏幕尺寸≥5英寸，亮度≥350cd/m2 可视角度≥178° 5）屏幕分辨率≥1280×720，满足高清显示要求 6）电容触摸屏，支持最大5点触摸 7）通信方式：同时支持Wi-Fi、4G和蓝牙 8）Wi-Fi:支持2.4GHz/5GHz频段Wi-Fi,频段包含：802.11a/b/g/n/ac; 9）4G：支持移动、联通、电信4G全网通通信；频段包含：LTE-FDD B1/B3 /B5/B8、LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41等； 10）蓝牙：BT2.1+EDR/3.0/4.2 LE； 11）Android 7.0及以上操作系统 12）处理器：8核及以上处理器，主频不低于2 GHz 13）内存：≥2G RAM；存储：≥16G ROM 14）内置麦克风，可用于语音拾取 15）内置扬声器，支持语音播报、声音提醒 16）内置光线传感器，可根据环境光自动调节亮度 17）内置锂聚合物电池，电池容量≥2900mAh 18）内置摄像头（可选）：像素≥800W 19）接口：USB2.0 ,TypeC，支持USB快充，支持OTG，可扩展外设 20）条码扫描：内置一维码和二维码的扫描模块，可识别全部码制和所有特殊字符 21）测量参数：主机身内置无创血压、血氧饱和度、脉率、红外体温检测参数模块（需提供注册检测报告首页、检验报告照片页、产品宣称参数的详细测试报告） 22）血压测量规格：采用上臂式测量 23）压力测量范围：0mmHg(0kPa)～ 300mmHg(40.0kPa）；压力精度：±3mmHg(±0.4kPa），分辨率：1mmHg(0.1kPa） 24）脉搏测量规格：测量范围：(30～250)bpm； 脉搏精度：±3bpm。 25）血氧测量规格：测量范围：0%～100%。精度：70%～100%：±2%，0%～69%：不予定义。 红外体温测量规格： 26）测量范围：表温范围：22.0℃～43.0℃；体温范围：32.0℃～42.9℃ 27）测量精度：35℃～42℃的测量范围内：±0.2℃； 35℃～42℃的测量范围外：±0.3℃； | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 13 | 弱电及安装调试费 | 1）包含30套床旁设备的布线，支架屏安装，看板，输液，体征系统的调试 | 1 | 18000 | 18000 |  |
| 14 | 合计： |  |  |  | 299606.00 |  |

说明：
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要参数。有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

评标方法和标准

| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（10分） | 投标人资质与实力 | 根据供应商所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品：床旁屏）或其同品牌的同类产品近三年（2020年10月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得1分，最高得6分。 | 6分 |
|  |  | 提供相关质量管理体系认证、环境体系认证、信息安全管理体系认证、认证信息技术服务管理体系认证证明资料，有1项得0.5分，最高得分2分。 | 2分 |
|  |  | 投标人所提交的投标文件目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得2分，不符合酌情评定0-1分。 | 2分 |
| 技术部分（60分） | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为45分，其中：“▲”号指标的有1项不满足的，扣1分；未标符号的指标的有1项不满足扣0.5分；全部满足得（对于技术规格要求中标注“▲”号的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认）备注：偏离度参数表中需提供佐证资料的具体页码位置，未标明项视为负偏离。 | 45分 |
|  | 服务方案 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的培训服务方案进行评价，1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得5分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案进行评价，包括：①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，⑤硬件质保不低于三年，共五项，其中每项内容： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 | 10分 |
| 价格部分（30分） | 投标报价得分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：投标报价得分保留2位小数。 | 30分 |

磋商流程说明

（1）采购人在本磋商文件规定的时间和地点收取供应商的磋商响应文件。并由磋商小组开启磋商响应文件，进行初步审查工作。

（2）初步审查是从磋商响应文件的有效性、完整性、对本磋商文件的响应程度来进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组将就磋商响应文件中的报价、技术响应、服务方案、合同草案条款等与单一供应商分别进行磋商，并将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关部门的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）在磋商过程中，磋商小组经采购人同意，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，并由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（6）实质上响应的供应商应该是其响应文件满足磋商文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和供应商的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的供应商的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果磋商响应文件出现属下列情况之一的，磋商小组有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.不符合本磋商文件中规定的供应商资格要求的；

c.未按招本磋商文件规定要求密封、签字和盖章的；

d.供应商的报价范围不符合磋商文件要求的；

e.供应商的技术响应不符合本磋商文件规定的★号条款要求的；

f.不符合法律、法规和本磋商文件中规定的其他实质性要求的。

g. 技术参数分最低得分为0分的。

第四部分  开标一览表

跟评分表顺序一致

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函（格式自拟）

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 销售业绩相关材料

- 相关体系认证材料

第二部分技术文件

  - 技术规格偏离表，需对技术部分进行点对点应答

  - 培训服务方案

  - 售后服务方案

第三部分报价及质保服务方案

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币万元

| 项目名称 | 投标总价 | 运维周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首都医科大学附属北京胸科医院研究型智慧病房采购 | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- 投标分项报价表

项目名称：                                 招标编号：

报价单位：人民币万元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4.如若中标，采购人将根据此表所报单价及总价进行中标结果公示，请保持单价汇总金额与总价一致。

- 技术规格偏离表

项目名称：                                  招标编号：

| 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 响应程度 | 响应内容 | 佐证资料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据交互服务器 | 2U机架式服务器加导轨。 | 正/负偏离 | ……… | XX |

注：根据第三章采购需求进行逐条响应，响应程度优于招标文件为“正偏离”、响应程度不满足招标文件“负偏离”响应程度满足招标文件“无偏离”。

投标人授权代表签字：

投标人(盖章):

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 其他材料

供应商出具的其他增值服务内容。

★号条款不满足视为无效投标。

★号条款不满足视为无效投标。

★号条款不满足视为无效投标。