北京市结核病胸部肿瘤研究所

首都医科大学附属北京胸科医院

污水管网清洗清抽及污水站清淤服务采购项目遴选文件

项目名称：所院污水管网清洗清抽及污水站清淤服务采购项目

项目编号： XK-CG-20240203

2024年2月

# 投标人须知

投标人须知前附表                         招标编号：

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：首都医科大学附属北京胸科医院 地址：北京市通州区北关大街9号院 联系人： 王宇 电话： 010-89509226 电子邮件： cgzx@bjxkyy.cn 传真： |
| 1.1.4 | 项目名称 | 所院污水管网清洗清抽及污水站清淤服务采购 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 所院污水管网清洗清抽及污水站清淤服务采购 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 服务周期：1年 备注：最终服务日期及工期以与使用单位共同签署的合同中约定的内容为准。 注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.3.4 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.4.2 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.4.3 | 预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.4.4 | 预备会后，招标人书面澄清的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.5 | 招标时限 | 本次招标有效期60天 |
| 1.6 | 偏 离 | □不允许 ■允许，可偏离的项目和范围见第二技术部分“项目需求列表”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 1.7 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.8 | 投标有效期 | 60 天 |
| 2.1 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外，签字和（或）盖章的其他要求：投标文件应加盖投标人法人公章及由法定代表人或其委托代理人签字 |
| 2.2 | 投标文件副本份数 | 1正2副，共3 份（无现场沟通环节，一切已标书为准，请谨慎制作标书） |
| 2.3 | 装订要求 | ■不分册装订 采用 左侧胶状 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2.4 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室（位于医院西北角，ECT黑色玻璃楼对面楼进电梯三层） |
| 2.5 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见公告 开标地点：北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室 |
| 3.2 | 开标程序 | （1）采购中心收集标书并签到登记（如未按照开标时间限时送达标书，视为放弃本次招采资格） （2）密封情况检查：开标前采购中心收集按时送达的标书，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （3）评标专家审阅标书后，结合标书、报价和增值服务承诺等综合评分，成交结果会在2-3个工作日内公示在医院官网（详见官网招标采购模块）。 |
| 4.0 | 项目拦标价 | 22.5万。（超过最高限价按废标处理，无二次报价，请慎重报价） |
| 4.1 | 评标委员会的组建 | 由审计处抽选评标委员会人员，组成 5 人专家组。 |
| 4.2 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向有关采购中心（010-89509226）或院内纪检办公室（010-89509239）投诉。投诉应当提供书面资料，有明确的请求和必要的证明材料加盖公章并发送至采购中心邮箱（cgzx@bjxkyy.cn）。我单位会在收到申请后，对相关问题逐一解答。 |

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、★投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复及相关佐证资料（明确标注页码）。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料并加盖公章。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，评标委员会可不予承认。投标人应给与明确的偏离度表和佐证资料页码供评标专家评审。投标人实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标，技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

医院污水站清淤服务和研究所下水管网清抽与清洗服务的需求

一、现状：

1、我院污水站于2013年改造，2014年正式投入使用，改造后设计的处理污水能力为1000吨，但实际日处理污水量为500吨左右。基于我院污水、下水管网老化，主管网口径小，化粪池少的情况，同时经过多年发展又增加了许多医疗病房，使得许多原来设计的化粪池只能采取结合井的方法，接入下水管网系统，造成管网有大量未腐化的粪便等漂浮物堆积在管网中流向污水站现有的斜管沉淀池，预消毒池，预脱氯池，调节池（清理时需人工下井处理)，污泥池，提升井。

2、目前我院现有下水管网系统总长度约为1600米，,污水结合井120座，化粪池22座。

我院 1955 年建院以来，主干下水管网在当年根据当时的建筑结构，数量，设计可达到使用需求，及按比例自然流向污水站进行污水处理。后来我院经过 60 多年的发展，建筑数量不断增加，同时下水管网系统也被不断增加的建筑及各类不同型号的化粪池、结合井、检查井和各类分支管道打乱了原有的系统布局和承受能力。许多新建房屋没有按标准比例连接至下水管网中，导致有大量的污水及产生的粪便堆积在下水管网和各类井中，造成污水粪便等杂物淤积在检查井，结合井及管道中。

二、目的

1、污水站清淤与清洗目的：

因下水管网中有大量的粪便及漂浮物通过下水管网流向污水处理站，导致污水处理站各个处理池存有大量粪便及漂浮物，需定期进行清淤与清洗。如不能定期清淤与清洗各个处理池，将会导致污水站处理后的污水无法达到国家污水排放标准。

- 清抽与清洗管网目的：

因发展的要求,我院不断增加扩建建筑，大部分化粪池无法用车辆进行清掏处理，导致大部分粪便通过化粪池直接流向各类井中，如不能及时清抽与清洗，将会导致下水管网堵塞，污水粪便外溢，影响管网正常运行。

三、目前初拟维保项目:污水处理站清淤与清洗服务和下水管网清洗与清抽服务。

1、数量清单如下（污水处理站清淤与清洗）：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 年次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斜管沉淀池 | 立方米 | 150 | 3 |
| 2 | 预消毒池 | 立方米 | 75 | 3 |
| 3 | 预脱氯池 | 立方米 | 90 | 3 |
| 4 | 调节池 | 立方米 | 150 | 3 |
| 5 | 污泥池 | 立方米 | 90 | 3 |
| 6 | 提升井 | 立方米 | 5 | 3 |

2、数量清单如下（下水管网清抽与清洗）：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 年次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管网清洗 | 米 | 1600 | 3 |
| 2 | 污水结合井清抽 | 座 | 120 | 3 |
| 3 | 化粪池清抽 | 座 | 22 | 3 |

四、需求

1、污水处理站清淤与清洗：合同履行地点为我院污水处理站，因污水处理站清淤、清洗属于有限空间作业，危险系数极高，需每年招标一家有专业资质和经验的清淤与清洗公司来进行维护保养项目。

2、下水管网清抽与清洗：合同履行地点，我所院全区域内每年需招标一家有专业资质的清抽与清洗公司来进行维护保养项目，可达到整体下水管网的正常运行效果。

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

评标方法和标准

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 20.00 | 企业综合实力 | 6.00 | 1.具有有效的行政管理部门颁发的营业执照，经营范围包括管道清洗、化粪池； 2.项目人员具有安监部门颁发的特种作业操作证，岗位部分项目为地下有限空间作业，有3年以上类似作业经验； 满足一项资质得3分，总分6分。 |
|  |  | 业绩 | 10.00 | 服务商近三年（2021年2月至今）污水管网清洗及清淤服务项目业绩及证明材料不少于5个案例。 一个资料齐全案例得2分。 注：合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页。 |
|  |  | 标书文件制作 | 4.00 | 考察标书制作情况：标书文件内容与需求一致，装订良好，目录页码对应准确得4分，标书文件内容与需求有缺失，装订页码对应不准确得2分，标书文件存在明显缺失，装订情况不佳且页码对应不准确得0分。 |
| 技术部分 | 65.00 | 服务方案评价 | 15.00 | 对总体服务方案、维保方案等关键工作安排合理，有措施完善的维保管理计划，方案内容齐全详细、整体方案完整得 15 分；方案有缺项，基本全面、维保计划较合理、方案内容基本完整得10分；方案不完整、维保计划不够合理、方案不完整得5分； 未提供实施方案或未提供维保方案，得 0 分。 |
|  |  | 服务响应速度 | 15.00 | 服务项目应急处理（紧急情况、突发事件要求2小时内响应）保障措施；包括但不限于紧急情况的突发事件、事故的解决与沟通汇报，可预见的紧急情况处理方法、预案、能力的体现。 突发应急措施预案完整，高效合理得15分突发应急措施预案基本完整，基本合理得10分；；应急措施不完整，预案措施不全面得5分；未提供实施方案预案得 0 分。 |
|  |  | 质量管理方案 | 10.00 | 本项目所涉及的污水管网清洗及污水处理站清淤服务运行的过程中各项要求及数据达标。根据污水管网清洗及污水处理站清淤服务质量保证，制定完善的具有可操作性的质量控制方案。 质量体系完整、措施有力，得10分，仅符合本项目的要求，得7分；一般得5分，较差得3分，不符合或无得0分。 |
|  |  | 服务满意度 | 10.00 | 考虑相关每周巡检、维修服务、质量保证期限、服务响应速度、解决问题、到达现场等服务承诺； 质量体系完整、措施有力，得10分，仅符合本项目的要求，得5分；一般得3分，不符合或无得0分。 |
|  |  | 服务人员、设施配备方案 | 15.00 | 拟派管理人员能力达标及项目人员配置合理，在地下岗位有限空间作业时，人员具备安监部门颁发的特种作业操作证，对本项目管理设计思路概述及特点分析合理，得10分，一般得5分，不满足不得分。 供应商拟投入的设备器械满足使用需求得5分；基本能达到项目要求得3分；不能满足项目要求得0分； |
| 价格部分 | 15.00 | 投标报价得分 | 15.00 | （评标基准价/评标价）×价格权重（15%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） |
| 专家签字 |  |  |  | 评分合计 |

磋商流程说明

（1）采购人在本磋商文件规定的时间和地点收取供应商的磋商响应文件。并由磋商小组开启磋商响应文件，进行初步审查工作。

（2）初步审查是从磋商响应文件的有效性、完整性、对本磋商文件的响应程度来进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组将就磋商响应文件中的报价、技术响应、服务方案、合同草案条款等与单一供应商分别进行磋商，并将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关部门的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）在磋商过程中，磋商小组经采购人同意，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）实质上响应的供应商应该是其响应文件满足磋商文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和供应商的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的供应商的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果磋商响应文件出现属下列情况之一的，磋商小组有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.不符合本磋商文件中规定的供应商资格要求的；

c.未按招本磋商文件规定要求密封、签字和盖章的；

d.供应商的报价范围不符合磋商文件要求的；

e.供应商的技术响应不符合本磋商文件规定的★号条款要求的；

f.不符合法律、法规和本磋商文件中规定的其他实质性要求的。

g. 技术参数分最低得分为0分的。

第四部分  开标一览表（跟评分表顺序一致）

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函（格式自拟）

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 企业综合实力展示材料

- 业绩证明材料

第二部分技术文件

  - 服务方案

  - 服务应急方案

  - 质量管理方案

  - 服务人员、设施配备方案

第三部分报价方案和其他增值服务方案等（无二次报价，请谨慎报价）

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币     万元

| 项目名称 | 投标总价 | 建设周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所院污水管网清洗清抽及污水站清淤服务采购 | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- 投标分项报价表

项目名称：                                 招标编号：

报价单位：人民币万元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | ......... |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4.如若中标，采购人将根据此表所报单价及总价进行中标结果公示，请保持单价汇总金额与总价一致。

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 其他材料

投标人认为需要提供的其他文件。