**医用心理量表评估软件需求**

**用途要求**： 用于对被测人员的精神、心理状况等相关的信息进行采集、存储、测评及报告打印，辅助医生诊断。

**参数要求：**

1. △评估内容包括感知觉、思维、情绪、意志行为、睡眠、心理发育、性心理、人际关系、学习能力、个人风格、职业倾向、婚恋和家庭问题、心理防御机制、心身疾病和心理疾病等：具备
2. △可进行数据采集、存储、分析测评、打印报告：具备
3. △患者触屏操作：具有
4. △预警提示功能：具备
5. △科研统计功能：具备
6. △档案管理模块：具备
7. △用药管理模块：具备

**配置要求：（☆不满足要求即放弃本次招标采购）**

1. **☆**医生端工作站：1套
2. **☆**患者端工作站：2套
3. **☆**医用心理量表评估软件医生管理端软件：1套
4. **☆**医用心理量表评估软件患者测评端软件：6套
5. **☆**医用推车：1台
6. **☆**耳机：2副
7. **☆**路由器：1套

**质保要求：**

**1.☆**整体设备质保至少满足验收合格后2年硬件质保

2.**☆**软件承诺使用期内免费后期运维、系统开发等服务。