## Sheet1
北京市结核病胸部肿瘤研究所科研设备购置项目设备清单
序号 | 设备名称 | 单价（万元） | 数量 | 预算总价（万元） | 备注
1 | 生物安全柜 | 7 | 1 | 7 | 1、A2型生物安全柜 2、工作区尺寸≥1800mm×550mm×650mm（长x宽x高）
2 | 全自动荧光显微成像系统 | 95 | 1 | 95
3 | 细胞培养箱 | 5 | 1 | 5 | 内部容积≥150升
4 | 冷冻离心机 | 8 | 1 | 8 | 1、最高转速：≥ 18000rpm/min； 2、最大离心力：≥27000xg； 3、最大容量：≥24x1.5/2.0ml； 4、温度设置：-9~+40 ℃ 增量 1℃
5 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 50 | 1 | 50
6 | 细胞状态分析仪 | 10 | 1 | 10
7 | 超灵敏多功能生物分子成像系统 | 57 | 1 | 57
8 | 细菌分散计数仪 | 12 | 1 | 12
9 | 流式细胞仪 | 9.5 | 1 | 9.5 | 2激光6色
10 | 液氮存储罐 | 6 | 1 | 6 | 1、标配6个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管6000个 2、罐体高度*直径: 不大于 96*66cm
11 | 高通量流式自动进样器 | 40 | 1 | 40
12 | 全能型蛋白快速转膜仪 | 6 | 1 | 6
13 | 切向流超滤系统 | 12.5 | 1 | 12.5
14 | 超低温冰箱 | 8 | 1 | 8 | 1.内部容积：不小于 651L，2英寸冻存盒容量不少于 400 个 2.压缩机:2台1.5HP工业级高效压缩机。 3.工作温度:- 50℃ ∽ - 86℃ 4.工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器
15 | 电转染系统 | 24 | 1 | 24
总价 |  |  | 15 | 350