中央空调、分体空调维护保养服务项目要求

1、投标单位必须是中国境内注册的独立法人，经营范围必须包涵空调安装维修。

2、投标单位具备良好的从业信誉和管理经验，有完善的管理体系和健全的内部管理规章制度，具有大型企业事业单位、高校校园空调维修保养服务经验的单位优先。

3、近三年内，在合同履行过程中，未出现中标后不履约、履约过程中严重违反合同规定。

4、本次招标不接受联合体投标和不得转包。

5、需配制冷维修工2人。(必须持有制冷设备维修和电气焊证)。

6、入驻时间4月至1月，其余时间每月定期对全院空调设备进行安全检查、维修、清洗消毒（净化空调设备除外）

7、维保期间要求每日对重点制冷设备巡检并记录。

空调设备的基本情况：

全院现有分体式空调1179余台左右，其中整十年的空调有364台，超过十年的有422台，九年至六年的空调有164台，六年以内的空调有202台。

全院现有中央空调41台（其中风管机内机52台；天花机内机105台），其中整十年的空调有0台，超过十年的有9台，九年至六年的空调有15台，六年以内的空调有17台。

空调设备的清洗要求：

清洗消毒保证空调表面无尘土，过滤网干净，无异味，不掉黑渣，不留黑汤。

1、结核病区空调、新风口、在使用季节，每月清洗消毒1次。非结核病区及其它科室，空调使用季节开始清洗消毒1次，夏季结束清洗消毒1次。

2、重点科室，如门诊一部、门诊二部、急诊、心脏中心、放射科、放疗科、CT等科室空调使用季节，每月清洗消毒2次。

3、核酸检测、发热门诊空调每月清洗1次每天消毒。