## Sheet1
| 序号 | 标的名称 | 测试化验服务说明（子课题负责人修改） | 单价（万元） | 数量 | 总价 （万元）
肺癌2024-2 | 1 | 肿瘤免疫微环境的质谱流式分析 | 1、实验需求：应用质谱流式（cytof）技术对肺癌组织免疫微环境进行分析；质谱流式实验设计首要需要考虑根据研究目标设计抗体panel及实验分组；根据预期观察的细胞类型设计相应分型的marker，用于后续细胞定义过程。 2、实验材料及运输方式：甲方提供新鲜的组织置于组织保存液中，由乙方安排运输 共12个肺癌组织，单个组织消化后样本的细胞数要在100万以上，其中免疫细胞的比例必须在1%以上 3、实验结果交付内容及方式：标准分析和数据深度挖掘 4、标准分析：聚类分析、marker信号值分布、各组样本marker信号直方图、cluster聚类热图及细胞数分析、多样本cluster占比统计、主成分分析、相关性分析、细胞亚群定义 5、剩余实验材料处理：返还标本 | 0.66 | 12 | 7.92
| 2 | 液体标本NGS检测 | 1 实验要求：使用血浆cfDNA样本，通过高通量杂交捕获测序，获得Panel范围内本样本的突变信息，包括但不限于SNV、Indel、CNV等重要变异类型。 2 实验材料及运输方式：血浆保存于Strike管内，4℃冰袋运输，避免冻融和溶血。 3 实验结果及交付内容：变异信息检出表及测序质控信息。 4 标准分析：变异丰度评估、拷贝数变异分析、DNA层面融合及伴侣基因结果、相应检出的临床解读等。 5 剩余实验材料处理：甲方按需定量提供卷片，乙方在实验完成后3个月内对中间核酸产物销毁 | 0.5 | 18 | 9
| 3 | 肿瘤组织单细胞测序 | 1. 实验需求：肺癌新辅助治疗前后组织的单细胞测序 2. 实验材料及运输方式：甲方提供肺癌新辅助治疗过程前后的穿刺标本和手术标本，标本如下：患者新辅助治疗前的穿刺组织和手术肿瘤标本1例。 3. 生物信息分析内容： （1）10x Genomics 5 端单细胞转录组测序分析 1）矩阵分析：1.原始数据质量评估；2.对比参考基因组，统计有效 Barcode 、测序饱和度等信息；3.实验捕获的细胞数目统计、检测的基因数目统计等，提供 Web Summary 网页版分析报告 （2）Seurat标准分析：1.基于表达矩阵，根据基因检出数 线粒体 UMI 占比 血红蛋白基因 UMI 占比等指标对细胞进行细胞过滤；2. DoubletFinder预测多细胞，去除数据中的多细胞；3.使用 PCA 和 t SNE/UMAP 算法对表达矩阵进行降维聚类分析；4.基 于 Louvain 的算法对细胞进行分群并以图形展示；5.针对不同 Cluster 中的基因进行差异分析，进行差异基因展示， Violin 图， t SNE/UMAP图，聚类热图；6.差异基因关联展示，将各个 cluster 鉴定到的 top 差异基因关联展示，更清楚地反映感兴趣的两个基因在各个 cluster 中的表达情况；7.差异基因功能富集分析，包括 GO/KEGG ，以及 Reactome （仅限于人和小鼠），提供每个cluster 差异高表达基因的蛋白互作网络数据文件；8.差异基因转录因子 TF 注释 （3）TCR/BCR标准分析：1.原始数据质量评估；2.数据过滤、数据搭建、数据统计；3. V/D/J基因片段比对；4. CDR3序列特征分析及丰度分析；5. BCR/TCR克隆亚型丰度分析， V/J 基因对丰度分析及圈图展示；6.提供 10x Cell Ranger V(D)J Web Summary 网页版分析报告 4.实验结果交付内容及方式：基于外周血TCR的测序结果，留取新鲜外周血，进行TCR单细胞序2例，交付内容包括但不限于：基于10x Genomics 单细胞转录组测序平台并利用微流控和 barcode 标记等技术，捕获近万个细胞，从而获得大量的免疫组库信息；通过 T 细胞和 B 细胞 抗原受体的高度多样性以及细胞基因表达，揭示免疫反应的真正复杂性；使用官方分析软件Cell Ranger对T/B细胞进行克隆型研究，克隆多样性的阈值划分更明确；交付形式：科研版报告，支持在线阅读和下载保存 5.剩余实验材料处理：返还标本。 | 1.25 | 4 | 5
| 4 | 多色免疫荧光染色 | 1、实验目的：运用mIHC实验技术检测组织微环境情况 2、实验材料：用户提供实验固定样本、需检测蛋白 3、交付内容-6色免疫荧光 （1）预实验检测的PPT：每支抗体用阳性样本设定3个浓度，确认细胞定位和实验条件（2）实验纪录：仪器设备、试剂内容，（3）实验报告：阳性率、密度、强度、面积、蛋白共定位、结合HE对特定区域分类（具体内容根据用户需求） | 1.4 | 4 | 5.6
| 5 | 单细胞转录组分析 | 1、数据质量保证、保证数据量>100G.Q30>90%.细胞数量5000-8000,中位基因>1500. 2.全程提供服务，从样本采集到测序均由乙方公司承担并安排人进行取样。 3.提供个性化分析进行分析、统计协助甲方进行数据挖掘和文章发表。 4.单细胞数据分析：（1）有效Barcode统计，测序饱和度统计；（2）基本数据分析，细胞数目统计，单个细胞reads数目统计等；（3）基因表达定量，获得表达基因及其表达量数据；（4）聚类分析，提供tSNE聚类分析结果；（5）差异基因分析，针对不同cluster 中的基因进行差异分析；（6）差异基因功能富集，包括GO和KEGG；Reactome（仅限于人和小鼠）；（7）marker基因筛选；（8）转录因子注释；（9）蛋白互作网络。 6.全程提供个性化指导和建议。 | 1.3 | 10 | 13
| 6 | 心理建模 | 1、优化系统内大五人格问卷、康奈尔痴呆抑郁量表边界值算法，提高问卷准确性及预警符合度 ☆2、调整长处与困难问卷(SDQ)计分方式，从五维度计分调整为四维度计分（需提供调整依据或文献） 3、优化系统年龄算法，使患者档案能自动调整信息，便于统计和管理 4、优化瑞文智力测验算法，提高结果准确率，以0.5岁为最小单位进行计分 ☆6、系统至少需包含三个版本的明尼苏达多项人格测验，且包含简版报告、详版报告，简版报告中的内容可按要求进行调整，200题版需含总体印象描述（需提供系统截图） 7、家庭环境量表（FES）量表需包含单独报告及综合报告，单独报告需包含总述内容，可根据因子分呈现不同内容 9、简明智力量表（MMSE）的部分操作性题目进行优化，减少人工复核内容，能够进行自动判断 ☆10、完善科研分析功能，能够创建科研组，根据科研组别导出excel数据，数据需包含量表每题原始数据，千组情况下导出文件响应时≤10秒（需提供系统截图） 11、系统具备小程序，小程序注册、登录、任务列表、提交答题接口需进行优化，使接口并发数提高到300以上，可使用Redis缓存技术等方法 12、优化个人报告批量下载模块，个人报告批量下载速率需提升50%以上 13、新增团体单独报告的批量下载功能，可一键下载团体内个人的各项报告，性能要求：千人团体5000报告量总下载用时不超过10秒 ☆14、优化数据查询方法，优化团体报告列表的展示，5万个团体数据响应时不超过3秒（需提供优化技术方案） ☆15、采用相应方法优化团体分配量表任务接口，2000人团体，每人5个量表任务，响应时不超过3秒（需提供优化方法概述） 16、可根据临床需求调整人口学信息，灵活进行配置如“岗位类别”，“职称等级”等信息 17、需增加团体任务导出任务详情功能，可导出团体任务中全部任务状态结果，结果呈现形式需为excel 18、答题端增加特殊计分条件校验方法，避免因缺少部分人口学信息无法进行答题的量表，如果填写不完整则弹出选择框，需先补充必要信息，然后再答题 19、需调整FreeMarker模板，可兼容科学计数法数据在报告图片中展示 20、需增加数据删除安全性保护措施，避免误删或者人为故意操作 | 10 | 1 | 10
| 7 | 人源异种移植模型（PDX）构建服务 | 1、实验需求：构建人源异种移植PDX模型。 2、实验材料及运输方式：甲方提供新鲜的组织置于组织保存液中，由乙方安排运输。共23个肺癌肿瘤组织，单个组织需达到0.5g，且无明显坏死，每个组织接种3-5只小鼠。 3、实验结果交付内容及方式：23个肺癌PDX模型建成，通过质控、稳定传代。3.1 质控内容：STR鉴定PDX肿瘤组织与原代组织具有同源性，病理鉴定PDX肿瘤组织与原代组织的病理结构具有一致性，PCR鉴定PDX组织的MSI。3.2 稳定传代：每一代次冻存管数>5管。 4、剩余实验材料处理：全部用于建立PDX模型，无剩余。 | 0.25 | 23 | 5.75
肺癌2024-1 | 8 | 过表达/shRNA慢病毒构建 | 一、过表达、shRNA慢病毒构建 1.1单个病毒总量要求：1E+8TU-1E+9TU 1.2病毒滴度要求：≧1E+8TU/ml 1.3滴度需满足体外实验 1.4预期用途：用于体外细胞实验 二、病毒颗粒质量参数 1、质粒残留：≤4E+8 copy/ml 2、宿主DNA残留：≤10 ng/ml 3、BSA残留：≤50 ng/ml 4、支原体：阴性 5、内毒素：合格 6、衣原体：阴性 7、真菌：阴性 8、RCL：阴性 三、项目周期 自合同签订日起：20个工作日 四、售后服务 1 验收合格后，至少提供二年的售后服务； 2 提供技术培训及咨询服务； 3 按客户所撰写文章拟投杂志的要求提供试剂耗材技术参数； | 0.5 | 6 | 3
| 9 | Astral DIA蛋白质组学 | 一、样本类型：组织与细胞样本。 二、实验标准： （1）实验分析流程主要包括蛋白质提取、肽段酶解、色谱分级、液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）数据采集、数据库检索等步骤。（2）蛋白质提取需在ISO 9001认证实验室操作，标准流程提取，质检后上机检测。（3）实验室需基于最新一代的高分辨质谱仪--Thermo Orbitrap Astral进行检测，检测模式可以提供180SPD/100SPD/60SPD三种模式，数据采集方式：采用Full Scan（全扫描）的DIA数据非依赖性采集方式。（4）蛋白定性定量：下机原始数据使用配套软件进行搜库（uniprot 物种蛋白公共数据库），匹配二级谱图库进行定性定量。 三、生信分析标准：（1）原始数据搜库解谱；（2）DDA,DIA 数据进行质控；（3）总蛋白功能注释；（4）蛋白质定量结果；（5）蛋白差异分析；（6）差异蛋白富集分析；（7）差异蛋白互作分析；（8）多组学联合分析：采用云平台针对客户提供的方法进行后续的蛋白与转录联合分析，蛋白与代谢联合分析；（10）依据客户需求个性化作图； 四、项目周期：每批次样本服务周期不超过30个工作日。 五、项目结果交付形式：raw data/结果文件+交互式云平台+项目结题报告（包括相关的质检报告）。 六、云平台要求：能够提供高级DIA云分析流程，云平台必须拥有完善的资料体系；可在线自主设置参数动态交互分析，分析呈图标准化，符合CNS期刊要求；能够提供多款小工具助力科研。 | 0.125 | 40 | 5
| 10 | massarray甲基化定量检测 | 技术参数：1.技术目标 目的基因甲基化研究 2.技术内容 乙方根据甲方提供的基因信息等要求，查询序列、预测CpG island，根据预测情况设计并推荐最佳甲基化检测方案，确认方案后完成甲基化检测。 3.交付标准 1）样本质检：提供完整的DNA质检报告，包括NanoDrop的浓度检测，电泳的降解检测； 2）PCR引物扩增预实验：使用标准样本进行梯度预实验，摸索确认最佳实验条件，提供PCR实验报告； 3）实验数据：提供完整的实验步骤报告、所有样本原点图、导出数据资料、反应引物的参数及序列等信息，同时提供结果解读说明文档，方便解读数据。 4）数据分析：提供甲基化与表型的数据分析。也可以根据需求，有针对性提供数据分析。 4. 服务要求 1）根据提供的基因免费方案设计，包含序列的查询注释、promoter 预测、Transcription factor预测、Transcription factor binding site 预测、CpG island 预测等，并结合项目研究背景推荐具体检测方案。 2)提供完整数据分析，包括DMP、DMR及相关可视化数据展示。 3)检测仪器要求MassArray Analyzer 质谱仪,单个反应可定量出片段上的多个CpG位点的甲基化频率。可对启动子的CpG岛上的甲基化作定位、定量分析。 4）有专业人员指导样品前期制备，并能上门取样。 质保及售后服务：按行业标准提供服务；项目交付后及时提供数据和技术方面咨询服务。 | 0.035 | 100 | 3.5
| 11 | 液体标本蛋白质组学检测 | 10例液体样本的4D-蛋白质组学项目的技术服务开发 技术目标：基于 Bruker timsTOF Pro 2 高分辨质谱仪，完成蛋白组测序工作并对数据进行质控/分析。 生物信息分析内容：（1）原始数据搜库解谱；（2）DDA,DIA 数据进行质控；（3）总蛋白功能注释；（4）蛋白质定量结果；（5）蛋白差异分析；（6）差异蛋白富集分析；（7）差异蛋白互作分析。 | 0.3 | 10 | 3
| 12 | 肿瘤免疫微环境多重免疫荧光检测分析 | 1.实验需求：应用多重免疫荧光（不少于四标五色），全景病理新技术，实现一张切片上多个蛋白靶标的染色展示，观察分析肿瘤免疫微环境 2.实验材料及运输方式：甲方提供肺癌穿刺和手术组织的50石蜡标本， 3.实验结果交付内容及方式：1．标准化的实验操作流程描述，实验条件，试剂型号： 样本-抗体交接-实验染色-全片全景扫描成像-数据分析和报告交付，具体报告内容包括：①标准分析包括： 1)肿瘤/间质区域划分-组织拆分；2)不同区域单个marker定量统计（数量、密度面积、百分比）；3)单个和多个阳性marker组合统计；4)单指标强度评分，H-Score； 4.剩余样本和试剂处理：全部安排返还。 | 0.2 | 56 | 11.2
| 13 | MRD靶向捕获测序 | 检测需求：（这个需求参数很重要，不能修改） 1. 基线组织样本全外测序：完成15例患者基线组织样本的提取和建库以及组织样本全外显子2万个基因WES测序、数据分析、建立针对患者突变基因的个性化检测panel（基因位点数量不少于50个）；2. 外周血定制MRD panel测序分析：完成15例患者跟踪检测，每例患者完成不少于8个点位的外周血样本处理及个性化panel深度测序（根据患者WES测序确定panel，能提供突变点位数据），测序深度不低于100000x，敏感度>98.5%，特异度>99%，突变检测LOD值保证£0.004%；3. 专门项目协作组跟进样本处理、保存、检测；4. 数据交付：WES数据及深度分析结果和报告，MRD数据及深度分析结果和报告，WES报告周期2-3周，MRD报告周期2周。5. 剩余样本全部返回。 | 2.384 | 15 | 35.76
| 14 | 蛋白分子互作分析服务 | 采用生物膜干涉技术，进行抗体与抗原亲和力检测，提供抗体在体内的动力学特征 检测标准及指标要求 ① 检测样品类型包括：抗体抗原、受体蛋白、小分子药物、天然产物、核酸、多肽、病毒、纳米材料等。 ② 具备粗样品检测能力：可直接检测提取物、血清、培养基、裂解液等复杂体系。 ③ 计算参数：根据样品要求，可提供亲和力（KD）、结合速率常数（kon）、解离速率常数（koff）、浓度、竞争抑制比例、IC50/EC50值等。④ 检测报告：技术服务报告，可提供图片、Excel、Word、PDF等格式结果和报告。 ⑤ 交付周期：1-2周。 | 0.25 | 20 | 5
| 合计（万元） | 122.73