## Sheet1
序号 | 标的名称 | 实验模型技术服务说明 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 实验动物采购 | 240只balb/c小鼠采购及饲养。其中LD50测定需要8组，每组12只；药效实验共10组，每组12只，其他实验备选。 实验要求 ： 1.实验小鼠必须从有资质的实验动物供应商处购买，动物经过检疫合格并经兽医确认后允许进入ABSL-2实验室。 2.每批动物须提供实验动物质量合格证。 | 240 | 50 | 12000
2 | 生物安全实验室使用 | 生物安全实验需求： 1.实验室具备ABSL-2和BSL-2资质。 2.ABSL-2和BSL-2实验室满足负压条件，相邻区域压差不小于10Pa。 3.实验过程中产生的废弃物每天须经过高温高压灭菌处理，严格按照生物安全要求管理。 4. 实验室既往有脓肿分枝杆菌相关项目和实验的案例。 5.项目的实验人员具备细菌培养，感染造模，给药，各种方式采样、检测等相关经验和技能，具备ABSL-2和BSL-2实验室使用能力以保障生物安全。 | 37（2个独立实验室） | 1000元/天 | 37000
3 | 药敏实验 | 实验需求：检测德拉马尼和化合物对脓肿分枝杆菌的抑菌效果。 实验过程： 1.德拉马尼和待测化合物分别设置10个浓度梯度，并设置阴性对照组。 2.每个浓度梯度分别培养3ml,培养10天测定菌液OD值并涂平板检测。 | 20 | 100 | 2000
4 | LD50测定 | 实验需求：建立脓肿分枝杆菌小鼠感染模型，评价该菌株对小鼠的致死参数。 实验过程： 1. 小鼠分为8组，每组12只，感染剂量分别为1E+6 CFU/只，1E+7 CFU/只，1E+8CFU/只，1E+9 CFU/只，1E+10CFU/只，1E+11CFU/只，设溶剂对照组和阴性对照组。 2.小鼠使用呼吸麻醉机麻醉，异氟烷诱导麻醉使用2-3%的浓度，维持使用1.5-2%，每只滴鼻感染100ul菌液，观察14天，期间每周3次称重，每天观察动物存活情况并对动物状态评分。 | 870 | 10 | 8700
5 | 药效实验 | 实验需求：建立小鼠感染模型，测试德拉马尼和化合物对感染小鼠的疗效。评估小鼠存活情况，体重变化，主要脏器肺/肝/心脏/脾/肾细菌计数和HE切片分析。 实验过程： 1.脓肿分枝杆菌培养至200~500ml含1E+13CFU。 2.小鼠按照LD50数据设计攻毒剂量并完成小鼠滴鼻攻毒。 3.攻毒后每天灌胃给药一次，给药剂量分别为0，10，30，100mpk/只，同时做溶剂对照及阴性对照。 4.期间小鼠每周3次称重，每天观察动物存活情况并做临床症状评估，每7天各组随机取3只采集血液样本，安乐死并解剖取肺泡灌洗液及主要脏器。 | 8480 | 10 | 84800
6 | 样本检测 | 样本类型：小鼠血清，脏器组织，肺泡灌洗液。 实验标准： 1.严格按照各时间点取样，小鼠采用眼眶采血，静止1小时后 3000rpm离心10分钟分离血清。 2.肺泡灌洗每只小鼠注射0.8ml生理盐水反复冲洗3~4次后收集液体，灌洗液经过400g离心10分钟分离上清用于菌落测定。 3.称取约0.5g脏器经过500〜1500r/min，匀浆数次，每次匀浆5〜10s，400g 常温离心 10 分钟分离上清用于菌落测定。 4.感染性样本在BSL-2实验室内进行检测，用于细菌菌落测定的肺泡灌洗液和组织样本须在BSL-2实验室12小时内完成样本处理和涂板检测。 4.菌落测定须最少稀释3个浓度梯度进行测定。 5.HE切片须每个样本切3~5片并从中选取最典型切片进行染色和判读。 | 820 | 50 | 41000
|  |  |  | 合计 | 185500