北京市结核病胸部肿瘤研究所

消防安全评估和鉴定服务采购项目遴选文件

项目名称：北京市结核病胸部肿瘤研究所消防安全评估和鉴定服务采购项目

项目编号： XK-CG-20240802

2024年8月

# 投标人须知

投标人须知前附表                         招标编号：

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：北京市结核病胸部肿瘤研究所 地址：北京市通州区北关大街9号院 联系人： 谢仕恒 电话： 010-89509226 电子邮件： cgzx@bjxkyy.cn 传真： |
| 1.1.4 | 项目名称 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所消防安全评估和鉴定服务采购 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所消防安全评估和鉴定服务采购 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 服务周期：1年 备注：最终服务日期及工期以与使用单位共同签署的合同中约定的内容为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.3.4 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | □不组织 ■组织，踏勘时间： 8月26日 踏勘集中地点： 北京结核病胸部肿瘤研究所保卫处（位于医院东侧，行政A区东侧二层楼房一楼） |
| 1.4.2 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.4.3 | 预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.4.4 | 预备会后，招标人书面澄清的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.5 | 招标时限 | 本次招标有效期60天 |
| 1.6 | 偏 离 | □不允许 ■允许，可偏离的项目和范围见第一主要部分“主要检测项目”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 1.7 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.8 | 投标有效期 | 60 天 |
| 2.1 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外，签字和（或）盖章的其他要求：投标文件应加盖投标人法人公章及由法定代表人或其委托代理人签字 |
| 2.2 | 投标文件副本份数 | 1正2副，共3 份（无现场沟通环节，一切已标书为准，请谨慎制作标书） |
| 2.3 | 装订要求 | ■不分册装订 采用 左侧胶状 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2.4 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室（位于医院西北角，研究楼B区对面医工部楼，从一层供应室走楼梯上楼或医工部楼西侧楼梯） |
| 2.5 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见公告 开标地点：北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室 |
| 3.2 | 开标程序 | （1）采购中心收集标书并签到登记（如未按照开标时间限时送达标书，视为放弃本次招采资格） （2）密封情况检查：开标前采购中心收集按时送达的标书，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （3）评标专家审阅标书后，结合标书、报价和增值服务承诺等综合评分，成交结果会在2-3个工作日内公示在医院官网（详见官网招标采购模块）。 |
| 4.0 | 项目拦标价 | 25万元。（超过最高限价按废标处理，无二次报价，请慎重报价） |
| 4.1 | 评标委员会的组建 | 由审计处抽选评标委员会人员，组成 5 人专家组。 |
| 4.2 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向有关采购中心（010-89509226）或院内纪检办公室（010-89509239）投诉。投诉应当提供书面资料，有明确的请求和必要的证明材料加盖公章并发送至采购中心邮箱（cgzx@bjxkyy.cn）。我单位会在收到申请后，对相关问题逐一解答。 |

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、★投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复及相关佐证资料（明确标注页码）。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料并加盖公章。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，评标委员会可不予承认。投标人应给与明确的偏离度表和佐证资料页码供评标专家评审。投标人实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标，技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

北京市结核病胸部肿瘤研究所关于开展2024年度

消防安全评估和结核楼、呼吸科、电工室的消防安全鉴定的采购参数

一、主要工作内容

（一）对研究所（医院）现有建筑物（建筑面积62307.71㎡，其中研究所（医院）区域58464.46㎡、家属院平房区域2348.45㎡、秦老胡同区域1238㎡、细管胡同区域256.8㎡）进行消防安全评估。对研究所（医院）结核楼、呼吸科、电工室三栋建筑开展消防安全鉴定。

（二）主要检测项目为

1.消防安全管理方面

依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），《医疗机构消防安全管理》（WS308-2019）、《单位消防安全评估 》（XF/T3005-2020）中的规定，逐条进行核实，全面检查消防安全管理漏洞，进一步提升医院的“精细化、标准化”消防安全管理水平。具体评估内容包括：（1）消防工作组织（2）消防安全制度（3）防火检查巡查及隐患整改（4）消防安全宣传教育和培训（5）安全疏散设施管理（6）消防控制室管理（7）用火用电消防安全管理（8）消防安全重点部位管理（9）专职和志愿消防队（10）灭火（11）应急疏散预案演练管理。

2.建筑防火方面

逐栋、逐区域进行一次100%全覆盖的现场评估，全面摸排现有全部建筑防火各方面与现行规范的差距。对于规范变更和历史遗留问题造成的隐患，单独列出清单。具体评估内容包括：（1）建筑消防合法性（2）建筑使用情况（3）总平面布局（4）平面布置（5）安全疏散（6）消防电梯（7）建筑内部装修（8）防火构造（9）通风空调系统（10）建筑防爆（11）配电线路（12）应急照明。

3.消防设施方面

对所有消防系统进行功能测试，火灾自动报警系统、气体灭火系统的联动功能此次均要按系统测试，确保消防设施各系统功能正常有效。具体评估内容包括：（1）消防供配电设施（2）火灾自动报警系统（3）消防给水设施（4）消火栓系统（5）自动喷水灭火系统（6）气体灭火系统（7）机械加压送风系统（8）机械排烟系统（9）消防应急照明（10）疏散指示系统（11）消防应急广播系统（12）消防专用电话（13）防火分隔设施（14）消防电梯（15）消防设施联动控制功能（16）灭火器。

4.消防安全鉴定方面

对结核楼、呼吸科、电工室三栋建筑进行一次100%全覆盖的现场评估，全面摸排现有全部建筑防火各方面与现行规范的差距。对于存在的问题，列出隐患清单并明确整改措施。包括不限于：（1）总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距（2）消防车道（3）消防水源等是否符合要求（4）建筑的火灾危险性类别和耐火等级（5）建筑防火防烟分区和建筑构造（6）安全疏散和消防电梯（7）消防给水（8）自动灭火系统（9）防烟、排烟和通风、空调系统（10）消防电源及其配电（11）火灾应急通道（12）应急照明（13）应急广播（14）疏散指示标志（15）火灾自动报警系统和消防控制室（16）建筑内部装修（17）建筑灭火器配置（18）国家工程建设标准中有关消防安全的其他内容（19）查验消防产品有效文件和供货证明。

二、检测标准

评估参照内容包括但不限于以下内容：《人员密集场所消防安全评估导则》（XF/T 1369-2016）、《单位消防安全评估 》（XF/T3005-2020）、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）、《北京市卫生健康系统大排查大整治消防安全检查要点》、《市属医院特定场所消防安全管理要点（试行）》

三、公司及项目负责人资质要求

具有消防安全评估资质。应委派至少两位一级注册消防工程师驻场协助对设施进行安全评估并跟踪本项目进程直至项目完成；涉及操作消防系统的，应配备四级及以上消防设施操作人员；涉及电气防火检测的，应配备持有电工特种作业操作证的人员。在整改维修期间，中标公司派一位一级注册消防工程师驻场，根据整改方案免费指导和配合甲方整改。项目负责人具有注册一级消防工程师证书，且有3年以上检测经验。

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

评标方法和标准

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 15.00 | 资质 | 3.00 | 供应商提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每提供一项得1分，最高得3分。 注：需提供有效证书复印件并加盖公章，否则不予认可。 |
|  |  | 案例 | 10.00 | 根据供应商近三年（2021年8月至投标截止时间前，以合同或协议签字日期为准）类似项目业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得10分。 注：需提供服务合同复印件（至少包括首页、关键内容页、签字盖章页）作为业绩证明材料，否则不予认可。 |
|  |  | 标书文件制作 | 2.00 | 考察标书制作情况：标书文件内容与需求一致，装订良好，目录页码对应准确得2分，标书文件内容与需求有缺失，装订页码对应不准确得0分。 |
| 技术部分 | 75.00 | 技术参数响应 | 32.00 | 根据供应商对采购需求中建筑消防安全评估和鉴定要求及项目要求（共计58项）的响应程度进行评价，全部满足招标文件要求的为32分，其中有1项条款不满足的扣1分，最低得0分。 备注：偏离度参数表中需提供佐证资料的具体页码位置，未标明项视为负偏离。参考：第一部分主要工作内容：中（二）“主要检测项目”。 |
|  |  | 人员配备方案 | 8.00 | 根据供应商针对本项目提供的评估服务团队人员配备整体情况，包括组织架构建立、人员的配备情况、岗位职责设置以及整体能力水平情况进行评价： 1）上述内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得4分； 2）上述内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在偏差，得3分； 3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 5）未提供相关方案不得分。 |
|  |  |  |  | 拟派评估服务团队成员须具备从业经验，同时： 1）配备一级注册消防工程师不少于2人且有3年以上检测经验，得2分（不具备相应消防资质人员证书，视为废标项）。 2）整改维修期间需配备一级注册消防工程师不少于1人，得2分。 注：须提供相关行业从业经验证明及上述资质证书复印件，并加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  |  | 评估服务方案 | 10.00 | 根据供应商针对本项目提供的消防评估方案、服务流程、服务标准、进度安排、对院方日常工作影响情况进行评价： 1）上述内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10分； 2）上述内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在偏差，得8分； 3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得5分； 4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2分； 5）未提供相关方案不得分。 |
|  |  | 鉴定服务方案 | 10.00 | 根据供应商针对本项目提供的消防鉴定方案、服务流程、服务标准、进度安排、对院方日常工作影响情况进行评价： 1）上述内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10分； 2）上述内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在偏差，得8分； 3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得5分； 4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2分； 5）未提供相关方案不得分。 |
|  |  | 安全防护措施方案 | 5.00 | 根据供应商针对本项目提供的施工作业人员安全、安全操作规程、运营设备安全方案内容进行评价： 1）上述内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得5分； 2）上述内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在偏差，得4分； 3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分； 4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2分； 5）未提供相关方案不得分。 |
|  |  | 应急处理方案 | 5.00 | 针对供应商提供的项目实施重点和难点把握的准确性，是否具有对不可预见因素的预防及应急处理方案的全面性、可行性进行评价： 1）上述内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得5分； 2）上述内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在偏差，得4分； 3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分； 4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2分； 5）未提供相关方案不得分。 |
|  |  | 评估相关设备 | 5.00 | 根据供应商拟投入专业测试设备的品种、性能、数量进行评价： 1）上述内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得5分； 2）上述内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在偏差，得4分； 3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分； 4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2分； 5）未提供相关方案不得分。 |
| 价格部分 | 10.00 | 投标报价得分 | 10.00 | （评标基准价/评标价）×价格权重（10%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） |

磋商流程说明

（1）采购人在本磋商文件规定的时间和地点收取供应商的磋商响应文件。并由磋商小组开启磋商响应文件，进行初步审查工作。

（2）初步审查是从磋商响应文件的有效性、完整性、对本磋商文件的响应程度来进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组将就磋商响应文件中的报价、技术响应、服务方案、合同草案条款等与单一供应商分别进行磋商，并将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关部门的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）在磋商过程中，磋商小组经采购人同意，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）实质上响应的供应商应该是其响应文件满足磋商文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和供应商的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的供应商的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果磋商响应文件出现属下列情况之一的，磋商小组有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.不符合本磋商文件中规定的供应商资格要求的；

c.未按招本磋商文件规定要求密封、签字和盖章的；

d.供应商的报价范围不符合磋商文件要求的；

e.供应商的技术响应不符合本磋商文件规定的★号条款要求的；

f.不符合法律、法规和本磋商文件中规定的其他实质性要求的。

g. 技术参数分最低得分为0分的。

第四部分  开标一览表（跟评分表顺序一致）

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函（格式自拟）

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 资质等相关材料

- 业绩证明材料

第二部分技术文件

  - 技术参数响应

  - 人员配备方案

  - 评估服务方案

  - 鉴定服务方案

  - 安全防护措施方案

  - 应急处理方案

  - 相关设备展示

第三部分报价方案及其他增值服务方案（无二次报价，请谨慎报价）

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币     万元

| 项目名称 | 投标总价 | 建设周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- 投标分项报价表

项目名称：                                 招标编号：

报价单位：人民币万元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | ......... |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4.如若中标，采购人将根据此表所报单价及总价进行中标结果公示，请保持单价汇总金额与总价一致。

- 技术规格偏离表

项目名称：                                  招标编号：

| 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 响应程度 | 响应内容 | 佐证资料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、建筑防火方面 | 检测火灾自动报警系统 | 正/负偏离 | ……… | XX |

注：根据第三章采购需求进行逐条响应，响应程度优于招标文件为“正偏离”、响应程度不满足招标文件“负偏离”响应程度满足招标文件“无偏离”。

投标人授权代表签字：

投标人(盖章):

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 其他材料

投标人认为需要提供的其他文件。