危急值报告管理信息系统功能列表

系统通过以下功能，全面达到闭环管理。

| 适用部门 | 功能模块 | 功能名称 | 功能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合国家标准及医院需要 |  |  | 1.完全符合京津冀危急值共识要求；（1） 2.支持北京地标危急值要求；（2） 3.符合各省市危急值标准要求；（3） 4.符合医院电子病历评级需求；（4） 5.符合等级医院评审要求；（5） 6.符合PDCA闭环管理要求；（6） 7.符合ISO 15189标准中关于危急值的要求。（7） |  |
| 监管科室 | 智能预警 | 干预处理 | 1、危急值发生后临床护士、医生、护士长、科室主任都未做出相应，系统自动预警监管科室，监管科室可逐一督促并记录，通过短信、电话、工作站再预警等方式；（8） 2、可查询危急值已干预、未干预、全部的列表，数据可溯源患者详情，数据可导出和打印；（9） 3、可预警临床未开立对应医嘱、未在电子病历中书写危急值处理记录，达到闭环管理；(10) |  |
|  | 实时监控 | 实时监控 | 全部 | 展示全院危急值数和处理数近30天的折线图，查看具体每天的危急值数和处理数(11) |
|  |  |  | 住院 | 展示住院危急值数和处理数近30天的折线图，查看具体每天的危急值数和处理数(12) |
|  |  |  | 门诊 | 展示门诊危急值数和处理数近30天的折线图，查看具体每天的危急值数和处理数(13) |
|  |  |  | 急诊 | 展示急诊危急值数和处理数近30天的折线图，查看具体每天的危急值数和处理数(14) |
|  |  | 管理端查询 | 支持多种条件搜索 | 支持按预警时间段、科室名称、医技科室、危急值发出时长、医生状态、护士状态、医技状态和召回状态查询(15) |
|  |  |  | 预警内容 | 可以看到患者预警时间、名称、患者ID、住院次数/预警时间、科室、开单医生(16) |
|  |  |  | 各角色处理状态 | 医生处理状态、护士处理状态、预警科室状态和召回状态(17) |
|  |  | 危急值类型 | 1、按危急值分类显示，当天科室危急值分布情况；(18) 2、危急值处理情况，如：未处理、医嘱、病程等；(19) |  |
|  |  | 病人类型 | 门诊、急诊，分类显示当天危急值分布情况；(20) |  |
|  |  | 日常督查 | 科室合格率统计 | 查看各科室护士和医生合格率以及总合格率(21) |
|  |  |  | 医技科室合格率统计 | 查看各医技科室合格率以及总合格率(22) |
|  |  |  | 日常督查 | 危急值日常督查(23) |
|  | 统计分析 | 护士时限符合率 | 支持多种类型的筛选条件，可按危急值发生时间段、系统类型、科室、病人类型和危急值发出已过进行搜索。(24) |  |
|  |  |  | 查看各科室的通报率、确认数、确认率、及时确认数、及时确认率和确认平均值（五分钟）(25) |  |
|  |  |  | 支持Excel表格导出(26) |  |
|  |  | 临床干预率 | 支持多种类型的筛选条件，可按预警时间段和医技岗型进行搜索(27) |  |
|  |  |  | 查看各医技科室危急值总数、通报数、通报率、临床干预数和临床干预率(28) |  |
|  |  |  | 支持Excel表格导出(29) |  |
|  |  | 统计各个科室医生处理内容 | 支持多种类型的筛选条件，可按预警时间段、系统类型、查询科室和病人类型进行搜索(30) |  |
|  |  |  | 可看到各科室具体处理内容的数量；包括：用药、假阳性、输血、手术等具体处理内容(31) |  |
|  |  |  | 支持Excel表格导出(32) |  |
|  |  | 危急值成功报告率 | 支持多种类型的筛选条件，可按预警时间段和医技岗型进行搜索(33) |  |
|  |  |  | 查看各医技科室危急值总数、通报数、通报率、成功报告数和成功报告率(34) |  |
|  |  |  | 支持Excel表格导出(35) |  |
|  |  | 危急值复测率－－科室 | 支持多种类型的筛选条件，可按预警时间段、系统类型、查询科室、病人类型和危急值发生已过进行搜索(36) |  |
|  |  |  | 查看各科室的通报数、复测数和复测率(37) |  |
|  |  |  | 支持Excel表格导出(38) |  |
|  |  |  | 危急值复测率－－科室-饼状图(39) |  |
|  |  |  | 危急值复测率--科室--折线(40) |  |
|  |  | 危急值复测率－－组别 | 支持多种类型的筛选条件，可按预警时间段、危急值发生已过、系统类型、组别和病人类型进行搜索(41) |  |
|  |  |  | 查看各组别的通报数、复测数和复测率(42) |  |
|  |  |  | 支持Excel表格导出Z(43) |  |
|  |  |  | 危急值复测率--组别--饼状图(44) |  |
|  |  |  | 危急值复测率--组别--折线(45) |  |
|  |  | 危急值假阳性率－－科室 | 支持多种类型的筛选条件，可按预警时间段、危急值发生已过、系统类型、科室和病人类型进行搜索(46) |  |
|  |  |  | 查看各科室的确认数、召回数、假阳性和假阳率(47) |  |
|  |  |  | 支持Excel表格导出(48) |  |
|  |  |  | 危急值假阳性率--科室--饼状图(49) |  |
|  |  |  | 危急值假阳性率--科室--折线(50) |  |
|  |  | 危急值假阳性率－－挖掘 | 可以查看具体患者的基本信息、预警人、预警时间、预警内容、医生处理状态和护士处理状态(51) |  |
|  |  | 危急值假阳性率--组别 | 支持多种类型的筛选条件，可按预警时间段、危急值发生已过、系统类型、组别和病人类型进行搜索(52) |  |
|  |  |  | 查看各组别的确认数、召回数、假阳性和假阳率(53) |  |
|  |  |  | 支持Excel表格导出(54) |  |
|  |  |  | 危急值假阳性率--组别--饼状图(55) |  |
|  |  |  | 危急值假阳性率--组别--折线(56) |  |
|  |  | 危急值临床确认及时率-－科室 | 支持多种类型的筛选条件，可按预警时间段、危急值发生已过、系统类型、科室和病人类型进行搜索(57) |  |
|  |  |  | 查看各科室的通报数、确认数、确认率、及时确认数、及时确认率和确认平均值（十分钟）(58) |  |
|  |  |  | 支持Excel表格导出(59) |  |
|  |  |  | 危急值临床确认及时率--科室--饼状图(60) |  |
|  |  |  | 危急值临床确认及时率--科室--折线(61) |  |
|  |  | 危急值临床确认及时率--组别 | 支持多种类型的筛选条件，可按预警时间段、危急值发生已过、系统类型、组别和病人类型进行搜索(62) |  |
|  |  |  | 查看各组别的通报数、确认数、确认率、及时确认数、及时确认率和确认平均值（十分钟）(63) |  |
|  |  |  | 支持Excel表格导出(64) |  |
|  |  |  | 危急值临床确认及时率--组别--饼状图(65) |  |
|  |  |  | 危急值临床确认及时率--组别--折线(66) |  |
|  |  | 危急值通报及时率－－科室 | 支持多种类型的筛选条件，可按预警时间段和医技类型进行搜索(67) |  |
|  |  |  | 查看各科室的通报数、通报率、及时通报数和及时通报率（68） |  |
|  |  |  | 支持Excel表格导出（69） |  |
|  |  |  | 危急值通报及时率--组别--饼状图（70） |  |
|  |  |  | 危急值通报及时率--组别--折线（71） |  |
|  |  | 危急值通报及时率--组别 | 支持多种类型的筛选条件，可按预警时间段和组别进行搜索（72） |  |
|  |  |  | 查看各组别的通报数、通报率、及时通报数和及时通报率（73） |  |
|  |  |  | 支持Excel表格导出（74） |  |
|  |  |  | 危急值通报及时率--组别--饼状图（75） |  |
|  |  |  | 危急值通报及时率--组别--折线（76） |  |
|  |  | 病程统计 | 支持多种类型的筛选条件，可按预警时间段、科室、病人类型和系统类型进行搜索（77） |  |
|  |  |  | 查看各科室的6小时书写量、48小时书写量、通报数、6小时书写率和48小时书写率（78） |  |
|  |  |  | 支持Excel表格导出（79） |  |
|  |  |  | 病程统计按图标形式展示（80） |  |
|  |  | 检验端统计 | 检验端统计-组别 | 支持多种类型的筛选条件，可按预警时间段和具体分钟数进行搜索（81） |
|  |  |  |  | 查看各组别的危急值发出例数、构成比、总例数和总构成比（82） |
|  |  |  |  | 支持Excel表格导出（83） |
|  |  |  | 检验端统计－人员 | 支持多种类型的筛选条件，可按预警时间段和具体分钟数进行搜索（84） |
|  |  |  |  | 查看各人员的危急值发出例数、构成比、总例数和总构成比（85） |
|  |  |  |  | 支持Excel表格导出（86） |
|  |  | 护士端统计 | 危急值护士10分钟应答率 | 查看各科室护士通报数和处理率（87） |
|  |  |  | 危急值护士第二次应答率 | 查看各科室护士第二次处理数量和第二次处理占比率（88） |
|  |  |  | 危急值护士平均应答率 | 查看各科室护士第一次和第二次的平均应答时间（89） |
|  |  | 响应率统计 | 危急值响应率统计 | 查看各科室护士和医生的处理数和响应率（90） |
|  |  |  | 危急值响应数量统计 | 查看各科室医生的处理数、10分钟内处理数和通报数（91） |
|  |  | 医技科室统计 | 危急值医技科室统计率 | 查看各医技科室处理数、发生数和处理率（92） |
|  |  | 医生端统计 | 危急值医生应答率 | 查看各科室医生处理率（93） |
|  |  |  | 危急值医生平均应答时间 | 查看各科室医生平均处理时间（94） |
|  |  | 微生物统计 | 微生物单科室临床响应统计 | 各科室30min、30—60min、1—2H、2h以上各时间段发生的数量以及总发生数（95） |
|  |  |  | 微生物多科室临床响应统计 | 各科室30min、30—60min、1—2H、2h以上各时间段发生的数量以及总发生数（96） |
|  | 危急值简报 | 医技科室简报 | 可按自定义时间生成医技科室报表 | 包含，总危急值数、危急值报告分布图、医技不合格分布图、医技合格分布图和医技综合分布图（97） |
|  |  | 临床住院简报 | 可按自定义时间生成住院报表 | 包含，总危急值数、住院科室接收分布图、住院科室接收不合格分布图和住院科室接收合格分布图（98） |
|  |  | 临床急诊、门诊简报 | 可按自定义时间生成急诊和门诊报表 | 包含，总危急值数、门、急诊科室接收分布图、门、急诊科室接收不合格分布图和门、急诊科室接收合格分布图（99） |
|  |  | 危急值情况表 | 住院危急值情况表 | 可生成住院各科室简报，总危急值数，医生和护士各自和共有的合格率、不合格率（100） |
|  |  |  | 门诊和急诊危急值情况表 | 可生成门诊和急诊各科室简报，总危急值数，医生和护士各自和共有的合格率、不合格率（101） |
|  | 后台设置 | 医护人员维护 | 1、公用电话设置 可维护各科室下、医生站、护士站、二线医生等的座机、公用手机等信息，便于危急值源科室、监管科室等电话干预沟通；（102） |  |
|  |  |  | 2、非公用电话设置 可维护各科室下、医生站、护士站、二线医生等的手机信息；（103） |  |
|  |  | 基本信息设置 | 用户权限设置 |  |
|  |  |  | 可根据护士、医生、科室、危急值源科室等类型维护，使用范围及编辑类型；（104） |  |
|  |  | 角色维护 | 维护危急值角色信息 |  |
|  |  | 基础信息维护 | 1、危急值通知类型维护 |  |
|  |  |  | 可增加通知类型如：护士站、开单医生、值班医生、二线医生、科主任、科护士长、医务处、质控办等（105） |  |
|  |  |  | 2、通知顺序维护 |  |
|  |  |  | 危急值发生后先通知谁、几分钟后再通知谁等等多级通知；（106） |  |
|  |  |  | 2、危急值类型 |  |
|  |  |  | 所有危急值数据字典维护；（107） |  |
|  |  |  | 危急值是否停用；（108） |  |
|  |  |  | 是否判别首次；（109） |  |
|  |  |  | 危急值再过滤规则设定；（110） |  |
|  |  |  | 方案配置；（111） |  |
|  |  |  | 3、医生处理方式维护 |  |
|  |  |  | 各类危急值医生处理方案配置；（112） |  |
|  |  |  | 可选择开医嘱及书写病程；（113） |  |
| 护士站 | 智能预警 | 危急值处理 | 1、发生危急值后，源科室发出危急值，系统立即自动预警临床护士，提醒护士作处理；（114） |  |
|  |  |  | 2、预警会同时提醒医生（提醒方式：手机短信、工作站电脑预警），医生及时处理后，护士可以无需处理；（115） |  |
|  |  |  | 3、护士接收危急值后，可在记录通知哪个医生，可记录源科室打电话人及号码；（116） |  |
|  |  |  | 4、护士提醒医生后，如果一定时间内还是未处理，会再次提醒护士需要通知医生；（117） |  |
|  |  |  | 5、护士可通过系统查看患者详情；（118） |  |
|  | 综合查询 | 科室危急值查询 | 1、本科室危急值已处理、未处理查询；（119） |  |
|  |  |  | 2、本科室危急值未处理列表可导出excel，完成晨交班功能；（120） |  |
|  |  | 个案查询 | 支持多种条件搜索 | 按预警时间、危急值状态、危急值发出已过、病人类型、查询科室和病历号（121） |
|  |  |  | 查看患者具体信息 | 患者基本信息、危急值内容、护士操作、医生操作和护士接收具体操作（122） |
|  |  | 自定义查询 | 可按科室要求增加查询；（123） |  |
|  | 政策规范 | 危急值处理SOP | 危急值的标准操作文件（124） |  |
|  |  | 危急值政策规范 | 危急值国家等上级部门的政策（125） |  |
|  |  | 危急值通知 | 危急值上级科室的一些通知（126） |  |
| 医生站 | 智能预警 | 危急值处理 | 1、发生危急值后，源科室发出危急值，系统立即自动预警开单医生；（127） |  |
|  |  |  | 2、预警会按手机短信、工作站电脑预警，提醒医生，医生及时做方案回复即可；（128） |  |
|  |  |  | 3、医生在10分钟内如果不回复，系统会自动预警科室主管；（129） |  |
|  |  |  | 4、医生可通过系统查看患者详情；（130） |  |
|  |  |  | 5、在医嘱系统、电子病历系统支持下，实现医生在危急值系统一个界面完成，医嘱开立及电子病历书写，大大提高医生工作效率。（131） |  |
|  | 综合查询 | 科室危急值查询 | 1、本科室危急值已处理、未处理查询；（132） |  |
|  |  |  | 2、本科室危急值未处理列表可导出excel；（133） |  |
|  |  | 临床个案查询 | 支持多种条件搜索 | 按预警时间、危急值状态、危急值发出已过、病人类型、查询科室和病历号（134） |
|  |  |  | 查看患者具体信息 | 患者基本信息、危急值内容、护士操作、医生操作和护士接收具体操作（135） |
|  |  | 自定义查询 | 可按科室要求增加查询；（136） |  |
|  | 政策规范 | 危急值准确率统计 | 可统计危急值准确率，即有效危急值率（137） |  |
|  |  | 危急值处理SOP | 危急值的标准操作文件（138） |  |
|  |  | 危急值政策规范 | 危急值国家等上级部门的政策（139） |  |
|  |  | 危急值通知 | 危急值上级科室的一些通知（140） |  |
| 各源科室 | 智能预警 | 危急值处理 | 1、发生危急值后，源科室发出危急值，系统会提醒源科室打电话；（141） |  |
|  |  |  | 2、危急值预警会同时发给临床医生、护士，如：临床很快处理回复了，源科室可以不打电话；（142） |  |
|  |  |  | 3、可通过系统记录临床接电话人及接电话时间，系统自动显示科室各分机号码及二线医生号码，无需查阅；（143） |  |
|  |  |  | 4、源科室电话通知临床后即为处理结束；（144） |  |
|  |  |  | 5、自动形成危急值登记表，并可打印导出；（145） |  |
|  | 综合查询 | 危急值查询 | 1、危急值已处理、未处理查询；（146） |  |
|  |  |  | 2、危急值未处理列表可导出excel；（147） |  |
|  |  | 个案查询 | 支持多种条件搜索 | 按预警时间、危急值状态、危急值发出已过、病人类型、查询科室和病历号（148） |
|  |  |  | 查看患者具体信息 | 患者基本信息、危急值内容、护士操作、医生操作和护士接收具体操作（149） |
|  |  | 自定义查询 | 可按源科室要求增加查询；（150） |  |
|  | 政策规范 | 危急值处理SOP | 危急值的标准操作文件（151） |  |
|  |  | 危急值政策规范 | 危急值国家等上级部门的政策（152） |  |
|  |  | SOP、政策规范维护 | 1、上传危急值各类规范文件；（153） |  |
|  |  |  | 2、发送危急值通知；（154） |  |
| 系统接口 | 实时数据 | 实时由各系统，将危急值信息按结构化发送到危急值平台，由平台再过滤发送各方。（155） |  |  |
|  | 定时数据 | 需要从HIS、LIS、pacs、EMR等系统获取患者诊疗详情，用于数据分析、过滤等。（156） |  |  |
|  | 共享数据 | 将危急值处理详细信息开放给医院共享，最大化共享利用数据资源。（157） |  |  |
| 智能AI语音 系统 | 电话通知 | 危急值产生后系统自动语音电话通知相关主治医生、总值班、医生工作站和护士站等。（158） |  |  |
|  |  | 门诊发生危急值，支持语音电话通知到病人。（159） |  |  |
|  |  | 配置语音电话通知策略，适应各种通报要求。（160） |  |  |
| 移动端 | 移动端危急值管理 | 基于钉钉，提供危急值管理的移动端应用，包括危急值接收和危急值处理。或者基于医院互联网APP提供危急值管理应用。（161） |  |  |

本项目建设所涉及到第三方系统接口需要中标服务商承担，请有意向的供应商提前做好相关接口

调研，约定未来我院在进行互联互通四级和电子病历五级建设工作中，服务商应免费配合相关申

报工作。