首都医科大学附属北京胸科医院

即时检测（POCT）规范管理系统

采购项目遴选文件

项目名称：北京胸科医院即时检测（POCT）规范管理系统采购项目

项目编号： XK-CG-20241102

2024年11月

# 投标人须知

投标人须知前附表                         招标编号：

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：首都医科大学附属北京胸科医院 地址：北京市通州区北关大街9号院 联系人： 谢仕恒 电话： 010-89509226 电子邮件： cgzx@bjxkyy.cn 传真： |
| 1.1.4 | 项目名称 | 北京胸科医院即时检测（POCT）规范管理系统采购 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 北京胸科医院即时检测（POCT）规范管理系统采购 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 服务周期： 备注：最终服务日期及工期以与使用单位共同签署的合同中约定的内容为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.3.4 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.4.2 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.4.3 | 预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.4.4 | 预备会后，招标人书面澄清的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.5 | 招标时限 | 本次招标有效期60天 |
| 1.6 | 偏 离 | □不允许 ■允许，可偏离的项目和范围见第二技术部分“项目需求列表”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 1.7 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.8 | 投标有效期 | 60 天 |
| 2.1 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外，签字和（或）盖章的其他要求：投标文件应加盖投标人法人公章及由法定代表人或其委托代理人签字 |
| 2.2 | 投标文件副本份数 | 1正2副，共3 份 |
| 2.3 | 装订要求 | ■不分册装订 采用 左侧胶状 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2.4 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室（位于医院西北角，研究楼B区西面，核医学科南面，医工部楼，按门禁*134#从一层供应室走楼梯上楼或医工部楼西侧楼梯） |
| 2.5 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见公告 开标地点：北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室 |
| 3.2 | 开标程序 | （1）采购中心收集标书并签到登记（如未按照开标时间限时送达标书，视为放弃本次招采资格） （2）密封情况检查：开标前采购中心收集按时送达的标书，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （3）评标专家审阅标书后，结合标书、报价和增值服务承诺等综合评分，成交结果会在2-3个工作日内公示在医院官网（详见官网招标采购模块）。 |
| 4.0 | 项目拦标价 | 30万元。（超过最高限价按废标处理） |
| 4.1 | 评标委员会的组建 | 由审计处抽选评标委员会人员，组成 5 人专家组。 |
| 4.2 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向有关采购中心（010-89509226）或院内纪检办公室（010-89509239）投诉。投诉应当提供书面资料，有明确的请求和必要的证明材料加盖公章并发送至采购中心邮箱（cgzx@bjxkyy.cn）。我单位会在收到申请后，对相关问题逐一解答。 |

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、★投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复及相关佐证资料（明确标注页码）。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答并提供相应佐证材料，评标人对技术参数响应程度进行打分评价，对于只简单复制粘贴采购技术参数要求，未提供相应佐证资料（生产厂家公开发布的印刷资料及服务报告、检测机构出具的检验报告）的，评标委员会不予认可。供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料并加盖公章。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，评标委员会可不予承认。投标人应给与明确的偏离度表和佐证资料页码供评标专家评审。投标人实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标，技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

即时检测（POCT）规范管理系统需求说明

一、项目说明

1.项目基本概况:实现医院POCT流程化、规范化管理，优化和规范临床诊疗流程，提高效率，同时检测后产出结构化数据，便于数据测算、挖掘。可对4M1E（人、机、料、法、环）各个环节，检测前、中、后全部流程全程记录，通过自动化的功能，对于非预期使用的设备、人员进行远程控制，实现可视化智能化的管理，保证每个环节可查可控。

2.服务地点：首都医科大学北京胸科医院

3.服务期：签订合同后45个工作日在甲方指定地点内完成

4.质量要求：达到行业有关标准及采购人要求

5.项目所属行业：软件和信息技术服务业

# 二、项目服务范围

包括现有9台POCT检验设备、30台血糖仪具体明细如下。

| 序号 | 设备位置 | 设备名称 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重症医学科病房（ICU） | 凝血分析仪 | ACTALYKE MINI |
| 2 | 重症医学科病房（ICU） | 血气分析仪 | ABL90FLEX |
| 3 | 重症医学科病房（ICU） | 免疫分析仪 | Getein1600 |
| 4 | 心脏中心 | 血气分析仪 | ABL90FLEX |
| 5 | 心脏中心 | 辅助检验系统 | AQT90FLEX、Actalyke Mini Ⅱ |
| 6 | 心脏中心 | 凝血和血小板功能分析仪 | YKCA-2 |
| 7 | 手术室 | 血气分析仪 | ABL90FLEX |
| 8 | 急诊医学科门诊 | 荧光免疫分析仪 | triage meterpro |
| 9 | 呼吸与危重症医学科住院 | 激活全血凝固时间测试仪 | OCG102 |
| 10 | 各临床科室 | 电子血糖仪30台 | 另行采购 |

需满足后续新住院楼一期规划8台POCT检验设备接入管理，本项目建设所涉及到第三方系统接口需要中标服务商承担，请有意向的供应商提前做好相关接口调研，约定未来我院在进行互联互通四级和电子病历五级建设工作中，服务商应免费配合相关申报工作。

# 三、服务标准及要求

| 序号 | 主要技术参数与说明 |
| --- | --- |
| - 1 | 信息化管理 |
| - （1） | 与医院使用的HIS、CA等院内系统对接，实现信息交互，使设备与系统互联互通，信息共享。 |
| - （2） | 接入医院目前使用的床旁检验设备，支持将检测队列实时推送至床旁检验设备，并支持检测结果实时回传至系统。 |
| - （3） | 系统可实现对全院、科室、社区的人员、质控、报告等管理 |
| - （4） | 支持医共体/医联体的即时检验区域管理 |
| - （5） | 具备醒目提醒功能，支持耗材库存数据预警，耗材效期提醒，危急值提醒，培训提醒，考试提醒，设备异常信息提醒等功能。 |
| - （6） | 支持检验数据、质控数据结构化数据存储 |
| - （7） | 系统界面支持自定义配置，可对各功能模块进行排序，支持对各功能模块图标进行自定义显示。各功能模块支持自定义设置名称。 |
| - （8） | 系统具备首页显示功能，首页支持饼图展示设备类目，查看各类目设备数量。首页支持显示设备总量及相关质控信息，如未质控数据，质控不合格数据等。首页支持配置各功能模块快捷入口。 |
| - （9） | 系统支持各功能模块根据使用需求自定义配置、显示、隐藏 |
|  | 文件管理 |
| - （10） | 系统支持文件分级排序管理。 |
| - （11） | 系统支持文件下载及打印,文件下载权限可配置下载开关。 |
| - （12） | 系统支持新增文件、编辑文件、删除文件功能，新增文件上传支持word、Excel、txt、PDF等格式。 |
| - （13） | 支持已上传文件在线浏览功能 |
| - （14） | 文件变更支持电子记录及追溯功能 |
| - （15） | 支持版本更新，版本号及生效时间管理。 |
| - （16） | 支持文件双向配置功能，按人员配置文件与按文件配置人员，根据配置要求可浏览对应文件。 |
| - （17） | 根据医护人员职责配置登陆权限，登录后只显示配置模块及界面 |
|  | 培训管理 |
| - （18） | 支持创建培训课堂，培训课堂可以启用或停用。支持创建培训计划，配置该计划培训主题及参与培训人员、培训时间等 |
| - （19） | 支持对于已创建培训计划编辑和删除 |
| - （20） | 支持参与培训人员在线签到 |
| - （21） | 支持线上或者线下培训模式 |
| - （22） | 支持试题自定义，生成试题库，题库支持按类别分类，如常见的血糖、血气、免疫类、POCT技能分类，支持按类别筛选。试题支持选择判断等不同题型。 |
| - （23） | 支持试卷管理，自定义试卷试题 |
| - （24） | 支持在线考核，考核合格后自动/手动颁发证书，证书模板可自定义 |
| - （25） | 支持考核通过人员证书打印 |
| - （26） | 支持考核合格人员授权管理，颁发授权证书，授权证书模板可自定义 |
| - （27） | 根据医护人员职责配置登陆权限，登录后只显示配置模块及界面 |
|  | 比对管理 |
| - （28） | 支持创建、编辑、删除产品比对，比对结果包含设备信息、项目信息、标准值、测试值、偏差、操作人员、时间、耗材信息、环境温度等 |
| - （29） | 支持比对报告打印 |
| - （30） | 比对报告支持比对样本报告及比对台间差报告。 |
| - （31） | 根据医护人员职责配置登陆权限，登录后只显示配置模块及界面 |
|  | 设备管理 |
| - （32） | 可实时呈现所有联网设备质控状态，质控状态通过颜色区分，可展示设备联网状态、运行状态、锁定状态等信息。 |
| - （33） | 支持查询设备所属病区、启用时间、在线时长、检测数量、使用频率、质控时间、质控人员、下次质控时间等信息。 |
| - （34） | 支持设备在线维护、保养登记 |
| - （35） | 支持添加、修改、删除设备信息，设备信息至少包括设备名称、型号、编号等信息 |
| - （36） | 支持异常设备报警，并支持可远程锁定联网设备 |
| - （37） | 支持在线检索及查询设备运行状态 |
| - （38） | 根据医护人员职责配置登陆权限，登录后只显示配置模块及界面 |
|  | 检验管理 |
| - （39） | 支持检验项目新增、编辑、删除功能，并对每个检测项目参考值、危急值及荒诞值进行设定检验队列能区分加急申请，同时在设备的待检队列中也能明显区分加急患者。 |
| - （40） | 支持检验项目组合，合并打印报告 |
| - （41） | 支持检验申请患者条码打印功能，条码模板支持自定义 |
| - （42） | 支持手工创建检验申请单，并传输至设备，并支持检测结果实时回传至系统 |
| - （43） | 检验记录支持列表、图形等形式展示 |
| - （44） | 支持危急值醒目提醒 |
| - （45） | 危急值可根据检测项目自定义范围 |
| - （46） | 系统支持危急值接收，显示、提醒及处理方案追溯 |
| - （47） | 支持检测结果按病区、姓名、时间、床位、病历号、样本号等查询 |
| - （48） | 支持不同性别患者识别管理 |
| - （49） | 支持患者多次住院和历次检验数据查询 |
| - （50） | 支持患者动态趋势分析、时间段分析及整体趋势分析，形成每日、多日分析图 |
| - （51） | 支持最新的检测情况查询 |
| - （52） | 支持管理人员根据权限进行多科室、多病区管理 |
| - （53） | 根据医护人员职责配置登陆权限，登录后只显示配置模块及界面 |
|  | 数据分析 |
| - （54） | 支持耗材使用量统计，可区分检验耗材用量及质控耗材用量。 |
| - （55） | 支持医护人员工作量统计 |
| - （56） | 支持根据患者年龄、性别分布进行统计分析 |
| - （57） | 支持比对合格率统计 |
| - （58） | 根据医护人员职责配置登陆权限，登录后只显示配置模块及界面 |
|  | 质控管理 |
| - （59） | 支持自动接收设备的质控结果，结果包含操作人、操作时间、质控类别质控结果、仪器编号、试剂批号等情况。 |
| - （60） | 支持质控结果分析，自动形成质控记录列表、质控图形、质控报告等 |
| - （61） | 支持质控规则自定义，质控项目匹配质控规则 |
| - （62） | 支持设备质控自锁通路及远程锁定功能，对于不支持质控自锁设备，可锁定发布报告权限。 |
| - （63） | 支持质控结果导出功能 |
| - （64） | 支持质控数据根据每台设备按照月度质控SD图展示 |
| - （65） | 支持失控数据单独列表统计，每一笔失控结果均可对应一条失控报告 |
| - （66） | 根据医护人员职责配置登陆权限，登录后只显示配置模块及界面 |
|  | 耗材管理 |
| - （67） | 支持对耗材进行单独管理，查看及编辑耗材维护、耗材出入库、效期预警、库存预警、库存查询、库存盘点等功能 |
| - （68） | 根据医护人员职责配置登陆权限，登录后只显示配置模块及界面 |
|  | 其他 |
| - （69） | 系统登录支持密码登录及CA登录，密码支持强密码设置 |
| - （70） | 系统支持自动启动锁屏或永不锁屏，锁屏后登录需输入密码方可登录，锁屏时间可自定义。 |
| - （71） | 系统开放可接入多种即时检验设备 |
| - （72） | 支持根据医院科室的需求定制化开发 |
| - （73） | 产品为BS架构 |
| - （74） | 产品支持后续医院电子病历评级 |

# 四、 预期效果

<一>对于医务管理

- 开放性系统，打通院内POCT设备数据孤岛，保障医疗安全

- 系统连接院内各科室现有POCT设备，实现全院POCT设备标准、数据统一管理。

- 4M1E（人、机、料、法、环）直观管理及溯源功能，管理更加便捷、准确

- 支持多种数据预警及报警，提高实施医疗干预及时性

- 检验全流程（检验前、中、后）可追溯，确保医疗安全

2.辅助全院人员资质闭环管理，全院人员能力水平持续提升

- 用户可以根据需要创建培训计划，在全院或科室区域内对于院内人员进行岗前培训和再培训，自主设定培训流程、内容、考核标准以及考核合格后的培训证书的发放工作

- 参与培训人员通过院内任意一台电脑或者终端设备实现在线签到、培训、考核以及电子培训证书的领取，试题试卷管理，授权管理，持续提升培训人员的专业水平

3.助力医院发展，全面提升医院POCT信息化建设

连接所有品牌POCT设备统一管理，统一执行标准，数据统一记录，自动化功能减少人为干预环节，减少出错，提升管理效率，智能化远程识别和控制功能对于违规操作的设备、人员进行实时管控，全面提升POCT信息化管理能力。

<二>对于检验管理

- 支持全院POCT设备质控统一管理

- 支持医院临床科室各种POCT设备接入系统进行管理，确保质控合规

- 实时呈现院内POCT设备质控状态，实现可视化管理，保证医疗质量

- 支持创建质控计划，质控数据自动传输，减少人为差错，可自动生成SD图及趋势图

- 支持人员资质闭环管理，实现培训、考核、授权闭环管理。

- 可建立年度/季度/月度培训计划，满足不同场景的培训需求

- 参与培训人员线上签到

- 实现试题/试卷管理

- 可实现对考核合格人员进行颁发电子证书

- 支持对持证操作人员进行设备进行授权管理

- 培训合格证书支持定制化且支持长期存储

<三>对于信息管理

- 信息化管理

  - 系统互联互通

连接HIS/CA等医院信息化系统，设备、数据互联互通，实现信息共享，较少差错

  - 双向即时通讯

设备支持双向交替通信，与医院信息化系统即使完成数据发送与接受指令

  - 数据永久存储

智能容灾机制保证相关数据通过服务器进行永久存储

- 人性化管理

  - 需求功能配置化

通过功能配置支持各种权限、页面功能、布局展示等定制需求

  - 远程管理流程化

检测数据、质控数据、状态等远程查看，可远程锁定异常设备

  - 预警管理及时化

库存预警、效期预警、危急值报警等及时提醒

<四>对于临床管理

- 提供便捷质控方案，防呆防错质控流程

- 支持质控锁机，自定义锁机时间可满足不同场景需求

设备可按照要求设置自动锁机时间，如果出现超时未质控现象，设备将自动启动锁机功能，设备所有功能被终止。只有设备再次被质控后方可解决锁定，恢复其所有功能。锁机时间可以依据需求自定义时间。

- 支持远程锁定，监测到异常后自动报警，确保质控管理规范落实执行

系统可在设备入网时自定义质控时间，如果超期未质控系统会自动进行颜色标记，对于超期未质控的设备系统可进行远程锁定，只有设备重新质控合格后方可解决锁定。可确保质控管理规范落实执行

备注：质控锁机及远程锁定需要设备支持该功能。

- 实现全流程自动传输，提高效率，保证数据安全可靠

- 与HIS、CA等等信息化系统互联互通，实现信息共享，减少差错

- 设备支持双向通信，待检信息自动在设备现实，检测结果加密实时传输，全程自动化，提高检测效率，减少人为记录、登记等动作

- 检验全流程（检验前、中、后）可追溯，确保医疗安全

- 内网运行，对接医嘱，确保医嘱准确执行

<五>对于质控管理支持创建室内质控及室间质评计划，质控数据自动传输，减少人为差错，可自动生成SD图及L-J图

- 支持创建比对计划，比对结果自动传输，自动计算偏差，自动溯源试剂、设备、人员、时间等

- 支持质控锁机，自定义锁机时间可满足不同场景需求

- 支持远程锁定，监测到异常后自动报警，确保质控管理规范落实执行

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

评标方法和标准

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 13 | 资质 | 5 | 投标人具有有效的（1）IS09001管理体系认证证书、（2）IS027001管理体系认证证书、（3）科技型中小企业认证、（4）高新企业证书、（5）专精特新证书,每1个证书计1分，最多计5分。 |
|  |  | 案例 | 5 | 服务商近三年（2021年11月至今）（以合同中甲方签字日期为准）投标人具有类似项目案例的，每提供1份合同复印件计1分，满分为5分（需提供合同复印件，并加盖投标单位公章，否则不计分）。 |
|  |  | 标书制作 | 3 | 投标人所提交的投标文件目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得1-3分，不符合酌情评定0分。 |
| 技术部分 | 77 | 技术参数的响应程度评价 | 33 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为33分，有一项条款不满足扣0.5分（共计74项），（技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认）。 备注：偏离度参数表中需提供佐证资料的具体页码位置，未标明项视为负偏离。 |
|  |  | 技术方案 | 15 | 根据供应商对软件升级服务建设要求的理解进行评审，包含但不限于：1、项目实施目标；2、软件技术架构；3、软件功能；4、软件性能（兼容性、安全性、稳定性、扩展性等方面）；5、软件服务能力。进行评价。 1）方案科学合理、可行性强，充分满足院方需求，得11-15分； 2）方案可行性一般，不能完全符合院方采购需求，得5-10分； 3）方案不具备可行性或合理性， 得1-4分； 4）未提供相关方案， 得0分。 |
|  |  | 服务人员 | 6 | 1、供应商提供的服务人员充足，专业配置合理，团队成员不少于4人（至少包含项目负责人、架构师、开发人员、测试人员）得基础分1分； 2、拟派本项目负责人具有信息系统项目管理师证书得1分； 3、项目组成员具有人力资源和社会保障部和工业和信息化部或国家信息化安全技术资格认证管理中心或中国信息安全测评中心认证的工程师职称 ，每提供1个中级职称资格证书得1分，高级得2分，最高得4分。 （注：提供服务人员资格证明相关材料并加盖工作） |
|  |  | 服务方案 | 8 | 根据供应商针对本项目服务进度计划、供验收方案进项评审，包含但不限于：1、进度计划安排及时间节点安排符合项目要求；2、进度风险预测及处理方案。3、项目验收措施及验收标准；4、软件升级测试、试运行方案及补救措施。每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的最多扣2分。（缺陷是指：无实质性内容；部分内容不符合项目需求或不利于采购人实施等）。 |
|  |  | 售后方案 | 5 | 提供完善的售后服务，根据售后人员安排、服务计划和内容、保障措施全面，维护响应计划、响应时间及故障排除时间、维护期内外的后续技术支持等方面进行打分。 1）方案科学合理、可行性强，充分满足院方需求，得4-5分； 2）方案可行性一般，不能完全符合院方采购需求，得1-3分； 3）方案不具备可行性，包含未提供相关方案。 得0分； |
|  |  | 培训方案 | 4 | 供应商技术培训方案需采用线上线下培训相结合的方式，符合实际使用需求。方案内容应包含：1.培训内容、方式及培训人员安排；2.软件操作注意事项；3.常见故障排除；4.日常维护事项。本项最高得4分。每缺少一项内容扣1分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的最多扣2分。（缺陷是指：无实质性内容；部分内容不符合项目需求或不利于采购人实施等） |
|  |  | 应急方案 | 6 | 供应商提供的应急预案、应急保障措施进行评审，方案内容应包含：1.应急响应人员安排及响应方式；2.应急处理预案；3.应急保障措施；本项最高得6分。每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的最多扣2分。（缺陷是指：无实质性内容；部分内容不符合项目需求或不利于采购人实施等）。 |
| 价格部分 | 10 | 投标报价得分 | 10 | （评标基准价/评标价）×价格权重（10%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） 投标人报价高于最高预算价30万为无效投标，低于市场成本价格报价为恶意冲标，取消投标资格。 |

磋商流程说明

（1）采购人在本磋商文件规定的时间和地点收取供应商的磋商响应文件。并由磋商小组开启磋商响应文件，进行初步审查工作。

（2）初步审查是从磋商响应文件的有效性、完整性、对本磋商文件的响应程度来进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组将就磋商响应文件中的报价、技术响应、服务方案、合同草案条款等与单一供应商分别进行磋商，并将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关部门的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）在磋商过程中，磋商小组经采购人同意，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）对于投标人提供的投标文件应答未按本遴选文件要求提供投标产品或服务技术支持资料的，评标委员会可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。

（6）实质上响应的供应商应该是其响应文件满足磋商文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和供应商的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的供应商的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果磋商响应文件出现属下列情况之一的，磋商小组有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.不符合本磋商文件中规定的供应商资格要求的；

c.未按招本磋商文件规定要求密封、签字和盖章的；

d.供应商的报价范围不符合磋商文件要求的；

e.供应商的技术响应不符合本磋商文件规定的★号条款要求的；

f.不符合法律、法规和本磋商文件中规定的其他实质性要求的。

g. 技术参数分最低得分为0分的。

第四部分  开标一览表（跟评分表顺序一致）

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函（格式自拟）

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 资质相关证明材料

- 业绩相关证明材料

第二部分技术文件

  - 技术响应

  - 技术方案

  - 服务人员

  - 服务方案

  - 售后方案

  - 培训方案

  - 应急方案

第三部分报价方案及其他增值服务等

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币     万元

| 项目名称 | 投标总价 | 建设周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- 投标分项报价表

项目名称：                                 招标编号：

报价单位：人民币万元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | ......... |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4.如若中标，采购人将根据此表所报单价及总价进行中标结果公示，请保持单价汇总金额与总价一致。

- 技术规格偏离表

项目名称：                                  招标编号：

| 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 响应程度 | 响应内容 | 佐证资料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | 支持参与培训人员在线签到 | 正/负偏离 | ……… | XX |

注：根据第三章采购需求进行逐条响应，响应程度优于招标文件为“正偏离”、响应程度不满足招标文件“负偏离”响应程度满足招标文件“无偏离”，需提供佐证资料并加盖公章。

投标人授权代表签字：

投标人(盖章):

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 其他材料

投标人认为需要提供的其他文件或增值服务。