**简易呼吸器需求说明**

1. 预算：单价1000元以内；共计26台（套）。
2. 产品使用年限5年；
3. 适应症：供混合空气与氧气作单向间歇正压人工呼吸急救和辅助呼吸；
4. 阻抗：呼气阻抗50次/分钟；
5. 按压体积：成人型>600ml；
6. 限压阀压力：成人型40cmH2O~60cmH2O；
7. 配套清单：面罩、复苏球囊、安全泄压阀、进气阀、储气袋和氧气连接管。