首都医科大学附属北京胸科医院

安装充电桩服务采购项目遴选文件

项目名称：北京胸科医院安装充电桩服务采购项目

项目编号： XK-CG-20250201

2025年2月

# 投标人须知

投标人须知前附表                         招标编号：

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：首都医科大学附属北京胸科医院 地址：北京市通州区北关大街9号院 联系人： 谢仕恒 电话： 010-89509226 电子邮件： cgzx@bjxkyy.cn 传真： |
| 1.1.4 | 项目名称 | 北京胸科医院安装充电桩服务采购 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 北京胸科医院安装充电桩服务采购 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 服务周期： 备注：最终服务日期及工期以与使用单位共同签署的合同中约定的内容为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.3.4 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | □不组织 ■组织，踏勘时间： 2025年2月12日上午10点 踏勘集中地点： 首都医科大学附属北京胸科医院总务处（锅炉房东侧，呼吸与危重症医学科北侧) |
| 1.4.2 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.4.3 | 预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.4.4 | 预备会后，招标人书面澄清的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.5 | 招标时限 | 本次招标有效期60天 |
| 1.6 | 偏 离 | □不允许 ■允许，可偏离的项目和范围见第二技术部分“项目需求列表”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 1.7 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.8 | 投标有效期 | 60 天 |
| 2.1 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外，签字和（或）盖章的其他要求：投标文件应加盖投标人法人公章及由法定代表人或其委托代理人签字 |
| 2.2 | 投标文件副本份数 | 1正2副，共3 份 |
| 2.3 | 装订要求 | ■不分册装订 采用 左侧胶状 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2.4 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室（位于医院西北角，研究楼B区西面，核医学科南面，医工部楼，按门禁*134#从一层供应室走楼梯上楼或医工部楼西侧楼梯） |
| 2.5 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见公告 开标地点：北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室 |
| 3.2 | 开标程序 | （1）采购中心收集标书并签到登记（如未按照开标时间限时送达标书，视为放弃本次招采资格） （2）密封情况检查：开标前采购中心收集按时送达的标书，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （3）评标专家审阅标书后，结合标书、报价和增值服务承诺等综合评分，成交结果会在2-3个工作日内公示在医院官网（详见官网招标采购模块）。 |
| 4.0 | 项目拦标价 | 服务费1元/Kwh。（超过最高限价按废标处理） |
| 4.1 | 评标委员会的组建 | 由审计处抽选评标委员会人员，组成 5 人专家组。 |
| 4.2 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向有关采购中心（010-89509226）或院内纪检办公室（010-89509239）投诉。投诉应当提供书面资料，有明确的请求和必要的证明材料加盖公章并发送至采购中心邮箱（cgzx@bjxkyy.cn）。我单位会在收到申请后，对相关问题逐一解答。 |

- 商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、★投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复及相关佐证资料（明确标注页码）。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答并提供相应佐证材料，评标人对技术参数响应程度进行打分评价，对于只简单复制粘贴采购技术参数要求，未提供相应佐证资料（生产厂家公开发布的印刷资料及服务报告、检测机构出具的检验报告）的，评标委员会不予认可。供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料并加盖公章。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，评标委员会可不予承认。投标人应给与明确的偏离度表和佐证资料页码供评标专家评审。投标人实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标，技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

安装充电桩需求说明

一、项目概况

首都医科大学附属北京胸科医院（以下简称“医院”）位于北京市通州区北关大街9号院一区，建筑面积约 6 万平方米。 目前医院职工、患者电动汽车逐渐增多，为满足广大职工及患者电动汽车充电需求，解决医院电动汽车充电难问题，医院决定采用公开遴选方式引进第三方运营商投资建设并运营医院电动汽车充电设备。

二、引进设备情况

| 场地编号 | 场地位置 | 拟安装设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医院南1门入口右侧停车场（约 12个停车位） | 快充桩：功率60Kw/枪, 慢充桩：功率7Kw/枪，要求快充数量4枪，慢充数量6枪，总充电车位10个 |
| 2 | 新门诊楼地下一层停车场（约40个停车位） | 快充桩：功率60Kw/枪, 慢充桩：功率7Kw/枪，要求快充数量4枪，慢充数量6枪，总充电车位10个 |
| 注：投入的须为全新设备 以上数量及配置为初步方案，具体以实际实施为准。 如果以上位置和充电设备数量仍不满足医院使用需求，医院将根据实际情况另外开辟场地，经医院同意可由本项目供应商继续提供相应数量设备及相关服务，设备质量和科技程度以及服务质量和水平不低于本项目情况。 |  |  |

三、场地情况：

场地 1.医院南1门入口右侧停车场（约 12个停车位），该场地有通往配电室的既有路由可直接使用，距离约 160米。以上信息仅供参考，实际情况以现场为准。

场地 2.新门诊楼地下一层停车场（约8个停车位），该场地距离配电室约 150 米，不排除存在具局路面破除和开槽的可能，具体情况以现场实际情况为准。

四、运营方式：

医院免费提供场地，关于充电设备设施、安全防护和监控设备设施及由此进行的必要施 工不做任何投资，由第三方运营商出资进行施工建设充电桩及相关设备设施，并负责服务期 限内的全部运营、维护和安全管理工作。

本项目服务期限：一次签订3年合同。

五、电动汽车充电设备要求

1.安装与施工要求

（1）充电设施、设备的布局设计要合理灵活，占地面积尽量合理，根据场地实际情况优化 设计和配置，尽量减少对现有道路、绿地的影响，必要的影响及时进行恢复。

（2）需避免充电站噪音及电磁扰民现象，必要时应根据园区要求采取防噪及屏蔽防护。

（3）充电枪线长度要足够，一般不小于 5 米，以便车辆在不同停车位都能方便地连接到 充电桩。

（4）运营商须严格遵守北京市规划和国土资源管理委员会以及北京市质量技术监督局联合 发布的DB11/T 1455—2017《电动汽车充电基础设施规划设计标准》，如有调整，按照最新标准落实。

（5）运营商须严格遵守住房城乡建设部办公厅修订的国家标准 GB 50067—2014《汽车库、 修车库、停车场设计防火规范》如有调整，按照最新标准落实。

（6）合同签订 3 周内安装调试完成。

（7）安装施工必须严格遵守国家电气安装标准及相关行业规范，施工人员需具备相应的电 工资质证书。在布线方面，应采用符合安全标准的电线电缆。

（8）运营商不得随意更改电动汽车充电设备、设施的场地，确需调整的应由园区同意后方 可实施。

（9）施工过程中严格遵守园区管理，由于施工导致的路面破坏和绿地破坏及时进行恢复处 理。

2.技术要求

（10）充电设施的电气设备必须符合相关的安全标准和规范，具备智能充电功能，如充满自 停、优化升级、远程监控、过载保护、短路保护、漏电保护、故障报警等功能，防止因电气 故障引发安全事故。充电设施具备计时收费、计量收费等功能，同时，充电设备应支持多种 支付方式，如微信、刷卡等。

▲（11）产品使用安全、可靠，可满足国标纯电和混动车充电要求。同时，充电桩应通过相 关国家及行业安全认证，并取得相关权威部门的检测报告。并提供相关材料复印件。

（12）计费要求：按 Kwh 计费，断电后自动原渠道退费。

（13）充电接口应支持市场常见的电动汽车电池充电，且能自动识别电池类型并适配最佳充 电功率，满足多车型充电需求。

（14）快充充电桩的最大输出功率不应低于60KW/枪，慢充充电桩的最大输出功率不应低于 7kw/枪，防护等级和执行标准满足国家最新标准。

（15）具有根据电池管理系统提供的数据，动态调整充电参数， 自动完成充电过程的功能。

（16）具备与电池管理系统通信，获得车载电池状态参数的功能。

（17）运营商云平台实时监控运营情况，记录充电信息，安全报警提示。用户可以通过 APP 或微信查看充电桩可用信息和充电状态。）

（18）拥有智能数据管理系统，用户充值、用户消费、用户数量、电费成本数据报表。

（19）在充电桩屏幕上和手机客户端显示费用组成及收费标准。

（20）充电智能能源管理服务：通过充电桩设备的智能管理系统，对充电过程中的能源消 耗进行监测和管理。

（21）运营商的充电桩的接口需符合国家标准，确保能与各种类型的电动汽车兼容，保障 充电的安全性和稳定性。

（22）与带电部件接触的部件应具有绝缘、耐热和阻燃性能，均符合国家标准。

（23）运营商须严格落实 GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第 1 部分： 通用要求》，GB/T 20234.3-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第 3 部分：直流充电接口》， GB/T 27930-2015《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》等相关要 求，并根据最新的政策、规范和要求及时完善。

3.外观要求

（24）充电设备、设施须具备室外露天安装条件，应美观大方、坚固耐用，技术先进。例如， 充电设备、设施应具有良好的防水、防雷、防过压、防欠压、防过流、防高温、防雨、防尘、 防漏电、防腐蚀功能。外部装有运行指示灯，能够实时显示充电设备、设施的状态。内部电  路应具备良好的绝缘性能。

六、服务要求

（25）1.由运营商自行出资装备上述充电设施设备、相关配套安全监控和安全防护设施、基础施 工以及必要的相关的硬件（包括但不限于电能表、电箱、线缆等相关配件）、软件（包括但 不仅限于充电运营信息管理平台、安全监管系统以及系统升级、维护等）等。

（26）2.运营商保证提供全服务期 7×24 小时技术支持及上门服务，每个充电设备公示安全提示、 报修电话、使用说明，公示方式明显、清晰、牢固。线下专人负责，接到报修 1 小时内响应， 原则上 24 小时内解决，最迟解决时间不得超过 48 小时。不得以法定节假日为由，导致响应  时间和服务质量的下降。

（27）3.线上微信群及专属电话客服，实现优先被服务。

（28）4.维护管理：定期巡检设备的运行状况，包括但不仅限于显示屏、指示灯、线路连接情况、 安全防护措施等是否正常，发现问题及时处理，并做好巡检记录，向医院定期汇报巡检情况。 定期对充电设备、设施进行维护和保养，及时更换损坏的零部件，确保充电设备、设施的正  常功能和安全性。同时，要建立健全的维护记录和档案，便于管理和查询。

（29）5.安全标识：在充电设备、设施附近设置明显的安全标识和使用说明，提醒师生注意充电 安全。明确电费的收费标准和收费方式，确保收费合理、透明。

（30）6.打造与用户互动的窗 口，及时处理用户退款、用户报修、用户异常充电等情况。

（31）7.应急处理：制定充电设备、设施的应急预案，针对可能出现的故障、火灾等突发情况， 明确应急处理流程，确保能够及时、有效地进行处理。

（32）8.负责充电站的申报备案等一切相关手续的办理，并承担相关费用。

（33）9.负责设备运转产生一切必要费用，包括但不仅限于通讯流量费、充电管理平台服务器使 用费、充电桩产品责任险等。

（34）10.负责代收充电电费、收取充电服务费，其中电费以运营商和园区核实的数据为准.

（35）11.持续关注充电桩设备的软件升级信息，及时为客户提供软件升级服务。确保充电桩设备 的功能不断完善，提高用户体验。

▲（36）12.设备升级与改造：根据充电桩技术的发展和更新，及时对现有充电桩设备进行升级和 改造。提高设备的安全性和功能性，满足用户的实际需求。同时，根据国家和地方的相关政策和标准，及时无偿对充电桩设备设施等进行改造和升级，确保设备始终符合最新的国家、 行业和地方的标准和要求。

（37）13.专业的运营维护团队，包括技术人员、客服人员、巡检人员等。

（38）14.运营商确定的收费标准公平合理，低于市场收费价格。

（39）15.运营商后期根据大家的满意度调查必要时及时调整运营方案。

（40）16.本项目主要服务对象为在中国医学科学院北区学习、工作和生活的学生和教职员工。

（41）17.在服务期内根据园区实际使用需求，必要时另外选场地增设充电桩设备设施，相关要求 不低于本项目约定。

▲（42）18.投入本项目的相关设备设施和对应的服务、标准始终符合国家消防、安全、属地管理、 行业或与电动汽车充电桩相关的最新标准要求，根据相关标准和要求的调整及时对本项目设备设施和服务进行优化、完善，由此导致的一切风险和责任由供应商承担。

（43）19.针对入驻园区的师生执行服务费用优惠折扣政策。

七、安全要求

（44）1.提高安全意识，运营商须认真学习、贯彻落实消防安全工作以及政府部门和行业关于电 动汽车充电领域的有关具体要求。

（45）2.每周定期进行安全巡检形成安全巡检记录，及时排除发现的安全隐患。

▲（46）3.运营商在服务期内对电动汽车充电设备的安全管理和运行负全部责任。

（47）4.经常进行防火宣传，普及防火知识和消防器具使用办法。对所属员工进行必要的安全教 育及排险辅导，做到所有人员具有较强的消防安全意识和一定的消防排险常识。

（48）5.经常进行安全检查，在所使用范围内及时并经常地进行必要的清理和对安全隐患的排查， 避免火灾的发生。

（49）6.严禁私自存储易燃、易爆物品。

（50）7.如遇火情，须迅速采取有效措施，并及时报警。

（51）8.须结合自身经营特点，制定切实可行的消防安全制度。

（52）9.积极配合园区和相关部门的相关安全检查，严格按照相关规定对检查结果进行仔细排查 和认真整改。

（53）10.积极配合医院开展消防安全演习、宣传等各项活动。

（54）11.加强对所辖范围的消防安全管理，在充电设施周围应配备相应的有针对性的消防器材， 包括但不仅限于灭火器、消防栓等，并且要定期进行检查和维护，确保消防设施的完好有效， 不得损坏或挪用公共场所配备的各种消防器材。

（55）12.消防器材与制度:按照相关规定为相关区域配备有针对性的消防器材，包括但不仅限于推车式水基型灭火器或推车式水喷雾灭火器等，并制定相应应急疏散预案与演练制度。

（56）13.新能源汽车地上停放场所应全域设置视频监控系统，视频监控系统宜具备火灾识别功 能，并设置于消防控制室或24 小时专人值班的场所内。

14.充电设备设施满足《电动汽车充电站设计规范 GB50966-2014》消防安全和北京市《 电 动汽车充电基础设施规划设计标准 DB11/T1455-2017》消防安全，并符合按照最新政策和要  求的调整及时完善，确保始终符合相关安全和消防要求。

（57）15.运营商在经营期内，必须按园区要求落实各种安全措施，不能从事违法犯罪和有违公序 良俗的活动，与园区签订安全协议。

（58）16.运营商须严格遵守《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国劳动合同法》等国家有关法律和法规，遵守园区相关规章制度，服从园区的管理、监督和指导。运营商在建设和经营期间，须独立承担法律责任、经济责任和安全责任。除不可抗力事件外，运营商不得以任何理由停止正常运营。

（59）17.运营商必须和医院签订保密协议，保护医院职工及患者的各种信息安全。

▲（60）18.投入的充电桩等主要设备需大型知名保险公司承保。

八、相关费用

1.园区关于充电设备设施及配套设施等不做任何投资。

2.若运营商需要使用医院的水、电、暖、网等，相关接驳费用由运营商承担，能源费需要 单独核算向园区进行缴纳。

3 .充电收费标准：本项目充电收费用由电费和服务费两部分组成。

4.电费：执行国家电网对医院的收费标准，运营商按照尖峰谷平实时电价价格（如遇国家电网收费标准调整，按最新标准执行），按季度向医院缴纳当季度充电设备所用电费，同时首都医科大学附属北京胸科医院向运营商开具电子版发票。

5.服务费：本项目充电服务费投标最高限价为1元/Kwh。高于最高限价的投标为无效投标。实际服务费按运营商中标价格执行。

6.履约保证金：人民币 20000 元，严格履行合同约定，服务期满且未造成安全事故和不良 影响，一次性无息退还履约保证金。

九、退出机制要求

若运营商出现下列情况之一，遴选单位有权单方面解除合同：

1.运营商在服务期间，医患满意度差，出现医院职工或患者反应服务质量、态度意识、商品质量及价格或卫生、消防、安全等方面工作不符合要求的情况；

2.运营商在经营期间违反国家、北京市及医院相关规章制度；

3.运营商经营期间利用场地从事非法活动，损害公共利益；

4.运营商拖欠水、电、网络费等按要求需要缴纳的各项费用；

5.运营商因不正当经营而产生重大经济纠纷给医院造成重大影响；

6.运营商经营期间发生重大安全责任事故，给医院造成较大财产损失；

7.运营商出现违反医院或法律法规规定的其他行为；

8.运营商有欺诈行为，没有确保安全运营。

医院免费向运营商提供指定的充电设备场地，供运营商安装充电设备，合同到期后运营商于 10 个日历天内自行拆除设备，不得阻拦新中标方施工建设，影响医院使用。医院确认后运营商再行施工建设。

若解除合同，运营商须在医院规定的时间内无条件撤场，不能因人员成本、设备设施、 装修装饰等前期资金投入而占据医院场地。退出时恢复场地原貌，不留存物品或影响正常使用。对未经同意留存的物品，医院有权处置。若运营商因自身原因，主动提出退出的，医院同意后方可退出。

十、其他要求

1.运营商应具备完善的认证，应确保产品质量和生产、运行能力。

2.运营商不得将场地转借或转租他人使用，否则所有一切后果由运营商负责。

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

评标方法和标准

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 12 | 案例 | 10 | 服务商近三年（2022年2月至今）（以合同中甲方签字日期为准）投标人具有类似项目案例的，每提供1份合同复印件计2分，满分为10分（需提供合同复印件，并加盖投标单位公章，否则不计分）。 |
|  |  | 标书制作 | 2 | 投标人所提交的投标文件目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得1-2分，不符合酌情评定0分。 |
| 技术部分 | 68 | 技术响应 | 33 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为33分（共计60项），其中“▲”（共计5项）有一项条款不满足扣3分，其余无标记条款不满足扣1分（共计55项），（技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认）。 备注：偏离度参数表中需提供佐证资料的具体页码位置，未标明项视为负偏离。 |
|  |  | 施工技术方案 | 5 | 针对本项目施工方案包括但不限于:施工管理、施工工期计划、 施工质量保证、安全措施(应急措施、防漏电、防触电、防雷、 防火、防爆)等。方案完善可实施性强得5分，方案较为完善 可实施性较强得 3 分，方案一般，没有针对性得 1 分;其余得0分。 |
|  |  | 运营服务保障方案 | 10 | 运营商切实履行设备运行期间的安全主体责任，及时进行设备 更新升级，对服务期内的运行服务保障、安全管理、服务售后响应等有具体应对方案和切实可行的措施。方案完 善、措施可行且承诺，得 10 分，方案较完善、措施较可行的得 8 分，一般得 4 分，其余得 0 分。 |
|  |  | 应急方案 | 10 | 运营商针对本项目应急方面提供详细的方案（包括：应急事故、 纠纷处理、投诉等有具体应对方案和切实可行的措施）。方案内容科学、完整、合理得 10 分，方案内容较科学、较完整、较合理得 7 分，方案内容欠科学、不完整、欠合理得 4 分，其余得 0 分。 |
|  |  | 增值服务 | 5 | 针对医院职工专门制定服务费用折扣优惠政策， 医院职工享受 5 折优惠，得 5 分；享受 8 折优惠得 2 分，未制定或未说明折 扣情况得 0 分。 |
|  |  | 信息安全 保障方案 | 5 | 运营商针对本项目信息安全方面提供详细的方案。方案内容科学、完整、合理得 5 分，方案内容较科学、较完整、较合理得 3 分，方案内容欠科学、不完整、欠合理得 1 分，其余得 0 分。 |
| 价格部分 | 20 | 投标报价得分 | 20 | （评标基准价/评标价）×价格权重（20%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） 投标人报价高于最高预算价1元/Kwh为无效投标，低于市场成本价格报价为恶意冲标，取消投标资格。 |

磋商流程说明

（1）采购人在本磋商文件规定的时间和地点收取供应商的磋商响应文件。并由磋商小组开启磋商响应文件，进行初步审查工作。

（2）初步审查是从磋商响应文件的有效性、完整性、对本磋商文件的响应程度来进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组将就磋商响应文件中的报价、技术响应、服务方案、合同草案条款等与单一供应商分别进行磋商，并将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关部门的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）在磋商过程中，磋商小组经采购人同意，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）对于投标人提供的投标文件应答未按本遴选文件要求提供投标产品或服务技术支持资料的，评标委员会可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。

（6）实质上响应的供应商应该是其响应文件满足磋商文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和供应商的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的供应商的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果磋商响应文件出现属下列情况之一的，磋商小组有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.不符合本磋商文件中规定的供应商资格要求的；

c.未按招本磋商文件规定要求密封、签字和盖章的；

d.供应商的报价范围不符合磋商文件要求的；

e.供应商的技术响应不符合本磋商文件规定的★号条款要求的；

f.不符合法律、法规和本磋商文件中规定的其他实质性要求的。

g. 技术参数分最低得分为0分的。

第四部分  开标一览表（跟评分表顺序一致）

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函（格式自拟）

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 资质相关证明材料

- 业绩相关证明材料

第二部分技术文件

  - 技术响应

  - 施工技术方案

  - 运营服务保障方案

  - 应急方案

  - 增值服务

  - 信息安全保障方案

第三部分报价方案及其他增值服务等

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币     元

| 项目名称 | 投标总价 | 建设周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- 投标分项报价表

项目名称：                                 招标编号：

报价单位：人民币元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | ......... |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4.如若中标，采购人将根据此表所报单价及总价进行中标结果公示，请保持单价汇总金额与总价一致。

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 其他材料

投标人认为需要提供的其他文件或增值服务。