首都医科大学附属北京胸科医院    北京市结核病胸部肿瘤研究所

中央空调、分体空调维修保养服务采购项目遴选文件

项目名称：院所中央空调、分体空调维修保养服务采购项目

项目编号： XK-CG-20250401

2025年4月

# 投标人须知

投标人须知前附表                         招标编号：

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：首都医科大学附属北京胸科医院、北京市结核病胸部肿瘤研究所 地址：北京市通州区北关大街9号院 联系人： 戴广明 电话： 010-89509226 电子邮件： cgzx@bjxkyy.cn 传真： |
| 1.1.4 | 项目名称 | 院所中央空调、分体空调维修保养服务采购 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 院所中央空调、分体空调维修保养服务采购 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 服务周期：1年 备注：最终服务日期及工期以与使用单位共同签署的合同中约定的内容为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.3.4 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.4.2 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.4.3 | 预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.4.4 | 预备会后，招标人书面澄清的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.5 | 招标时限 | 本次招标有效期60天 |
| 1.6 | 偏 离 | □不允许 ■允许，可偏离的项目和范围见第二技术部分“项目需求列表”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 1.7 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.8 | 投标有效期 | 60 天 |
| 2.1 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外，签字和（或）盖章的其他要求：投标文件应加盖投标人法人公章及由法定代表人或其委托代理人签字 |
| 2.2 | 投标文件副本份数 | 1正2副，共3 份（无现场沟通环节，一切已标书为准，请谨慎制作标书） |
| 2.3 | 装订要求 | ■不分册装订 采用 左侧胶状 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2.4 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室（位于医院西北角，研究楼B区对面医工部楼，从一层供应室门禁*134#走楼梯上楼） |
| 2.5 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见公告 开标地点：北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室 |
| 3.2 | 开标程序 | （1）采购中心收集标书并签到登记（如未按照开标时间限时送达标书，视为放弃本次招采资格） （2）密封情况检查：开标前采购中心收集按时送达的标书，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （3）评标专家审阅标书后，结合标书、报价和增值服务承诺等综合评分，成交结果会在2-3个工作日内公示在医院官网（详见官网招标采购模块）。 |
| 4.0 | 项目拦标价 | 研究所2.25万元/年，医院8.03万元/年。（超过最高限价按废标处理请慎重报价） |
| 4.1 | 评标委员会的组建 | 由审计处抽选评标委员会人员，组成 5 人专家组。 |
| 4.2 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向有关采购中心（010-89509226）或院内纪检办公室（010-89509239）投诉。投诉应当提供书面资料，有明确的请求和必要的证明材料加盖公章并发送至采购中心邮箱（cgzx@bjxkyy.cn）。我单位会在收到申请后，对相关问题逐一解答。 |

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、★投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复及相关佐证资料（明确标注页码）。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料并加盖公章。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，评标委员会可不予承认。投标人应给与明确的偏离度表和佐证资料页码供评标专家评审。投标人实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标，技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

中央空调、分体空调维护保养服务项目要求

1、投标单位必须是中国境内注册的独立法人，经营范围必须包涵空调安装维修。

2、投标单位具备良好的从业信誉和管理经验，有完善的管理体系和健全的内部管理规章制度，具有大型企业事业单位、高校校园空调维修保养服务经验的单位优先。

3、近三年内，在合同履行过程中，未出现中标后不履约、履约过程中严重违反合同规定。

4、本次招标不接受联合体投标和不得转包。

5、需配制冷维修工2人。(★必须持有制冷设备维修和电气焊证)。

6、入驻时间5月至1月，其余时间每月定期对全院空调设备进行安全检查、维修、清洗消毒（净化空调设备除外）

7、维保期间要求每日对重点制冷设备巡检并记录。

空调设备的基本情况（具体明细请见附件）：

全所现有分体式空调98余台左右，其中整十年的空调有0台，超过十年的有89台，九年至六年的空调有2台，六年以内的空调有7台。

全所现有中央空调8台（其中风管机内机18台；天花机内机12台），其中整十年的空调有0台，超过十年的有4台，九年至六年的空调有3台，六年以内的空调有1台。

全院现有分体式空调1110余台左右，其中整十年的空调有10台，超过十年的有764台，九年至六年的空调有119台，六年以内的空调有217台。

全院现有中央空调33台（其中风管机内机36台；天花机内机97台），其中整十年的空调有2台，超过十年的有9台，九年至六年的空调有12台，六年以内的空调有10台。

空调设备的清洗要求：

清洗消毒保证空调表面无尘土，过滤网干净，无异味，不掉黑渣，不留黑汤。

1、结核病区空调、新风口、在使用季节，每月清洗消毒1次。非结核病区及其它科室，空调使用季节开始清洗消毒1次，夏季结束清洗消毒1次。

2、重点科室，如门诊一部、门诊二部、急诊、心脏中心、放射科、放疗科、CT等科室空调使用季节，每月清洗消毒2次。

3、核酸检测、发热门诊空调每月清洗1次每天消毒。

4、细胞室、保卫处、党办、药物学实验室、动物实验室、参比楼在使用季节，每月清洗消毒1次。夏季结束清洗消毒1次。

注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

评标方法和标准

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 20.00 | 资质 | 10.00 | 具备有效的中央空调、分体空调维修保养资质证书（具备得2分，不具备不得分），具备（1）质量、（2）环境、（3）职业健康管理体系认证（具备每一项得 1分，满分3分，不具备不得分）满分5分； 具备有效的中国设备维修安装企业能力登记证书（A 类 Ⅱ级、D 类Ⅱ级）及以上得 5分，不具备不得分。 注：需提供证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 案例 | 8.00 | 提供投标人近 3 年（2022年 4 月起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同的业绩，合同复印件并加盖公章，每提供 1 个有效业绩得 2 分，最多得 8分。 注：合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页。 |
|  |  | 标书文件制作 | 2.00 | 考察标书制作情况：标书文件内容与需求一致，装订良好，目录页码对应准确得2分，标书文件内容与需求有缺失，装订页码对应不准确得0分。 |
| 技术部分 | 60.00 | 对本项目理解程度 | 10.00 | 全部满足本项目采购需求并对本项目特点、难点响应清 晰、有针对性的得 10 分； 基本满足本项目采购需求并对本项目特点、难点响应较 清晰、较有针对性的得 7 分； 一般满足本项目采购需求并对本项目特点、难点响应较 少阐述得 3 分； 不能满足采购需求或有较大偏差，得 0 分 |
|  |  | 整体服务及响应方案 | 15.00 | 整体服务方案内容全面、科学可行 ，服务响应速度快，完全满足采购人需求，得 15 分； 整体服务方案较全面、较科学可行，响应速度较及时，较满足采购人需求，得 12 分； 整体服务方案可行性一般，响应速度勉强满足采购人需求，得 9 分； 整体服务方案有欠缺，可行性差，响应速度不能完全满 足采购人服务需求，得 6 分； 服务方案简单笼统，响应速度不满足需求，得 0 分。 |
|  |  | 服务响应速度 | 10.00 | 对于出现的服务质量问题，服务商必须在问题发生后1小时内响应，2小时内到达现场(特殊情况按应急处理的要求)，及时把处理意见和措施通知招标方。 服务响应速度及时有效得10分，一般得5分，不满足需要不得分。 |
|  |  | 质量 保障 | 10.00 | 具有专业的服务工作的质量合格标准及保障措施，其中 维修备品配件满足维保需求且具备较长的保修期限，维修技术过硬，质量管控好，得 10 分。 具有较专业的服务工作的质量合格标准及保障措施，其 中维修备品配件较满足维保需求且具备较长的保修期限，维修技术较过硬，质量管控较较好，得 7 分。 具有基本的服务工作的质量合格标准及保障措施，其中 维修备品配件一般满足维保需求且具备较短的保修期限，维修技术一般，质量管控一般，得 3 分。 不具有服务工作的质量合格标准及保障措施，或其中维 修备品配件不满足维保需求且不具备保修期限，维修技术不行，质量管控不好，得 0 分。 |
|  |  | 服务人员配备方案 | 15.00 | 考察投标人拟投入本项目团队成员年龄、学历、证书及 工作经验、人员构成合理性，技术水平综合评价。 1、项目负责人（5 分） （1）具有专科及以上学历1 分，专科以下 0 分； （2）具有机电工程专业二级及以上建造师或暖通专业 高工及以上职称得 2 分，只有暖通专业中级职称得 1 分，其它不得分； （3）具有工作经验 5 年及以上 2 分，3 年及以上 1 分， 3 年以下 0 分。 2、技术负责人（5分） （1）具有专科及以上学历 1 分，专科以下 0 分； （2）具有工作经验 5 年及以上 2 分，3 年及以上 1 分， 3 年以下 0 分。 （3）具有制冷设备维修技师及以上职业证书或暖通专 业中级及以上工程师得 2 分，具有电工、电气焊证得 1 分。 3、其他团队人员（5 分） 团队成员年龄合理，学历、证书及工作经验丰富，人员 构成非常合理，技术水平高得5 分 团队成员年龄较合理，学历、证书及工作经验较丰富， 人员构成较合理，技术水平较高得 3 分 团队成员年龄不合理，学历、证书及工作经验不丰富、 人员构成不合理，技术水平不高得 0 分 |
| 价格部分 | 20.00 | 投标报价得分 | 20.00 | （评标基准价/评标价）×价格权重（20%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） |

磋商流程说明

（1）采购人在本磋商文件规定的时间和地点收取供应商的磋商响应文件。并由磋商小组开启磋商响应文件，进行初步审查工作。

（2）初步审查是从磋商响应文件的有效性、完整性、对本磋商文件的响应程度来进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组将就磋商响应文件中的报价、技术响应、服务方案、合同草案条款等与单一供应商分别进行磋商，并将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关部门的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）在磋商过程中，磋商小组经采购人同意，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）实质上响应的供应商应该是其响应文件满足磋商文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和供应商的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的供应商的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果磋商响应文件出现属下列情况之一的，磋商小组有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.不符合本磋商文件中规定的供应商资格要求的；

c.未按招本磋商文件规定要求密封、签字和盖章的；

d.供应商的报价范围不符合磋商文件要求的；

e.供应商的技术响应不符合本磋商文件规定的★号条款要求的；

f.不符合法律、法规和本磋商文件中规定的其他实质性要求的。

g. 技术参数分最低得分为0分的。

第四部分  开标一览表（跟评分表顺序一致）

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函（格式自拟）

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 资质等相关材料

- 业绩证明材料

第二部分技术文件

  - 整体服务及响应方案

  - 质量保障方案

  - 服务人员配置方案

第三部分报价方案和其他增值服务方案等（无二次报价，请谨慎报价）

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币     万元

| 项目名称 | 投标总价 | 建设周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 院中央空调、分体空调维护保养服务采购 | 大写： 小写： |  |  |
| 所中央空调、分体空调维护保养服务采购 | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- ★投标分项报价表

项目名称：                                 招标编号：

报价单位：人民币万元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打孔 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 1P加氟 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 1.5P加氟 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 2P加氟 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 3P加氟 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 5P加氟 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 管线1.5P | 米 | 1 |  |  |
| 8 | 管线2P | 米 | 1 |  |  |
| 9 | 管线5P | 米 | 1 |  |  |
| 10 | 1.5外机主板 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 2.P外机主板 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 3P外机主板 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 定频1.5P内机主板 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 变频1.5P内机主板 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 拆空调1.5P | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 拆空调2P | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 拆空调3P | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 拆空调5P | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 内机电机 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 电磁阀 | 支 | 1 |  |  |
| 21 | 1.5P四通阀 | 支 | 1 |  |  |
| 22 | 电容器 | 支 | 1 |  |  |
| 23 | 1.5P内机风轮 | 件 | 1 |  |  |
| 24 | 1.5P内机风轮+风轮电机 | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 安装空调1.5P与2P | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 安装空调3P | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 安装5P空调 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 外机电容器 | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 2P四通阀 | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 3P四通阀 | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 5P四通阀 | 个 | 1 |  |  |
| 32 | 外机支架 | 个 | 1 |  |  |
| 33 | 高压阀芯 | 个 | 1 |  |  |
| 34 | 低压阀芯 | 个 | 1 |  |  |
| 35 | 电容器支架 | 个 | 1 |  |  |
| 36 | 冷凝器检漏 | 个 | 1 |  |  |
| 37 | 内机挂板 | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 变压器 | 个 | 1 |  |  |
| 39 | 高压阀 | 个 | 1 |  |  |
| 40 | 低压阀 | 个 | 1 |  |  |
| 41 | 压缩机底角垫 | 个 | 1 |  |  |
| 42 | 内机管温传感器 | 个 | 1 |  |  |
| 43 | 显示板（带停电补偿） | 块 | 1 |  |  |
| 44 | 相序保护器（电子式） | 只 | 1 |  |  |
| 45 | 内机精密线控器 | 块 | 1 |  |  |
| 46 | 室内机断电记忆模块 | 块 | 1 |  |  |
| 47 | 内机离心风叶 | 只 | 1 |  |  |
| 48 | 接水盘 | 只 | 1 |  |  |
| 49 | 交流接触器或逆相保护器 | 只 | 1 |  |  |
| 50 | 1P压机 | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 1.5P压机 | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 2P压机 | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 3P压机 | 只 | 1 |  |  |
| 54 | 5P压机 | 只 | 1 |  |  |
| 55 | 6P压机 | 只 | 1 |  |  |
| 56 | 8P压机 | 只 | 1 |  |  |
| 57 | 10P压机 | 只 | 1 |  |  |
| 58 | 20P压机 | 只 | 1 |  |  |
| 59 | 感温包 | 只 | 1 |  |  |
| 60 | 管温包 | 只 | 1 |  |  |
| 61 | 大金原装变频机组压缩机1G | 组 | 1 |  |  |
| 62 | 美的原装变频机组压缩机 | 组 | 1 |  |  |
| 63 | 大金变频主板 | 套 | 1 |  |  |
| 64 | 美的变频主板 | 套 | 1 |  |  |
| 65 | 美的变频室外风机 | 台 | 1 |  |  |
| 66 | 大金变频室外风机 | 台 | 1 |  |  |
| 67 | 中央空调排水泵 | 套 | 1 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4.如若中标，采购人将根据此表所报单价及总价进行中标结果公示，请保持单价汇总金额与总价一致。

注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 其他材料

投标人认为需要提供的其他文件。