北京市结核病胸部肿瘤研究所      肺结核人工智能分诊模型定制开发项目遴选文件

项目名称：北京市结核病胸部肿瘤研究所肺结核人工智能分诊模型定制开发项目遴选文件

项目编号： XK-CG-20250504

2025年5月

# 投标人须知

投标人须知前附表                         招标编号：

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：北京市结核病胸部肿瘤研究所 地址：北京市通州区北关大街9号院一区 联系人： 王宇 电话： 010-89509226 电子邮件： cgzx@bjxkyy.cn 传真： |
| 1.1.4 | 项目名称 | 肺结核人工智能分诊模型定制开发项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北京市通州区北关大街9号院一区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |
| 1.3.2 | 服务周期 | 服务周期： 备注：最终服务日期及工期以与使用单位共同签署的合同中约定的内容为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.3.4 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.4.2 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.4.3 | 预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.4.4 | 预备会后，招标人书面澄清的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.5 | 招标时限 | 本次招标有效期60天 |
| 1.6 | 偏 离 | □不允许 ■允许，可偏离的项目和范围见第二技术部分“项目需求列表”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 1.7 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.8 | 投标有效期 | 60 天 |
| 2.1 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外，签字和（或）盖章的其他要求：投标文件应加盖投标人法人公章及由法定代表人或其委托代理人签字 |
| 2.2 | 投标文件副本份数 | 1正2副，共3 份 |
| 2.3 | 装订要求 | ■不分册装订 采用 左侧胶状 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2.4 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室（位于医院西北角，研究楼B区西面，核医学科南面，医工部楼，按门禁*134#从一层供应室走楼梯上楼） |
| 2.5 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见公告 开标地点：北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室 |
| 3.2 | 开标程序 | （1）采购中心收集标书并签到登记（如未按照开标时间限时送达标书，视为放弃本次招采资格） （2）密封情况检查：开标前采购中心收集按时送达的标书，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （3）评标专家审阅标书后，结合标书、报价和增值服务承诺等综合评分，成交结果会在2-3个工作日内公示在医院官网（详见官网招标采购模块）。 |
| 4.0 | 项目拦标价 | 19万元。 |
| 4.1 | 评标委员会的组建 | 由审计处抽选评标委员会人员，组成 5 人专家组。 |
| 4.2 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向有关采购中心（010-89509226）或院内纪检办公室（010-89509239）投诉。投诉应当提供书面资料，有明确的请求和必要的证明材料加盖公章并发送至采购中心邮箱（cgzx@bjxkyy.cn）。我单位会在收到申请后，对相关问题逐一解答。 |

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、★投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复及相关佐证资料（明确标注页码）。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料并加盖公章。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，评标委员会可不予承认。投标人应给与明确的偏离度表和佐证资料页码供评标专家评审。投标人实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标，技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

项目背景

据世界卫生组织发布的数据显示，中国是全球结核病高负担国家之一，2019年新发结核病患者数量为83.0万例，占全球总数的9%。尽管中国在过去几年中取得了积极进展，如加强结核病防治工作、推广基本公共卫生服务等，但其在全球结核病排名上仍高居全球第二，其中新发耐多药结核病5.7万/年，治疗周期18～24个月，治疗成功率50%。随着人工智能技术的快速发展，其在医疗领域的应用潜力逐渐显现。人工智能技术能够通过高效的数据处理、模式识别和智能决策，显著提升医疗诊断的效率和准确率。针对肺结核的筛查和诊断，人工智能技术可以利用影像学数据（如胸部X光或CT影像）进行自动化分析，快速识别潜在的肺结核患者，并辅助医生进行精准诊断。为推动结核病防治工作，加强结核病的基本公共卫生服务、提高结核病诊治水平，开发一款基于人工智能技术的肺结核分诊模型，以提高肺结核筛查诊断的工作效率和准确率。该模型将集成数据处理、模型训练、结果可视化等功能。

项目目标

开发一款能够准确、高效地对肺结核进行分诊的人工智能模型，包括但不限于以下功能：

1、数据处理与标注

2、模型训练与开发

3、结果可视化与展示

可行性介绍

1、北京胸科医院结核病科技量值连续6年第一，结核病复旦排名第一，具有良好的工作基础。

2、依托北京胸科医院牵头的全国结核病医院联盟（104家会员医院），可快速覆盖50余家地市级以上医院。

3、结合挂靠我院的中国疾病预防控制中心结核病防治临床中心，将疾控系统资源广泛纳入。

4、发挥中华医学会结核病学分会主委单位的优势，集中最优秀专业技术力量和人才，保障技术的前瞻性和科学性。

主要技术路线和参数

数据处理与标注

1、提供满足模型开发和测试验证需要的肺结核CT影像数据。

2、根据肺结核数据纳入标准，对影像数据（早中晚期影像、结构化诊断报告、临床路径等）进行标注和预处理，确保数据质量。

3、输出成果：

（1）数据标注规范文档

（2）预处理后的数据集

（3）数据质量报告

模型训练与开发

1、基于人工智能分析层，训练肺结核病灶自动分类模型，优化模型性能，确保分类准确性。

2、输出成果：

（1）模型训练代码

（2）模型性能评估报告

（3）模型优化记录

结果可视化与展示

1、将人工智能模型的分析结果进行可视化，实现分级展示，便于医生快速理解病灶情况。

2、输出成果：

（1）可视化界面设计文档

（2）分级展示功能代码

性能测试与验证

1、对开发完成的AI模型进行不少于两次的性能测试，验证模型的准确性和稳定性。小样本量（100例）测试，模型分诊准确率应达到90%以上；较大样本量（5000例以上）测试，模型分诊准确率应达到85%以上。

2、输出成果：

（1）完成至少两次的性能测试并提供测试报告。

（2）测试用例文档

（3）模型稳定性验证报告

用户培训与支持

1、为医生和相关医疗人员提供AI分诊模型应用培训，确保模型高效。

2、输出成果：

（1）用户培训计划

（2）用户培训手册

软件著作权申请协助

1、提供分诊模型开发的相关技术文件和参数信息，协助医疗机构申请软件著作权。

2、输出成果：

（1）软件著作权申请所需技术文件

（2）软件著作权申请指导手册

投入周期和人员

建设周期从合同签订后的2 个月内；

项目投入人员：临床医学、人工智能背景2人，信息化技术背景6人（非驻场）；

投标要求

1、投标单位应具备相关的人工智能技术研发能力和医疗行业经验。

2、投标单位需提供详细的项目实施方案，包括但不限于技术路线、实施计划、人员配置等。

3、投标单位需提供过往类似项目的成功案例和客户评价。

4、投标单位需提供项目报价，包括但不限于软件开发费用、培训费用、维护费用等。

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

评标方法和标准

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 18 | 企业资质 | 3 | 供应商具备相关的人工智能技术研发能力和医疗行业经验并提供相应证明材料得3分，不具备或未提供材料不得分； |
|  |  | 团队人员 | 9 | 根据招标要求和投标技术响应情况，针对投标人拟派本项目技术团队人员进行综合评价，其中：具有临床医学或人工智能领域的专业背景的，每提供一个具有临床医学或人工智能领域人员得4.5分，最高得9分； （提供技术团队人员简历及相关证书） |
|  |  | 软件著作权 | 3 | 投标人具有自主版权的：肺结核分型诊断系统系统相关或近似软件著作权登记证明；每提供一个得1分，总计3分；（著作权所有人必须与投标人公司名称完全相符,提供著作权复印件加盖投标人公章。否则不得分） |
|  |  | 案例 | 3 | 根据供应商近三年（2022年至今）相近或相关科研项目建设或产品业绩情况进行评价。一个资料齐全案例得1分，总计3分。 注：合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页。 |
| 技术部分 | 72 | 项目需求理解 | 25 | 投标人描述对本项目业务需求，并对总体方案设计进行阐述，在此基础上介绍本方案内容撰写的总体思路和设计原则、技术策略等，以从总体上说明整体方案。评标委员会根据投标人对本项目需求理解的准确性及方案设计思路合理性等进行评审。 需求理解准确，内容全面、合理可行，得25分； 需求理解较为准确，内容较详细、针对性和操作性较强，得15分； 需求理解一般，内容详细性、针对性一般，操作性一般的，得10分； 需求理解不准确，内容不完整性、针对性较差，得5分； 方案内容不满足采购需求要求或未提供的得0分。 |
|  |  | 技术实施方案 | 20 | 针对本项目提供的组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括安装调试、系统集成、试运行、测试、系统培训、验收等内容进行评价： 方案完整、内容全面、合理可行，得20分； 方案较完整、内容较详细、针对性和操作性较强，得15分； 方案完整性、详细性、针对性一般，操作性一般的，得10分； 方案完整性、详细性、针对性较差，操作性较差的，得5分； 方案内容不满足采购需求要求或未提供的得0分。 |
|  |  | 项目组织管理 | 7 | 针对本项目提供的组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括组织管理、质量管理、工期计划管理、安全管理等内容进行评价： 方案完整、内容全面、合理可行，得7分； 方案较完整、内容较详细、针对性和操作性较强，得5分； 方案完整性、详细性、针对性一般，操作性一般的，得3分； 方案完整性、详细性、针对性较差，操作性较差的，得1分； 方案内容不满足采购需求要求或未提供的得0分。 |
|  |  | 培训方案 | 10 | 评标委员会根据供应商提供的培训方案，包括培训计划、培训大纲和培训目标内容等进行评价： 方案科学合理、可行性强，充分满足采购需求的得10分； 方案较为合理、可行性较强，能够满足采购需求的得7分； 方案合理性、可行性一般，基本符合采购需求的得4分； 方案内容不合理，不具备可行性，不能完全满足采购需求的得1分； 方案内容不满足采购需求要求或未提供的得0分。 |
|  |  | 售后服务 | 10 | 根据采购要求和技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案进行评价，包括售后服务承诺及保障措施、响应及处理周期、技术服务及服务方式等内容进行评价： 方案科学合理、可行性强，充分满足采购需求的得10分； 方案较为合理、可行性较强，能够满足采购需求的得7分； 方案合理性、可行性一般，基本符合采购需求的得4分； 方案内容不合理，不具备可行性，不能完全满足采购需求的得1分； 方案内容不满足采购需求要求或未提供的得0分。 |
| 价格部分 | 10 | 投标报价得分 | 10 | （评标基准价/评标价）×价格权重（10%）×100 （注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） |

注：★1、以上评分细则里涉及到的提供证明文件均需提供复印件加盖公章装订在投标文件中，复印不清晰，评标过程无法界定实质性内容的，以不利于投标人的信息数据为准。

2、各评委自行汇总评分，按照所有评委评分的算术平均分的高低确定第一中标候选人和中标候选人（评标过程中计算结果保留两位小数）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，综合得分最高的投标人为第一中标候选人。

★3、投标人提供的所有复印件加盖公章材料需真实、有效，招标人有权对资料进行抽查核验，一旦发现提供虚假材料，取消中标资格并列入单位采购供应商黑名单库。

★4、以上对应材料按要求提供，排列打分项中的信息材料，没有不得分。

磋商流程说明

（1）采购人在本磋商文件规定的时间和地点收取供应商的磋商响应文件。并由磋商小组开启磋商响应文件，进行初步审查工作。

（2）初步审查是从磋商响应文件的有效性、完整性、对本磋商文件的响应程度来进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组将就磋商响应文件中的报价、技术响应、服务方案、合同草案条款等与单一供应商分别进行磋商，并将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关部门的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）在磋商过程中，磋商小组经采购人同意，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）实质上响应的供应商应该是其响应文件满足磋商文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和供应商的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的供应商的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果磋商响应文件出现属下列情况之一的，磋商小组有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.不符合本磋商文件中规定的供应商资格要求的；

c.未按招本磋商文件规定要求密封、签字和盖章的；

d.供应商的报价范围不符合磋商文件要求的；

e.供应商的技术响应不符合本磋商文件规定的★号条款要求的；

f.不符合法律、法规和本磋商文件中规定的其他实质性要求的。

g. 技术参数分最低得分为0分的。

第四部分  开标一览表

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函（格式自拟）

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 资质、人员、著作权等相关材料

- 业绩证明材料

第二部分技术文件

  - 项目需求理解响应

  - 技术实施方案

  - 项目组织管理

  - 培训方案

  - 售后服务

第三部分报价方案及其他增值服务等

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币     万元

| 项目名称 | 投标总价 | 建设周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- 技术规格偏离表

项目名称：                                  招标编号：

| 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 响应程度 | 响应内容 | 佐证资料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用端-内容创作要求-文字（15） | 需提供至少5种常见视图模式，便于用户轻松查看、翻阅文档，阅读模式下支持目录导航等便捷操作。 | 正/负偏离 | ……… | XX |

注：根据第三章采购需求进行逐条响应，响应程度优于招标文件为“正偏离”、响应程度不满足招标文件“负偏离”响应程度满足招标文件“无偏离”，需提供佐证资料并加盖公章。

投标人授权代表签字：

投标人(盖章):

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 其他材料

投标人认为需要提供的其他文件。