**口腔器械清单**

采购预算：10万元

数量如下：

1.金属消毒口腔检查器械盒29套，每套：含单面口镜 内嵌式口角拉钩口镜头，不锈钢圆柄 无色口镜柄，双头空芯圆柄牙用探针，16cm双弯有定位有齿牙用镊，配不小于5支装分离式带锁扣的器械盒。

2.上颌窦提升工具盒1套：每套至少含7支不同规格提升工具，规格可选，配不小于10支装的金属器械盒

3.骨挤压器（内提升）2套：每套至少含4种不同规格弯杆推头，规格可选，配不小于5支装的金属器械盒

4.牙周刮治器套装5套：每套至少含4支不同规格的龈下刮治器，规格可选，配不小于5支装的金属器械盒。

5.牙槽外科手术器械包12套：每套至少含双头骨膜剥离器(子)，带齿空心柄牙刮匙，口角拉钩口角 S型 ，镶片持针钳，带刻度手术刀柄，直柄牙挺，弯尖眼科剪，金属吸引器管，弯止血钳，能容纳以上器械的器械盘方盘各1个。

6.微创拔牙钳套装5套：每套需含微创拔牙钳上磨牙用钳，微创拔牙钳上颌通用（双弯），微创拔牙钳下颌通用（短弯），微创拔牙钳下颌通用（长弯），微创拔牙钳下颌通用，微创拔牙钳下埋伏用，微创拔牙下颌磨牙各1把。

7.树脂充填器5套：每套至少含5把不同规格的树脂充填器1支，规格可选；不小于5支装金属的器械盒1个。

8.种植外科手术套装4套：每套需含不锈钢口镜柄，双面镀铑镜前侧带翼口镜头。可旋转圆柄手术刀柄，金属空芯圆柄牙周袋探针，亚光金属吸引管φ3.0mm亚光(无柄)，直缝合镊，直爱迪生组织镊，直拆线剪，镶片组织剪双弯尖头，弯全齿止血钳，镶片持针钳，空芯圆柄 有齿牙刮匙，双头骨膜剥离器(子)，一头反光板骨膜剥离器(子)，口角拉钩各1支，能容纳以上器械的不小于16支装的器械盒，

以上器械需满足以下要求：

1.材质组成分类：不锈钢/钛/钨碳合金

2.工艺：锻造切削工艺，关节平铆技术，表面哑光处理。

3.可以满足口腔日常器械标准消毒，耐腐蚀，防磨损，耐用。

4.所有锐头带保护套，

5.质保不低于质保1年。