## Sheet1
北京胸科医院腹腔内窥镜手术系统设备清单
序号 | 设备名称 | 单价（万元） | 数量（套） | 总价（万元） | 备注 | 技术参数
1 | 腹腔内窥镜手术系统 | - | 1 | - |  | 一、医生控制台 1.具备主控制器，可通过医生操控台的操控手柄配合镜头踏板可实现镜头的控制 2.具备3D立体目镜 3.具备触摸控制面板 4.具备控制单元 5.具备控制踏板 6.显示器 7.具备后备电源 二、患者手术平台 1.具备机械臂，数量≥4 2.具备纯单孔手术能力 3.具备操控台触摸屏 4.具备影像处理平台 三、内窥镜 1.内窥镜可体内弯转且具备双弯转构节。 2.内窥镜可体内弯转，并实现任意角度固定。 四.具备安全联锁装置 1.具备医生控制台探测传感器 2.具备系统检测到故障时可自动报警，并具备锁定功能。
-