
采购需求

采购标的

1. 采购标的

	包号
	标的名称
	数量
	服务期限

	1
	PACS系统运维
	1项
	一年


商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）：自合同签订之日起一年
交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）：以最终合同签订为准。
技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为首都医科大学附属北京胸科医院提供PACS系统运维，供应商应根据文件所提出的技术规格和服务要求展示出先进的技术、优良的服务和优惠的价格。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商应保证所提供的货物及服务符合国家相关法律法规的要求。
2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他要求
2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见其他要求
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

详见其他要求
3. 验收标准
1)服务范围：全院PACS系统软件全模块维保；
2)响应时效：7*24小时支持，远程响应≤15分钟，现场到达≤4小时；
3)故障修复：一般故障≤4小时；重大故障≤24小时；无法修复时提供应急方案。
4)预防性维护：年度全面巡检≥4次；
5)文档与报告：每季度性能评估、年度总结；
6)数据安全：数据无丢失、无篡改，备份可恢复；
7)服务团队：提供专属工程师，7*24小时快速响应。
4. 其他要求：

为保障首都医科大学附属北京胸科医院PACS系统软件的正常运行，需要在系统前一次维保期结束后继续维持厂商服务，对医院PACS/RIS信息系统提供全面的技术支持服务。
基本要求
运维的目标是确保首都医科大学附属北京胸科医院PACS/RIS部署到的所有科室（当初实施包含的全部科室）系统运行稳定，在出现故障时能够第一时间处理解决，不能影响全院整体业务。
服务范围

	序号
	名称
	运行环境
	备注

	服务端

	1
	影像平台服务器
	数量：1

VCPU：32C

内存：256G

硬盘：300G(系统盘)+2000G（数据盘）

操作系统：Windows Server 2019 标准版
	虚拟化部署

	2
	RIS服务器
	数量：2

VCPU：32C

内存：64G

硬盘：300G(系统盘)+500G（数据盘）

操作系统：Windows Server 2019 标准版
	虚拟化部署

	3
	PACS服务器
	数量：2

VCPU：32C

内存：256G

硬盘：300G(系统盘)+500G（数据盘）

操作系统：Windows Server 2019 标准版
	虚拟化部署

	4
	数据库服务器
	数量：2

VCPU：32C

内存：64G

硬盘：300G(系统盘)+500G（数据盘）+4000G（数据盘）+2000G（数据盘）

操作系统：Windows Server 2019 标准版

数据库：SQL Server 2019
	虚拟化部署

	5
	气管镜服务器
	数量：1

VCPU：32C

内存：64G

硬盘：300G(系统盘)+500G（数据盘）+4000G（数据盘）

操作系统：Windows Server 2019 标准版
	虚拟化部署

	6
	叫号服务器
	数量：1

VCPU：32C

内存：64G

硬盘：300G(系统盘)+500G（数据盘）

操作系统：Windows Server 2019 标准版
	虚拟化部署

	7
	影像发布服务器
	数量：1

VCPU：32C

内存：64G

硬盘：300G(系统盘)+500G（数据盘）

操作系统：Windows Server 2019 标准版
	虚拟化部署

	8
	负载均衡服务器
	数量：2

VCPU：16C

内存：32G

硬盘：300G(系统盘)+500G（数据盘）

操作系统：openEuler
	虚拟化部署

	9
	监控/日志服务器
	数量：2

VCPU：16C

内存：32G

硬盘：500G(系统盘) 

操作系统：openEuler
	虚拟化部署

	10
	中间件服务器
	数量：1

VCPU：32C

内存：64G

硬盘：300G(系统盘)+1000G（数据盘）

操作系统：Windows Server 2019 标准版

数据库：MongoDB

中间件：Redis、Tomcat、RabbitMQ
	虚拟化部署

	11
	测试服务器
	数量：1

VCPU：32C

内存：64G

硬盘：300G(系统盘)+1000G（数据盘）

操作系统：Windows Server 2019 标准版
	虚拟化部署

	客户端

	1
	放射科
	放射科科室级业务子系统所涵盖的所有终端
	工作站电脑

	2
	气管镜
	气管镜科室级业务子系统所涵盖的所有终端
	工作站电脑

	3
	叫号系统
	叫号系统所涵盖的所有终端
	工作站电脑

	4
	影像平台
	影像平台所涵盖的所有终端
	工作站电脑


服务期限
自合同签订之日起一年。

服务内容
要本着“服务及时、客户至上”的原则，确保系统全天候24小时正常运行，保障医院业务顺畅正常。出现问题及时分析，以最快的时间处理解决故障问题。
	序号
	服务项目
	服务要求
	备注

	1
	电话技术支持
	每周7*24，365天服务，服务时间全天24小时，能够提供通过400免费技术服务热线获得技术支持响应
	不限次数

	2
	远程技术支持
	每周7*24，365天服务，服务时间全天24小时，能够提供远程协助支持
	不限次数

	3
	新购设备接入
	能够提供新购进设备的PACS系统接入服务
	不超过2台

	4
	信息化系统评级
	维保期内配合医院完成信息化系统评级。
	按需

	5
	等保测评
	维保期内配合医院完成信息系统安全等级保护测评
	按需

	6
	专职的客户服务小组支持
	配备专职客户服务小组负责服务回访及服务跟踪。
	/

	7
	数据库优化服务（DBA）
	1）定期提供数据库优化工作，保证业务正常；
2）北京地区用户可提供报修4小时内抵达现场服务。
	按需

	8
	专业运维监控服务
	可实时监控整个PACS系统软硬件运行状况，提供运行日志，故障报警/预警，性能分析等服务。
	/

	9
	定期巡检服务
	按季度进行系统及相关硬件巡检工作，及时发现问题、解决问题，确保设备及系统软件良好运行；定期清理垃圾数据。
	/

	10
	节假日及政策性任务保障服务
	用户因节假日或执行上级政策性任务等特殊时期，协助完成任务，按时完成相关工作。
	/


                  合同草案条款
（最终合同以医院审计处审计为准）
首都医科大学附属北京胸科医院PACS系统运维项目合同
年  月 

项目名称      : 首都医科大学附属北京胸科医院PACS系统运维项目

	甲方
	: 首都医科大学附属北京胸科医院（以下简称甲方）

	地址
	: 

	电话
	: 

	传真
	: 


	乙方
	: 

	地址
	: 

	电话
	: 

	传真
	: 


根据甲乙方合同约定，甲方希望乙方提供与该信息系统相关的支持和维护服务。经友好协商，签署以下合同，并共同信守下列条款：
乙方为甲方提供的维护范围包括：本合同签订之日起正在甲方运行环境中运行的数据统一应用平台。维护内容详见附件1：《系统维护内容说明》
本合同维护服务周期：自本合同签署生效之日起的一个自然年。
本合同总金额为人民币        元（大写：       ）。
项目范围
乙方负有向甲方提供本合同规定的系统维护服务的义务，详细内容见：附件1：《系统维护内容说明》。
乙方应当及时对甲方需求或甲方提供的其他相关的规格资料和文件中未充分说明的事项提醒甲方的项目代表注意。
乙方保证安排具有相应经验的人员来支持本合同约定的维护范围，项目维护或参与人员均应具备大学专科以上学历，参与人员均应接受乙方公司上岗培训，熟悉乙方产品，具备服务甲方项目维护的能力。
本合同所有附件为本合同不可分割之有效组成部分，具有同等法律效力。
甲方责任
甲方应当负责授权一名全职人员来协助乙方完成信息系统维护的实施。
乙方负责甲方选定人员的培训工作，甲方人员应该具备如下要求：
具备甲方业务操作方面的经验；
进行过最终用户培训； 
熟悉数据库管理；
熟悉软件与其他子系统或分系统的接口要求；
具有基本的IT知识。
甲方应当向乙方提供甲方业务运行所必需的相关信息资料，并就乙方在维护项目中的必要询问、决定和批准进行答复。甲方保证这些信息和答复是完整、准确的。乙方应尽可能事先将依据本条做出的信息或答复请求通知甲方。若乙方认为甲方未根据本条提供相关信息或答复的，或者有理由怀疑上述信息不准确、不完整的，应当尽快书面通知甲方。
甲方在维护期间，应当以书面形式向乙方提交《服务记录单》 详见附件2：《服务记录单》，并对乙方提供的服务内容、工时进行书面确认。
系统维护期内，在乙方及时合格履行义务前提下，未经乙方事先书面同意的情况下，甲方不应允许乙方以外的人员对维护范围内的数据库、应用软件实施任何更改或改变。
系统维护期内，如需远程提供维护支持时，甲方应积极配合向乙方提供必要的信息（采集数据的方法包括页面查询、电话告知、通过乙方电话或E-mail方式提供的查询语句查询、查询结果保存为相关文件后E-mail传送等），以便乙方再现与发现软件故障或错误时相似的运作状况。
甲方向乙方的授权人员提供必要的办公设施以便乙方在甲方的正常业务活动时间和其他经乙方事先通知并经甲方授权同意的时间内履行其合同义务。所需使用的设施包括： 
能够容纳3人办公环境；
INTERNET网络及1部医院分机；
培训环境及相关培训设备； 
若还需要其他设施，由乙方授权人员与甲方协商解决。
在项目实施期间，甲方应当负责保证安装现场的安全保护工作，保护到场设备安全，避免盗窃、火灾等意外情况的发生。
甲方必须确保安装现场在双方确定的日期内可以使用，在甲方通知乙方已经做好安装现场的准备工作后，乙方应在收到甲方书面通知后5日内派专业人员对安装现场及时进行检验，以便确认安装现场是否为系统提供了合适的安装环境。
乙方责任
乙方确保如下事项：
本合同签署时，没有隐瞒任何对执行合同义务有影响的事实；
在服务验收时，服务内容的范围、需求、设计、研发、实施符合在项目双方共同制定、确认的计划和标准。
乙方负责对于软件版本的更新工作，提供软件更新的相关文档，负责将软件升级程序及其所需数据库升级文件安装在甲方提供的硬件设备上，乙方负责完成该软件的安装调试后，达到甲乙双方共同确认的功能需求，则视为该软件功能增强服务任务完成。
每次乙方工程师完成现场服务工作后，认真填写乙方的“附件2：《服务记录单》”，并交一份副本给甲方，以方便甲方做好记录。
乙方对其雇员、代理人在甲方工作期间造成的建筑物损坏或部分损坏负赔偿责任。
在甲方的办公场地工作期间，乙方的人员应当遵守甲方的所有规范和纪律。同时配合甲方做好安全保护的工作，避免盗窃、火灾等意外情况的发生。
乙方不可向第三方或个人提供甲方信息系统的相关数据信息。
乙方及其工作人员不得利用职务之便，在甲方系统上安装任何与本服务合同无关的软件，不得窃取甲方任何商业信息及甲方就诊患者的个人信息，用于其他用途，不得影响甲方现有其他软件系统的安全。如有违反，应卸载相应软件，退还全部合同价格，并承担软件购买合同及本合同相关金额五倍赔偿金；造成甲方及第三人损失的，应全额赔偿。
乙方不得侵犯第三方合法知识产权权益，如有违反，应负责赔偿第三方损失，退还甲方全部合同款，另行给付软件购买合同及本合同相关金额五倍赔偿金，甲方先行处理与第三方纠纷的，乙方除向第三方承担赔偿责任外，还应负担包括甲方律师费、法律费用在内的一切费用。
项目管理
双方各指定一名员工作为项目代表，它是本合同的项目负责人，其负责：
组织例会讨论进度报告和其他事宜；
对另一方为履行本合同之合理请求提供各种信息和文档资料；
签署对方的询问、决定和批准的答复意见。
乙方应当根据双方的一致意见随时准备书面进度报告。
须双方一致同意才召开例会讨论进度报告或其他事宜。
责任限制
双方承认对方关于本项目的义务和责任已在本合同中明确规定。
乙方不对下列由非乙方自身及其分包商引入此系统而产生的赔偿负责：
非乙方指定的操作环境中对软件和系统进行的修改和改进；
操作、使用未经乙方同意或非其提供的系统、产品、组件的过程中；
非由乙方开发软件或系统导致的缺陷问题。
竞业条款:双方离职人员3年内不得在对方企业或关联企业担任任何职务。
保密条款
本条的商业秘密是指属于有关披露方、分包商或其他客户所有的，而被接受者通过本合同或项目所获知的，指明是秘密信息或依据其属性属于秘密信息的各类信息（无论是商业的、财务的、技术的及医疗的，包括双方在软件产品或其他地方的专有数据资料）。
任何接受该秘密信息的一方为接受方：
下列信息属于秘密信息：
经披露方的事先书面同意而使用的，用于本项目的信息；或披露给除下列人员的信息；
与本项目有直接关系的需要知道该信息的雇员、代理人、分包商或其他供应商；
接受方的审计人员、顾问或其他负有法律义务知晓该信息的人员。
应当保证所有的本条提到的有关人员做到谨慎小心，有责任对披露方的信息予以保密，并尽力确保所有的人员遵守本合同；
除了因项目需要外，不得将秘密信息在自己的组织内部使用或扩散。
本条的规定不适用下列秘密信息：
在披露前已为对方获知的（需享有完整的披露权）；
在本条款达成一致前，已为公众所知的；
对方已经独自开发出来；
从第三方合法获得的（享有完整的披露权）。
无论本合同是否终止，本条款对双方当事人一直有效。接受方根据本条款对保密信息应承担的保密义务自披露方提供之日起为期二年。
终止 
若任何一方违反了本合同中的条款，则另一方有权以有效的书面形式通知对方，并且在书面通知后30日内未得到纠正，则有权终止本协议。
在下列情况下，任何一方有权以有效的书面通知终止本合同：
若另一方终止或将终止其业务的；
2） 若另一方因合并或重组而进入清算程序的。
在未对本合同乙方的其他权利产生影响的前提下，若甲方未在双方约定付款周期内支付款项，经乙方催收甲方仍未履行付款义务的，乙方在无需再次通知甲方7日后仍不履行合同约定的情况下，可以做出如下行为：
终止履行服务或根据合同及其他有关本项目协议而应当对甲方承担的义务。
由于甲方的过失而终止本合同的，乙方有权获得的合同金额包含：
在合同终止时已完成工作的价值量，包括根据进度表应当支付而未支付的款项。
由于乙方的过失而终止本合同的，乙方应当退还根据本合同甲方已经支付的款项（扣除甲方自用的项目款项）。
本合同的终止不影响双方在合同终止前的其他权利。
不可抗力
本协议任何一方因地震、火灾、洪水、爆炸、风暴、事故和战争等双方共同认为属于不可抗力且足以引起被迫停止或推迟合同执行的原因，未能履行协议，不构成违约或索赔之缘由。
遭受不可抗力事件一方必须立即通知另一方，并在通知后15天内提交相应的证明文件。
若遭受不可抗力事件的一方履行合同规定的义务时，应将履行合同的时间延长，延长至与发生不可抗力事件所延误的时间相等。
放弃条款
任何一方对其任何一项权利、权力、索赔权的放弃或迟延行使不得视为对其他权利、权力、索赔权的放弃或迟延行使，任何有效的放弃必须以书面形式做出，根据本合同产生的索赔权不排除当事方享有的法律规定的索赔权。
脱离条款
本合同的部分条款若被有管辖权的法院或其他权利机构认定为无效、非法的，则该条自动脱离本合同，但不影响本合同其他条款的效力，其他条款继续有效。
争议解决
就本合同所产生的争议，双方应当互相谅解，友好协商，若双方的项目代表无法通过协商解决的，再提交双方各自的管理层加以协商解决。
对有关争议的协商必须加以保密，任何一方不得透露谈判的细节，除了向受本合同保密义务约束的专业顾问提供外，同时协商不得对任何一方的今后活动带来不利。
双方将本着长期友好合作的精神，协商解决工程实施过程中的问题及纠纷。双方一致同意，当协商不成时，提请合同履行地人民法院诉讼。
所有的调解和诉讼根据中文进行。
除与本争议有关的义务外，进行调解或仲裁活动，任何一方不得终止其他义务的履行。
适用法律
本合同适用中华人民共和国的法律。
支付条款
项目付款安排：
 第一次付款：合同签订之日起七天内，甲方向乙方支付本合同款人民币     元（大写：      ）。 

第二次付款：从服务期开始计算，满6个月后的七天内，甲方向乙方支付本合同款人民币      元（大写：      ）。
本合同其他应付款项甲方须在收到付款通知或应付款到期日（以日期晚的为准）七日内支付。
甲方付款采用银行电汇或转帐支票等方式，乙方收到款项后开具发票。
本合同书一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，加盖双方公章或合同章即生效。
未尽事宜，双方将协商解决，并就具体问题签署补充协议或附件，补充协议或附件与本合同具有同等法律效力。
	收款单位名称
	: 

	地  址
	:  

	开户行
	:  

	帐  户
	:  

	电 话
	:  


	甲方：首都医科大学附属北京胸科医院
	乙方：

	地址： 
	地址： 

	电话： 
	电话： 

	传真： 
	传真：

	授权代表（签字盖章）：



	授权代表（签字盖章）：



	日期：    年  月  日

	日期：    年   月    日


PAGE  
2

