中央空调、分体空调维护保养服务项目需求（院）

一、采购内容

| 采购项目名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| 首都医科大学附属北京胸科医院中央空调和分体空调维保及清洗服务 | 3万元 | 1 |

- 院设备清单内容：

| 序号 | 设备内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调主机 | 32 | 套 |
| 2 | 天花机 | 93 | 套 |
| 3 | 风管机 | 36 | 套 |
| 4 | 分体空调 | 883 | 套 |

备注：此报价含驻场费、保养服务费，不含材料费。

二、供应商资格及服务要求

1、投标单位必须是中国境内注册的独立法人。

2、投标单位具备良好的从业信誉和管理经验，有完善的管理体系和健全的内部管理规章制度，具有大型企业事业单位、高校校园空调维修保养服务经验的单位优先。

3、近三年内，在合同履行过程中，未出现中标后不履约、履约过程中严重违反合同规定。

4、本次招标不接受联合体投标和不得转包。

5、供应商需具备：中央空调维修保养消毒清洗企业资质(三级以上)或集中式制冷空调维修安装服务资质(三级以上)。

6、至少需配制冷维修工2人。(必须持有制冷设备维修和电气焊证)，项目负责人需要提供：暖通工程师初级以上证书。

7、服务期限：2026年6月1日-2026年9月18日

8、每月定期对全院空调设备进行安全检查、维修、清洗消毒（净化空调设备除外）。

9、维保期间要求每日对重点制冷设备巡检并记录。

10、本项目统一组织进行现场踏勘，请潜在投标人务必参加，踏勘时间：

注：未参加踏勘的投标人，其投标文件将被拒绝接收。

8、维保期间要求每日对重点制冷设备巡检并记录。

三、空调设备的基本情况：

1.老院区现有分体式空调883余台左右，其中整十年的空调有20台，超过十年的有535台，九年至六年的空调有185台，六年以内的空调有143台。

2.老院区现有中央空调32台（其中风管机内机36台；天花机内机93台），其中整十年的空调有1台，超过十年的有10台，九年至六年的空调有15台，六年以内的空调有6台。

四、服务要求

清洗消毒保证空调表面无尘土，过滤网干净，无异味，不掉黑渣，不留黑汤。

1、结核病区空调、新风口、在使用季节，每月清洗消毒1次。非结核病区及其它科室，空调使用季节开始清洗消毒1次，夏季结束清洗消毒1次。

2、重点科室，如门诊一部、急诊、放射科、放疗科、CT等科室空调使用季节，每月清洗消毒1次。

3、发热门诊空调每月清洗1次每天消毒。

附件一：（按此表进行报价、免费项填“0”）

| 分体空调主要配件清单价格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价 |
| 1 | 打孔 | 个 | 1 |  |
| 2 | 1P加氟 | 台 | 1 |  |
| 3 | 1.5P加氟 | 台 | 1 |  |
| 4 | 2P加氟 | 台 | 1 |  |
| 5 | 3P加氟 | 台 | 1 |  |
| 6 | 5P加氟 | 台 | 1 |  |
| 7 | 管线1.5P | 米 | 1 |  |
| 8 | 管线2P | 米 | 1 |  |
| 9 | 管线5P | 米 | 1 |  |
| 10 | 1.5外机主板 | 套 | 1 |  |
| 11 | 2.P外机主板 | 套 | 1 |  |
| 12 | 3P外机主板 | 套 | 1 |  |
| 13 | 5P内机主板 | 套 | 1 |  |
| 14 | 5P外机主板 | 套 | 1 |  |
| 15 | 定频1.5P内机主板 | 套 | 1 |  |
| 16 | 变频1.5P内机主板 | 套 | 1 |  |
| 17 | 拆空调1.5P | 台 | 1 |  |
| 18 | 拆空调2P | 台 | 1 |  |
| 19 | 拆空调3P | 台 | 1 |  |
| 20 | 拆空调5P | 台 | 1 |  |
| 21 | 内机电机 | 台 | 1 |  |
| 22 | 电磁阀 | 支 | 1 |  |
| 23 | 1.5P四通阀 | 支 | 1 |  |
| 24 | 电容器 | 支 | 1 |  |
| 25 | 1.5P内机风轮 | 件 | 1 |  |
| 26 | 1.5P内机风轮+风轮电机 | 套 | 1 |  |
| 27 | 安装空调1.5P与2P | 台 | 1 |  |
| 28 | 安装空调3P | 台 | 1 |  |
| 29 | 安装5P空调 | 台 | 1 |  |
| 30 | 外机电容器 | 套 | 1 |  |
| 31 | 2P四通阀 | 个 | 1 |  |
| 32 | 3P四通阀 | 个 | 1 |  |
| 33 | 5P四通阀 | 个 | 1 |  |
| 34 | 外机支架 | 个 | 1 |  |
| 35 | 高压阀芯 | 个 | 1 |  |
| 36 | 低压阀芯 | 个 | 1 |  |
| 37 | 电容器支架 | 个 | 1 |  |
| 38 | 冷凝器检漏 | 个 | 1 |  |
| 39 | 内机挂板 | 个 | 1 |  |
| 40 | 变压器 | 个 | 1 |  |
| 41 | 高压阀 | 个 | 1 |  |
| 42 | 低压阀 | 个 | 1 |  |
| 43 | 压缩机底角垫 | 个 | 1 |  |
| 44 | 内机管温传感器 | 个 | 1 |  |
| 45 | 显示板（带停电补偿） | 块 | 1 |  |
| 46 | 相序保护器（电子式） | 只 | 1 |  |
| 47 | 内机精密线控器 | 块 | 1 |  |
| 48 | 室内机断电记忆模块 | 块 | 1 |  |
| 49 | 内机离心风叶 | 只 | 1 |  |
| 50 | 接水盘 | 只 | 1 |  |
| 51 | 交流接触器或逆相保护器 | 只 | 1 |  |
| 52 | 1P压机 | 台 | 1 |  |
| 53 | 1.5P压机 | 台 | 1 |  |
| 54 | 2P压机 | 台 | 1 |  |
| 55 | 3P压机 | 台 | 1 |  |
| 56 | 5P压机 | 台 | 1 |  |
| 57 | 6P压机 | 台 | 1 |  |
| 58 | P压机 | 台 | 1 |  |
| 59 | 10P压机 | 台 | 1 |  |
| 60 | 20P压机 | 台 | 1 |  |
| 61 | 感温包 | 只 | 1 |  |
| 62 | 管温包 | 只 | 1 |  |
| 63 | 大金原装变频机组压缩机1G | 组 | 1 |  |
| 64 | 美的原装变频机组压缩机 | 组 | 1 |  |
| 65 | 大金变频主板（中央空调） | 套 | 1 |  |
| 66 | 美的变频主板（中央空调） | 套 | 1 |  |
| 67 | 美的变频室外风机 | 台 | 1 |  |
| 68 | 大金变频室外风机 | 台 | 1 |  |
| 69 | 中央空调排水泵 | 台 | 1 |  |
| 70 | 深度清洗保养中央空调外机 | 台 | 1 |  |
| 71 | 深度清洗保养分体空调外机 | 台 | 1 |  |
| 72 | 深度清洗保养中央空调内机 | 台 | 1 |  |
| 73 | 深度清洗保养分体内机 | 台 | 1 |  |

注：如配件、材料未在清单内，维修更换需向主管科室报价申请。