中央空调、分体空调维护保养服务项目需求（所）

一、采购内容

| 采购项目名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| 北京市结核胸部肿瘤研究所中央空调和分体空调维保及清洗服务 | 2.025万元 | 1 |

1.所设备清单内容：

| 序号 | 设备内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调主机 | 8 | 套 |
| 2 | 天花机 | 12 | 套 |
| 3 | 风管机 | 18 | 套 |
| 4 | 分体空调 | 96 | 套 |

备注：此报价含：驻场费、保养服务费，不含材料费。     （材料单价详见附表）

二、供应商资格及服务要求

1、投标单位必须是中国境内注册的独立法人。

2、投标单位具备良好的从业信誉和管理经验，有完善的管理体系和健全的内部管理规章制度，具有大型企业事业单位、医院空调维修保养服务经验的单位优先。

3、近三年内，在合同履行过程中，未出现中标后不履约、履约过程中严重违反合同规定。

4、本次招标不接受联合体投标和不得转包。

5、供应商需具备：中央空调维修保养消毒清洗企业资质(三级以上)或集中式制冷空调维修安装服务资质(三级以上)。

6、至少需配制冷维修工2人。(必须持有制冷设备维修和电气焊证)，项目负责人需要提供：暖通工程师初级以上证书

7、服务期限：2026年6月1日-2026年9月18日

8、每月定期对全院空调设备进行安全检查、维修、清洗消毒（净化空调设备除外）。

9、维保期间要求每日对重点制冷设备巡检并记录。

10、本项目统一组织进行现场踏勘，请潜在投标人务必参加，踏勘时间：

注：未参加踏勘的投标人，其投标文件将被拒绝接收。

三、空调设备的基本情况：

1.全所现有分体式空调96余台左右，其中整十年的空调有2台，超过十年的有83台，九年至六年的空调有1台，六年以内的空调有10台。

2.全所现有中央空调8台（其中风管机内机18台；天花机内机12台），其中整十年的空调有0台，超过十年的有5台，九年至六年的空调有2台，六年以内的空调有1台。

四、服务要求

清洗消毒保证空调表面无尘土，过滤网干净，无异味，不掉黑渣，不留黑汤，对中央空调及分体空调出风口、过滤网服务期内至少清洗消毒1次。

附件一：（按此表进行报价、免费项填“0”）

| 分体空调主要配件清单价格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价 |
| 1 | 打孔 | 个 | 1 |  |
| 2 | 1P加氟 | 台 | 1 |  |
| 3 | 1.5P加氟 | 台 | 1 |  |
| 4 | 2P加氟 | 台 | 1 |  |
| 5 | 3P加氟 | 台 | 1 |  |
| 6 | 5P加氟 | 台 | 1 |  |
| 7 | 管线1.5P | 米 | 1 |  |
| 8 | 管线2P | 米 | 1 |  |
| 9 | 管线5P | 米 | 1 |  |
| 10 | 1.5外机主板 | 套 | 1 |  |
| 11 | 2.P外机主板 | 套 | 1 |  |
| 12 | 3P外机主板 | 套 | 1 |  |
| 13 | 5P内机主板 | 套 | 1 |  |
| 14 | 5P外机主板 | 套 | 1 |  |
| 15 | 定频1.5P内机主板 | 套 | 1 |  |
| 16 | 变频1.5P内机主板 | 套 | 1 |  |
| 17 | 拆空调1.5P | 台 | 1 |  |
| 18 | 拆空调2P | 台 | 1 |  |
| 19 | 拆空调3P | 台 | 1 |  |
| 20 | 拆空调5P | 台 | 1 |  |
| 21 | 内机电机 | 台 | 1 |  |
| 22 | 电磁阀 | 支 | 1 |  |
| 23 | 1.5P四通阀 | 支 | 1 |  |
| 24 | 电容器 | 支 | 1 |  |
| 25 | 1.5P内机风轮 | 件 | 1 |  |
| 26 | 1.5P内机风轮+风轮电机 | 套 | 1 |  |
| 27 | 安装空调1.5P与2P | 台 | 1 |  |
| 28 | 安装空调3P | 台 | 1 |  |
| 29 | 安装5P空调 | 台 | 1 |  |
| 30 | 外机电容器 | 套 | 1 |  |
| 31 | 2P四通阀 | 个 | 1 |  |
| 32 | 3P四通阀 | 个 | 1 |  |
| 33 | 5P四通阀 | 个 | 1 |  |
| 34 | 外机支架 | 个 | 1 |  |
| 35 | 高压阀芯 | 个 | 1 |  |
| 36 | 低压阀芯 | 个 | 1 |  |
| 37 | 电容器支架 | 个 | 1 |  |
| 38 | 冷凝器检漏 | 个 | 1 |  |
| 39 | 内机挂板 | 个 | 1 |  |
| 40 | 变压器 | 个 | 1 |  |
| 41 | 高压阀 | 个 | 1 |  |
| 42 | 低压阀 | 个 | 1 |  |
| 43 | 压缩机底角垫 | 个 | 1 |  |
| 44 | 内机管温传感器 | 个 | 1 |  |
| 45 | 显示板（带停电补偿） | 块 | 1 |  |
| 46 | 相序保护器（电子式） | 只 | 1 |  |
| 47 | 内机精密线控器 | 块 | 1 |  |
| 48 | 室内机断电记忆模块 | 块 | 1 |  |
| 49 | 内机离心风叶 | 只 | 1 |  |
| 50 | 接水盘 | 只 | 1 |  |
| 51 | 交流接触器或逆相保护器 | 只 | 1 |  |
| 52 | 1P压机 | 台 | 1 |  |
| 53 | 1.5P压机 | 台 | 1 |  |
| 54 | 2P压机 | 台 | 1 |  |
| 55 | 3P压机 | 台 | 1 |  |
| 56 | 5P压机 | 台 | 1 |  |
| 57 | 6P压机 | 台 | 1 |  |
| 58 | P压机 | 台 | 1 |  |
| 59 | 10P压机 | 台 | 1 |  |
| 60 | 20P压机 | 台 | 1 |  |
| 61 | 感温包 | 只 | 1 |  |
| 62 | 管温包 | 只 | 1 |  |
| 63 | 大金原装变频机组压缩机1G | 组 | 1 |  |
| 64 | 美的原装变频机组压缩机 | 组 | 1 |  |
| 65 | 大金变频主板（中央空调） | 套 | 1 |  |
| 66 | 美的变频主板（中央空调） | 套 | 1 |  |
| 67 | 美的变频室外风机 | 台 | 1 |  |
| 68 | 大金变频室外风机 | 台 | 1 |  |
| 69 | 中央空调排水泵 | 台 | 1 |  |
| 70 | 深度清洗保养中央空调外机 | 台 | 1 |  |
| 71 | 深度清洗保养分体空调外机 | 台 | 1 |  |
| 72 | 深度清洗保养中央空调内机 | 台 | 1 |  |
| 73 | 深度清洗保养分体内机 | 台 | 1 |  |

注：如配件、材料未在清单内，维修更换需向主管科室报价申请。