北京胸科医院重大专项课题“基于CT影像组学和分子诊断技术的肺结核疾病谱研究”筛查信息系统租赁服务采购

技术参数

一、项目背景

北京胸科医院承担的基于CT影像组学和分子诊断技术的肺结核疾病谱研究是新发突发与重大传染病防控国家科技重大专项的课题内容之一。为做好该课题的实施工作，需要在北京、湖北、浙江、海南等地开展车载移动CT对目标人群实施低剂量CT胸部平扫筛查。

二、项目内容

租赁一套基于移动CT筛查的信息系统，为不少于40000人的筛查提供信息系统服务，包括：小程序活动主题横幅设计和制作，医生端/居民端筛查活动专属设计和搭建信息系统功能开发及配置，问卷调查风险评估、影像诊断平台服务费，AI诊断、云存储、云胶片，预约报名、实名认证服务，预约短信通知发送服务、现场IT服务支持，系统使用培训、阅片任务分配、人工复核、数据统计分析等。

三、服务内容及要求

（一）筛查活动设计：

1、活动主题横幅设计和制作。

2、 医生端筛查活动专属主页设计&搭建。

3、 居民端筛查活动专属主页设计&搭建。

（二）筛查系统平台：

▲1、服务人次：40000人次

2、预约系统：

2.1、支持筛查问卷填写、风险评估、预约报名。

2.2、支持连接身份证读卡器，现场刷身份证签到取号。

2.3、支持筛查凭条打印，排队叫号。

▲2.4、支持短信通知和实名认证。

3、报告查询系统

3.1、可在线查询并下载CT筛查报告。

3.2、可在线查看电子胶片。

3.3、对接北京胸科医院互联网医院，实现在线挂号。

4、检查登记系统：

4.1、具备DICOM Worklist服务接口；

4.2、居民现场签到后需在2分钟内自动同步检查信息到指定移动CT设备。

5、影像阅片系统：

5.1、阅片流程管理：具备诊断、审核、复审、终审四重阅片工作流程。

5.2、阅片任务管理：

5.2.1、分诊员可进行阅片任务分配；

5.2.2、阅片医生可自主接诊/自主接审；医生可自主弃诊/弃审；

5.2.3、复审医生可打回重申（核实）；阅片医生可申请MDT会诊。

5.3、远程阅片：

▲5.3.1、阅片系统对接主办方指定的云PACS系统，可调阅云PACS系统的影像；

▲5.3.2、阅片系统对接主办方指定的AI辅助诊断系统，支持免登录调阅AI辅助诊断系统的分析结果。

5.4、报告书写系统：

5.4.1、具备报告书写、医师签名、自定义报告模板、报告修改记录对比查看功能；

5.4.2、阅片医师可在线进行阅片意见交流；

5.4.3、阅片医师可查看居民填写的调查问卷；

5.4.4、可通过预设的诊断分类自动判定阴阳性级别。

5.5、报告质控系统：

5.5.1、支持复审和终审专家从多个维度对报告质量进行评价；

5.5.2、报告评价内容可导出与统计。

6、筛查管理系统 ：

6.1、号源配置管理：

6.1.1、可按时段筛查号源；

6.1.2、可按预约顺序分配筛查排队序号；

6.1.3、可按现场签到顺序分配排队序号；

6.1.4、动态调整号源数量，支持筛查现场实时加号。

6.2、阅片医生管理：

6.2.1、不同角色医生具备不同的报告书写权限和影像数据查看范围，角色至少包括诊断、审核、复审、终审、只读控制；

6.2.2、具备阅片医生资质审核管理功能和阅片医生签名管理功能。

6.3、预约报名数据管理：

6.3.1、可查看预约报名详细信息；

6.3.2、可通过姓名、身份证号、手机号、筛查日期、筛查地点、报告状态进行预约数据检索；

6.3.3、管理端可强制取消预约。

6.4、影像诊断结果管理：

6.4.1、具备影像诊断结果查看功能，

6.4.2、可通过姓名、检查编号、诊断结果、检查时间、阅片医生进行影像诊断结果检索；

6.4.3、管理端可强制返回报告审核；

6.4.4、可在线导出和打印报告。

6.5、CT报告发放管理：

6.5.1、具备报告发放功能并通过短信通知居民在线查看CT报告；

6.5.2、可暂缓发送指定的报告。

7、筛查数据查询系统：

7.1、可通过手机APP实时查看筛查进度，包含预约数量（可按筛查地点、日期、时段分类统计）、现场签到数量、CT筛查数量。

7.2、可通过手机APP实时查看阅片进度，包含待诊断量、诊断完成量、待审核量、审核完成量；实时显示医生阅片数量和排名。

7.3、可通过手机APP实时查看筛查结果的统计汇总分析，包括筛查预约数据、CT筛查量、阳性检出率，可按日期、性别、年龄统计。

7.4、支持网页版数据大屏，以地图的形式实时展示各筛查点的实时筛查数据和影像诊断结果统计。

7.5、统计数据显示延迟≤10min。

（三）云影像&AI辅助诊断服务、AI诊断、云存储、云胶片

1.通过影像云平台提供AI诊断、云PACS、CT影像云存储、CT影像在线调阅和人工复核等服务。

2.电子胶片保存期限为3年。

（四）现场IT服务支持与系统培训：

1、服务支持

1.1服务时间：与筛查工作时间同步。

1.2、每个筛查现场配备1名IT技术人员提供实时在线服务，提供每天≥8小时的实时在线IT技术服务，在线服务响应时间≤15nin。

1.3、对阅片分诊管理、医师阅片提供技术支持。

1.4、对号源配置管理、实时调整提供技术支持。

1.5、对云影像平台运行实时监控、AI分析任务监控和重启分析。

1.6、按主办方要求提供筛查数据统计分析。

1.7、提供筛查系统使用培训、筛查工作人系统使用技术支持。

1.8、提供筛查进度、系统操作相关的居民在线咨询解答。

2、系统使用培训

2.1提供系统功能的使用、操作流程、系统维护培训

（五）、筛查系统实施方案：

1、筛查系统部署对接实施：合同签订后15个日历日内完成筛查系统的部署和调试，具备服务移动CT筛查的能力。

2、筛查系统系统安全和性能要求

2.1、系统基于公有云进行部署，计算服务器和存储服务器均需位于境内，数据不出境。

2.2、云计算服务器冗余备份，单台主机故障不影响系统业务运行。

2.3、云存储服务器支持主备备份，数据每日自动增量备份；用户敏感数据采用国产加密算法进行安全存储。

2.4、系统部署应用防火墙，具备数据库审计、态势感知功能。

2.5、主机性能和网络带宽满足500并发访问量。

2.6、系统存储满足≥40000份筛查相关数据的存储要求。

2.7、筛查系统具备三级等保备案，并可提供2年以内的三级等保测评报告。