低温摇床科研设备技术参数

- 振荡频率	0-300rpm

- 振荡频率精度	±1rpm

- 振荡幅度	Ф26mm/Ф50mm

- 控温范围	4~60℃

- 温度调节精度	0.1℃

- 温度均匀度	±0.6℃（at37℃)

- 对流方式	强制对流

- 显示方式	OLED触摸屏

- 控制方式	PID微电脑智能控制

- 定时范围	0-999.9h

- 单层内部尺寸580mmX550mmX360mm

- 摇板尺寸	530mmX500mm

- 最大容量	250ml*30/500ml*20/1000ml*12/2000ml*6/3000ml*4

- 外部尺寸    970mmX720mmX630mm

- 功率        单层1300W

- 电源        AC220V  50-60Hz

- 重量        单层≤170kg