包一：活度计 1套 最高限价6.5万元

科室所有检查项目，在为患者进行核素注射时，均会进行放射性药品测定，PET-CT患注射定量，设备质控计量测定使用；为开展各项PET-CT，全身骨扫描，骨三项扫描，肾动态扫描，甲状腺扫描，心肌显像等诊疗项目使用。

功能需求：可进行f18 ，tc99，i131等多种核素的剂量测定，带显示功能

配置清单：活度计，电源，显示器，测量架等

要求原厂质保5年起

包二：铅废物桶 1台  最高限价1万元

科室所有检查项目，在为患者进行核素注射时均会产生固体垃圾，产生的固体垃圾，均会用到铅废物桶进行存储。

功能需求：铅废物桶，带盖，40L容量，15mmpb防护当量

配置清单：带盖，带可移动轮

要求原厂质保5年起