简易呼吸器 57套，预算单价780元/套，最高限价44460元

1.适用人群>40kg

2.呼吸阻力≤5cmH20@50L/min

3.吸气阻力≤5cmH20@50L/min

4.按压体积：成人型＞600ml

5.限压阀压力：成人型40cmH20~60cmH20

要求原厂质保5年起