项目说明
首都医科大学附属北京胸科医院现有床位700余张，本次遴选供应商为我院2年内签订框架协议，按照我院临床实际工作需求供应相关双摇或三摇病床（财政项目、纳入集采项目、上级主管部门有特殊要求按照上级主管部门要求执行的项目除外）。首批拟采购病床不少于50张（首次采购总预算不超过16.47万元），请供应商根据我院规模和医用病床参数需求准备相关资料参加我院供应商遴选。
[bookmark: _GoBack]病床参数需求
1．整床钢建构、ABS床位
2．至少具备PP护栏、中控刹车系统等，
3．承重至少175KG
4．摇起方式：双摇或三摇
5．具备床垫
6．具备床底置物架
7．具备用餐小桌板
8．保修期：至少8年
   
