简易呼吸器 57套，预算单价780元/套，最高限价44460元
1.适用人群>40kg
2.呼吸阻力≤5cmH20@50L/min
3.吸气阻力≤5cmH20@50L/min
[bookmark: _GoBack]4.按压体积：成人型＞600ml
5.限压阀压力：成人型40cmH20~60cmH20
要求原厂质保5年起


