采购需求（运行保障）

一、技术要求

（一）医院基本情况

首都医科大学附属北京胸科医院位于北京市通州区北关大街9号，院区总用地面积120515平方米，其中建设用地99986平方米。医院创建于1955年，是一所以胸部肿瘤和结核病为专业特色，集医疗、科研、防治、教学为一体的北京市属三级甲等专科医院。医院属于特殊场所，投标人应具有相关资质和健全的管理制度，规范运作，为采购人提供优质的服务，努力创造一个安全、高效、舒适的医院环境。

本项目服务内容涉及全院综合维修、设备设施运行及消防中控值守等专业技术岗位，具有专业特殊性，保障全院区日常行政办公、临床医疗的安全运行；服务人员应具备实际操作经验，能完成日常工作并熟悉相关工作流程，且相关服务人员需持有国家或行业规定的证书上岗。针对以上服务的特点，组织招标活动。

（二）商务要求

资信要求：采购人有权对中标人投标文件中资格部分及商务部分提供证明资料的原件进行复核，对造假者将按照政府采购相关规定进行查处并取消其中标资格。

岗位人员要求：不少于44人。

（三）技术要求

#### 一站式调度

1、人员要求

（1）不少于2人，年龄40周岁（含）以下，身体健康。

（2）熟练操作电脑设备及办公软件运用。

2、工作标准

（1）负责完成一站式调度中心系统的运行、调度、维护等相关工作。

（2）熟练掌握调度系统、客户端、工作人员端的安装使用及设置。

（3）负责系统订单调度、工单委派。

（4）负责跟进、督促系统中各工单的执行情况。

（5）负责导出、整理、归档系统中各项数据报表。

（6）每天不定时检查系统中投拆与安全隐患的处理进度并及时向领导汇报。

#### 氧气站运行

1、人员要求

（1）不少于4人，年龄55周岁（含）以下，身体健康。

（2）运行值守人员持有《中华人民共和国特种设备作业人员证（快开门式压力容器操作R1）》，全年365天，24小时值守。

（3）具有三年及以上相关工作经验。

2、工作标准

（1）严格执行有关主管部门规定的各项安全管理制度，负责液氧、液氮、汇流排、正压机、负压机等各类医用气体的设备设施及系统的日常操作、巡视、维护、保养及安全工作，并做好相关记录。

（2）根据用气量合理调节供气的压力、流量、浓度等。

（3）每2小时巡视一次设备设施运行状况，抄一次主要仪表。

（4）负压机组每周进行一次排污，每半年对正压、负压机组控制箱进行一次清扫和检查；配合液氧加液、液氮领用，负责气瓶的领用登记工作。

（5）负责科室应急氧气瓶运送传输工作，并做好相关记录。

#### 污水处理站运行

1、人员要求

（1）不少于5人，年龄55周岁（含）以下，身体健康。

（2）运行值守人员及水质检测人员全年365天，24小时值守。

（3）具有三年及以上相关工作经验。

2、工作标准

（1）严格执行有关主管部门规定的各项安全管理制度，负责污水站设备设施的日常操作、巡视、维护、保养及安全工作，并做好相关记录。

（2）值班人员负责每2小时对污水处理设备设施巡视检查，及时清理机械格栅及污水池内杂物，保证污水处理系统稳定运行。

（3）值班人员负责每日4次（间隔不小于6小时）记录污水出水水质指标及流量数据，确保污水处理达标排放。

（4）每日记录1次污水站用水、用电、每日药剂投加量的数据。

（5）值班人员负责按需投加污水处理药剂，记录药剂到货情况和使用情况，妥善保管药剂。

#### 工程综合维修

1、人员要求

（1）不少于10人，年龄55周岁（含）以下，身体健康。

（2）维修人员持有《中华人民共和国特种作业操作证（焊接与热切割作业）》、《中华人民共和国特种作业操作证（有限空间作业）》、《中华人民共和国特种作业操作证（涉氨制冷作业）》、《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工证）》、《中华人民共和国特种作业操作证（高压电工证）》等，全年365天，24小时值守。

（3）具有三年及以上相关工作经验。

2、工作标准

维修电工：

（1）每月巡查一次配电竖井、配电间及设备层、电缆沟的电缆，并做好保养及安全工作。

（2）需熟悉电力行业相关知识，具有较强现场操作能力。

（3）在工作中，严格按照电力法规及行业的标准要求，规范操作。

（4）熟练掌握电力点位、平面布局、各栋、各楼层配电系统图。按供用电管理规定，认真及时地配合好采购人电力安装、日常维修维护，应急抢修和其他临时性工作。

（5）家用电器电源线路安装、排查和维护，家用电器（微波炉、热水器等）的日常巡查工作。

（6）临时电源线路设置和安装。

（7）灯具、灯管（泡）、灯箱、吸顶灯的维修，换件调试，含户外、室内、屋面、屋顶等物业服务区域的所有灯具。

（8）在工作中，按弱电行业的标准要求，规范操作。

（9）按采购人弱电管理规定，认真及时地配合好采购人弱电系统检修、日常维修维护，应急抢修和其它临时性工作。

（10）采购人临时弱电线路设置铺设。

（11）采购人内所有电视、通讯网络布线及其他弱电设施设备的巡查。

水暖维修工：

（1）负责院区内给水、排水系统的截门、龙头、开关等的日常维修及管线的跑、冒、滴、漏的维修工作，院区内全部下水，地漏疏通工作及屋面天沟、雨落管等维修，并做好相关记录。

（2）每天巡查污水坑、集水坑，每季度巡查一次污水过井，并做好相关记录。

（3）每月检查室外污水、雨水管道的排放工作情况，及时清理，防止堵塞，并做好相关记录。在非常时期（如汛期）要有应急措施，加强值班巡视（防汛泵）。

（4）每年对污水、雨水所用潜水泵、各种循环泵类进行维修保养，并做好相关记录。

（5）负责院区内给水、排水、供暖、暖气片、阀门龙头等的新装布置及旧装拆除、日常维修更换及管线的跑、冒、滴、漏的维修工作，院区内全部排水、地漏疏通工作及屋面天沟、雨落管等维修，并做好相关记录

（6）每月按时完成采购人所有水表及公用水表巡查抄表记录工作并上报电子版本。

（7）服从采购人的统一安排，按时完成各类计划性、应急性工作，做好维修工作台账，每月负责分析统计上报。

（8）负责冬季供暖前热力站以外线路保温层及管路情况的普查及相关准备工作，供暖期的日常维护、抢修、上报等工作，并做好相关记录。

（9）每半年对供暖主要管路的管道阀门进行维护。

综合维修工：

（1）负责全院门窗、家具及柜锁等维修安装工作。

（2）负责院区内应急修缮、主动巡视及设施安全工作，并做好相关记录。

（3）负责建筑物内的害虫清杀工作。

（4）服从采购人的统一安排，按时完成各类计划性应急性工作做好维修工作台账，每月负责分析统计上报。

工作模式：

（1）由被动维修变为主动巡视，利用软件系统接维修工单和主动巡视发现问题自发单，提高维修及时率，降低返修率。

（2）建立更新设备台账，定期对设备机房、管道井进行巡视检查。

（3）及时上报安全隐患，上报上级主管部门，提前进行预警。

（4）对极端天气做好提前应急准备及处理。

（5）物尽其用，本着配件能维修不更换，替换下配件二次利用，节约成本开支。

（6）本着七分养，三分修的原则，制定维修保养计划。

#### 医疗垃圾站管理

1、人员要求

（1）不少于2人，年龄55周岁（含）以下，身体健康。

（2）医疗垃圾站人员每年至少体检一次，提供体检报告。

（3）具有三年及以上相关工作经验。

2、工作标准

（1）根据《医疗废弃物管理条例》及《北京市医疗废弃物处理办法》等相关文件和规定。

（2）负责医疗废弃物暂存处日常管理工作。

（3）根据有关法律法规及采购人约定，制定管理制度。

（4）根据相关规定安排专人负责医疗垃圾清运、暂存地设施设备消毒、出入库管理登记等日常工作。

（5）对医疗垃圾进行分类存放。

#### 消毒管理

1、人员要求

（1）不少于2人，年龄55岁以下，身体健康。

（2）形象气质佳，讲普通话、文明礼貌。

（3）具有相关消毒、防护工作经验，熟练使用相关机器设备。

2、工作标准

（1）符合北京市医疗机构环境清洁卫生技术与管理规范。

（2）员工挂牌上岗，服从院医院主管部门工作安排，遵守医院各项规章制。

（3）对消毒人员进行岗前、岗后培训，掌握相关的消毒隔离知识，熟练掌握操作规范。

（4）工作过程中所使用的消毒剂、清洁剂等药剂，需符合国家质量及环保标准认证的生产厂家的合格产品。

（5）明确消毒区域划分与分类执行操作规程以及消毒比例，执行特殊区域的特殊要求。

（6）使用的所有消毒液产品、浓度，按院感染办公室规定执行，保证服务标准达到医院感染办的要求。

（7）如遇突发卫生公共事件，按照医院要求，做好疫情防控清洁消毒工作，积极配合，妥善处理，确保防疫安全。

#### 患者服务中心

1、人员要求

（1）不少于8人，年龄45周岁（含）以下，女性，身体健康。

（2）形象气质佳，讲普通话、文明礼貌。

（3）具有相关工作经验。

2、工作标准

导医工作标准

（1）负责门诊部的导诊、咨询服务工作及协助开展多种形式便民服务。

（2）做好宣传教育工作，向患者发放健康教育处方和宣传资料。

（4）熟悉医院就诊流程， 为患者提供就诊导医服务，耐心解答患者提问。

（5）引导患者有序就诊，对窗口排队等情况进行疏导。

（6）协助患者完成自助机上取号、预约挂号、缴费等流程，引导患者建卡。

（7）指导患者关注微信公众号，学会手机预约挂号。

（8）宣传挂号政策，解决现场发现的问题，及时上报主管部门。

（9）接受医院主管部门工作指导，完成其交给的其他与导医相关的工作。

辅医工作标准

（1）接听病理科咨询电话，记录来电内容，及时分类处理反馈。

（2）协助病理科医生录入数据。

（3）接待病理科患者。

（4）接受医院主管部门工作指导，完成其交给的其他与辅医相关的工作。

#### 中控室安全值守和监控设备运行维护

1、人员要求

（1）不少于9人，55周岁（含）以下男性，初中以上学历。

（2）经过专业机构培训，依法取得《建（构）筑物消防员》四级/中级技能证书或《消防设施操作员》四级/中级工职业资格证书。

（3）身高1.70米以上，身体健康，视力听力良好、语言清晰、无心理疾病，符合从事本岗位工作的健康要求。

（4）无违法犯罪等不良记录。

（5）全年365天，24小时值守。

2、工作标准

消防中控室值班员以消防职责为主责，兼任安防监控值班员，负责消防中控、安防监控设备值守，及时接警并协调处置消防和治安报警，定期巡检和测试设备，做好设备日常维护。

（1）熟悉工作职责，依法完成消防、安防值机值守工作。

（2）协助科室做好红外报警设备的布防和撤防工作，避免漏防、减少误报。

（3）定时对院区重点部位进行视频安全巡查，及时发现安全隐患。

（4）熟悉消防、治安报警处置流程和应急预案，协助巡逻队人员及时、准确处理消防、治安报警。

（5）妥善保管录像资料，协助有关部门调查取证。

（6）负责电子巡更数据的录入工作。

（7）做好消防、安防设备的巡检工作，填写记录表格留档备案及时报告并处理问题隐患。

（8）负责当值发生的消防报警的处置，认真做好记录。

（9）保持监控室室内环境和设备的清洁。

（10）按要求认真做好工作记录和交接班记录。

管理人员配置及要求

1、项目部办公室不少于2人，年龄50周岁（含）以下，身体健康。

2、项目经理需具备本科及以上学历，3年（含）以上医院项目经理工作经验，持有人力资源社会保障部门颁发的中级及以上工程师职称证书。

3、文员兼库管需具备专科及以上学历，具有2年（含）以上类似工作经验。

### （四）考核标准

#### （1）考核目的

以满足医护人员、患者满意，确保医护人员及患者的要求得到满足，不断提高服务质量及内部管理水平，达到规范化管理的目的。

#### （2）考核频率

1、临时抽查。医院主管部门对工程运行维修管理服务、一站式服务、消防中控值守服务、患者服务中心、消毒管理服务及医疗垃圾站管理服务的工作进行抽查，发现问题，书面通知物业相关部门，限期整改。

2、月考核。每月进行一次综合考评，针对不同服务岗位（工程运维服务、一站式、消防中控值守服务、患者服务中心、消毒管理服务及医疗垃圾站管理服务），以医院主管部门的满意度为依据。

#### （3）考核方式

采用按专业、工种进行考核的方法，基本分为100分。本项目所承接工程运行维修管理服务、一站式服务、消防中控值守服务、患者服务中心、消毒管理服务及医疗垃圾站管理服务，月考核以相关部门满意度调查测评的方式进行。

#### （4）考核办法

1、每月对各项服务内容的考核实行计分的方式，计分主要依据物业管理工作标准及各项质量考核表。此外，凡出现以下情况予以扣分。

（1）被医院主管部门抽查发现存在管理漏洞，并下达整改通知单的，每次扣1—2分；

（2）存在突出管理问题，被通报批评的，每次扣2-3分；

（3）被投诉存在管理问题，经查属实的，每次扣1-2分。

2、考核实行每月综合考评，以每月满意度测评综合结果及每月的计分平均分值作为结算物业管理服务费的依据。

（1）每月综合满意度及每月的计分平均分值得分85（含）分以上的，全额支付物业管理服务费。

（2）每月综合满意度及每月的计分平均分值得分85分以下的，每降低1分，扣款500元，以此类推。

（3）每月综合满意度及每月的计分平均分值得分70（含）分以下的，为考核不合格，采购人有权要求中标人限期整改，逾期未整改或仍两次以上整改不合格的采购人有权提前终止合同。

（4）采购人每月对服务岗位进行核查，如出现缺岗情况，采购人有权要求中标人在一定期限整改，如未整改或连续空岗3个工作日以上，按日扣除该岗位工资，直至中标人将岗位人员补齐。

#### （5）一站式服务质量考核表（100分）

| 考核内容 | 考核标准 | 项目分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容仪表 | 未统一着装上岗 | 4 |  |
|  | 服装不整洁、敞怀、歪戴帽、穿拖鞋 | 4 |  |
|  | 蓬头垢面、化艳妆、留怪发、留长甲 | 4 |  |
| 行为举止 | 工作懒散，上岗期间吸烟、吃零食、嚼口香糖 | 4 |  |
|  | 工作时吹口哨、看手机 | 4 |  |
|  | 工作时接、打私人电话（特殊情况除外） | 4 |  |
|  | 工作中与人闲聊 | 4 |  |
| 文明礼貌 | 不尊重他人之人格、习俗 | 4 |  |
|  | 不保护他人之隐私 | 4 |  |
|  | 不使用文明用语，出口伤人或污言秽语 | 4 |  |
|  | 不服从管理、不听从劝阻 | 4 |  |
|  | 不认真回答问题，不进行耐心解释 | 4 |  |
|  | 接或打电话语言粗暴 | 4 |  |
|  | 随意打断别人谈话 | 4 |  |
|  | 办公用房杂乱、肮脏 | 4 |  |
|  | 动手打人伤人 | 5 |  |
|  | 在医院行为不检点、伤风败俗 | 5 |  |
| 一站式服务 | 服务时态度较差 | 5 |  |
|  | 与医护人员及患者发生争吵 | 5 |  |
|  | 未及时处理调度信息 | 5 |  |
|  | 跟进、督促工单较慢 | 5 |  |
|  | 调度系统操作不熟练 | 5 |  |
|  | 违反制度及规定 | 5 |  |

#### （6）工程运行维修服务质量考核表（100分）

| 考核内容 | 考核标准 | 项目分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容仪表 | 工服保持清洁，每周清洗。工服扣子扣好，不得敞胸露怀，不得卷袖，卷裤腿。 | 2 |  |
|  | 工牌佩带指定位置，不得丢失或不佩戴。 | 2 |  |
|  | 男员工头发应梳理整齐，鬓角不过耳，不得烫发，不得留胡须。女员工头发必须梳理服贴，头发不得蓬乱或烫怪异发型，不得过度涂抹化妆品和香水，佩戴影响工作的饰物，不得留长指甲和涂有色指甲油。 | 2 |  |
| 礼节礼貌 | 与医护人员或患者相遇时要主动问候，交流时必须使用礼貌用语，不得与医护人员或患者发生争吵。 | 2 |  |
|  | 在工作时要礼让医护人员及患者。 | 2 |  |
| 行为规范 | 工作时间内不得与其他人员勾肩搭背，嬉笑打闹，不得大声喧哗，说话声音以双方听到为宜。 | 3 |  |
| 劳动纪律 | 遵守各班次的上班时间，提前打卡上班，换好工服，做好交接班工作。 | 2 |  |
|  | 在工作时间内，坚守岗位，严禁脱岗，串岗聊天。 | 2 |  |
| 基础管理 | 建立健全各项规章制度、岗位职责、工作流程、应急预案，做到有章可依。 | 2 |  |
|  | 对医院管理部门在日常监督工作中开出的项目整改通知单，要严格按照规定的时间进行整改，并将整改情况上报医院管理部门。 | 2 |  |
|  | 重大节假日安排工程师进行安全检查，并将检查结果上报上级管理部门。 | 2 |  |
|  | 管理层人员检查到位，检查记录保存完整。 | 2 |  |
| 人员管理 | 保证工程运行人员稳定，保证本项目人员不缺编。 | 2 |  |
|  | 项目处留有每个人员的档案资料以及联系方式。 | 2 |  |
|  | 加强员工培训，增强员工节能意识，为医院节约能源。 | 2 |  |
|  | 工程运行维修人员按培训计划定期进行岗位再培训，运行维修人员持证上岗，掌握本岗位操作知识，并留有培训记录。 | 2 |  |
| 工具管理 | 使用工具定期进行检测，保证设备、工具完好，能够正常使用。 | 2 |  |
|  | 维修工具分类存放，摆放整齐，错落有致，便于使用。 | 2 |  |
|  | 维修工具配备齐全，不影响维修工作。 | 2 |  |
| 运行记录 | 使用规范的运行维修表格，各班组运行记录填写完整，字迹清晰。 | 2 |  |
|  | 每月整理运行记录，并归档保存。 | 2 |  |
|  | 运行记录每日有班组长签字，保证班组长检查到位。 | 2 |  |
| 机房管理 | 机房卫生干净整齐，定时、定人打扫机房卫生，保证机房干净、整洁。 | 2 |  |
| 工程维修 | 严格执行相关作业规程，保证维修的质量。 | 30 |  |
|  | 到科室执行维修任务时发现安全隐患，及时处理，防止事故发生。 |  |  |
|  | 定期巡视设备设施，发现问题及时处理。 |  |  |
|  | 维修所用备用状态的设备处于良好状态，保证随时可以投入使用。 |  |  |
|  | 接到维修电话，在指定时间内到达现场执行维修任务，紧急情况10分钟达到维修现场，执行维修任务。 |  |  |
|  | 每月统计维修单据，维修数量，并由科室人员签字，验证维修状况，达到质量标准。 |  |  |
|  | 维修过程中不损伤设备或其他设施。 |  |  |
|  | 在维修过程中，按规定采取有效的安全措施。 |  |  |
|  | 合理使用维修材料，无浪费现象。 |  |  |
|  | 工作完毕后场地清理干净，无施工遗留。 |  |  |
| 工程运行 | 严格执行相关作业规程，保证维修的质量。 | 20 |  |
|  | 定期巡视设备设施，发现问题及时处理。 |  |  |
|  | 按行业要求配备值班人员，不缺岗。 |  |  |
|  | 保证24小时运行值守，不空岗。 |  |  |
|  | 确保设备正常运行，保证临床一线电、水、气等的供应，如有特殊情况提前通知各临床科室。 |  |  |
|  | 备用状态的设备处于良好状态，保证随时可以投入使用。 |  |  |
|  | 各种标识指示正确,与实际运行情况相符。 |  |  |
| 整改 | 虚心接受医护人员以及患者提出的合理化意见或建议，并留有记录，以便于不断提高服务质量。 | 3 |  |
|  | 定期进行医护人员意见征询，并根据提出的合理化意见或建议进行整改。 |  |  |

#### （7）消防中控服务质量考核表（100分）

| 考核内容 | 考核标准 | 项目分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各种制度 | 上岗证书齐全 | 5 |  |
|  | 岗位职责齐全 | 5 |  |
|  | 管理制度齐全 | 4 |  |
|  | 操作程序 | 4 |  |
|  | 应急预案齐全 | 4 |  |
|  | 值班记录齐全 | 4 |  |
|  | 消防巡检记录 | 4 |  |
|  | 消防演练每月一次 | 4 |  |
| 设备维护 | 监控设备完好 | 10 |  |
|  | 消防设施完好 | 10 |  |
|  | 中控信号3个月试机1次 | 3 |  |
|  | 消防、喷淋泵3个月试机1次 | 8 |  |
|  | 烟感信号4个月试机1次 | 8 |  |
|  | 灭火器整洁无尘 | 2 |  |
| 服务质量 | 值班无脱岗 | 5 |  |
|  | 应急5分钟到现场处理 | 5 |  |
|  | 保障服务安全 | 10 |  |
|  | 中控室无闲杂人员 | 5 |  |

#### （8）医疗垃圾站管理服务质量考核表（100分）

| 考核内容 | 考核标准 | 项目分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容仪表 | 未着工装上岗 | 4 |  |
|  | 头发不整、化浓妆 | 2 |  |
|  | 留长指甲 | 2 |  |
| 行为举止 | 工作懒散 | 4 |  |
|  | 做与工作无关的事 | 6 |  |
| 文明礼貌 | 不使用文明用语 | 2 |  |
|  | 不认真回答问题 | 2 |  |
|  | 不听取他人意见 | 4 |  |
| 遵规守纪 | 不遵守医院规章制度 | 6 |  |
|  | 迟到、早退、脱岗 | 4 |  |
|  | 不服从管理 | 8 |  |
|  | 不执行安全生产操作规程 | 8 |  |
|  | 不按工作流程操作 | 8 |  |
|  | 对投诉不能及时整改 | 8 |  |
|  | 医疗垃圾站区域卫生较差 | 8 |  |
| 岗位职责 | 齐全 | 4 |  |
| 管理制度 | 齐全 | 4 |  |
| 操作流程 | 齐全 | 4 |  |
| 应急预案 | 齐全 | 4 |  |
| 安全生产 | 未按规定进行消毒 | 4 |  |
|  | 消毒工具未按要求存放 | 4 |  |

#### （9）消毒管理服务质量考核表（100分）

| 考核内容 | 考核标准 | 项目分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容仪表 | 未着工装上岗 | 4 |  |
|  | 头发不整、化浓妆 | 4 |  |
|  | 留长指甲 | 2 |  |
| 行为举止 | 工作懒散 | 4 |  |
|  | 做与工作无关的事 | 6 |  |
| 文明礼貌 | 不使用文明用语 | 4 |  |
|  | 不认真回答问题 | 4 |  |
|  | 不听取他人意见 | 4 |  |
| 遵规守纪 | 不遵守医院规章制度 | 6 |  |
|  | 迟到、早退、脱岗 | 4 |  |
|  | 不服从管理 | 10 |  |
|  | 不执行安全生产操作规程 | 10 |  |
|  | 不按工作流程操作 | 10 |  |
|  | 对投诉不能及时整改 | 10 |  |
|  | 消毒工作区域卫生较差 | 10 |  |
| 安全生产 | 未按规定进行消毒 | 4 |  |
|  | 消毒工具未按区域存放 | 4 |  |

#### （10）患者服务中心服务质量考核表（100分）

| 考核内容 | 考核标准 | 项目分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容仪表 | 未着工装上岗 | 2 |  |
|  | 头发不整、化浓妆 | 2 |  |
|  | 留长指甲 | 1 |  |
| 行为举止 | 工作懒散 | 2 |  |
|  | 做与工作无关的事 | 3 |  |
| 文明礼貌 | 不使用文明用语 | 2 |  |
|  | 不认真回答问题 | 2 |  |
|  | 不听取他人意见 | 2 |  |
| 岗位职责 | 齐全 | 8 |  |
| 管理制度 | 齐全 | 10 |  |
| 操作流程 | 齐全 | 8 |  |
| 应急预案 | 齐全 | 8 |  |
| 劳动纪律 | 遵守纪律、不脱岗、不聊天 | 10 |  |
| 文明用语 | 仪表端庄、规范用语 | 10 |  |
| 值班、巡视记录 | 记录齐全 | 10 |  |
| 报修记录 | 出现故障及时报修，留有记录 | 10 |  |
| 患者服务中心服务意见 | 服务热情周到，无意见、无投诉 | 10 |  |

#### （11）满意度征询表

| 满 意 度 征 询 表 （物业主管部门） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容： |  |  |  |  |  |  |
| 被征询科室： 征询人员： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 调查内容 | 满意程度 |  |  |  | 特殊说明 |
|  |  | 优 （10分） | 良 （8分） | 中 （6分） | 差 （5分） |  |
| 1 | 管理水平 |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务质量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务态度 |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备配置 |  |  |  |  |  |
| 5 | 物料使用 |  |  |  |  |  |
| 6 | 服务效率 |  |  |  |  |  |
| 7 | 人员素质 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人员配备 |  |  |  |  |  |
| 9 | 仪容仪表 |  |  |  |  |  |
| 10 | 精神状态 |  |  |  |  |  |
| 希望改善的服务项目： |  |  |  |  |  |  |
| 希望尽快解决的问题： |  |  |  |  |  |  |
| 其 它： |  |  |  |  |  |  |
| 总分数： 被征询人签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |

### （五）对于中标人的总体要求

1、中标人严格按照国家法律法规及医院规定制定标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，并有成熟的医院管理经验和服务软件予以支持。投标人须提供针对医院物业管理开发的自主研发的成熟信息化管理系统（含医疗废物智能管理系统、设施设备台账系统、设施设备运维管理系统、一键报事、维修报修工单管理系统、导医（诊）服务管理信息系统、一站式医院后勤综合服务平台），投标人需承担该信息化系统维护、升级所产生的费用。

2、中标人合法用工，并派用与医院物业服务相适应的工人。所有人员遵守国家法律、法规及采购人的各项规章制度，具有良好素养和上岗资质，具有与工作相适应的文化程度，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、身体健康（无传染性疾病），无有碍工作的残疾。员工服从科室安排与保证员工的稳定性，不能因员工变动影响工作。

3、中标人须认真履行职责，做好服务工作，合理安排岗位，确保在岗在位，各尽其职，确保物业服务的质量。

4、中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包、分包。

5、交接要求：中标人承诺自进驻交接之日起3个工作日内人员全部到岗。

6、资信要求：中标人承诺提交的所有证明资料均真实有效，并接收采购人的核查及要求提供其真实性的其它相关佐证资料。

7、采购人不定期对中标人物业服务进行检查考核，在检查中对不符合质量要求的人员，采购人有权提出警告直至要求更换。

8、中标人及其员工必须遵守医院的行政管理、消防安全、病区等规定和制度。

9、采购人将提供中标人工具间、换衣、休息及办公场所，具体面积及数量由中标人提出与采购人协商确定，此类场所不向中标人收取租金、水电费、管理费。

10、采购人重大活动（如上级主管部门检查工作、其他单位来院参观、医院重大庆典、重要会议、运动会等），中标人应予以人员配合和其他方面的配合，保证质量，达到采购人提出的要求。

11、结合医院情况，拟定齐全的突发事件应急预案，并定期进行演练，发生突发事件能够做到及时有效处理。做好雨雪天气应急预案，并指定专职人员参与，及时铺设防滑垫，清理积雪、积水。

12、中标人按规定选聘项目所需人员，负责其工资、福利、工作服及其劳动工具的发放。服务人员工资不得低于服务期限内年度最低工资标准，在合同期限内，如遇最低工资及社保福利缴纳标准出现政策性变动，采购人与中标人双方可协商，采购人同意后可以进行调整，增长的合同金额将全部用于相关人员工资福利发放。

13、中标人具备成熟的队伍建设和人员管理能力。

（1）中标人要设立管理机构，完善管理体制，落实管理人员，全面负责队伍的规范化管理。配备必要的设备设施及耗材（如有需要）。妥善保管、规范使用采购人提供的安全设施等物资。

（2）足额、高质量选配项目负责人、管理人员班子、项目组成员、重点岗位持证人员，各岗位人员符合采购人对服务人员素质条件的要求，采购人将每月根据核查的人员各岗位实际到勤在岗人数支付服务费。

（3）内部管理体制健全，各岗位工作流程规范，应急预案完整、操作性强，考核、奖惩制度完善。

（4）要加强对业务的管理，从采购人安全实际出发，经常性开展在岗人员业务培训和紧急预案演练；确保在采购人地区无违规违法事件发生。

（5）中标人必须采取切实有效措施保持队伍的稳定，严格控制非违纪人员轮换岗比例，负责人等管理人员更换，应提前一个月以书面形式通知采购人，其他队员更换要提前三天告知采购人，确保服务质量不因人员变动而受影响。

14、风险防范

（1）中标人在安排工作时，应依据国家相关法规维护服务人员的正当权益；服务人员工作期间发生致伤、致残、致亡，或者导致他人财产、人身损害的，由中标人承担相应责任，并负责妥善处理善后工作；采购人不承担任何责任。

（2）因服务人员违法违规、超越职权、滥用职权、工作失职等行为所造成损失的，由中标人承担经济和法律责任。

（3）若在服务范围内屡次发生重大财务损失，采购人可以要求中标人承担一定比例的赔偿责任。