[bookmark: _Toc99301424]移动CT筛查全流程信息化技术服务评分标准和采购需求
评标标准
	序号
	评分因素
	评价指标
	分值
	评分标准及评审依据

	1
	商务部分（25分）
	项目业绩
	25
	投标人近两年（自投标截止之日起向前推算）承接过社区人群移动CT筛查信息化服务类似业绩的，每提供1个有效业绩得5分，本项最高得25分。
评审依据：提供合同关键页（封面页、标的及服务内容页、合同金额页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章。合同须能体现服务内容、签订时间及合同金额，时间不符合要求、服务内容或合同金额不清晰的，不作为有效业绩；同一项目不重复计分。

	2
	技术部分（65分）
	总体方案设计
	10
	评审内容：投标人须在对本项目背景、现状及建设目标理解的基础上，提供总体设计方案。方案须涵盖对招标文件所要求的系统各项功能、性能响应的完整性，系统的各项质量与技术指标，系统总体架构，以及满足医院未来信息化发展要求等方面内容。
评分标准：
方案内容完整、具体、合理、切实可行的，得10分；
方案内容较完整、较为合理、较为可行的，得7分；
方案内容基本完整、基本合理、基本可行的，得4分；
方案内容存在明显欠缺或不够合理的，得1分；
内容严重欠缺或未提供本项内容的，不得分。

	
	
	技术参数响应
	30
	评审内容：评标委员会对投标人所投产品的功能模块、技术参数与采购需求“技术参数”部分的吻合程度及偏差情况进行评审，以确定其是否满足招标文件要求。本项满分30分，构成如下：
（1）带“▲”的指标为重要技术指标，共4项，每满足1项得5分，最高得20分；存在负偏离的，该项不得分。
（2）不带“▲”的指标为普通技术指标，全部满足得10分；每出现1项负偏离扣0.5分，扣完10分为止。
评审依据：带“▲”项须按采购需求要求提供相应证明材料（软件著作权登记证书、系统真实功能截图、主流应用市场上架证明、《医疗机构执业许可证》、医师在投标单位互联网医院执业证明），未按要求提供或证明材料不能证明该项指标满足要求的，视为负偏离。不能证明人员关系归属投标人的，不予认可。投标人不得虚假应答，如经查实存在虚假应答，将导致投标无效；中标后采购人有权要求功能演示，演示结果与投标文件不符的，取消其中标资格，由此造成的损失由投标人承担。

	
	
	项目实施计划方案
	6
	评审内容：项目计划方案至少包括①项目实施方案；②项目进度保障措施；③质量管理措施。方案须能够保证项目正常、稳定实施并保证系统稳定运行。本项满分6分。
评分标准：
方案内容完整、具体、合理、切实可行的，得6分；
方案内容较完整、较为合理可行的，得4分；
方案内容基本完整、基本可行的，得2分；
内容严重欠缺或未提供本项内容的，不得分。

	
	
	项目团队人员情况
	5
	评审内容：综合考虑投标人针对本项目组建的项目实施团队情况，包括团队组织架构、人员配备、职责分工、专业构成及项目经验等。
评审依据：提供项目团队成员名单（含职责分工）及相关资历证明材料（学历、职称、执业资格等），并加盖投标人公章。
评分标准：
团队人员配备合理、专业性强、项目经验丰富的，得5分；
团队人员配备较好、专业性较强、具有一定项目经验的，得4分；
团队人员配备一般、专业性一般的，得3分；
团队人员配备较差、专业性较差、项目经验较少的，得1分；
未提供任何材料的，不得分。

	
	
	安装调试方案
	5
	评审内容：投标人须提供完整的安装调试方案，包括系统部署计划、现场环境准备、设备与系统对接、联调测试、试运行及问题处理机制等内容。
评分标准：
方案内容完整、具体、合理、切实可行的，得5分；
方案内容较完整、较为合理可行的，得3分；
方案内容基本完整、基本可行的，得1分；
内容严重欠缺或未提供本项内容的，不得分。

	
	
	售后服务方案
	9
	评审内容：投标人须提供完整的售后服务方案，包括服务承诺、售后服务内容、服务期内的保障方案、故障响应与处理时限、应急预案及培训支持等内容。
评分标准：
方案内容完整、具体、合理、切实可行的，得9分；
方案内容较完整、较为合理可行的，得6分；
方案内容基本完整、基本可行的，得3分；
内容严重欠缺或未提供本项内容的，不得分。

	3
	报价部分（10分）
	10
	满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

	
	
	
	价格分＝（评标基准价÷投标报价）×10

	
	
	
	注：上述投标报价指经报价修正以及因落实政府采购政策进行价格调整后的评审价格，详见本招标文件《评标标准》相关规定。

	合计（100分）



采购需求
一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	服务单价
（元/人次）
	服务期限
	简要技术需求或服务要求

	01
	移动CT筛查全流程信息化技术服务
	45元/人次
	3年
	1.筛查预约、问卷调查、报告查询；2.云PACS、云RIS、电子胶片、AI辅助诊断（不含人工阅片）；3.影像阅片任务管理系统；4.随访平台信息化服务；5.线上及现场技术人员服务



2. 项目背景/项目概述（如有）
北京胸科医院移动CT筛查全流程信息化技术服务采购项目
1、 商务要求
1. 服务周期和地点（范围）
服务时间：自合同签订之日起至合同项下全部义务履行完毕止
服务地点：采购方制定地点
2. 付款条件（进度和方式）
按合同约定执行
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务（质保期）（如适用）
5. 保险（如适用）
2、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标为                   ，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
2.3为落实政府采购政策需满足的要求
2.3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求
2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
3. 验收标准（如有）
4. 其他要求（如有）
技术参数
[bookmark: _Hlk201045862]一、项目背景
首都医科大学附属北京胸科医院是集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等专科医院，为国家卫生健康委结核病防治技术依托单位，长期承担肺癌、肺结核防治领域的多项国家科技重大专项研究及疾病预防控制工作，并牵头开展“一扫双筛”项目和北京市肺癌筛查工作，为肺癌、肺结核防治提供了重要基础数据。为做好肺癌、肺结核防治关口前移和早筛早诊早治工作，医院计划在全国多地开展车载移动CT对目标人群实施低剂量CT胸部平扫筛查。为保障筛查活动现场实施工作有序开展，现以系统服务形式采购移动CT筛查全流程信息化技术服务。
二、项目内容
以系统服务形式采购移动CT筛查全流程信息化技术服务，为筛查提供信息系统服务，覆盖筛查活动设计、预约登记、现场签到、检查登记、影像上传、远程阅片、报告质控、筛查随访、筛查管理、数据查询等全流程。系统应采用云原生架构，支持多筛查点、多活动、多场次并行运行。系统应满足国家网络安全等级保护相关要求，支持数据传输加密、存储加密、权限控制、操作日志、阅片留痕。
三、服务内容及要求
说明：本部分标注“▲”的指标为重要技术指标，投标人须按指标后括号内注明的要求提供相应证明材料；未标注“▲”的指标为普通技术指标。未按要求提供证明材料或证明材料不能证明指标满足要求的，评标时视为负偏离，具体评审方法见本文件《评标标准》。
（一）筛查活动设计：
1. 活动主题横幅设计和制作。
1.1 支持筛查活动主题横幅设计、制作、上传、更换。
1.2 支持按不同筛查活动配置不同横幅。
2. 医生端筛查活动专属主页设计搭建。
2.1 支持医生端筛查活动专属主页设计、搭建、配置、发布。
2.2 支持按筛查活动展示筛查进度、阅片任务、筛查数据等内容。
2.3 支持不同角色医生查看不同范围的数据。
3. 居民端筛查活动专属主页设计搭建。
3.1 支持居民端筛查活动专属主页设计、搭建、配置、发布。
3.2 支持居民在线填写筛查问卷、风险评估、筛查预约、报告查询。
3.3 支持按筛查活动配置独立主页，支持多活动并行。
（二）服务能力
▲1.投标人有互联网医院平台资质，提供互联网医院《医疗机构执业许可证》。
▲2. 投标人具备与本项目规模相匹配的阅片医师团队，其中影像诊断类执业医师不少于50人，医师执业登记记载的执业地点为投标人互联网医院。
（三）筛查系统平台：
1. 预约系统
1.1 支持筛查问卷填写、风险评估、筛查预约。
1.2 支持连接身份证读卡器，现场刷身份证签到、取号。
1.3 支持筛查凭条打印、排队叫号。
1.4 支持短信通知和实名认证。
1.5 支持预约取消、改期、现场加号。
1.6 支持按筛查点、筛查时段配置号源。
1.7 支持按预约顺序或现场签到顺序分配排队序号。
1.8 支持动态调整号源数量，支持筛查现场实时加号。
2. 报告查询系统
2.1 支持居民在线查询、下载CT筛查报告。
2.2 支持在线查看电子胶片。
2.3 支持对接北京胸科医院互联网医院，实现在线挂号。
2.4 支持报告发布状态查询、短信通知记录查询。
2.5 支持按筛查活动配置报告查询权限。
2.6 支持报告在线导出、打印。
3. 检查登记系统
3.1 具备DICOM Worklist服务接口。
3.2 支持居民现场签到后2分钟内自动同步检查信息至指定移动CT设备。
3.3 支持同时连接多台移动CT设备。
3.4 支持检查登记信息查询、修改。
4. 影像数据上传系统
4.1 支持DICOM C-Store接口，可直连移动CT/DR设备，接收DICOM文件。
4.2 支持通过5G终端自动实时上传DICOM文件至云PACS系统。
4.3 支持上传失败文件的自动重传和批量手动重传。
4.4 支持DICOM文件无损压缩。
4.5 支持上传进度、上传状态查询。
5. 影像阅片任务管理系统
5.1 阅片流程管理
5.1.1 具备诊断、审核、复审、终审四重阅片工作流程。
5.1.2 支持各环节任务取消、退回。
5.1.3 支持阅片流程全程留痕。
5.2 阅片任务管理
5.2.1 分诊员可进行阅片任务分配。
5.2.2 阅片医生可自主接诊/自主接审，可自主弃诊/弃审。
5.2.3 支持医生通过手机APP实时查看筛查动态、查看电子胶片和诊断报告、接收阅片任务。
5.2.4 阅片医生可申请MDT会诊。
5.2.5 支持阅片超时影像的自动回收。
5.3 远程阅片
5.3.1 阅片系统内置云PACS系统，支持CT影像在线调阅。
5.3.2 阅片系统内置AI辅助诊断功能，支持免二次登录调阅AI辅助诊断系统的分析结果。
5.3.3 支持电子胶片查看、影像缩放、平移、测量、窗宽窗位调整。
5.3.4 支持影像质量评价。
5.3.5 支持多屏阅片、历史影像对比。
5.4 报告书写系统
5.4.1 具备报告内容（诊断&所见）录入，支持医师签名。
5.4.2 支持报告模板功能，可配置公有报告模板和医生个人私有报告模板。
5.4.3 阅片医师可在线进行阅片意见交流。
5.4.4 阅片医师可查看居民填写的调查问卷。
5.4.5 支持结构化报告，可通过预设的诊断分类自动判定阴阳性级别。
5.4.6 支持报告修改记录，可选择任意两条修改记录进行修改内容对比查看。
5.4.7 支持影像质量评价。
5.4.8 支持报告打印、导出。
5.5 报告质控系统
5.5.1 支持复审和终审专家从多个维度对报告质量进行评价；支持结构化报告评分；报告评价内容可导出与统计。
5.5.2 支持重大阳性升降级视图，通过列表形式展示重大阳性病例在诊断、审核、复审、终审各阶段的诊断结果变化。
5.5.3 支持阅片记录全程留痕，记录每个步骤的操作人和操作时间。
5.5.4 支持阅片时长监控，详细记录每份影像在诊断/审核/复审/终审各阶段所用时长，精确到秒；支持按医生汇总统计阅片时长。
6. 筛查随访系统
6.1 根据影像诊断结果自动生成随访队列。
6.2 支持随访信息管理，包括随访基本信息、就诊情况、诊断治疗情况、诊疗费用、家庭负担调查情况。
6.3 支持按疾病种类管理诊断治疗情况，包括疑似肺癌、高危结节、疑似肺结核、疑似NTM、其他疾病种类。
6.4 支持检查/检验报告上传。
6.5 支持筛查结果通知到位情况、就诊情况、就诊结果数据实时汇总统计视图。
6.6 支持按结构化报告中设定的疾病种类进行随访分诊，将每种疾病分诊到不同科室进行随访管理；支持按科室设定随访主负责人、添加随访医生。
7. 筛查管理系统
7.1 筛查活动配置
7.1.1 可根据不同筛查活动配置独立筛查活动主页。
7.1.2 每个筛查活动下，可根据不同活动场次设置多个子活动。
7.2 号源配置管理
7.2.1 可按筛查点和筛查时段配置筛查号源。
7.2.2 可按预约顺序分配筛查排队序号。
7.2.3 可按现场签到顺序分配排队序号。
7.2.4 动态调整号源数量，支持筛查现场实时加号。
7.3 预约报名数据管理
7.3.1 可查看预约报名详细信息。
7.3.2 可通过姓名、身份证号、手机号、筛查日期、筛查地点、报告状态进行预约数据检索。
7.3.3 管理端可强制取消预约。
7.4 阅片医生管理
7.4.1 支持按筛查活动添加阅片医生。
7.4.2 不同角色医生具备不同报告书写权限和影像数据查看范围，角色至少包括诊断、审核、复审、终审、只读控制。
7.4.3 具备阅片医生资质审核管理功能和阅片医生签名管理功能。
7.5 随访医生管理
7.5.1 支持按筛查活动添加随访医生。
7.5.2 支持随访医生权限管理，包括是否可查看筛查报告、是否可编辑随访信息、是否可查看随访统计数据。
7.5.3 支持随访医生通过手机APP查看影像报告和电子胶片。
7.6 影像诊断结果管理
7.6.1 具备影像诊断结果查看功能。
7.6.2 可通过姓名、检查编号、诊断结果、检查时间、阅片医生进行影像诊断结果检索。
7.6.3 管理端可强制返回报告审核。
7.6.4 可在线导出和打印报告。
7.7 CT报告发放管理
7.7.1 具备报告发放功能，并通过短信通知居民在线查看CT报告。
7.7.2 支持按筛查结果配置不同短信通知模板。
7.7.3 支持报告发布历史记录查看。
8. 实时筛查数据查询系统
8.1 实时筛查进度统计汇总：包含预约数量（可按筛查地点、日期、时段分类统计）、现场签到数量、CT筛查数量；
8.2 实时阅片进度统计汇总：包含待诊断量、诊断完成量、待审核量、审核完成量；实时显示医生阅片数量和排名。
8.3 实时问卷填写情况统计汇总：按筛查点和筛查日期汇总显示筛查问卷填写比例。
8.4 实时影像质量统计汇总：按筛查点和筛查日期汇总显示影像质量不达标数量和各类不达标原因的细分统计。
8.5 实时筛查结果统计汇总：可查看各类筛查结果统计汇总数据，包括年龄分布、性别分布、阳性检出率统计、阴阳性级别分类统计、结构化报告各诊断分类细分统计。
8.6 统计数据显示延迟≤5分钟。
9. 移动端支持
▲9.1支持阅片医生通过手机APP查看阅片任务列表并主动接收、放弃阅片任务；支持随访医生通过手机APP查看筛查报告及影像；支持筛查工作人员通过手机APP按筛查活动实时查看各类筛查数据，包括实时筛查进度、实时阅片进度、实时问卷填写情况、实时影像质量统计及实时筛查结果统计。APP须支持安卓、鸿蒙、iOS等主流操作系统，并可在主流应用市场下载。（投标时须提供：相应功能的软件著作权登记证书、主流应用市场上架证明或应用市场下载页截图）
10. 筛查数据大屏
10.1 支持网页版数据大屏，以地图形式实时展示各筛查点实时筛查数据和影像诊断结果统计。
10.2 大屏统计数据显示延迟≤5分钟。
（四）云影像与AI辅助诊断服务
1. 通过影像云平台提供AI辅助诊断、云PACS、电子胶片服务。
2. 电子胶片保存期限为3年。
（五）现场IT服务支持与系统培训：
1. 服务支持
1.1 服务时间：与筛查工作时间同步。
1.2 每个筛查现场配备1名IT技术人员提供实时在线服务，每天提供不少于8小时的实时在线IT技术服务，在线服务响应时间≤15分钟。
1.3 对阅片分诊管理、医师阅片提供技术支持。
1.4 对号源配置管理、实时调整提供技术支持。
1.5 对云影像平台运行进行实时监控、AI分析任务监控和重启分析。
1.6 按主办方要求提供筛查数据统计分析。
1.7 提供筛查系统使用培训、筛查工作人员系统使用技术支持。
1.8 提供筛查进度、系统操作相关的居民在线咨询解答。
2. 系统使用培训
2.1 提供系统功能的使用、操作流程、系统维护培训。
（六）筛查系统实施方案：
1. 筛查系统部署对接实施：合同签订后15个日历日内完成筛查系统的部署和调试，具备服务移动CT筛查的能力。
2. 筛查系统安全和性能要求
2.1 系统基于公有云进行部署，计算服务器和存储服务器均须位于中华人民共和国境内，数据不出境。
2.2 云计算服务器冗余备份，单台主机故障不影响系统业务运行。
2.3 云存储服务器支持主备备份，数据每日自动增量备份；用户敏感数据采用国产加密算法进行安全存储。
2.4 系统部署应用防火墙，具备数据库审计、态势感知功能。
2.5 主机性能和网络带宽须满足不少于500并发访问量的要求。
2.6 系统存储容量须满足本项目实际完成筛查人份的全部数据（含影像数据、报告数据及过程数据）的存储要求。
▲2.7信息系统已累计服务筛查人次数不少于10万。（投标时须提供：系统后台累计服务人次统计的真实功能截图，截图须能体现系统名称及统计数据）
2.8 筛查系统须具备网络安全等级保护三级备案，并可提供2年以内的三级等级保护测评报告。

移动 CT 筛查全流程信息化技术服务 评分标准和采购需求   评标标准  

序号  评分 因素  评价指标  分值  评分标准及评审依据  

1  商务部 分（ 25 分）  项目业绩  25  投标人近两年（自投标截止之日起向前推算）承接过社区人群移 动 CT 筛查信息化服务类似业绩的，每提供 1 个有效业绩得 5 分， 本项最高得 25 分。   评审依据： 提供合同关键页（封面页、标的及服务内容页、合同 金额页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章。合同须能体现 服务内容、签订时间及合同金额，时间不符合要求、服务内容或 合同金额不清晰的，不作为有效业绩；同一项目不重复计分。  

2  技术部 分（ 65 分）  总体方案 设计  10  评审内容：投标人须在对本项目背景、现状及建设目标理解的基 础上，提供总体设计方案。方案须涵盖对招标文件所要求的系统 各项功能、性能响应的完整性，系统的各项质量与技术指标，系 统总体架构，以及满足医院未来信息化发展要求等方面内容。   评分标准：   方案内容完整、具体、合理、切实可行的，得 10 分；   方案内容较完整、较为合理、较为可行的，得 7 分；   方案内容基本完整、基本合理、基本可行的，得 4 分；   方案内容存在明显欠缺或不够合理的，得 1 分；   内容严重欠缺或未提供本项内容的，不得分。  

技术参数 响应  30  评审内容：评标委员会对投标人所投产品的功能模块、技术参数 与采购需求 “ 技术参数 ” 部分的吻合程度及偏差情况进行评审， 以确定其是否满足招标文件要求。本项满分 30 分，构成如下：   （ 1 ）带 “▲” 的指标为重要技术指标，共 4 项，每满足 1 项得 5 分，最高得 20 分；存在负偏离的，该项不得分。   （ 2 ）不带 “▲” 的指标为普通技术指标，全部满足得 10 分；每 出现 1 项负偏离扣 0.5 分，扣完 10 分为止。   评审依据： 带 “▲” 项须按采购需求要求提供相应证明材料（软 件著作权登记证书、系统真实功能截图、主流应用市场上架证明、 《医疗机构执业许可证》、医师 在投标单位互联网医院 执业证 明 ），未按要求提供或证明材料不能证明该项指标满足要求的， 视为负偏离。不能证明 人员 关系归属投标人的，不予认可。投标 人不得虚假应答，如经查实存在虚假应答，将导致投标无效；中

