首都医科大学附属北京胸科医院预购设备公告

首都医科大学附属北京胸科医院拟采购以下货物，欢迎有意参加的供货单位发送邮件报名。邮件中请注明报名公司名称、联系人、联系方式及所提供的货物名称，型号，基本配置等内容，同时请提供所供公司相关资质。

项目执行单位: 首都医科大学附属北京胸科医院

地址: 北京市通州区北关大街9号院一区

一．预采购货物名称、数量、主要用途、基本功能及主要要求

设备名称:北京胸科恒时空气净化系统   数量:1套

设备使用地点：气管镜室。

设备作用区域：201.5平方米

用途:介入治疗室空气净化，适用于临床科室开展气管镜手术时，保证整个气管镜室环境的洁净度

要求:

1.结合使用现场环境，整个介入治疗区方案参照准30万洁净标准设计。

2.两间操作区设计为30万级洁净室，接待分诊区、器械消毒区、洁净过道区设计为30-50万洁净区，候诊区设计为洁净通风区。

3.两间操作区设计为正压洁净室，接待分诊区、器械消毒区、洁净过道区、设计为稳压净化消毒区、候诊区设计为净化通风区。

4.环境数据可视化管理系统

智能物联感知系统，实时显示环境的空气质量状态，通过候诊区的可视化程序显示屏，把各个环境的空气质量（温湿度、PM2.5、CO2、VOC）实时展现。

通过物联网感控技术，医院监控中心可实现远程监管，定时开关机，实现数据化环境监控报表，预警设备的维护、故障信息，保证设备持续持久的运行。

环境监控云平台，实时监控院内各科室的空气质量，平台兼容各类通信端口，为以后实现全院智能化管理做好标准扩展端口。

5.低能耗

6.保修期为系统验收后2年。

二．工期

开始施工起12个施工日

三．所需资质

1.营业执照

2.组织机构代码证

3.税务登记证

（如已经三证合一只需提供营业执照）