首都医科大学附属北京胸科医院预购设备公告

首都医科大学附属北京胸科医院拟采购以下货物，欢迎有意参加的供货单位前来报名。本次报名方式以电子版和纸质版同时报名为准，报名时请注明报名公司名称、联系人、联系方式及所提供的货物名称，型号，基本配置等内容，同时请提供投标公司相关资质、产品注册证及产品授权书原件及扫描件, 要求报名公司所投产品至少为连续3年授权（2015年——2017年），且连续3年授权期间每年至少为两家医院销售（非投放）所投品牌型号或更高型号的设备并提供相应的销售合同原件、复印件及安装验收报告，每年无对应业绩及相关合同视为无连续3年授权。

本项目保证金：100%

项目执行单位:首都医科大学附属北京胸科医院

地址: 北京市通州区北关大街9号院一区

一．预采购货物名称、数量、主要用途、基本功能及主要要求

| 序号 | 名称 | 数量（套） | 主要用途、基本功能及主要要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影X线机DSA(1000mA以上) | 1 | 主要用于心、肺、肾、外周血管的诊断与治疗 主要指标要求： 1、 1000mA以上，平板 2、心脏、外周兼容 3、专用高压注射器 4、无影灯 5、图文报告系统 6、三维后处理系统 7、耗材管理系统 |
| 2 | 血管内超声诊断仪 | 1 | 主要用于冠脉和外周血管的腔内诊断，以实现精准治疗。 主要指标要求： 1 外径4F以下 2 支持FFR、iFR功能 3. 配备机械和电子相共振探头 |
| 3 | 光学相干断层扫描仪 | 1 | 主要用于揭示斑块性质，辨别血栓，指导支架贴壁，观察内皮覆盖。 主要指标要求： 1 无需阻断血流 2 快速交换导管 3 频域OCT |
| 4 | 彩色多普勒超声诊断仪（含食道探头） | 1 | 主要用于诊治疗效评估，术中实时监控，术后检测随访，教学科研。 主要指标要求： 1 主机具备实时三维超声心动图系统及彩色触摸屏。 2. 探头数量≥3，且至少配备心脏、食道三维探头。 3.用于出具报告和图像后期处理的心脏超声影像工作站。 4. 用于储存、刻录超声图像的刻录DVD |
| 5 | 血液动力学和电生理记录系统 | 1 | 主要用于术中血流动力学监测和体表、心内膜心电探测、输出、显示。 主要指标要求： 1 监测血流动力学指标齐全，实时监测 2 产品适用范围广 3 采样率高 4 具备输出、储存功能 |
| 6 | 电生理导航系统 | 1 | 主要用于电生理术中靶点的标测、导管的精准导航。主要指标要求： 1 精确显示和定位。 2 不受患者生物环境变化的影响。 3 流程优化。 |
| 7 | 射频消融仪 | 1 | 主要用于产生、输送、释放射频电流至靶点。 主要指标要求： 1 预热时间短。 2 输出射频能量稳定。 3 安全性高 4 维护保养方便，售后服务好 |
| 8 | 旋磨介入治疗仪 | 1 | 主要用于冠脉斑块纤维化和/或中重度钙化的治疗。要求： 1 系统完善 2 具有低、高速转换键 3 转速正常、异常显示与控制 4 输出压力可调节 |
| 9 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1 | 主要用于无禁忌症的冠心病、心绞痛、心肌梗死、心衰、心源性休克等心脏重症患者。 主要指标要求： 1 自动调节功能 2 心电、压力触发 3 支持小外径球囊导管 4 故障率低 |
| 10 | 重症监护系统（一拖八） | 1 | 主要用于监护心脏重症患者的心电、血压、呼吸、脉搏、血氧等生命体征。 主要指标要求： 1 长程全息回顾。 2 海量事件存储，可与HIS、LIS等兼容。 3 各分机监测指标模块化设计。 |
| 11 | 中央监护系统（2主机+17监护仪） | 1 | 主要用于心电、血压、血氧、体温等生命体征的监测。 主要指标要求： 1 系统性能稳定 2 自动报警提示 3 长程全息回顾和海量事件存储 4 心电智能分析 |
| 12 | 心肺复苏机 | 1 | 主要用于心肺复苏，自动胸腔按压。 主要指标要求： 1 电动电控 2 30:2持续按压/暂停 3 胸腔厚度可调 4 组装时间短，使用方便 5 兼容性好 |
| 13 | 转运呼吸机 | 1 | 主要用于重症心肺患者的转运急救。 主要指标要求： 1 小巧便携，适用广泛 2 待机时间长 3 定压、定容兼备 4 具备CPR功能 5 吸入氧无级调节 |
| 14 | 输注工作站 | 8 | 主要用于重症患者自动输液治疗、自动化输液信息采集、报警中央管理等。 主要指标要求： 1 每套工作站至少配置6台泵 2 可单泵使用 3 数据传输高安全 4 抗干扰性好 5 小巧，安装固定快捷简单 |
| 15 | 血气分析仪 | 1 | 主要用于床旁血气分析。 主要指标要求： 1 测量参数齐全，满足临床需求 2 标本用量少，成本低、自动混匀 3 自动定标 4 质控严格 5 故障率低 |
| 16 | 动态心电血压记录分析仪（2主机+20分析仪（记录盒）） | 1 | 主要用于记录分析24小时动态心电图和血压（10个心电盒子、10个血压盒子）。 主要指标要求： 1 自动分析功能强 2 信息存储功能强 3 显示：图文并茂 4 测量监测范围广 |
| 17 | 吊塔系统（8套病房吊塔+1套急诊吊塔+1套介入导管室吊塔） | 1 | 主要用于CCU、急诊、导管室气、电供应、设备承载。 主要指标要求： 1 防腐蚀，不变形，便于清洗 2 能水平移动和旋转 3 强、弱电及气、电分离 |
| 18 | 重症多功能床系统（8张） | 1 | 主要用于重症患者的多功能床。 主要指标要求： 1 无拘束、高感度、压敏、实时监测床垫 2 离床报警，无线远程传输 3 称重、控制、抗静电、床头床尾可拆卸 4 刹车、床底照明、床下红外线感应 5 可透x线 |
| 19 | 急抢救系统（4台除颤仪） | 1 | 主要用于伴随血流动力学障碍的非窦性节律心律的消除或转复。 主要指标要求： 1 双相波除颤 2 抗阻补偿 3 AED和手动除颤模式 4 可充电电池；交、直流电两用 5 心肺复苏按压提示功能（其中两套） 6 数据管理软件 |
| 20 | 辅助检验系统（1台免疫分析仪+2台ACT） | 1 | 主要用于检测心脏标志物和活化的凝血时间。 主要指标要求： 1用血量少 2 测定结果客观准确，不受操作者影响 3 测量速度快 4 灵敏度度高，测量范围宽 5 机器故障率低 |
| 21 | 转运系统（2台无创呼吸机+3套转运床） | 1 | 主要用于急救和重症患者的转运。 主要指标要求： 无创呼吸机 1具备转运呼吸机的通用模式 2 配备可充电电池 3具备呼吸监测功能 转运床 1 可控制升降，转床方便 2 固定床身不摇晃 3 医用脚轮使车运动稳定、可靠、轻巧 4 配备专用舒适床垫和输液管 5 配备护栏，中控刹车兼导向系统 |
| 22 | 运动平板试验系统 | 1 | 主要冠心病、胸痛的诊断与评估，疗效评价等。 主要指标要求： 1 模块化系统设计，可升级更新，满足不同使用用途。 2 可扩展 3 平稳加速，速度精确 4 运动静音、噪声小，低自重，高承载 |

二．报名时间：2017年8月2日至2017年8月8日

邮箱地址：jysyxgcb@163.com

联系电话：89509127

联系人： 万老师     秦老师