北京市结核病胸部肿瘤研究所预购设备公告

北京市结核病胸部肿瘤研究所拟采购以下货物，欢迎有意参加的供货单位发送邮件报名。邮件中请注明报名公司名称、联系人、联系方式及所提供的货物名称，型号，基本配置等内容，同时请提供所供公司相关资质及产品授权书扫描件,要求授权至少为一年期授权。

项目执行单位: 北京市结核病胸部肿瘤研究所

地址: 北京市通州区北关大街9号院一区

一．预采购货物名称、数量、基本功能及主要要求

| 序号 | 名称 | 数量（套） | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单道移液器 | 1 | 1 容量范围：至少包括 10-100uL. 2 准确度：≤±1.6%. 3 兼容性：适配所有常见品牌吸头. 4 吸头类型：至少包括200uL吸头. 5 灭菌方式：整支高压灭菌. 7 锁定装置：具备. |
| 2 | 电动移液器 | 1 | 1吸管类型：可用于1-100mL塑料或玻璃吸管. 2加液速度：平均4-6mL/秒，2.5秒最快可抽吸25mL. 3加液模式：至少包括放液或缓慢“重力”放液模式. 4速度控制轮：连续可调. 5 0.2um滤芯：具备，且为疏水性PTFE材料. 6可高压灭菌：可以. 7锂电池：具备，且续航能力≥3小时. 8墙壁挂钩、充电底座和备用滤芯：提供. |
| 3 | 多道移液器 | 1 | 1 通道数量：≥8通道. 2 容量范围：至少包括 20-200uL. 3 准确度：≤±3% 4. 兼容性：适配所有常见品牌吸头. 5 吸头类型：至少包括200uL吸头. 6 活塞按压次数：≥ 6万次. 7灭菌方式：整支高压灭菌. 8锁定装置：具备. |

二．报名时间：2017年10月 20日至2017年10月26日

邮箱地址：jysyxgcb@163.com

联系电话：89509127

联系人： 万老师    秦老师