首都医科大学附属北京胸科医院

CT购置公告

首都医科大学附属北京胸科医院拟采购以下货物，欢迎有意参加的供货单位发送邮件报名。邮件中请注明报名公司名称、联系人、联系方式及所提供的货物名称，型号，基本配置等内容，同时请提供所供公司相关资质及产品授权书扫描件。

本项目风险抵押金：50%

项目执行单位: 首都医科大学附属北京胸科医院

地址: 北京市通州区北关大街9号院一区

一．预采购货物名称、数量、主要用途、基本功能及主要技术要求

| 序号 | 拟采购货物名称 | 数量(套) | 主要用途、基本功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 1 | 用途: 主要用于疾病的筛查、诊断、治疗随访；肿瘤分期；介入诊断和治疗；临床科研。 要求: - 具备扫描及成像功能；快速动态心脏采集成像技术 - 具备能谱分析功能 - 具备迭代重建低剂量技术 - 不用预处理情况下进行心脏和正常呼吸下扫描，达到诊断要求； - 配备胶片打印机，高压注射器。 - 整机免费保修期至少3年 |  |

二．报名时间：2018年4月2日至2018年4月9日

邮箱地址：jysyxgcb@163.com

联系电话：89509127

联系人：秦老师  万老师