附件

第一包：肺癌2019-1材料购置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 试剂用途 | 产品描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相芯片检测鞘液 | 20 | 桶 | 20L/桶 | 验证性能是否正常 | 适用于luminex200 |
| 2 | 肿瘤相关标志物蛋白抗体P53抗体 | 2 | 支 | 100 µg/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 特异性识别人野生型P53蛋白，在Hela细胞中呈现阳性信号 |
| 3 | 肿瘤相关标志物蛋白抗体RAS2抗体 | 2 | 支 | 100ug/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 作用靶点：RAS2的特异性抗体，能特异性的识别人源RAS2蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 4 | 肿瘤相关标志物蛋白抗体突变P53抗体 | 3 | 支 | 100ul/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 特异性识别人突变P53蛋白，对野生型P53不识别，使用WB检测时，在HepG2, A549, MCF-7细胞中阴性信号，在突变型T47-D, Raji, A431细胞中呈现阳性信号 |
| 5 | 肿瘤相关标志物蛋白抗体突变型P53抗体 | 2 | 支 | 100ul/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 特异性识别人突变P53 350位氨基酸到C末端蛋白序列，在WB检测中A431, HEK293和SW480细胞中阳性表达 |
| 6 | 肿瘤相关标志物蛋白抗体GAPDH抗体 | 4 | 支 | 100ul/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 作用靶点：GAPDH的特异性抗体，能特异性的识别人源GAPDH蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 7 | 肿瘤相关标志物蛋白抗体Lamin A + C 抗体 | 2 | 支 | 100ul/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 作用靶点：Lamin A + C的特异性抗体，能特异性的识别人源Lamin A + C蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 8 | 肿瘤相关标志物蛋白抗体COX IV抗体 | 2 | 支 | 100ul/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 作用靶点：COXIV的特异性抗体，能特异性的识别人源COXIV蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 9 | 肿瘤相关标志物蛋白抗体ANXA6 | 2 | 支 |  | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 作用靶点：ANXA6的特异性抗体，能特异性的识别人源ANAX6蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 10 | 肿瘤相关标志物蛋白抗体Cullin1抗体 | 1 | 支 | 100 µg/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 作用靶点：Culin1的特异性抗体，能特异性的识别人源Culin1蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 11 | 肿瘤相关标志物蛋白抗体Cullin2抗体 | 1 | 支 | 100 µg/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 作用靶点：Culin2的特异性抗体，能特异性的识别人源Culin2蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 12 | 肿瘤相关标志物蛋白抗体Cullin3抗体 | 1 | 支 | 100 µL/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 作用靶点：Culin3的特异性抗体，能特异性的识别人源Culin3蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 13 | 肿瘤相关标志物蛋白抗体Cullin4a抗体 | 1 | 支 | 100 µL/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 作用靶点：Culin4a的特异性抗体，能特异性的识别人源Culin4a蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 14 | 肿瘤相关标志物蛋白抗体Cullin4b抗体 | 2 | 支 | 150 μl/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 作用靶点：Culin4b的特异性抗体，能特异性的识别人源Culin4b蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 15 | 肿瘤相关标志物蛋白抗体Cullin5抗体 | 1 | 支 | 400 µl/支(1 mg/ml) | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 作用靶点：Culin5的特异性抗体，能特异性的识别人源Culin5蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 16 | 肿瘤相关标志物蛋白抗体Cullin7抗体 | 1 | 支 | 100 µl/支(1 mg/ml) | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 作用靶点：Culin7的特异性抗体，能特异性的识别人源Culin7蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 17 | Snail抗体 | 2 | 支 | 100uL/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 作用靶点：Snail的特异性抗体，能特异性的识别人源Snail 蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 18 | ZEB1抗体 | 2 | 支 | 100uL/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 作用靶点：ZEB1的特异性抗体，能特异性的识别人源ZEB1 蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 19 | E-钙粘素（E-cadherin）抗体 | 2 | 支 | 250uL/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 、免疫组化检测 | 作用靶点：E-cadherin的特异性抗体，能特异性的识别人源E-cadherin 蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 20 | N-钙粘素（N-cadherin）抗体 | 2 | 支 | 100ug/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 、免疫组化检测 | 作用靶点：N-cadherin的特异性抗体，能特异性的识别人源N-cadherin 蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 21 | 波形蛋白（Vimentin）抗体 | 2 | 支 | 100uL/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光实验 | 作用靶点：Vimentin的特异性抗体，能特异性的识别人源波形蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 22 | 山羊抗兔IgG | 3 | 管 | 1mg | 适用于: ICC, IHC-P, ELISA, WB |  |
| 23 | 山羊抗鼠IgG | 3 | 管 | 1mg | 适用于: ICC, IP, Dot blot, ELISA, IHC-P, IHC-Fr, Immunomicroscopy, WB |  |
| 24 | 含有HEPES的1640细胞培养基干粉（Thermo 23400021） | 30 | 盒 | 10袋/盒 | 细胞生物学，细胞培养基本试剂 | 性状：粉末，含L-谷氨酸、含酚红指示剂及25mM HEPES，不含碳酸氢钠，不含丙酮酸钠，用于细胞培养 |
| 25 | FBS(胎牛血清) | 37 | 瓶 | 500ml/瓶 | 细胞生物学，细胞培养基本试剂 | 瓶装，500ml/瓶，血清来源：澳洲胎牛，产区要求：无疯牛病区域，具有最低的牛腹泻病毒风险；生产条件要求：经过FDA,cGMP等认证，符合ISO 9001和ISO 13485质量标准，病原学病毒要求：符合BVDV筛选收集，FBS和供体牛血清的内毒素水平≤ 10 EU/mL，血红蛋白水平≤30 mg/dl，IgG水平<5μg/ml,血清处理：三次100纳米无菌过滤，经加热灭菌或伽马射线辐照处理，可立即使用，此血清产品需获得ISIA (International Serum Industry Association, 国际血清工业协会)质量及可追溯性认证，适用：体外细胞培养， |
| 26 | muse细胞计数与活性检测试剂盒 | 15 | 盒 | 100tests/盒 | 用于细胞活力测定以及细胞的计数 | 应用：基于muse仪器的细胞计数与活力检测 |
| 27 | Transwell 小室 | 20 | 盒 | 48个/盒 | 细胞生物学，共培养实验、趋化实验、细胞迁移、细胞侵袭以及药物转运实验 | 无菌，每板24孔，内有小室12个，小室内transwell膜孔径8.0um，直径6.5mm，聚酯材质，孔密度100000孔/cm2 |
| 28 | muse细胞周期检测试剂盒 | 2 | 盒 | 100tests/盒 | 用于细胞周期的测定 | 应用：基于muse仪器的细胞周期检测 |
| 29 | muse细胞凋亡检测试剂盒 | 2 | 盒 | 100tests/盒 | 用于细胞凋亡的测定 | 应用：基于muse仪器的细胞早期凋亡与晚期凋亡检测 |
| 30 | MTS 细胞增殖检测试剂 | 6 | 盒 | 5000 assays/盒 | 细胞生物学，活细胞数量检测 | 应用：以比色法检测细胞增殖、细胞毒性或化学敏感性分析中的活细胞数量； 仅需加入一种已经无菌的溶液，不需要事先洗涤或富集细胞，直接在96 孔板读板仪上进行测定；检测板可以在读数后继续放回到培养箱中进一步显色；操作简便，加样- 孵育- 检测“即可。 |
| 31 | luminex200定标试剂盒 | 3 | 盒 | 25次/盒 | 仪器定标 | 适用于luminex200 |
| 32 | luminex200性能验证试剂盒 | 3 | 盒 | 25次/盒 | 验证性能是否正常 | 适用于luminex200 |
| 33 | 芯片配套耗材1000ul吸头 | 5 | 箱 | 96支/盒，50盒/箱 | 1000ul吸头，无菌包装，无致热源，无RNA酶、DNA酶 | 蓝色，超清晰，带刻度，无挂壁，盒装 |
| 34 | 芯片配套耗材6孔细胞培养板 | 20 | 箱 | 50个/箱 | 细胞培养板，6孔/板，无菌，无致热源 | 聚苯乙烯，无色，无菌，γ射线辐照灭菌，无热原，带盖，孔数6，孔平底，孔容量3ML，表面经过特殊的细胞培养处理，适合细胞贴壁培养，孔板可堆叠，孔边缘提高处理 |
| 35 | 芯片配套耗材12孔培养板 | 20 | 箱 | 50个/箱 | 细胞培养板，12孔/板，无菌，无致热源 | 聚苯乙烯，无色，无菌，γ射线辐照灭菌，无热原，带盖，孔数12，孔平底，孔容量3ML，表面经过特殊的细胞培养处理，适合细胞贴壁培养，孔板可堆叠，孔边缘提高处理 |
| 36 | 芯片配套耗材25cm培养瓶（NUNC） | 10 | 箱 | 20个/包，25包/箱 | 细胞培养 | 宽口、带角度颈部培养瓶，1/3 转角开启滤盖，允许单手操作，25平方厘米大小，无菌、无热原、无 RNase、DNase 和 DNA。 无内毒素。可单手开盖，TC处理, 透气盖,密封盖具有卡口，瓶盖材料HDPE,表面类型直接显示在培养瓶和瓶盖上，高质量的晶体聚苯乙烯(PS)制作，优异的无变形光学表面，可以用于显微镜下工作；表面经过处理，细胞结合能力佳，细胞繁殖能力强 |
| 37 | 芯片配套耗材75cm细胞培养瓶（NUNC） | 3 | 箱 | 5个/包，20包/箱 | 细胞培养 | 宽口、带角度颈部培养瓶，1/3 转角开启滤盖，允许单手操作，75平方厘米大小，无菌、无热原、无 RNase、DNase 和 DNA。 无内毒素。可单手开盖，TC处理, 透气盖,密封盖具有卡口，瓶盖材料HDPE,表面类型直接显示在培养瓶和瓶盖上，高质量的晶体聚苯乙烯(PS)制作，优异的无变形光学表面，可以用于显微镜下工作；表面经过处理，细胞结合能力佳，细胞繁殖能力强 |
| 38 | SYBR Green Master Mix | 20 | 盒 | 10*1ml/盒 | 样品扩增 | 适用于Biosystems PowerUp SYBR Green qPCR预混液 |
| 39 | Chromatin 提取试剂盒 | 1 | 盒 | 200 tests | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光实验 | 用于以简单快速的形式从哺乳动物细胞或组织中分离染色质或DNA蛋白复合物。本试剂盒制备的染色质可用于多种染色质免疫沉淀方法。分离的染色质也可用于其他染色质相关的应用，如体外蛋白DNA结合分析和核酶分析。 |
| 40 | 组蛋白提取试剂盒 | 1 | 盒 | 200 tests | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光实验 | 适用于从哺乳动物和其他物种的细胞和组织样本中快速分离总组蛋白提取物。 |
| 41 | 核浆蛋白提取试剂盒 | 3 | 盒 | 15ml/盒 | 细胞核浆蛋白分离 | 能够分步裂解细胞并从胞浆中分离出完整的细胞核，然后再从基因组DNA与mRNA中抽提核蛋白。这一温和的过程可在两小时之内完成，且使用培养细胞时仅需标准的桌台式离心机即可。还可以从细胞培养物或组织样本中分离得到具有活性的核蛋白与胞浆蛋白。 |

第二包：肺癌2019-2（通用）材料购置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000ul盒装灭菌蓝色吸头 | 200 | 盒 | 50盒/箱 | 血浆游离DNA的采集及提取 | 1000ul盒装灭菌蓝色吸头，无RNA酶DNA酶 |
| 2 | 200ul盒装灭菌黄色吸头 | 200 | 盒 | 50盒/箱 | 血浆游离DNA的采集及提取 | 200ul盒装灭菌黄色吸头，无RNA酶DNA酶 |
| 3 | 血浆游离DNA无创采血管 | 300 | 支 | 100-Tube Box (10 mL) | 血浆游离DNA的采集 | 该无创采血管中所含的防腐剂能稳定有核血细胞，防止释放细胞基因组DNA，抑制无细胞DNA的核酸酶介导降解，有助于无细胞DNA的整体稳定。 该无创管在保护细胞表面抗原性，维持细胞形态的同时，加强无细胞DNA的提取、检测和分析。采集在该无创管中的样本，可在6-37℃下稳定保存14天，方便样品的采集、运输和储藏。 |
| 4 | 5.0ml圆底可立外旋冻存管 | 20 | 包 | 50个/包，10包/箱 | 血浆及血清的冻存 | 聚丙烯制成，可以经受-196℃ 带刻度，经过无RNase-/DNase-酶认证，管中有硅树胶垫圈确保密封，自立式管子底部的特殊设计可以单手操作将他们固定到冷冻架与冷冻盘，经过伽马射线灭菌与无热源认证 |
| 5 | 2.0ml圆底可立外旋冻存管 | 20 | 包 | 50个/包， 10包/箱 | 血浆及血清的冻存 | 聚丙烯制成，可以经受-196℃ 带刻度。经过无RNase-/DNase-酶认证。管中有硅树胶垫圈确保密封，自立式管子底部的特殊设计可以单手操作将他们固定到冷冻架与冷冻盘，经过伽马射线灭菌与无热源认证 |
| 6 | 96孔PCR板 | 10 | 盒 | 10块/盒 | 分子生物学实验，用于DNA/RNA荧光定量检测 | 光学96孔反应板已经过优化，为快速高效的PCR扩增提供了无可比拟的温度准确性和均一性。由单一刚性聚丙烯材料制成96孔，适用于96孔实时荧光定量PCR系统和热循环仪。磨砂表面，在实时荧光定量PCR应用中使热循环加热基座的干扰荧光最小化；筛选后去除了自发荧光反应板；独特的设计隔绝周围空气，帮助保证孔与孔之间的温度均一性。无油PCR扩增，该一次性用品已经过优化，为快速无油PCR扩增提供了无可比拟的温度准确性和均一性。是进行高性能PCR反应所必需的，保证样本获得最高的温度均一性和扩增均一性。 |
| 7 | 0.5-10ul盒装灭菌透明吸头, | 6 | 箱 | 96支/盒,10盒/大盒，5大盒/箱 | 用于日常实验操作 | 吸头细长、带刻度、并可配装与实验室现有ENEPLASTIX牌吸头盒 |
| 8 | 200ul 盒装灭菌黄吸头 | 6 | 箱 | ,96支/盒,10盒/大盒，5大盒/箱 | 用于日常实验操作 | 吸头细长、带刻度、并可配装与实验室现有ENEPLASTIX牌吸头盒 |
| 9 | 1000ul盒装灭菌蓝色吸头 | 6 | 箱 | 100支/盒,10盒/大盒，5大盒/箱 | 用于日常实验操作 | 吸头细长、带刻度、并可配装与实验室现有ENEPLASTIX牌吸头盒 |
| 10 | 冻存管 2.0ml 圆底 自立式 外旋密盖 PP（聚丙烯）材质 灭菌 袋装 硅胶垫圈, | 3 | 箱 | 50个/包, 10包/箱 | 用于细胞冻存 | 圆底 自立式 外旋密盖PP（聚丙烯）材质 灭菌 袋装可耐受液氮低温 |
| 11 | 96孔可拆微孔板，透明，高结合表面，不带盖，未灭菌， | 3 | 箱 | 25块/包，4包/箱 | 常用于ELSA实验 | 8道可拆，平底，高结合，PS（聚苯乙烯）材质，未灭菌 |
| 12 | 1.5ml尖底离心管 | 10 | 箱 | 10盒/箱 | 用于日常实验操作 | 与微型离心机配套使用，用于微量试剂的分离 |
| 13 | N95口罩 | 4 | 盒 | 40个/盒 | 用于日常实验操作 | 可用于用于职业性呼吸防护 |
| 14 | EU 八连管光学平盖 | 3 | 包 | 300个／包 | 分子生物学实验，用于荧光定量检测 | 它们具有圆顶轮廓，适用于PCR八连排管，不会干扰样品读数，提供紧密密封，以减少蒸发，易于应用。 |
| 15 | 普通PCR八排管 | 7 | 包 | 125个／包 | 分子生物学实验，用于荧光定量检测 | 可紧密放置于实时荧光定量PCR系统或PCR仪中，最大程度提高热传导性和精确控制循环温度。 |
| 16 | 乳胶手套 | 12 | 盒 | 30双/盒 | 用于日常实验操作 | 经CFDA食品药品安全认证的医用乳胶手套，提供良好的牢固抓握力，采用先进的无粉处理。 |
| 17 | 一次性帽子 | 12 | 包 | 20个/包 | 用于日常实验操作 | 医用一次性使用帽子，无菌无纺布圆形帽 |

第三包：肺癌2019-2（专用）材料购置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人外周血CTC富集试剂盒（六色：CD44+Vimentin+CD31+CEP8+CD45+DAPI) | 5 | 盒 | 10人份/盒 | 适用于人外周血中循环肿瘤细胞(CTC)的分离 | 采用差相富集 (SE) 将外周血中的CTC分离出来，主要原理是使用特殊非血源性细胞分离液去除红细胞；多种白细胞抗体组合群（非单一CD45抗体）与磁珠偶联，确保对白细胞最大特异性的去除，从而达到富集非血源性肿瘤细胞的目的； |
| 2 | 人原代肿瘤细胞培养液及人外周血CTCiFISH检测试剂盒（六色：EpCam+Vimentin+CD31+CEP8+CD45+DAPI) | 1瓶；2盒 | 瓶／盒 | 500ml/瓶；20人份/盒 | 适用于病人血液、胸水、腹水、骨髓、尿液等生物体液标本中的各种肿瘤细胞的培养； | 1、培养过程中，人原代肿瘤细胞培养液可对肿瘤细胞进行选择性筛选生长，以达到逐渐去除血源性白细胞的目的。培养出的肿瘤细胞可适用于后续细胞的冻存、各种生物学或基因等的检测,以及建立CTC或CTC亚类肿瘤动物模型(CTC or CTC subtype derived xenograft, CDX)2、对肿瘤细胞的鉴别采用iFISH 方法，该方法采用免疫荧光染色和FISH方法相结合，在免疫荧光染色区别血源性与非血源性细胞的基础上，对富集的非血源性细胞进行FISH检测，使人们首次能够有效区分、鉴别异倍体CEC和CTC，极大地增加了检测的特异性； 3、在CTC上同步原位进行EpCam、Vimentin两种瘤标染色及8号染色体数目检测，鉴定出具有不同临床意义（如耐药、肿瘤转移与复发等）的CTC亚类细胞； |
| 3 | 游离核酸提取试剂盒 | 1 | 盒 | kit | 血浆游离核酸的提取 | 该试剂盒从人类血浆或血清中浓缩和纯化游离DNA和RNA，具备以下特点：浓缩的核酸，高上样量，低洗脱体积；高效回收DNA和RNA碎片；无需有机提取或乙醇沉淀；完全去除污染物和抑制剂；大大简化了从血浆或血清中浓缩和纯化游离DNA和RNA的过程。 |
| 4 | microRNA提取分离试剂盒 | 3 | 盒 | 20次反应/盒 | 分子生物学实验，用于血清中microRNA的分离与提取 | 试剂盒适用于从一份样品中分离天然蛋白质和RNA (包括小RNA)。每个试剂盒均包含足够用于40次蛋白质和总RNA (包括小RNA) 分离或20次蛋白质分离和大、小RNA片段分离的试剂和耗材。样品起始量可为100 – 107个培养细胞或至多100 mg的哺乳动物组织、血清、血浆。富集小RNA <200 nt，提高下游分析灵敏度，30分钟的简单操作流程，适合相关的mRNA、miRNA或siRNA和蛋白质水平分析。内容及储存：每个试剂盒包括40个滤芯和80个收集管 (室温保存)。将miRNA清洗液1、清洗液2/3、细胞裂解缓冲液、2X变性溶液和酸-苯酚:氯仿置于4°C保存。将洗脱液置于-20°C、4°C或室温保存。 |
| 5 | RNA提取分离试剂盒 | 3 | 盒 | 96次反应/盒 | 用于从各种样品类型中分离总RNA，包括小RNA，如microRNA | 采用MagMAX磁珠技术，可重复恢复高质量的RNA，适用于广泛的应用。自动化就绪，无酚萃取，简化了许多非侵入性生物样品以及组织和细胞培养的方案。回收与miRNA-Seq和qRT-PCR方法兼容的纯miRNA。专为低和高通量真核总RNA的分离而设计​​，涵盖从小RNA（如microRNA）到非编码RNA，信使RNA和核糖体RNA的细胞中存在的全部RNA。 |
| 6 | microRNA逆转录cDNA合成试剂盒 | 3 | 盒 | 200次反应/盒 | 分子生物学实验，用于将提取的microRNA 逆转录合成cDNA | 试剂盒提供最佳性能的基于MicroRNA检测反应所需的所有成分。该试剂盒包含200个反应，试剂盒中的成分可结合MicroRNA检测附带的反转录引物，从而将miRNA转换为cDNA。这是一种高度特异性的试剂盒，可保证仅对成熟miRNA进行逆转录，不对miRNA前体反应。作为一种敏感的试剂盒，其可对有限的样品进行反应，仅需1-10 ng的总RNA。适用于快速、简单且可扩展的2步法定量RT-PCR定量分析，从而在不到三小时内提供优质的分析结果。 |
| 7 | cDNA逆转录试剂盒 | 3 | 盒 | 200次反应/盒 | 将RNA逆转录为cDNA | 可提供0.02至2μg输入总RNA的极高质量的单链cDNA。 生成cDNA档案的理想选择。 高容量cDNA逆转录试剂盒可以在单个20μl反应中将最多2μg的输入总RNA转换。 反应可以放大到100μl，从一次反应中产生10μgcDNA。所产生的cDNA非常适用于各种应用，包括实时PCR，标准PCR和微阵列。动态范围 - 10倍动态范围；敏感 - 从0.02至2μg输入总RNA产生cDNA；灵活性 - 用多种RNA模板进行测试，包括GC和AU丰富的靶标和低水平表达的RNA。 |
| 8 | microRNA荧光定量检测试剂盒 | 2 | 盒 | 50次反应/盒 | 分子生物学实验，用于microRNA定量检测的荧光定量PCR检测试剂 | 特异并灵敏地定量检测miRNA。一个简单的两步方案只需要用miRNA特异性引物进行逆转录，然后用探针进行实时PCR。 试剂盒仅对成熟miRNA进行高度特异性定量，而不是前体。敏感性方面保存有限的样品，只需要1-10ng的总RNA或等效物。快速、简单，两步定量RT-PCR分析可在不到三个小时内完成，并且提供高质量结果。（针对mir-302a-5p、mir-34b-3p的引物） |
| 9 | microRNA荧光定量检测内参U6 | 3 | 盒 | 150次反应/盒 | 分子生物学实验，用于microRNA的相对定量使用 | 用于microRNA检测的相对定量，内参使用。 |
| 10 | microRNA荧光定量检测外源内参let-7 | 3 | 盒 | 151次反应/盒 | 分子生物学实验，用于microRNA的相对定量使用 | 用于microRNA检测的相对定量，外源内参使用。 |
| 11 | 荧光定量检测试剂盒 | 3 | 盒 | 5ml/盒 | 分子生物学实验，用于将microRNA逆转录形成的cDNA的荧光定量检测 | 试剂盒中含有一种优化的2X混合物，其中含有除模板和引物以外的所有成分，用于敏感检测到一个目标拷贝。扩展的台式稳定性为自动化液体处理系统提供了一致的结果，使其成为高通量样品处理的选择。可为各种基于基因表达的实时qPCR应用提供精确的量化。 |
| 12 | 96孔板光学粘性膜 | 13 | 盒 | 100张/盒 | 分子生物学实验，用于荧光定量检测，PCR96孔板包膜 | 高透光度粘性盖膜用于微孔板时，可降低孔间污染和样品蒸发的几率。压力敏感的粘性盖膜对每个孔均提供了密封；不影响样品读数；按压密封，对准反应板后按压密封；简单易用，不会粘在手套上。 |
| 13 | 多重PCR试剂盒 | 17 | 盒 | 100次反应/盒 | 用于多重PCR检测 | 具有更高特异性、敏感度、反应速度和处理安全性，创新的热启动技术显著增加了real-time PCR特异性，通过使用优化的试剂，能够在任何real-time PCR仪上从cDNA或gDNA——甚至是数量低至1个拷贝的靶标——获得精确的定量检测结果。 |
| 14 | 预混Mix | 16 | 盒 | 500次反应/盒 | 用于real-Time PCR反应 | 独特的双组分热启动DNA聚合酶，添加独创H-Bond因子的Buffer体系和单独包装的ROX等优点外，因对Buffer精心调整，可更有效地减少引物二聚体和非特异性扩增的产生，使其具有更高的扩增特异性和广泛模板适应性的特点。预混Mix，加入模板、引物、ddH2O即可进行Real-Time PCR反应。 |
| 15 | 荧光定量检测试剂盒 | 12 | 盒 | 500次反应/盒 | 用于real-Time PCR反应 | 通过新型热启动机制获得无与伦比的特异性；通过内置颜色指示剂实现准确的反应构建;精确、灵敏的检测低至单拷贝的靶序列；采用超快速PCR技术，提高样本通量和反应速度；与QuantiTect Primer Assay实现无缝对接。 |
| 16 | 荧光定量检测试剂盒 | 15 | 盒 | 5ml/盒 | 用于real-Time PCR反应 | 本产品包含Taq DNA聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液、PCR反应的增强剂和优化剂以及稳定剂，浓度为2×。具有快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性好等优点，可最大限度的减少人为误差。适用于高保真PCR反应、复杂模板如GC含量高（>60%），有二级结构等的扩增和大规模基因检测。 |
| 17 | D2000 DNA 标记 | 4 | 盒 | 200次反应/盒 | 作为DNA分子量大小的衡量标准 | 作为DNA分子量大小的衡量标准 |
| 18 | 核酸染液 | 10 | 盒 | 1ml/盒 | 对核酸进行染色 | 其作用机理是通过静电吸附与DNA分子结合，使DNA的荧光大大增强。它的荧光信号强，背景低；与强致癌的EB不同，GoodView毒性较低，使用更安全。在紫外透射光下双链DNA呈现绿色荧光，并且可用于RNA染色。其激发波长分别为268 nm、294 nm和491 nm， 前两者为紫外光，后者为可见光；发射波长在530 nm处产生。 |
| 19 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 | 10 | 盒 | 50次反应/盒 | 提取细菌中的DNA | 采用可以高效、专一结合DNA 的离心吸附柱和独特的缓冲液系统，既适用于革兰氏阴性菌基因组DNA 的提取，也可适用于革兰氏阳性菌基因组DNA 的提取。本试剂盒也可用于食品致病菌( 微生物) 基因组提取，如：金黄色葡萄球菌、霍乱弧菌、出血性大肠杆菌O157：H7、单增李斯特、沙门氏菌、阪崎肠肝菌等。可从1-5 ml细菌培养液中，快速提取纯化10-40 μg 纯净的基因组DNA，所得基因组DNA 可直接用作PCR 模板、酶切、杂交等分子生物学实验 |
| 20 | 小鼠抗人CD3抗体 | 3 | 支 | 100人份/盒 | 流式细胞术 | HIT3a单克隆抗体特异性结合人CD3ε链，CD3 / T细胞抗原受体复合物的20kDa亚基在70-80％的正常人外周血淋巴细胞和60-85％的胸腺细胞上发现。 来自HLDA研讨会的研究表明，该抗体可以是T淋巴细胞的促有丝分裂。 CD3复合物在T细胞受体的抗原识别过程中起着信号转导的作用。 与其他CD3特异性克隆UCHT1（目录号555330/550368）不同，HIT3a抗体不会染色细胞内CD3 |
| 21 | 小鼠抗人CD8抗体 | 3 | 支 | 100人份/盒 | 流式细胞术 | CD8识别二硫键连接的双分子复合物的32kDaα亚基。 大多数外周血CD8 + T淋巴细胞表达a / b异二聚体（Mr 32,30kDa），而CD8 + CD16 +自然杀伤（NK）淋巴细胞和CD8 + T细胞受体（TCR）-γ/δ+淋巴细胞表达a / b 同源二聚体（30 kDa先生）。 CD8 + TCR-α/β+淋巴细胞可以表达α/α同二聚体或α/β异二聚体。 CD8抗原决定簇结合I类主要组织相容性（MHC）分子，导致CD8 + T淋巴细胞和靶细胞之间的粘附增加。 CD8抗原的结合与蛋白酪氨酸激酶p56lck偶联。 CD8：p56lck复合物可通过介导CD8抗原和CD3 / TCR复合物之间的相互作用而在T淋巴细胞活化中发挥作用。 |
| 22 | 鼠抗人PD-L1抗体（克隆号22C3) | 1 | 支 | 0.2ML | 免疫组化抗体 | 人 PD-L1 胞外结构域 (Phe19-Thr239) ，融合人 IgG1 片段 ，进行肺癌组织中PD-L1表达检测 |
| 23 | Opal 7色手动免疫组化检测试剂盒 | 1 | 套 | 50次/套 | 与相应抗体组合同时检测组织切片多种蛋白的表达 | 该试剂盒可以在单张切片上实现七色（含DAPI）复染的多标记蛋白检测。其工作流程与标准的免疫组化方案类似，而且不必担心抗体物种来源造成的交叉干扰。 |

第四包：肺癌2019-3材料购置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真核表达FC标签人CD137蛋白 | 13 | 支 | 200ug/支 | 抗体制备 | 1.人HEK293细胞表达，表达的氨基酸序列 TNFRSF9 (NP_001552.2) (Met1-Gln186)；2.切除信号肽后，预计蛋白分子量44 kDa；3.人Fc-IgG1标签在C-端；4. 蛋白纯度＞ 90 %，内毒素＜1.0EU/ug； |
| 2 | 真核表达His标签人CD137蛋白 | 5 | 支 | 200ug/支 | 抗体鉴定 | 1.人HEK293细胞表达，表达的氨基酸序列 TNFRSF9 (NP_001552.2) (Met1-Gln186)；2.切除信号肽后，预计蛋白分子量18.8kDa；3.his标签在C-端；4. 蛋白纯度＞ 90 %，内毒素＜1.1EU/ug； |
| 3 | 真核表达FC标签人EPCAM蛋白 | 8 | 支 | 200ug/支 | 抗体制备 | 1.人HEK293细胞表达，表达的氨基酸序列(Met 1-Lys265) of human EpCAM (NP_002345.1)；2.切除信号肽后，预计蛋白分子量29 kDa；3.人Fc-IgG1标签在C-端；4. 蛋白纯度＞ 90 %，内毒素＜1.0EU/ug； |
| 4 | 真核表达His标签人EPCAM蛋白 | 4 | 支 | 200ug/支 | 抗体鉴定 | 1.人HEK293细胞表达，表达的氨基酸序列(Met 1-Lys265) of human EpCAM (NP_002345.1)；2.切除信号肽后，预计蛋白分子量544 kDa；3.人his标签在C-端；4. 蛋白纯度＞ 90 %，内毒素＜1.1EU/ug； |
| 5 | 真核表达人γ-IFN蛋白 | 5 | 支 | 200ug/支 | 抗体鉴定 | 1.人HEK293细胞表达，表达的氨基酸序列 γ-IFN (NP_000610.2) (Met 1-Gln 166)；2.切除信号肽后，预计蛋白分子量16.7 kDa；3.SDS电泳两条条带21和25两条条带；4. 蛋白纯度＞ 90 %，内毒素＜1.2EU/ug； |
| 6 | PROTEIN G抗体纯化柱 | 10 | 支 | 1ml/支 | 用于纯化小鼠抗人抗体 | 适用于AKTA设备，可反复使用多次 |
| 7 | 单细胞全基因组扩增试剂盒 | 2 | 盒 | 20次/盒 | 用于扩增单个细胞基因扩增 | 采用多层置换扩增技术对所有基因组位点进行无差别的扩增 |
| 8 | BRDU增值试剂盒 | 1 | 盒 | 20次/盒 | 用于检测细胞增殖扩增 | 细胞增殖试剂盒(DELFIA法)用于快速简单地测定培养中哺乳动物细胞和细胞系（粘附细胞和悬浮细胞）的细胞毒性或增殖。该试剂盒可用于直接评估细胞数量，也可用于分析细胞毒性对培养细胞as和终点测量的影响。Delfia细胞增殖试剂盒是一种基于5-溴-2'脱氧尿苷（brdu）在增殖细胞DNA合成过程中结合的非同位素免疫分析方法。 |
| 9 | 人T细胞受体分析试剂盒 | 1 | 盒 | 10test/盒 | 开展T细胞受体（TCR）NGS分析的研究 | 试剂盒采用类似于5’RACE的方法，可以人血液RNA(10 ng–3 μg)或完整淋巴细胞(50–10,000 个纯化T细胞)起始，捕获TCR V(D)J完整可变区域。顾名思义，本试剂可以在同一实验或单独实验中获得TCR-alpha和TCR-beta链多样性数据。与采用多重PCR方法研究TCR多样性不同，每轮文库扩增只使用针对不同TCR亚基的一个引物对扩增。构建的文库添加了index序列可用于Illumina®测序平台测序。 |
| 10 | ELISA缓冲液试剂盒B | 5 | 盒 | 20板/盒 | 用于ELSA实验 | 试剂盒中包含包被液(PH9.5)、洗液、封闭液、显色液及终止液等成分 |
| 11 | 微量核酸提取试剂盒 | 2 | 盒 | 50test/盒 | 从细胞或组织样本中纯化至多45 μg的总核酸 | 从至多50000个细胞或组织样本中纯化至多45 μg的总RNA 数分钟内快速纯化得到高品质总RNA 即用型RNA在各种下游应用中表现良好 微量起始样本， RNA产量稳定 无需酚/氯仿抽提 无需CsCl梯度离心，无需LiCl或乙醇沉淀 |
| 12 | 核酸逆转录试剂盒 | 2 | 盒 | 50test/盒 | 将RNA逆转录成Cdna | 快速合成cDNA，进行两步法real-time RT-PCR，用于基因表达分析 cDNA合成和gDNA去除仅用20分钟完成 即便是低丰度的转录本也能获得高产量的cDNA 转录本的5'和3'端区域都可以进行cDNA合成 无需设计RNA特异性引物或探针 |
| 13 | 肿瘤分离试剂盒 | 1 | 盒 | 50test/盒 | 解离肿瘤组织成单个细胞 | 将0.04g-1g肿瘤组织解离成单个细胞用于后续的分选或者流式检测 |
| 14 | 仓鼠抗小鼠CD3-percp-cy5.5抗体 | 1 | 支 | 50test/支 | 免疫检测 | CD3克隆SK7源自小鼠NS-1骨髓瘤细胞与来自用人胸腺细胞免疫的BALB / c小鼠的脾细胞的杂交。CD3抗体与CD3抗原/ T细胞抗原受体（TCR）复合物的ε链反应。 该复合物由至少六种分子量范围为20至30千道尔顿（kDa）的蛋白质组成。 由CD3抗体识别的抗原与α/β或γ/δTCR（70至90kDa）非共价结合。配合FACSAria III使用，percp-cy5.5荧光标记。 |
| 15 | 大鼠抗小鼠CD4-FITC 抗体 | 1 | 支 | 50test/支 | 免疫检测 | CD4抗体克隆SK3源自小鼠NS-1骨髓瘤细胞与来自用人外周血T淋巴细胞免疫的BALB / c小鼠的脾细胞的杂交。于T辅助细胞/诱导剂淋巴细胞和单核细胞上的55千道尔顿（kDa）糖蛋白。配合FACSAria III使用，FITC 荧光标记。 |
| 16 | 大鼠抗小鼠CD137 BV421抗体 | 1 | 支 | 50test/支 | 免疫检测 | 1，免疫原：重组小鼠4-18B。 2，输入基因ID21942 3，存储缓冲区含so09%叠氮化钠的缓冲溶液.4，背景该1AH2单克隆抗体特异性地与 cd137结合。CD137是INFRNGFR超家族成员之一，与wie lnow al Tirso类似，4-1B、Ly-63或LA单体或多聚体形式的CD137在I激活后，在s缺陷e Timphocte、thvmote m n表面表达， BV421荧光标记。 |
| 17 | 小鼠foxp3-APC抗体 | 1 | 支 | 50test/支 | 免疫检测 | Foxp3抗体（17-5773-82）流入用抗鼠CD4-FITC（产物11-0041-82）（左）和抗鼠CD25-EFFluor®450（产物48-0251-82）（右）染色小鼠脾细胞，然后使用Foxp3/转录因子染色缓冲液（产物00-5523-00）用抗鼠Foxp3 APC进行细胞内染色。淋巴细胞门中的细胞用于分析。APC荧光标记。 |
| 18 | FITC小鼠抗大鼠CD8a 抗体 | 1 | 支 | 50test/支 | 免疫检测 | 1，应用：流式细胞，小鼠脾细胞或胸腺细胞膜,2，浓度0.5mg/ml,3反应性：鼠 (QC测试）4，特异性 CD8a/Ly-2 5,标记：FITC |
| 19 | 小鼠GB Alexa Fluor 647 | 1 | 支 | 50test/支 | 免疫检测 | 1，应用：细胞内染色（流式细胞术，常规检测）2，浓度0.2mg/ml 3,反应性：人（QC 测试） 4同种型 鼠 BALB/c IgG1, κ 5,标记：Alexa Fluor 647 |
| 20 | 大鼠抗小鼠Purified NA/LE Rat Anti-Mouse CD4 Clone GK1.5 抗体 | 1 | 支 | 50test/支 | 免疫检测 | 1，应用：免疫组化，免疫沉淀、流式细胞术，常规检测2，浓度1mg/ml,3反应性：鼠(QC测试）4，同种型：大鼠 Lewis IgG2b, κ 5，免疫原 ：小鼠的CTL克隆V4 |
| 21 | 小鼠CD3抗体 | 1 | 支 | 50test/支 | 免疫检测 | 1，描述 大鼠单克隆抗体[RM0027-3B19] to CD3 2，宿主 Rat 3，应用：适用于: IP, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P 4，种属反应性：小鼠 5，免疫原 小鼠cd3阳性细胞 6，阴阳对照：脾组织 |
| 22 | 小鼠CD4抗体 | 1 | 支 | 50test/支 | 免疫检测 | 1，描述 兔单克隆抗体[EPR19514] to CD4 2，宿主：兔子 3，应用：适用于:IP, IHC-P, IHC-Fr, WB 4，种属反应性：小鼠 5，免疫原 小鼠CD4 AA 1-400内的重组片段 |
| 23 | 小鼠CD8抗体 | 1 | 支 | 50test/支 | 免疫检测 | 1，描述 兔单克隆抗体[EPR20305] to CD8 alpha 2，宿主 兔子 3，应用：适用于: IHC-P, WB 4，种属反应性：小鼠 5，免疫原小鼠CD8αAA 1-200内的重组片段 |
| 24 | 小鼠foxp3抗体 | 1 | 支 | 50test/支 | 免疫检测 | 1，描述 小鼠单克隆抗体[2A11G9] to FOXP3 2，宿主鼠 3，应用：适用于: ICC/IF, WB, Flow Cyt, ELISA 4，种属反应性：小鼠 ，人 5，免疫原在大肠杆菌BL21（DE3）中表达的NINTA纯化的截断重组Foxp3。 6阳性对照：HEK293细胞提取物 |
| 25 | 小鼠CD137抗体 | 1 | 支 | 50test/支 | 免疫检测 | 1，描述 兔多克隆抗体to CD137 2，宿主兔子 3，应用：适用于: WB, IHC-P 4，种属反应性：小鼠 ，人 5，免疫原：小鼠CD137 AA 115-165内的合成肽与钥匙孔limpet血蓝蛋白（klh）结合。 6阳性对照：大鼠脑组织 |
| 26 | Treg细胞扩增磁珠试剂盒 | 1 | 支 | 2g/支（或2ml/支） | 细胞分选 | 1原理：Treg扩增试剂盒是基于预装CD3和CD28抗体的MACSiBead颗粒。使用预加载的MACSiBead颗粒和Treg细胞，以4:1的珠细胞比和浓度为500 U/mL的重组白细胞介素2 (il -2)实现Treg细胞的最佳扩增。 2，调节性T细胞(Treg细胞)对多克隆刺激具有低增殖反应 3，必需适配autoMACS Pro的仪器使用。 |
| 27 | 人Treg细胞磁性分选试剂盒 | 1 | 盒 | 2g/支（或2ml/支） | 细胞分选 | 用于分离人的CD4+CD25+CD127dim/-Treg细胞，可分离1x109总细胞，可用于100次分离检测，分离程序包含2个步骤，首先是用生物素标记的CD8、CD19、CD123、CD127抗体配合生物素偶联磁珠去除非CD4、CD127高表达细胞，然后再用CD25抗体偶联磁珠分选CD4+CD25+CD127dim/-细胞。 |
| 28 | 人CD4磁珠 | 1 | 支 | 2g/支（或2ml/支） | 细胞分选 | 1，原理：CD4微珠是由周围的血液、红细胞和血小板制剂、淋巴组织、肿瘤组织以及非造血组织的积极选择或衰竭而开发的2背景：CD4抗原表达在造血起源的淋巴细胞CD4亚群中 3下游应用：CD4微珠已被用于从母性血液中丰富胎儿的红细胞。它们也被用于通过CD4 +白细胞的损耗来丰富上皮肿瘤细胞，从周围的血液、骨髓或淋巴组织中。此外，CD4微珠已被用于异种基因移植研究，用于分离CD4 +白细胞 4分离到的细胞，适用于后续的任何实验 5 磁珠直径仅50nm，分离过程对细胞功能没有影响，不会活化细胞 6必需适配autoMACS Pro的仪器使用。 |
| 29 | 人CD3磁珠 | 1 | 支 | 2g/支（或2ml/支） | 细胞分选 | 1，原理：首先，用CD3微球对CD3t细胞进行磁标记。然后将细胞悬液加载到MACS柱上，该柱置于MACS分离器的磁场中。磁性标记的CD31细胞保留在色谱柱上。未标记的细胞通过，这个细胞部分的CD3细胞被耗尽。将柱从磁场中移出后，重新磁化的CD3'细胞可以洗脱为正选择的细胞分形器原理：2，必需适配autoMACS Pro的仪器使用。 |
| 30 | 人CD8磁珠 | 1 | 支 | 2g/支（或2ml/支） | 细胞分选 | 1原理：CD8抗原与T细胞受体形成复合物，并作为辅助分子作用于CD8'细胞毒性T细胞上的TCR异二聚体识别MHC I类肽复合物。CD8分子由a/p杂二聚体或a/a同二聚体组成。它在细胞毒性T细胞上表达强烈，在NK细胞的一个亚群上表达微弱。CD8在大多数胸腺细胞和大约三分之一的外周血T细胞上表达 2，必需适配autoMACS Pro的仪器使用。 |
| 31 | 人EPCAM磁珠 | 1 | 支 | 2g/支（或2ml/支） | 细胞分选 | 1，原理：上皮细胞或上皮肿瘤细胞从单细胞组织和器官的单细胞制备上的积极选择或损耗，增殖循环或播散的上皮肿瘤细胞，表达CD326从周围血液，骨髓，甚至淋巴结，浆液流，或粪便样本中有癌的患者2.分离到的细胞，不需磁珠去除，适用于后续的任何实验3，磁珠直径仅50nm，分离过程对细胞功能没有影响，不会活化细胞 4必需适配autoMACS Pro的仪器使用。 |
| 32 | 抗体-小鼠抗人CD14抗体 | 2 | 盒 | 50test/支 | 免疫检测 | 1，应用：流式细胞，人CD14蛋白 2，浓度5 µl,3反应性：人4，背景:M5E2单克隆抗体特异性结合CD14, a 53-55 kDa糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定单链糖蛋白在单核细胞上高表达。此外，抗CD14抗体与滤泡间巨噬细胞、网状树突状细胞和朗格汉斯细胞发生反应。CD14被认为是脂多糖(LPS)和血清LPS结合蛋白复合物的高亲和力细胞表面受体 5，标记：BV650 |
| 33 | 抗体-小鼠抗人HLA-DR克隆G46-6 | 2 | 盒 | 50test/支 | 免疫检测 | 1，应用：流式细胞，人 2，浓度5 µl,3反应性：人 4，背景:G46-6单克隆抗体特异性结合HLA- dr，是一种主要的组织相容性复合体(MHC) II类抗原HLA- dr抗原，由位于6号染色体HLA- dr上的人类白细胞抗原(HLA)复合体内的基因编码。5，标记BV605 |
| 34 | 抗体-小鼠抗人CD25克隆2A3 | 3 | 支 | 50test/支 | 免疫检测 | 1，应用：流式细胞，人CD25蛋白 2，浓度5 µl,3反应性：人 4，标记物鼠BALB/c IgG1, K 5，背景：2A3单克隆抗体特异性地与人CD25结合，CD25是白细胞介素-2受体(IL-2R a)的低亲和力alph。CD25与CD122 (L2R p链CD132(普通y链或y c链)结合，形成高亲和力信号转导IL-2R con CD25，由CD4+CD25调节性T细胞等外周血淋巴细胞亚群表达。5，标记：BV711 |
| 35 | 抗体-小鼠抗人CD127抗体 | 3 | 盒 | 50test/支 | 免疫检测 | 1，应用：流式细胞 2，反应体系5 µl,3反应性：人 4，免疫原：人 IL-7R 重组蛋白 5，背景：该单克隆抗体特异性结合于60-90 kDa糖蛋白CD127, CD127也被称为IL-7受体α(IL-7Ra)亚基。IL-7受体复合物是由CD127和共同的γ链(yc, CD132)组成的异二聚体，由其他细胞因子受体(IL- 2r, IL- 4AR, IL. 9r, IL- 15r, IL- 21r)共享。CDi127表达于胸腺细胞、T细胞和b细胞祖细胞、成熟的T细胞以及一些淋巴细胞和髓细胞。5，标记：BV421 |
| 36 | GM1抗体 | 2 | 支 | 50test/支 | 免疫检测 | 1，应用：免疫组化，免疫沉淀2，其他免疫实验，浓度1mg/ml |